## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.94 | 1 | 94 | -6 | -0.27523 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14583 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.41 | 0.416 | 98.5577 | -1.4423 | -0.033653 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.27275 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.42 | 0.49 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38185 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14583 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.42 | 0.49 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38185 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.27275 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.27275 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.16365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.27275 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.1091 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.20192 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.20192 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.47 | 0.49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.1091 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.16365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.16365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.16365 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.2182 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.97 | 1 | 97 | -3 | -0.13761 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.43 | 0.49 | 87.7551 | -12.2449 | -0.3273 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.27275 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14583 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.94 | 1 | 94 | -6 | -0.27523 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.99 | 1 | 99 | -1 | -0.045872 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14583 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.43 | 0.49 | 87.7551 | -12.2449 | -0.3273 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.48 | 0.49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.054549 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.20192 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.98 | 1 | 98 | -2 | -0.091743 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14583 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.96 | 1 | 96 | -4 | -0.22222 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.97 | 1 | 97 | -3 | -0.16667 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.99 | 1 | 99 | -1 | -0.055556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.42 | 0.416 | 100.9615 | 0.96154 | 0.023764 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.92 | 0.94 | 97.8723 | -2.1277 | -0.11186 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.92 | 0.94 | 97.8723 | -2.1277 | -0.11186 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.84 | 0.94 | 89.3617 | -10.6383 | -0.55928 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.82 | 0.94 | 87.234 | -12.766 | -0.67114 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.35 | 0.416 | 84.1346 | -15.8654 | -0.39211 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.21388 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.21388 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.99 | 1 | 99 | -1 | -0.055556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.96 | 1 | 96 | -4 | -0.22222 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.9 | 0.94 | 95.7447 | -4.2553 | -0.22371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.9 | 0.94 | 95.7447 | -4.2553 | -0.22371 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.89 | 0.94 | 94.6809 | -5.3191 | -0.27964 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.86 | 0.94 | 91.4894 | -8.5106 | -0.44743 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.97 | 1 | 97 | -3 | -0.16667 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 1.3 | 1.38 | 94.2029 | -5.7971 | -0.42644 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.42 | 0.416 | 100.9615 | 0.96154 | 0.023764 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.99 | 1 | 99 | -1 | -0.055556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.92 | 0.94 | 97.8723 | -2.1277 | -0.11186 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.89 | 0.94 | 94.6809 | -5.3191 | -0.27964 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 1.3 | 1.38 | 94.2029 | -5.7971 | -0.42644 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 1.3 | 1.38 | 94.2029 | -5.7971 | -0.42644 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.98 | 1 | 98 | -2 | -0.11111 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.87 | 0.94 | 92.5532 | -7.4468 | -0.3915 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.86 | 0.94 | 91.4894 | -8.5106 | -0.44743 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.15447 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 950 | 1 | 95000 | 94900 | 5272.2222 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.41 | 0.416 | 98.5577 | -1.4423 | -0.035646 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.28 | 0.416 | 67.3077 | -32.6923 | -0.80798 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 1.3 | 1.38 | 94.2029 | -5.7971 | -0.42644 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 1.4 | 1.38 | 101.4493 | 1.4493 | 0.10661 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P15
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.15447 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.96 | 1 | 96 | -4 | -0.22222 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.96 | 1 | 96 | -4 | -0.22222 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -0.55556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 1.1 | 1 | 110 | 10 | 0.55556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.15447 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.27329 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.91 | 0.94 | 96.8085 | -3.1915 | -0.15504 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.91 | 0.94 | 96.8085 | -3.1915 | -0.15504 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.91 | 0.94 | 96.8085 | -3.1915 | -0.15504 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.97 | 1 | 97 | -3 | -0.15385 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.94 | 1 | 94 | -6 | -0.30769 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.85 | 0.94 | 90.4255 | -9.5745 | -0.46512 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.94 | 0.94 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.9 | 0.94 | 95.7447 | -4.2553 | -0.20672 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.9 | 0.94 | 95.7447 | -4.2553 | -0.20672 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.30227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.30227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.39 | 0.416 | 93.75 | -6.25 | -0.14412 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.19956 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.25499 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.19956 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.9 | 0.94 | 95.7447 | -4.2553 | -0.20672 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.92 | 0.94 | 97.8723 | -2.1277 | -0.10336 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.89 | 0.94 | 94.6809 | -5.3191 | -0.2584 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P18
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.4 | 0.416 | 96.1538 | -3.8462 | -0.088692 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.25499 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.20151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.20151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.30227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.30227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.30227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 1.4 | 1.14 | 122.807 | 22.807 | 1.2507 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28863 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.01 | 1.14 | 0.87719 | -99.1228 | -5.4358 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28863 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.1 | 0.14 | 71.4286 | -28.5714 | -0.24114 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.11 | 0.14 | 78.5714 | -21.4286 | -0.18085 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 4.1 | 3.9 | 105.1282 | 5.1282 | 0.61767 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 4 | 3.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.30883 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.12 | 0.14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.12057 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.1 | 0.14 | 71.4286 | -28.5714 | -0.24114 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 4.1 | 3.9 | 105.1282 | 5.1282 | 0.61767 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 4.7 | 3.9 | 120.5128 | 20.5128 | 2.4707 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.05 | 0.14 | 35.7143 | -64.2857 | -0.54256 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.12 | 0.14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.12057 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.12 | 0.14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.12057 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.04 | 0.14 | 28.5714 | -71.4286 | -0.60285 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 4.1 | 3.9 | 105.1282 | 5.1282 | 0.61767 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 4.3 | 3.9 | 110.2564 | 10.2564 | 1.2353 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28863 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 1.1 | 1.14 | 96.4913 | -3.5087 | -0.19242 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 3.8 | 3.9 | 97.4359 | -2.5641 | -0.30883 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 4 | 3.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.30883 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28863 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28863 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P19
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.16 | 0.31 | 51.6129 | -48.3871 | -0.79369 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.25 | 0.31 | 80.6452 | -19.3548 | -0.31748 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.24 | 0.31 | 77.4194 | -22.5806 | -0.37039 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.1 | 0.14 | 71.4286 | -28.5714 | -0.21732 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.08 | 0.14 | 57.1429 | -42.8571 | -0.32598 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.12 | 0.14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.10866 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.1 | 0.14 | 71.4286 | -28.5714 | -0.21732 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 4.1 | 3.9 | 105.1282 | 5.1282 | 0.68236 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 3.7 | 3.9 | 94.8718 | -5.1282 | -0.68236 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.11 | 0.14 | 78.5714 | -21.4286 | -0.16299 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.08 | 0.14 | 57.1429 | -42.8571 | -0.32598 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.08 | 0.14 | 57.1429 | -42.8571 | -0.32598 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.06 | 0.14 | 42.8571 | -57.1429 | -0.43464 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P20
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 3.7 | 3.9 | 94.8718 | -5.1282 | -0.68236 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 4.3 | 3.9 | 110.2564 | 10.2564 | 1.3647 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.25 | 0.31 | 80.6452 | -19.3548 | -0.31748 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.23 | 0.31 | 74.1935 | -25.8065 | -0.4233 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 4.2 | 3.9 | 107.6923 | 7.6923 | 1.0235 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 3.7 | 3.9 | 94.8718 | -5.1282 | -0.68236 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.24 | 0.31 | 77.4194 | -22.5806 | -0.37039 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 3.385 | 3.9 | 86.7949 | -13.2051 | -1.6104 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 1.221 | 1.2 | 101.75 | 1.75 | 0.10174 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 1.1 | 1.2 | 91.6667 | -8.3333 | -0.4845 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 1.202 | 1.2 | 100.1667 | 0.16667 | 0.0096899 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 0.19 | 0.31 | 61.2903 | -38.7097 | -0.70998 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 0.145 | 0.31 | 46.7742 | -53.2258 | -0.97622 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 4 | 3.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.3127 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 3.849 | 3.9 | 98.6923 | -1.3077 | -0.15947 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 0.03 | 0.31 | 9.6774 | -90.3226 | -1.6566 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 0.228 | 0.31 | 73.5484 | -26.4516 | -0.48515 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 1.061 | 1.2 | 88.4167 | -11.5833 | -0.67345 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 0.22 | 0.31 | 70.9677 | -29.0323 | -0.53248 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 0.229 | 0.31 | 73.871 | -26.129 | -0.47923 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 1.005 | 1.2 | 83.75 | -16.25 | -0.94477 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 3.8 | 3.9 | 97.4359 | -2.5641 | -0.3127 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 3.919 | 3.9 | 100.4872 | 0.48718 | 0.059412 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 3.361 | 3.9 | 86.1795 | -13.8205 | -1.6854 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P21
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 0.07 | 0.31 | 22.5806 | -77.4194 | -1.42 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 0.163 | 0.31 | 52.5806 | -47.4194 | -0.86972 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P23
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 3.959 | 7.79 | 50.8216 | -49.1784 | -8.0551 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P26
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 8.126 | 7.79 | 104.3132 | 4.3132 | 0.70648 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P26
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 1.395 | 1.2 | 116.25 | 16.25 | 0.91981 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 1.21 | 1.2 | 100.8333 | 0.83333 | 0.04717 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 8.212 | 7.79 | 105.4172 | 5.4172 | 0.8873 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P26
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 1.302 | 1.3 | 100.1538 | 0.15385 | 0.0092593 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P25
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 1.288 | 1.3 | 99.0769 | -0.92308 | -0.055556 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P25
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 1.222 | 1.2 | 101.8333 | 1.8333 | 0.10377 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 1.206 | 1.2 | 100.5 | 0.5 | 0.028302 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P24
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 1.336 | 1.3 | 102.7692 | 2.7692 | 0.16667 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P25
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 1.115 | 1.3 | 85.7692 | -14.2308 | -0.85648 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P25
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 | 3.525 | 3.3 | 106.8182 | 6.8182 | 0.76739 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P28
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 | 3.435 | 3.3 | 104.0909 | 4.0909 | 0.46044 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P28
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 | 0.161 | 0.2 | 80.5 | -19.5 | -0.24872 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 | 0.169 | 0.2 | 84.5 | -15.5 | -0.1977 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 | 3.615 | 3.3 | 109.5455 | 9.5455 | 1.0744 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P28
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 | 3.458 | 3.3 | 104.7879 | 4.7879 | 0.53888 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P28
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 | 1.243 | 1.2 | 103.5833 | 3.5833 | 0.21414 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P27
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 | 1.232 | 1.2 | 102.6667 | 2.6667 | 0.15936 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P27
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 | 0.066 | 0.2 | 33 | -67 | -0.85459 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 | 0.153 | 0.2 | 76.5 | -23.5 | -0.29974 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 | 1.245 | 1.2 | 103.75 | 3.75 | 0.2241 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P27
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 | 1.275 | 1.2 | 106.25 | 6.25 | 0.37351 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P27
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 1.426 | 1.38 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21461 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 | 1.451 | 1.38 | 105.1449 | 5.1449 | 0.33125 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 0.197 | 0.23 | 85.6522 | -14.3478 | -0.20013 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P30
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 0.219 | 0.23 | 95.2174 | -4.7826 | -0.066711 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P30
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 | 1.458 | 1.38 | 105.6522 | 5.6522 | 0.36391 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 1.141 | 1.38 | 82.6812 | -17.3188 | -1.1151 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 | 0.166 | 0.2 | 83 | -17 | -0.20782 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 0.166 | 0.2 | 83 | -17 | -0.20782 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 | 0.217 | 0.23 | 94.3478 | -5.6522 | -0.07884 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P30
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 0.3 | 0.23 | 130.4348 | 30.4348 | 0.42453 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P30
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 0.162 | 0.2 | 81 | -19 | -0.23227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 0.238 | 0.2 | 119 | 19 | 0.23227 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P29
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 | 2.486 | 2.38 | 104.4538 | 4.4538 | 0.45307 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 | 2.51 | 2.38 | 105.4622 | 5.4622 | 0.55565 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 | 2.477 | 2.38 | 104.0756 | 4.0756 | 0.4146 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 | 1.625 | 1.64 | 99.0854 | -0.91463 | -0.073935 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 | 1.61 | 1.64 | 98.1707 | -1.8293 | -0.14787 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 | 1.602 | 1.64 | 97.6829 | -2.3171 | -0.1873 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 | 1.612 | 1.64 | 98.2927 | -1.7073 | -0.13801 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 | 1.603 | 1.64 | 97.7439 | -2.2561 | -0.18237 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 | 1.606 | 1.64 | 97.9268 | -2.0732 | -0.16759 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 | 1.609 | 1.64 | 98.1098 | -1.8902 | -0.1528 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P32
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 | 2.478 | 2.38 | 104.1176 | 4.1176 | 0.41888 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 | 2.473 | 2.38 | 103.9076 | 3.9076 | 0.3975 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 | 2.821 | 2.38 | 118.5294 | 18.5294 | 1.8849 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 | 2.502 | 2.38 | 105.1261 | 5.1261 | 0.52146 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 | 1.422 | 1.38 | 103.0435 | 3.0435 | 0.2188 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 | 1.425 | 1.38 | 103.2609 | 3.2609 | 0.23442 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 | 1.428 | 1.38 | 103.4783 | 3.4783 | 0.25005 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 | 1.437 | 1.38 | 104.1304 | 4.1304 | 0.29694 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 | 1.425 | 1.38 | 103.2609 | 3.2609 | 0.23442 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 | 1.432 | 1.38 | 103.7681 | 3.7681 | 0.27089 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P31
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 2830038 | 2001-10-10 | 2.483 | 2.38 | 104.3277 | 4.3277 | 0.43882 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 0980064 | 2002-04-29 | 2.503 | 2.38 | 105.1681 | 5.1681 | 0.52403 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02113A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 3100005 | 2001-11-06 | 5.469 | 5.31 | 102.9944 | 2.9944 | 0.43725 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P35
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 1300025 | 2002-06-21 | 5.421 | 5.31 | 102.0904 | 2.0904 | 0.30525 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02151A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 0370021 | 2002-03-19 | 5.412 | 5.31 | 101.9209 | 1.9209 | 0.2805 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02071A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 2200199 | 2002-10-16 | 5.356 | 5.31 | 100.8663 | 0.86629 | 0.1265 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02284A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 0080017 | 2002-01-08 | 2.522 | 2.38 | 105.9664 | 5.9664 | 0.60498 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 1900134 | 2002-08-07 | 2.442 | 2.38 | 102.605 | 2.605 | 0.26414 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02218A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 0670008 | 2002-04-23 | 4.339 | 4.18 | 103.8038 | 3.8038 | 0.5065 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02107A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 2530247 | 2002-10-24 | 4.235 | 4.18 | 101.3158 | 1.3158 | 0.1752 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02296A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 3440136 | 2001-12-10 | 4.247 | 4.18 | 101.6029 | 1.6029 | 0.21343 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P34
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2002 | 1560212 | 2002-07-03 | 4.207 | 4.18 | 100.6459 | 0.64593 | 0.086009 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02178A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-11-15 | 3.083 | 3.1 | 99.4516 | -0.54839 | -0.018153 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL02318A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-11-15 | 3.098 | 3.1 | 99.9355 | -0.064516 | -0.0021356 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL02318A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-05-09 | 3.193 | 3.1 | 103 | 3 | 0.099306 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03129A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-05-27 | 3.319 | 3.1 | 107.0645 | 7.0645 | 0.23385 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03141A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 3220010 | 2003-01-17 | 3.578 | 3.47 | 103.1124 | 3.1124 | 0.11532 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03007A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 3360036 | 2003-02-07 | 3.729 | 3.47 | 107.464 | 7.464 | 0.27656 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03034A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-03-03 | 3.66 | 3.47 | 105.4755 | 5.4755 | 0.20288 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03056A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-04-14 | 3.7 | 3.47 | 106.6282 | 6.6282 | 0.2456 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03101A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 2270069 | 2003-09-17 | 3.632 | 3.47 | 104.6686 | 4.6686 | 0.17298 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL03260A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 2410126 | 2003-10-10 | 3.672 | 3.47 | 105.8213 | 5.8213 | 0.2157 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL03272B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-03-03 | 3.129 | 3.1 | 100.9355 | 0.93548 | 0.030966 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03056A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-03-03 | 3.12 | 3.1 | 100.6452 | 0.64516 | 0.021356 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03056A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 1990027 | 2003-10-03 | 3.143 | 3.1 | 101.3871 | 1.3871 | 0.045916 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL03272A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 2130212 | 2003-10-10 | 3.151 | 3.1 | 101.6452 | 1.6452 | 0.054458 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL03272B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-04-16 | 9.297 | 8.37 | 111.0753 | 11.0753 | 0.98986 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03104A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-05-06 | 9.34 | 8.37 | 111.589 | 11.589 | 1.0358 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03118B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 2590145 | 2003-11-14 | 9.14 | 8.37 | 109.1995 | 9.1995 | 0.82221 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03318A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 2750083 | 2004-02-02 | 8.985 | 8.37 | 107.3477 | 7.3477 | 0.6567 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04015A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 3500133 | 2003-02-03 | 8.894 | 8.37 | 106.2605 | 6.2605 | 0.55953 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03029A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-02-18 | 8.946 | 8.37 | 106.8817 | 6.8817 | 0.61506 | 0.05 | 1259 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03044A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 1670159 | 2003-08-19 | 9.476 | 8.37 | 113.2139 | 13.2139 | 1.181 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03226A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2003 | 1810171 | 2003-08-19 | 9.467 | 8.37 | 113.1063 | 13.1063 | 1.1714 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03230A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2830156 | 2004-02-02 | 3.022 | 3.1 | 97.4839 | -2.5161 | -0.083289 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04028A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 3000109 | 2004-02-02 | 3.038 | 3.1 | 98 | -2 | -0.066204 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04028A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1030046 | 2004-06-02 | 3.076 | 3.1 | 99.2258 | -0.77419 | -0.025627 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04147A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1170096 | 2004-06-02 | 3.05 | 3.1 | 98.3871 | -1.6129 | -0.05339 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04147A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 3110124 | 2004-02-02 | 3.495 | 3.47 | 100.7205 | 0.72046 | 0.026695 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04028A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 3290001 | 2004-02-02 | 3.508 | 3.47 | 101.0951 | 1.0951 | 0.040577 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04028A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1310150 | 2004-07-14 | 3.689 | 3.47 | 106.3112 | 6.3112 | 0.23385 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04176A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1450200 | 2004-07-22 | 3.605 | 3.47 | 103.8905 | 3.8905 | 0.14415 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04198A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0400042 | 2004-03-02 | 3.664 | 3.47 | 105.5908 | 5.5908 | 0.20715 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04049A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0550020 | 2004-03-23 | 3.673 | 3.47 | 105.8501 | 5.8501 | 0.21676 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL04078A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2230163 | 2004-09-30 | 3.569 | 3.47 | 102.853 | 2.853 | 0.10571 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04271A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2370248 | 2005-02-11 | 3.63 | 3.47 | 104.611 | 4.611 | 0.17085 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05035A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0090096 | 2004-02-17 | 2.891 | 3.1 | 93.2581 | -6.7419 | -0.22317 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04043A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0260155 | 2004-02-12 | 3.278 | 3.1 | 105.7419 | 5.7419 | 0.19007 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04041A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1940078 | 2004-09-21 | 3.215 | 3.1 | 103.7097 | 3.7097 | 0.1228 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04258A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2090125 | 2004-09-22 | 3.067 | 3.1 | 98.9355 | -1.0645 | -0.035238 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P37 | ICLL04265A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0680080 | 2004-04-09 | 9.382 | 8.37 | 112.0908 | 12.0908 | 1.0806 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04099A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 0820086 | 2004-05-25 | 9.303 | 8.37 | 111.147 | 11.147 | 0.99626 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04126A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2530303 | 2005-03-02 | 8.855 | 8.37 | 105.7945 | 5.7945 | 0.51789 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | P38 | ICLL05060A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 2710024 | 2005-03-02 | 8.855 | 8.37 | 105.7945 | 5.7945 | 0.51789 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL05060A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 3430220 | 2004-02-05 | 9.369 | 8.37 | 111.9355 | 11.9355 | 1.0667 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04035A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 3570148 | 2004-02-05 | 9.351 | 8.37 | 111.7204 | 11.7204 | 1.0475 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04035A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1620329 | 2004-08-05 | 8.822 | 8.37 | 105.4002 | 5.4002 | 0.48265 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04211A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2004 | 1760252 | 2004-08-10 | 8.769 | 8.37 | 104.767 | 4.767 | 0.42605 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04219A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2820228 | 2005-03-10 | 3.581 | 3.47 | 103.1988 | 3.1988 | 0.11853 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05068A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2920031 | 2005-03-10 | 3.591 | 3.47 | 103.487 | 3.487 | 0.1292 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05068A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2990112 | 2005-03-15 | 3.68 | 3.47 | 106.0519 | 6.0519 | 0.22424 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05069A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3060112 | 2005-03-18 | 3.586 | 3.47 | 103.3429 | 3.3429 | 0.12387 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05075A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1010110 | 2005-06-09 | 3.637 | 3.47 | 104.8127 | 4.8127 | 0.17832 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05160A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1090066 | 2005-06-16 | 3.754 | 3.47 | 108.1844 | 8.1844 | 0.30326 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1150103 | 2005-06-16 | 3.749 | 3.47 | 108.0403 | 8.0403 | 0.29792 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1220043 | 2005-06-16 | 3.737 | 3.47 | 107.6945 | 7.6945 | 0.2851 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3130200 | 2005-03-18 | 3.6 | 3.47 | 103.7464 | 3.7464 | 0.13881 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05075A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3210083 | 2005-03-18 | 3.608 | 3.47 | 103.9769 | 3.9769 | 0.14736 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05075A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3280102 | 2005-03-28 | 3.606 | 3.47 | 103.9193 | 3.9193 | 0.14522 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05083A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3360084 | 2005-03-28 | 3.605 | 3.47 | 103.8905 | 3.8905 | 0.14415 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05083A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1290087 | 2005-06-16 | 3.742 | 3.47 | 107.8386 | 7.8386 | 0.29044 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1360163 | 2005-06-24 | 3.699 | 3.47 | 106.5994 | 6.5994 | 0.24453 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05173A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1430070 | 2005-06-24 | 3.737 | 3.47 | 107.6945 | 7.6945 | 0.2851 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05173A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1510159 | 2005-07-06 | 3.729 | 3.47 | 107.464 | 7.464 | 0.27656 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05175A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0390058 | 2005-05-06 | 5.924 | 5.88 | 100.7483 | 0.7483 | 0.14966 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05118A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0470025 | 2005-05-23 | 5.947 | 5.88 | 101.1395 | 1.1395 | 0.22789 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05132A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0540036 | 2005-05-23 | 5.914 | 5.88 | 100.5782 | 0.57823 | 0.11565 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05132A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0600110 | 2005-05-23 | 5.918 | 5.88 | 100.6463 | 0.64626 | 0.12925 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05132A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2220221 | 2005-10-26 | 6.026 | 5.88 | 102.483 | 2.483 | 0.4966 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05294A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2280031 | 2005-11-03 | 5.971 | 5.88 | 101.5476 | 1.5476 | 0.30952 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05305A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2340044 | 2005-12-01 | 6.006 | 5.88 | 102.1429 | 2.1429 | 0.42857 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05319A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2410125 | 2005-12-23 | 6.015 | 5.88 | 102.2959 | 2.2959 | 0.45918 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05353A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0100088 | 2005-04-07 | 3.588 | 3.47 | 103.4006 | 3.4006 | 0.126 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05095A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0180074 | 2005-04-22 | 3.584 | 3.47 | 103.2853 | 3.2853 | 0.12173 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05109A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0250045 | 2005-04-22 | 3.565 | 3.47 | 102.7378 | 2.7378 | 0.10144 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05109A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0320097 | 2005-05-23 | 3.557 | 3.47 | 102.5072 | 2.5072 | 0.092899 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05132A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1920124 | 2005-09-20 | 3.608 | 3.47 | 103.9769 | 3.9769 | 0.14736 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05256A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1990212 | 2005-10-05 | 3.672 | 3.47 | 105.8213 | 5.8213 | 0.2157 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05271A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2060111 | 2005-10-05 | 3.677 | 3.47 | 105.9654 | 5.9654 | 0.22104 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P36 | ICLL05271A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2140087 | 2005-09-20 | 3.574 | 3.47 | 102.9971 | 2.9971 | 0.11105 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05256A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0670096 | 2005-05-23 | 6.198 | 6.12 | 101.2745 | 1.2745 | 0.2549 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05132A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0750089 | 2005-06-07 | 6.311 | 6.12 | 103.1209 | 3.1209 | 0.62418 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05152A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0810034 | 2005-06-09 | 6.287 | 6.12 | 102.7288 | 2.7288 | 0.54575 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05160A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 0890102 | 2005-06-09 | 6.267 | 6.12 | 102.402 | 2.402 | 0.48039 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05160A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2520042 | 2005-12-23 | 6.335 | 6.12 | 103.5131 | 3.5131 | 0.70261 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05353A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2590323 | 2005-12-23 | 6.347 | 6.12 | 103.7092 | 3.7092 | 0.74183 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05353A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2660203 | 2005-12-23 | 6.264 | 6.12 | 102.3529 | 2.3529 | 0.47059 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 2730264 | 2005-12-23 | 6.259 | 6.12 | 102.2712 | 2.2712 | 0.45425 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3440143 | 2005-03-28 | 6.239 | 6.12 | 101.9444 | 1.9444 | 0.38889 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05083A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3510148 | 2005-04-07 | 6.249 | 6.12 | 102.1078 | 2.1078 | 0.42157 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05095A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3620028 | 2005-04-07 | 6.301 | 6.12 | 102.9575 | 2.9575 | 0.5915 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05095A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 3650039 | 2005-04-07 | 6.232 | 6.12 | 101.8301 | 1.8301 | 0.36601 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05095A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1610164 | 2005-07-22 | 6.294 | 6.12 | 102.8431 | 2.8431 | 0.56863 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05201A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1680212 | 2005-09-07 | 6.299 | 6.12 | 102.9248 | 2.9248 | 0.58497 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05209A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1750353 | 2005-09-07 | 6.32 | 6.12 | 103.268 | 3.268 | 0.65359 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05209A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2005 | 1820053 | 2005-09-07 | 6.321 | 6.12 | 103.2843 | 3.2843 | 0.65686 | 0.05 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05209A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 2800166 | 2005-12-23 | 6.232 | 6.12 | 101.8301 | 1.8301 | 0.36601 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 2900079 | 2005-12-23 | 6.237 | 6.12 | 101.9118 | 1.9118 | 0.38235 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 2970038 | 2005-12-23 | 6.254 | 6.12 | 102.1895 | 2.1895 | 0.43791 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3040127 | 2005-12-23 | 6.244 | 6.12 | 102.0261 | 2.0261 | 0.40523 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0970091 | 2006-06-08 | 6.177 | 6.12 | 100.9314 | 0.93137 | 0.18627 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06157A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1040008 | 2006-06-19 | 6.29 | 6.12 | 102.7778 | 2.7778 | 0.55556 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1110230 | 2006-06-19 | 6.487 | 6.12 | 105.9967 | 5.9967 | 1.1993 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1210051 | 2006-06-19 | 6.287 | 6.12 | 102.7288 | 2.7288 | 0.54575 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06166A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3110077 | 2005-12-23 | 5.96 | 5.88 | 101.3605 | 1.3605 | 0.27211 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL05354A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3190010 | 2006-01-18 | 6.238 | 5.88 | 106.0884 | 6.0884 | 1.2177 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06010A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3260100 | 2006-01-24 | 6.014 | 5.88 | 102.2789 | 2.2789 | 0.45578 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06020A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3340008 | 2006-01-24 | 5.989 | 5.88 | 101.8537 | 1.8537 | 0.37075 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06020A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1250136 | 2006-07-05 | 5.998 | 5.88 | 102.0068 | 2.0068 | 0.40136 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06172A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1320174 | 2006-07-21 | 5.916 | 5.88 | 100.6122 | 0.61224 | 0.12245 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06199B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1390231 | 2006-07-31 | 6.12 | 5.88 | 104.0816 | 4.0816 | 0.81633 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06209A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1460006 | 2006-08-08 | 6.008 | 5.88 | 102.1769 | 2.1769 | 0.43537 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06215A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0380036 | 2006-02-14 | 5.882 | 5.88 | 100.034 | 0.034014 | 0.0068027 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06045A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0450024 | 2006-03-14 | 5.925 | 5.88 | 100.7653 | 0.76531 | 0.15306 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06073A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0530041 | 2006-03-14 | 5.909 | 5.88 | 100.4932 | 0.4932 | 0.098639 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06073A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0600075 | 2006-03-27 | 5.976 | 5.88 | 101.6327 | 1.6327 | 0.32653 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P41 | ICLL06075A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0090006 | 2006-01-27 | 6.449 | 6.12 | 105.3758 | 5.3758 | 1.0752 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06025A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0170062 | 2006-02-01 | 6.163 | 6.12 | 100.7026 | 0.70261 | 0.14052 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06030A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0240044 | 2006-02-01 | 6.135 | 6.12 | 100.2451 | 0.2451 | 0.04902 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06030A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0310082 | 2006-02-14 | 6.197 | 6.12 | 101.2582 | 1.2582 | 0.25163 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06045A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1910076 | 2006-08-30 | 6.315 | 6.12 | 103.1863 | 3.1863 | 0.63725 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06235A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1950016 | 2006-09-01 | 6.3 | 6.12 | 102.9412 | 2.9412 | 0.58824 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06243A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 2020230 | 2006-09-01 | 6.322 | 6.12 | 103.3007 | 3.3007 | 0.66013 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06243A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 2090272 | 2006-09-01 | 6.285 | 6.12 | 102.6961 | 2.6961 | 0.53922 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P42 | ICLL06243A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0800052 | 2006-05-09 | 4.807 | 4.9 | 98.102 | -1.898 | -0.1898 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06123A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 0870026 | 2006-05-09 | 4.801 | 4.9 | 97.9796 | -2.0204 | -0.20204 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06123A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3420004 | 2006-01-24 | 4.967 | 4.9 | 101.3673 | 1.3673 | 0.13673 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06020A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3490151 | 2006-01-24 | 5.104 | 4.9 | 104.1633 | 4.1633 | 0.41633 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06020A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3560003 | 2006-01-27 | 4.968 | 4.9 | 101.3878 | 1.3878 | 0.13878 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06025A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 3640075 | 2006-01-24 | 4.991 | 4.9 | 101.8571 | 1.8571 | 0.18571 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06020A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1600200 | 2006-08-08 | 4.967 | 4.9 | 101.3673 | 1.3673 | 0.13673 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06215A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1670242 | 2006-08-30 | 4.943 | 4.9 | 100.8776 | 0.87755 | 0.087755 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06235A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1740230 | 2006-08-30 | 4.928 | 4.9 | 100.5714 | 0.57143 | 0.057143 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06235A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2006 | 1810353 | 2006-08-30 | 4.949 | 4.9 | 101 | 99999999999997168 | 9999999999999894 | 0.01 | 1259 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P43 | ICLL06235A