## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | -999999 | 1992-12-02 | 17 | 18.1 | 93.9227 | -6.0773 | -1.0112 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | -999999 | 1993-06-02 | 19 | 18.1 | 104.9724 | 4.9724 | 0.82736 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3380229 | 1992-12-03 | 26 | 26.8 | 97.0149 | -2.9851 | -0.56402 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1550325 | 1993-06-04 | 28 | 26.8 | 104.4776 | 4.4776 | 0.84602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3650022 | 1992-12-30 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1600108 | 1993-06-09 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 120006. | 1993-01-12 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 210158. | 1993-01-21 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1960094 | 1993-07-15 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2100284 | 1993-07-29 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 60124.0 | 1993-01-06 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 1.3808 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1870316 | 1993-07-06 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.15342 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 570041. | 1993-02-26 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2360187 | 1993-08-24 | 34 | 34.5 | 98.5507 | -1.4493 | -0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 480040. | 1993-02-17 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2320087 | 1993-08-20 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 560009. | 1993-02-25 | 28 | 27.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2380427 | 1993-08-26 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 410014. | 1993-02-10 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2210086 | 1993-08-09 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 490086. | 1993-02-18 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2420442 | 1993-08-30 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.22205 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 220040. | 1993-01-22 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1890027 | 1993-07-08 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 60005.0 | 1993-01-06 | 40 | 41.3 | 96.8523 | -3.1477 | -0.6601 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1970192 | 1993-07-16 | 41 | 41.3 | 99.2736 | -0.72639 | -0.15233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 210160. | 1993-01-21 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2030146 | 1993-07-22 | 2.3 | 2.51 | 91.6335 | -8.3665 | -0.42392 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 390023. | 1993-02-08 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2170090 | 1993-08-05 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 390021. | 1993-02-08 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 480039. | 1993-02-17 | 38 | 36.8 | 103.2609 | 3.2609 | 0.66726 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2320089 | 1993-08-20 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2450532 | 1993-09-02 | 34 | 36.8 | 92.3913 | -7.6087 | -1.5569 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 430069. | 1993-02-12 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.22205 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2250106 | 1993-08-13 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 390022. | 1993-02-08 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2170089 | 1993-08-05 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1040056 | 1993-04-14 | 41 | 41.3 | 99.2736 | -0.72639 | -0.15233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3020018 | 1992-10-28 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1030086 | 1993-04-13 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2890004 | 1992-10-15 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3020017 | 1992-10-28 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3030008 | 1992-10-29 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1030088 | 1993-04-13 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1190019 | 1993-04-29 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1230331 | 1993-05-03 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3030009 | 1992-10-29 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1030010 | 1993-04-13 | 2.7 | 2.51 | 107.5697 | 7.5697 | 0.38354 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 740177. | 1993-03-15 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 780023. | 1993-03-19 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2510499 | 1993-09-08 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2630231 | 1993-09-20 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 740152. | 1993-03-15 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 830113. | 1993-03-24 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2510498 | 1993-09-08 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2780005 | 1993-10-05 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 690131. | 1993-03-10 | 5.6 | 5.09 | 110.0196 | 10.0196 | 0.85943 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 760146. | 1993-03-17 | 5.8 | 5.09 | 113.9489 | 13.9489 | 1.1965 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 820068. | 1993-03-23 | 5.4 | 5.09 | 106.0904 | 6.0904 | 0.5224 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2530489 | 1993-09-10 | 5 | 5.09 | 98.2318 | -1.7682 | -0.15166 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2660045 | 1993-09-23 | 4.9 | 5.09 | 96.2672 | -3.7328 | -0.32018 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2700229 | 1993-09-27 | 5.3 | 5.09 | 104.1257 | 4.1257 | 0.35388 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 750188. | 1993-03-16 | 17 | 18.1 | 93.9227 | -6.0773 | -1.0112 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 890015. | 1993-03-30 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2590007 | 1993-09-16 | 24 | 18.1 | 132.5967 | 32.5967 | 5.4238 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2730154 | 1993-09-30 | 17 | 18.1 | 93.9227 | -6.0773 | -1.0112 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 920192. | 1993-04-02 | 28 | 26.8 | 104.4776 | 4.4776 | 0.84602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2600173 | 1993-09-17 | 32 | 26.8 | 119.403 | 19.403 | 3.6661 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1230035 | 1993-05-03 | 41 | 41.3 | 99.2736 | -0.72639 | -0.15233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1170055 | 1993-04-27 | 190 | 178 | 106.7416 | 6.7416 | 1.675 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3010012 | 1992-10-27 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1050071 | 1993-04-15 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1230036 | 1993-05-03 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.15342 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 150004. | 1993-01-15 | 42 | 41.3 | 101.6949 | 1.6949 | 0.35544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1950025 | 1993-07-14 | 44 | 41.3 | 106.5375 | 6.5375 | 1.371 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 140004. | 1993-01-14 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2150010 | 1993-08-03 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 140005. | 1993-01-14 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 210012. | 1993-01-21 | 190 | 178 | 106.7416 | 6.7416 | 1.675 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1880156 | 1993-07-07 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2030011 | 1993-07-22 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 200004. | 1993-01-20 | 2.7 | 2.51 | 107.5697 | 7.5697 | 0.38354 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2090006 | 1993-07-28 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3080142 | 1992-11-03 | 33 | 34.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3140132 | 1992-11-09 | 39 | 34.5 | 113.0435 | 13.0435 | 2.63 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1240051 | 1993-05-04 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1440304 | 1993-05-24 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3080140 | 1992-11-03 | 25 | 27.5 | 90.9091 | -9.0909 | -1.7301 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3150011 | 1992-11-10 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1260156 | 1993-05-06 | 26 | 27.5 | 94.5455 | -5.4545 | -1.0381 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1320106 | 1993-05-12 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3210108 | 1992-11-16 | 150 | 156 | 96.1538 | -3.8462 | -0.94817 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1440172 | 1993-05-24 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3350373 | 1992-11-30 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3370190 | 1992-12-02 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1390251 | 1993-05-19 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1480156 | 1993-05-28 | 2.7 | 2.51 | 107.5697 | 7.5697 | 0.38354 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3240169 | 1992-11-19 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3280074 | 1992-11-23 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1300053 | 1993-05-10 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1370130 | 1993-05-17 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1690101 | 1993-06-18 | 17 | 18.1 | 93.9227 | -6.0773 | -1.0112 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3440153 | 1992-12-09 | 5.3 | 5.09 | 104.1257 | 4.1257 | 0.35388 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1670025 | 1993-06-16 | 5 | 5.09 | 98.2318 | -1.7682 | -0.15166 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3640007 | 1992-12-29 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1750299 | 1993-06-24 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3080058 | 1992-11-03 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3210109 | 1992-11-16 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3230084 | 1992-11-18 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1320103 | 1993-05-12 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1380039 | 1993-05-18 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1470036 | 1993-05-27 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3220022 | 1992-11-17 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3240167 | 1992-11-19 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1300054 | 1993-05-10 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1470154 | 1993-05-27 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3250267 | 1992-11-20 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3300131 | 1992-11-25 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1260375 | 1993-05-06 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1410013 | 1993-05-21 | 38 | 36.8 | 103.2609 | 3.2609 | 0.66726 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1460058 | 1993-05-26 | 39 | 36.8 | 105.9783 | 5.9783 | 1.2233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1520413 | 1993-06-01 | 36 | 36.8 | 97.8261 | -2.1739 | -0.44484 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3280077 | 1992-11-23 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1480157 | 1993-05-28 | 26 | 27.5 | 94.5455 | -5.4545 | -1.0381 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3300166 | 1992-11-25 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3320305 | 1992-11-27 | 34 | 34.5 | 98.5507 | -1.4493 | -0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1300387 | 1993-05-10 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1460060 | 1993-05-26 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4611 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 610023. | 1993-03-02 | 2.7 | 2.51 | 107.5697 | 7.5697 | 0.38354 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2300292 | 1993-08-18 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 410027. | 1993-02-10 | 35 | 36.8 | 95.1087 | -4.8913 | -1.0009 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 550008. | 1993-02-24 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2230118 | 1993-08-11 | 38 | 36.8 | 103.2609 | 3.2609 | 0.66726 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2380123 | 1993-08-26 | 39 | 36.8 | 105.9783 | 5.9783 | 1.2233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 410015. | 1993-02-10 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2220160 | 1993-08-10 | 25 | 27.5 | 90.9091 | -9.0909 | -1.7301 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 490013. | 1993-02-18 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2450217 | 1993-09-02 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.87668 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 690017. | 1993-03-10 | 210 | 200 | 105 | 5 | 1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 820074. | 1993-03-23 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2640066 | 1993-09-21 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2670128 | 1993-09-24 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 690016. | 1993-03-10 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2670056 | 1993-09-24 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 850005. | 1993-03-26 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 920193. | 1993-04-02 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2570020 | 1993-09-14 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2780010 | 1993-10-05 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 620059. | 1993-03-03 | 5.4 | 5.09 | 106.0904 | 6.0904 | 0.5224 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 750186. | 1993-03-16 | 5.1 | 5.09 | 100.1965 | 0.19646 | 0.016851 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 880024. | 1993-03-29 | 5.3 | 5.09 | 104.1257 | 4.1257 | 0.35388 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 890011. | 1993-03-30 | 5.2 | 5.09 | 102.1611 | 2.1611 | 0.18537 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2510236 | 1993-09-08 | 4.9 | 5.09 | 96.2672 | -3.7328 | -0.32018 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2590002 | 1993-09-16 | 4.9 | 5.09 | 96.2672 | -3.7328 | -0.32018 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2600174 | 1993-09-17 | 5 | 5.09 | 98.2318 | -1.7682 | -0.15166 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2730155 | 1993-09-30 | 5 | 5.09 | 98.2318 | -1.7682 | -0.15166 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 760147. | 1993-03-17 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.141 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 900224. | 1993-03-31 | 29 | 26.8 | 108.209 | 8.209 | 1.551 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2530567 | 1993-09-10 | 28 | 26.8 | 104.4776 | 4.4776 | 0.84602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3420001 | 1993-12-08 | 31 | 26.8 | 115.6716 | 15.6716 | 2.9611 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 340026. | 1993-02-03 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2070509 | 1993-07-26 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 120058. | 1993-01-12 | 42 | 41.3 | 101.6949 | 1.6949 | 0.35544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2010476 | 1993-07-20 | 40 | 41.3 | 96.8523 | -3.1477 | -0.6601 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 110026. | 1993-01-11 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2080265 | 1993-07-27 | 67 | 23 | 291.3043 | 191.3043 | 34.5369 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 290120. | 1993-01-29 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.18168 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2150012 | 1993-08-03 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.22205 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 290004. | 1993-01-29 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 1.3808 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2140147 | 1993-08-02 | 0.1 | 161 | 0.062112 | -99.9379 | -24.6855 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 40006.0 | 1993-01-04 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1620036 | 1993-06-11 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2870230 | 1992-10-13 | 42 | 41.3 | 101.6949 | 1.6949 | 0.35544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1130325 | 1993-04-23 | 42 | 41.3 | 101.6949 | 1.6949 | 0.35544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3000064 | 1992-10-26 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1190176 | 1993-04-29 | 25 | 23 | 108.6957 | 8.6957 | 1.5699 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3070211 | 1992-11-02 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 960003. | 1993-04-06 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2870047 | 1992-10-13 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.020187 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 960001. | 1993-04-06 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.22205 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2930131 | 1992-10-19 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2950029 | 1992-10-21 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1020068 | 1993-04-12 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1090309 | 1993-04-19 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3510160 | 1992-12-16 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.141 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1870218 | 1993-07-06 | 28 | 26.8 | 104.4776 | 4.4776 | 0.84602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3430019 | 1992-12-08 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1590027 | 1993-06-08 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.78493 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3500005 | 1992-12-15 | 5 | 5.09 | 98.2318 | -1.7682 | -0.15166 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3510171 | 1992-12-16 | 5.9 | 5.09 | 115.9136 | 15.9136 | 1.365 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1730187 | 1993-06-22 | 5.3 | 5.09 | 104.1257 | 4.1257 | 0.35388 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1810028 | 1993-06-30 | 5.2 | 5.09 | 102.1611 | 2.1611 | 0.18537 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3510008 | 1992-12-16 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1690116 | 1993-06-18 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 410028. | 1993-02-10 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2220159 | 1993-08-10 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.29223 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3530053 | 1992-12-18 | 19 | 18.1 | 104.9724 | 4.9724 | 0.82736 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1800460 | 1993-06-29 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 470011. | 1993-02-16 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2250288 | 1993-08-13 | 27 | 27.5 | 98.1818 | -1.8182 | -0.34602 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2960020 | 1992-10-22 | 150 | 161 | 93.1677 | -6.8323 | -1.6876 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 990095. | 1993-04-09 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 1.3808 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 500115. | 1993-02-19 | 2.8 | 2.51 | 111.5538 | 11.5538 | 0.58541 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2380015 | 1993-08-26 | 2.3 | 2.51 | 91.6335 | -8.3665 | -0.42392 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 970037. | 1993-04-07 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 530112. | 1993-02-22 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 600227. | 1993-03-01 | 37 | 36.8 | 100.5435 | 0.54348 | 0.11121 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2460151 | 1993-09-03 | 35 | 36.8 | 95.1087 | -4.8913 | -1.0009 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2440176 | 1993-09-01 | 38 | 36.8 | 103.2609 | 3.2609 | 0.66726 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 470010. | 1993-02-16 | 160 | 156 | 102.5641 | 2.5641 | 0.63211 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2210085 | 1993-08-09 | 150 | 156 | 96.1538 | -3.8462 | -0.94817 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3460006 | 1992-12-11 | 26 | 26.8 | 97.0149 | -2.9851 | -0.56402 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1670027 | 1993-06-16 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.141 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3440212 | 1992-12-09 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.25 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1590030 | 1993-06-08 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3560378 | 1992-12-21 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1650274 | 1993-06-14 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.091929 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3490056 | 1992-12-14 | 5.3 | 5.09 | 104.1257 | 4.1257 | 0.35388 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3580008 | 1992-12-23 | 5.8 | 5.09 | 113.9489 | 13.9489 | 1.1965 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1590080 | 1993-06-08 | 5.5 | 5.09 | 108.055 | 8.055 | 0.69091 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1790020 | 1993-06-28 | 5.5 | 5.09 | 108.055 | 8.055 | 0.69091 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 990092. | 1993-04-09 | 2.7 | 2.51 | 107.5697 | 7.5697 | 0.38354 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2890006 | 1992-10-15 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.15342 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1100034 | 1993-04-20 | 27 | 161 | 16.7702 | -83.2298 | -20.5585 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 3590074 | 1992-12-24 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1730308 | 1993-06-22 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1190061 | 1993-04-29 | 41 | 41.3 | 99.2736 | -0.72639 | -0.15233 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 110024. | 1993-01-11 | 42 | 41.3 | 101.6949 | 1.6949 | 0.35544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1930191 | 1993-07-12 | 47 | 41.3 | 113.8015 | 13.8015 | 2.8943 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 190147. | 1993-01-19 | 240 | 178 | 134.8315 | 34.8315 | 8.6544 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 280165. | 1993-01-28 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27917 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1950013 | 1993-07-14 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 2010171 | 1993-07-20 | 170 | 178 | 95.5056 | -4.4944 | -1.1167 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 270020. | 1993-01-27 | 2.8 | 2.51 | 111.5538 | 11.5538 | 0.58541 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1870318 | 1993-07-06 | 2.3 | 2.51 | 91.6335 | -8.3665 | -0.42392 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 290123. | 1993-01-29 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 1.3808 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1993 | 1960096 | 1993-07-15 | 150 | 161 | 93.1677 | -6.8323 | -1.6876 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | -999999 | 1993-12-01 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.56721 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3430031 | 1993-12-09 | 44 | 45.2 | 97.3451 | -2.6549 | -0.62409 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3440016 | 1993-12-10 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.65402 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2920297 | 1993-10-19 | 40 | 42.1 | 95.0119 | -4.9881 | -1.1654 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3010178 | 1993-10-28 | 41 | 41.4 | 99.0338 | -0.96618 | -0.2254 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2940060 | 1993-10-21 | 14 | 13.9 | 100.7194 | 0.71942 | 0.14243 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2990079 | 1993-10-26 | 13 | 13.9 | 93.5252 | -6.4748 | -1.2819 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3010175 | 1993-10-28 | 14 | 13.9 | 100.7194 | 0.71942 | 0.14243 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2980047 | 1993-10-25 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.038776 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3010103 | 1993-10-28 | 39 | 42.1 | 92.6366 | -7.3634 | -1.7204 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3060015 | 1993-11-02 | 13 | 13.9 | 93.5252 | -6.4748 | -1.2819 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3050291 | 1993-11-01 | 2.8 | 2.51 | 111.5538 | 11.5538 | 1.1245 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3050290 | 1993-11-01 | 35 | 38.4 | 91.1458 | -8.8542 | -2.0512 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3080006 | 1993-11-04 | 58 | 62.1 | 93.3977 | -6.6023 | -1.588 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3120026 | 1993-11-08 | 58 | 62.1 | 93.3977 | -6.6023 | -1.588 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3080009 | 1993-11-04 | 27 | 28 | 96.4286 | -3.5714 | -0.79872 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3120096 | 1993-11-08 | 30 | 28 | 107.1429 | 7.1429 | 1.5974 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3160160 | 1993-11-12 | 52 | 51.8 | 100.3861 | 0.3861 | 0.091735 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3230025 | 1993-11-19 | 2.2 | 2.51 | 87.6494 | -12.3506 | -1.2021 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3230126 | 1993-11-19 | 2.2 | 2.51 | 87.6494 | -12.3506 | -1.2021 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3120094 | 1993-11-08 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.42654 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3130093 | 1993-11-09 | 2.3 | 2.51 | 91.6335 | -8.3665 | -0.8143 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3540160 | 1993-12-20 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -1.7016 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3540145 | 1993-12-20 | 4.9 | 5.09 | 96.2672 | -3.7328 | -0.52997 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3080045 | 1993-11-04 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.36891 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3190159 | 1993-11-15 | 34 | 37.6 | 90.4255 | -9.5745 | -2.2135 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3200008 | 1993-11-16 | 33 | 37.6 | 87.766 | -12.234 | -2.8283 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3340026 | 1993-11-30 | 56 | 51.8 | 108.1081 | 8.1081 | 1.9264 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3350039 | 1993-12-01 | 48 | 51.8 | 92.6641 | -7.3359 | -1.743 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3280083 | 1993-11-24 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.36891 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3340016 | 1993-11-30 | 38 | 37.6 | 101.0638 | 1.0638 | 0.24594 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3360002 | 1993-12-02 | 36 | 37.6 | 95.7447 | -4.2553 | -0.98377 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3080005 | 1993-11-04 | 37 | 37.6 | 98.4043 | -1.5957 | -0.36891 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3420075 | 1993-12-08 | 29 | 28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.79872 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3270033 | 1993-11-23 | 61 | 62.1 | 98.2287 | -1.7713 | -0.42604 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3350038 | 1993-12-01 | 60 | 62.1 | 96.6184 | -3.3816 | -0.81335 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3470064 | 1993-12-13 | 42 | 41.4 | 101.4493 | 1.4493 | 0.3381 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2810129 | 1993-10-08 | 40 | 42.1 | 95.0119 | -4.9881 | -1.1654 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2940063 | 1993-10-21 | 40 | 41.4 | 96.6184 | -3.3816 | -0.78891 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2780059 | 1993-10-05 | 39 | 41.4 | 94.2029 | -5.7971 | -1.3524 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2910084 | 1993-10-18 | 1.9 | 2.51 | 75.6972 | -24.3028 | -2.3653 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2880017 | 1993-10-15 | 14 | 13.9 | 100.7194 | 0.71942 | 0.14243 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2940002 | 1993-10-21 | 14 | 13.9 | 100.7194 | 0.71942 | 0.14243 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3570008 | 1993-12-23 | 41 | 41.4 | 99.0338 | -0.96618 | -0.2254 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3500006 | 1993-12-16 | 4.5 | 5.09 | 88.4086 | -11.5914 | -1.6457 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3570005 | 1993-12-23 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 1.7016 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2950064 | 1993-10-22 | 38 | 38.4 | 98.9583 | -1.0417 | -0.24131 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2870016 | 1993-10-14 | 14 | 13.9 | 100.7194 | 0.71942 | 0.14243 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3540142 | 1993-12-20 | 44 | 45.2 | 97.3451 | -2.6549 | -0.62409 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3490105 | 1993-12-15 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.65402 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75126
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3550063 | 1993-12-21 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.56721 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 3560034 | 1993-12-22 | 5.4 | 5.09 | 106.0904 | 6.0904 | 0.86469 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 33DW-67120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2780057 | 1993-10-05 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.42654 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 67DW-33120
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2850163 | 1993-10-12 | 40 | 38.4 | 104.1667 | 4.1667 | 0.96525 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 1994 | 2800061 | 1993-10-07 | 42 | 42.1 | 99.7625 | -0.23753 | -0.055497 | 0.1 | 0015 |  |  |  | mg/L | 25DW-75122