## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.37 | 0.416 | 88.9423 | -11.0577 | -0.10318 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.77 | 1 | 77 | -23 | -0.49145 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 1.2 | 0.49 | 244.898 | 144.898 | 1.5826 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.43 | 0.49 | 87.7551 | -12.2449 | -0.13374 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.066872 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.93 | 0.49 | 189.7959 | 89.7959 | 0.98079 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.75 | 1 | 75 | -25 | -0.53419 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.42 | 0.49 | 85.7143 | -14.2857 | -0.15603 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 2.3 | 0.49 | 469.3878 | 369.3878 | 4.0346 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.51 | 0.416 | 122.5962 | 22.5962 | 0.21085 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.38 | 0.416 | 91.3462 | -8.6538 | -0.080752 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P17
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.43 | 0.49 | 87.7551 | -12.2449 | -0.13374 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.42 | 0.49 | 85.7143 | -14.2857 | -0.15603 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P14
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.94 | 1 | 94 | -6 | -0.12821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P16
Chloride, FIL | 00940 | IC010 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.34 | 0.416 | 81.7308 | -18.2692 | -0.17048 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | P17