## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 3.8 | 3.9 | 97.4359 | -2.5641 | -0.066401 | 0.5 | 1252 |  |  |  | ug/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 2.6 | 3.9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.86321 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 3.3 | 1.3 | 253.8462 | 153.8462 | 1.7513 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 1.8 | 2.6 | 69.2308 | -30.7692 | -0.60423 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 1.4 | 2.6 | 53.8462 | -46.1538 | -0.90634 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 1.8 | 2.6 | 69.2308 | -30.7692 | -0.60423 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 1.4 | 2.6 | 53.8462 | -46.1538 | -0.90634 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 4.9 | 3.9 | 125.641 | 25.641 | 0.66401 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 2.1 | 3.9 | 53.8462 | -46.1538 | -1.1952 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 2.4 | 2.6 | 92.3077 | -7.6923 | -0.15106 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 1.6 | 2.6 | 61.5385 | -38.4615 | -0.75529 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.075529 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 1.9 | 2.6 | 73.0769 | -26.9231 | -0.5287 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 4.6 | 3.9 | 117.9487 | 17.9487 | 0.46481 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 2.6 | 3.9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.86321 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 3.4 | 3.9 | 87.1795 | -12.8205 | -0.33201 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 2.1 | 3.9 | 53.8462 | -46.1538 | -1.1952 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 0.8 | 1.3 | 61.5385 | -38.4615 | -0.43783 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.7 | 1.3 | 53.8462 | -46.1538 | -0.52539 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103