## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2006-01-07 | 3.43 | 3.72 | 92.2043 | -7.7957 | -0.52666 | 0.02 | 3124 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | FCMS010606
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2006-01-05 | 0.54 | 0.63 | 85.7143 | -14.2857 | -0.21276 | 0.04 | 3124 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 | 0.59 | 0.63 | 93.6508 | -6.3492 | -0.094558 | 0.04 | 3124 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 | 0.59 | 0.63 | 93.6508 | -6.3492 | -0.094558 | 0.04 | 3124 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 | 0.73 | 0.63 | 115.873 | 15.873 | 0.2364 | 0.04 | 3124 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 | 3.82 | 3.72 | 102.6882 | 2.6882 | 0.18161 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 3.62 | 3.72 | 97.3118 | -2.6882 | -0.18161 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS012706
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-12-29 | 3.58 | 3.72 | 96.2366 | -3.7634 | -0.25425 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC122805
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 | 3.71 | 3.72 | 99.7312 | -0.26882 | -0.018161 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 | 0.71 | 0.825 | 86.0606 | -13.9394 | -0.26678 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 | 0.73 | 0.825 | 88.4848 | -11.5152 | -0.22038 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 | 0.78 | 0.825 | 94.5455 | -5.4545 | -0.10439 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2006-01-27 | 5.7 | 6.23 | 91.4928 | -8.5072 | -0.81003 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS012706
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 | 5.63 | 6.23 | 90.3692 | -9.6308 | -0.91701 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 | 5.78 | 6.23 | 92.7769 | -7.2231 | -0.68776 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 | 2.08 | 2.225 | 93.4831 | -6.5169 | -0.29659 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 | 2.25 | 2.225 | 101.1236 | 1.1236 | 0.051136 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 | 3.46 | 3.72 | 93.0108 | -6.9892 | -0.47218 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 | 0.85 | 0.825 | 103.0303 | 3.0303 | 0.057995 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 | 6.12 | 6.23 | 98.2343 | -1.7657 | -0.16812 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 | 5.97 | 6.23 | 95.8266 | -4.1734 | -0.39737 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 | 1.77 | 1.85 | 95.6757 | -4.3243 | -0.16899 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 | 1.8 | 1.85 | 97.2973 | -2.7027 | -0.10562 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 | 1.82 | 1.85 | 98.3784 | -1.6216 | -0.063371 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 | 1.79 | 1.85 | 96.7568 | -3.2432 | -0.12674 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 | 1.71 | 1.85 | 92.4324 | -7.5676 | -0.29573 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 | 2.07 | 2.225 | 93.0337 | -6.9663 | -0.31704 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 | 2.08 | 2.225 | 93.4831 | -6.5169 | -0.29659 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 | 2.05 | 2.225 | 92.1348 | -7.8652 | -0.35795 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 | 2.1 | 2.225 | 94.382 | -5.618 | -0.25568 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 | 2.12 | 2.225 | 95.2809 | -4.7191 | -0.21477 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 | 5.23 | 5.58 | 93.7276 | -6.2724 | -0.55781 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 | 5.21 | 5.58 | 93.3692 | -6.6308 | -0.58968 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 | 5.86 | 5.58 | 105.0179 | 5.0179 | 0.44625 | 0.04 | 3124 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806