## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | ug/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 22 | 20.6 | 106.7961 | 6.7961 | 0.41761 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 140047. | 1992-01-14 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.048731 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 210001. | 1992-01-21 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1890135 | 1992-07-07 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2110232 | 1992-07-29 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 520160. | 1992-02-21 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2260048 | 1992-08-13 | 1 | 17.9 | 5.5866 | -94.4134 | -5.2704 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2400149 | 1992-08-27 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 25 | 23.9 | 104.6025 | 4.6025 | 0.31156 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 23 | 23.9 | 96.2343 | -3.7657 | -0.25491 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 23 | 23.9 | 96.2343 | -3.7657 | -0.25491 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 23 | 23.9 | 96.2343 | -3.7657 | -0.25491 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 25 | 23.9 | 104.6025 | 4.6025 | 0.31156 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 410013. | 1992-02-10 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 620020. | 1992-03-02 | 12 | 17.9 | 67.0391 | -32.9609 | -1.84 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2170185 | 1992-08-04 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2380168 | 1992-08-25 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.34304 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 780003. | 1992-03-18 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 840006. | 1992-03-24 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 900011. | 1992-03-30 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 930002. | 1992-04-02 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2520006 | 1992-09-08 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2540174 | 1992-09-10 | 2 | 3.68 | 54.3478 | -45.6522 | -0.68889 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2600005 | 1992-09-16 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2620028 | 1992-09-18 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 22 | 20.6 | 106.7961 | 6.7961 | 0.41761 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 22 | 20.6 | 106.7961 | 6.7961 | 0.41761 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 20 | 20.6 | 97.0874 | -2.9126 | -0.17898 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1190012 | 1992-04-28 | 5 | 4.12 | 121.3592 | 21.3592 | 0.35736 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1200266 | 1992-04-29 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3030005 | 1991-10-30 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 980080. | 1992-04-07 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1150238 | 1992-04-24 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.048731 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 160042. | 1992-01-16 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.048731 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 270010. | 1992-01-27 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2100197 | 1992-07-28 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2170013 | 1992-08-04 | 1 | 4.12 | 24.2718 | -75.7282 | -1.267 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 22 | 23.9 | 92.0502 | -7.9498 | -0.53815 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 10 | 23.9 | 41.841 | -58.159 | -3.937 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3510088 | 1991-12-17 | 2 | 3.68 | 54.3478 | -45.6522 | -0.68889 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3530152 | 1991-12-19 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1640070 | 1992-06-12 | 5 | 3.68 | 135.8696 | 35.8696 | 0.54127 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1780017 | 1992-06-26 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3100038 | 1991-11-06 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3160021 | 1991-11-12 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3240009 | 1991-11-20 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3290322 | 1991-11-25 | 16 | 17.9 | 89.3855 | -10.6145 | -0.59253 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1260034 | 1992-05-05 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1330028 | 1992-05-12 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1410042 | 1992-05-20 | 16 | 17.9 | 89.3855 | -10.6145 | -0.59253 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1420183 | 1992-05-21 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 20 | 20.6 | 97.0874 | -2.9126 | -0.17898 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 18 | 20.6 | 87.3786 | -12.6214 | -0.77556 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3110055 | 1991-11-07 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3220032 | 1991-11-18 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3240012 | 1991-11-20 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3290323 | 1991-11-25 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1270108 | 1992-05-06 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1400051 | 1992-05-19 | 16 | 17.9 | 89.3855 | -10.6145 | -0.59253 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1470299 | 1992-05-26 | 1 | 17.9 | 5.5866 | -94.4134 | -5.2704 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1490187 | 1992-05-28 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 410007. | 1992-02-10 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.34304 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 450124. | 1992-02-14 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2230411 | 1992-08-10 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2320069 | 1992-08-19 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 18 | 23.9 | 75.3138 | -24.6862 | -1.6711 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 24 | 23.9 | 100.4184 | 0.41841 | 0.028324 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 760006. | 1992-03-16 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 790004. | 1992-03-19 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 860095. | 1992-03-26 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2660002 | 1992-09-22 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2690003 | 1992-09-25 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2740131 | 1992-09-30 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 20 | 20.6 | 97.0874 | -2.9126 | -0.17898 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 19 | 20.6 | 92.233 | -7.767 | -0.47727 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 80037.0 | 1992-01-08 | 5 | 4.12 | 121.3592 | 21.3592 | 0.35736 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 350004. | 1992-02-04 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.048731 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2030026 | 1992-07-21 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2060040 | 1992-07-24 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.048731 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3510087 | 1991-12-17 | 1 | 3.68 | 27.1739 | -72.8261 | -1.0989 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3530150 | 1991-12-19 | 2 | 3.68 | 54.3478 | -45.6522 | -0.68889 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1630008 | 1992-06-11 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1690026 | 1992-06-17 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2980007 | 1991-10-25 | 1 | 4.12 | 24.2718 | -75.7282 | -1.267 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1190011 | 1992-04-28 | 5 | 4.12 | 121.3592 | 21.3592 | 0.35736 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1200265 | 1992-04-29 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 980079. | 1992-04-07 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1140009 | 1992-04-23 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3390006 | 1991-12-05 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 60007.0 | 1992-01-06 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1780018 | 1992-06-26 | 5 | 3.68 | 135.8696 | 35.8696 | 0.54127 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1830034 | 1992-07-01 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 19 | 20.6 | 92.233 | -7.767 | -0.47727 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 430020. | 1992-02-12 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.28067 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 490107. | 1992-02-18 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.031186 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2250010 | 1992-08-12 | 16 | 17.9 | 89.3855 | -10.6145 | -0.59253 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2380169 | 1992-08-25 | 20 | 17.9 | 111.7318 | 11.7318 | 0.6549 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 25 | 23.9 | 104.6025 | 4.6025 | 0.31156 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 1 | 23.9 | 4.1841 | -95.8159 | -6.4861 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 22 | 20.6 | 106.7961 | 6.7961 | 0.41761 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 21 | 20.6 | 101.9417 | 1.9417 | 0.11932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 3390005 | 1991-12-05 | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.13122 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 60006.0 | 1992-01-06 | 5 | 3.68 | 135.8696 | 35.8696 | 0.54127 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1760099 | 1992-06-24 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1840020 | 1992-07-02 | 3 | 3.68 | 81.5217 | -18.4783 | -0.27883 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 210002. | 1992-01-21 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 290147. | 1992-01-29 | 1 | 4.12 | 24.2718 | -75.7282 | -1.267 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 1970032 | 1992-07-15 | 3 | 4.12 | 72.8155 | -27.1845 | -0.45483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 2030027 | 1992-07-21 | 2 | 4.12 | 48.5437 | -51.4563 | -0.86092 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1992 | 370012. | 1992-02-06 | 28 | 26.9 | 104.0892 | 4.0892 | 0.29789 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.98425 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.65617 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 60008.0 | 1993-01-06 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 210161. | 1993-01-21 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1970191 | 1993-07-16 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2030145 | 1993-07-22 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 490087. | 1993-02-18 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 570040. | 1993-02-26 | 5 | 8 | 62.5 | -37.5 | -1.1592 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2360190 | 1993-08-24 | 10 | 8 | 125 | 25 | 0.7728 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2420443 | 1993-08-30 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.25809 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -0.6268 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.25809 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 390020. | 1993-02-08 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 430070. | 1993-02-12 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2170091 | 1993-08-05 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2250107 | 1993-08-13 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 12 | 10.7 | 112.1495 | 12.1495 | 0.47932 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 690015. | 1993-03-10 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 750187. | 1993-03-16 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 820069. | 1993-03-23 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 950129. | 1993-04-05 | 1 | 13.4 | 7.4627 | -92.5373 | -4.3717 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2510500 | 1993-09-08 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2590003 | 1993-09-16 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.84614 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2660046 | 1993-09-23 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2780009 | 1993-10-05 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 1 | 18 | 5.5556 | -94.4444 | -5.5774 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2930179 | 1992-10-19 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2960019 | 1992-10-22 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1090310 | 1993-04-19 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1230034 | 1993-05-03 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2820141 | 1992-10-08 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2930134 | 1992-10-19 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1020069 | 1993-04-12 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1040057 | 1993-04-14 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 2 | 0.825 | 242.4242 | 142.4242 | 0.52038 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 2 | 0.825 | 242.4242 | 142.4242 | 0.52038 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 120007. | 1993-01-12 | 24 | 15 | 160 | 60 | 3.0928 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 210006. | 1993-01-21 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2030010 | 1993-07-22 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2150011 | 1993-08-03 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.25809 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3430020 | 1992-12-08 | 20 | 13.4 | 149.2537 | 49.2537 | 2.3269 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3640005 | 1992-12-29 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1750300 | 1993-06-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.84614 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1870217 | 1993-07-06 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.21154 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3240168 | 1992-11-19 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3250268 | 1992-11-20 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3300132 | 1992-11-25 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3350371 | 1992-11-30 | 1 | 8 | 12.5 | -87.5 | -2.7048 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1300055 | 1993-05-10 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1260376 | 1993-05-06 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1410011 | 1993-05-21 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1480158 | 1993-05-28 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.65617 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3140133 | 1992-11-09 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3150013 | 1992-11-10 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3220021 | 1992-11-17 | 1 | 8 | 12.5 | -87.5 | -2.7048 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3230085 | 1992-11-18 | 6 | 8 | 75 | -25 | -0.7728 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1240052 | 1993-05-04 | 1 | 8 | 12.5 | -87.5 | -2.7048 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1370131 | 1993-05-17 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1440303 | 1993-05-24 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1470151 | 1993-05-27 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 530108. | 1993-02-22 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 550005. | 1993-02-24 | 10 | 8 | 125 | 25 | 0.7728 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2460152 | 1993-09-03 | 10 | 8 | 125 | 25 | 0.7728 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2380124 | 1993-08-26 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.25809 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 13 | 10.7 | 121.4953 | 21.4953 | 0.84802 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 740175. | 1993-03-15 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 780022. | 1993-03-19 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 850006. | 1993-03-26 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 900260. | 1993-03-31 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2570022 | 1993-09-14 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2640067 | 1993-09-21 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2570019 | 1993-09-14 | 3 | 4.45 | 67.4157 | -32.5843 | -0.59801 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25117-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 23 | 18 | 127.7778 | 27.7778 | 1.6404 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 110025. | 1993-01-11 | 24 | 15 | 160 | 60 | 3.0928 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 290125. | 1993-01-29 | 22 | 15 | 146.6667 | 46.6667 | 2.4055 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1870317 | 1993-07-06 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1950014 | 1993-07-14 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 | 2 | 4.45 | 44.9438 | -55.0562 | -1.0104 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25117-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3380230 | 1992-12-03 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 40005.0 | 1993-01-04 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.84614 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1600109 | 1993-06-09 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.21154 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1690100 | 1993-06-18 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.21154 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 2 | 0.825 | 242.4242 | 142.4242 | 0.52038 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3020016 | 1992-10-28 | 6 | 15 | 40 | -60 | -3.0928 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 960004. | 1993-04-06 | 12 | 15 | 80 | -20 | -1.0309 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1130330 | 1993-04-23 | 12 | 15 | 80 | -20 | -1.0309 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2890005 | 1992-10-15 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34364 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3030010 | 1992-10-29 | 9 | 15 | 60 | -40 | -2.0619 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 970030. | 1993-04-07 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.68729 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1190175 | 1993-04-29 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3500006 | 1992-12-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.49358 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3530052 | 1992-12-18 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1650277 | 1993-06-14 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.84614 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1730189 | 1993-06-22 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.5641 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.98425 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 410025. | 1993-02-10 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 470009. | 1993-02-16 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2220138 | 1993-08-10 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2220161 | 1993-08-10 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.3864 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.11061 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -0.6268 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.65617 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32808 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3440213 | 1992-12-09 | 20 | 13.4 | 149.2537 | 49.2537 | 2.3269 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 3580006 | 1992-12-23 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.21154 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1550326 | 1993-06-04 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1590028 | 1993-06-08 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.14102 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 150007. | 1993-01-15 | 23 | 15 | 153.3333 | 53.3333 | 2.7491 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 1930190 | 1993-07-12 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2140148 | 1993-08-02 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.077504 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.17304 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2920299 | 1993-10-19 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2940059 | 1993-10-21 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3010100 | 1993-10-28 | 6 | 7.17 | 83.682 | -16.318 | -0.63223 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2940003 | 1993-10-21 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2980046 | 1993-10-25 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.9058 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3010176 | 1993-10-28 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.4529 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3050292 | 1993-11-01 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.4529 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3120095 | 1993-11-08 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3190160 | 1993-11-15 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3230023 | 1993-11-19 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 6 | 7.17 | 83.682 | -16.318 | -0.63223 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3540159 | 1993-12-20 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.33147 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3230127 | 1993-11-19 | 5 | 5.35 | 93.4579 | -6.5421 | -0.20397 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3280088 | 1993-11-24 | 5 | 5.35 | 93.4579 | -6.5421 | -0.20397 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3350035 | 1993-12-01 | 5 | 5.35 | 93.4579 | -6.5421 | -0.20397 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3420078 | 1993-12-08 | 5 | 5.35 | 93.4579 | -6.5421 | -0.20397 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3080008 | 1993-11-04 | 6 | 5.35 | 112.1495 | 12.1495 | 0.37881 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3120097 | 1993-11-08 | 6 | 5.35 | 112.1495 | 12.1495 | 0.37881 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3130094 | 1993-11-09 | 5 | 5.35 | 93.4579 | -6.5421 | -0.20397 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3190161 | 1993-11-15 | 4 | 5.35 | 74.7664 | -25.2336 | -0.78676 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 50DW-50123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3340017 | 1993-11-30 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3360079 | 1993-12-02 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2780061 | 1993-10-05 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2870014 | 1993-10-14 | 8 | 7.17 | 111.576 | 11.576 | 0.44851 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3430035 | 1993-12-09 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3480007 | 1993-12-14 | 2 | 1.87 | 106.9519 | 6.9519 | 0.08914 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3430033 | 1993-12-09 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.14206 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3440017 | 1993-12-10 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.14206 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2780060 | 1993-10-05 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2800062 | 1993-10-07 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2870018 | 1993-10-14 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.4529 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 2910085 | 1993-10-18 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.4529 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3560037 | 1993-12-22 | 8 | 10.7 | 74.7664 | -25.2336 | -1.2785 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3570010 | 1993-12-23 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -0.805 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3540144 | 1993-12-20 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3550060 | 1993-12-21 | 3 | 1.87 | 160.4278 | 60.4278 | 0.77483 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, FIL, DCP | 01030 | DCP04 | FIL | 1994 | 3480005 | 1993-12-14 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.14206 | 1 | 0727 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121