## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 8 | 7.34 | 108.9918 | 8.9918 | 0.35424 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 8 | 9.623 | 83.1342 | -16.8658 | -0.97537 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 6 | 7.345 | 81.6882 | -18.3118 | -0.89262 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 1 | 7.345 | 13.6147 | -86.3853 | -4.2109 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 8 | 9.623 | 83.1342 | -16.8658 | -0.97537 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 6 | 7.345 | 81.6882 | -18.3118 | -0.89262 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0020002 | 1997-01-02 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1830054 | 1997-07-02 | 1.87 | 1.938 | 96.4912 | -3.5088 | -0.069315 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0450026 | 1997-02-14 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.049928 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2230119 | 1997-08-11 | 48.47 | 49.2 | 98.5163 | -1.4837 | -0.18224 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0350076 | 1997-02-04 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2110028 | 1997-07-30 | 1.87 | 1.938 | 96.4912 | -3.5088 | -0.069315 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0700024 | 1997-03-11 | 38 | 39.5 | 96.2025 | -3.7975 | -0.44313 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0840069 | 1997-03-25 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2450416 | 1997-09-02 | 39.52 | 39.5 | 100.0506 | 0.050633 | 0.0059084 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2620126 | 1997-09-19 | 38.26 | 39.5 | 96.8608 | -3.1392 | -0.36632 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0500025 | 1997-02-19 | 38 | 39.5 | 96.2025 | -3.7975 | -0.44313 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2300101 | 1997-08-18 | 38.6 | 39.5 | 97.7215 | -2.2785 | -0.26588 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2960094 | 1996-10-22 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1080095 | 1997-04-18 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0920054 | 1997-04-02 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2730003 | 1997-09-30 | 1.48 | 1.938 | 76.3674 | -23.6326 | -0.46686 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2830177 | 1996-10-09 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0980079 | 1997-04-08 | 38.06 | 39.5 | 96.3544 | -3.6456 | -0.42541 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0070058 | 1997-01-07 | 47 | 49.2 | 95.5285 | -4.4715 | -0.5492 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1830215 | 1997-07-02 | 50.9 | 49.2 | 103.4553 | 3.4553 | 0.42438 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3340032 | 1996-11-29 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1480085 | 1997-05-28 | 37.77 | 39.5 | 95.6203 | -4.3797 | -0.51108 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3440081 | 1996-12-09 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1600060 | 1997-06-09 | 39.74 | 39.5 | 100.6076 | 0.60759 | 0.070901 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3390067 | 1996-12-04 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1500046 | 1997-05-30 | 1.91 | 1.938 | 98.5552 | -1.4448 | -0.028541 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3090158 | 1996-11-04 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.29957 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3200145 | 1996-11-15 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.049928 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1260045 | 1997-05-06 | 48.31 | 49.2 | 98.1911 | -1.8089 | -0.22218 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1360059 | 1997-05-16 | 46.68 | 49.2 | 94.878 | -5.122 | -0.62909 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3050024 | 1996-10-31 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1200071 | 1997-04-30 | 1.69 | 1.938 | 87.2033 | -12.7967 | -0.2528 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0570081 | 1997-02-26 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2380058 | 1997-08-26 | 1.9 | 1.938 | 98.0392 | -1.9608 | -0.038735 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0650033 | 1997-03-06 | 46 | 49.2 | 93.4959 | -6.5041 | -0.79884 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2480047 | 1997-09-05 | 48.33 | 49.2 | 98.2317 | -1.7683 | -0.21719 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0170038 | 1997-01-17 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.29957 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1880146 | 1997-07-07 | 48.4 | 49.2 | 98.374 | -1.626 | -0.19971 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2780120 | 1996-10-04 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.29957 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0940075 | 1997-04-04 | 47 | 49.2 | 95.5285 | -4.4715 | -0.5492 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3590058 | 1996-12-24 | 37 | 39.5 | 93.6709 | -6.3291 | -0.73855 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1700157 | 1997-06-19 | 42.31 | 39.5 | 107.1139 | 7.1139 | 0.83013 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0630021 | 1997-03-04 | 2 | 1.938 | 103.1992 | 3.1992 | 0.063199 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 2410051 | 1997-08-29 | 2.03 | 1.938 | 104.7472 | 4.7472 | 0.093779 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 3400055 | 1996-12-05 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.29957 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1540152 | 1997-06-03 | 47.58 | 49.2 | 96.7073 | -3.2927 | -0.40441 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 0300037 | 1997-01-30 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1997 | 1980322 | 1997-07-17 | 40.87 | 39.5 | 103.4684 | 3.4684 | 0.40473 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3580047 | 1997-12-24 | 4.8 | 4.85 | 98.9691 | -1.0309 | -0.04807 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3640013 | 1997-12-30 | 4.88 | 4.85 | 100.6186 | 0.61856 | 0.028842 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1750105 | 1998-06-24 | 4.9 | 4.85 | 101.0309 | 1.0309 | 0.04807 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1770084 | 1998-06-26 | 5.01 | 4.85 | 103.299 | 3.299 | 0.15382 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0350032 | 1998-02-04 | 24.19 | 26.15 | 92.5048 | -7.4952 | -0.85334 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0370008 | 1998-02-06 | 24.26 | 26.15 | 92.7725 | -7.2275 | -0.82287 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2170057 | 1998-08-05 | 25.79 | 26.15 | 98.6233 | -1.3767 | -0.15674 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2190053 | 1998-08-07 | 25.17 | 26.15 | 96.2524 | -3.7476 | -0.42667 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0280055 | 1998-01-28 | 4.69 | 4.85 | 96.701 | -3.299 | -0.15382 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0300028 | 1998-01-30 | 4.6 | 4.85 | 94.8454 | -5.1546 | -0.24035 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2050044 | 1998-07-24 | 4.99 | 4.85 | 102.8866 | 2.8866 | 0.1346 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2100199 | 1998-07-29 | 4.65 | 4.85 | 95.8763 | -4.1237 | -0.19228 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0700111 | 1998-03-11 | 18.48 | 18.5 | 99.8919 | -0.10811 | -0.010837 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0720054 | 1998-03-13 | 17.66 | 18.5 | 95.4595 | -4.5405 | -0.45516 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0770038 | 1998-03-18 | 18.09 | 18.5 | 97.7838 | -2.2162 | -0.22216 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0790174 | 1998-03-20 | 18.25 | 18.5 | 98.6486 | -1.3514 | -0.13546 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2520016 | 1998-09-09 | 18.24 | 18.5 | 98.5946 | -1.4054 | -0.14088 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2540729 | 1998-09-11 | 18.16 | 18.5 | 98.1622 | -1.8378 | -0.18423 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2600194 | 1998-09-17 | 18.06 | 18.5 | 97.6216 | -2.3784 | -0.23842 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2610101 | 1998-09-18 | 18.36 | 18.5 | 99.2432 | -0.75676 | -0.07586 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0420013 | 1998-02-11 | 17.63 | 18.5 | 95.2973 | -4.7027 | -0.47142 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0440023 | 1998-02-13 | 18.18 | 18.5 | 98.2703 | -1.7297 | -0.17339 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2240044 | 1998-08-12 | 18.42 | 18.5 | 99.5676 | -0.43243 | -0.043349 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2260070 | 1998-08-14 | 18.44 | 18.5 | 99.6757 | -0.32432 | -0.032512 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2900188 | 1997-10-17 | 5.01 | 4.85 | 103.299 | 3.299 | 0.15382 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2950038 | 1997-10-22 | 4.77 | 4.85 | 98.3505 | -1.6495 | -0.076912 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1070137 | 1998-04-17 | 4.85 | 4.85 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1120080 | 1998-04-22 | 4.82 | 4.85 | 99.3814 | -0.61856 | -0.028842 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0840056 | 1998-03-25 | 4.96 | 4.85 | 102.268 | 2.268 | 0.10575 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0860002 | 1998-03-27 | 4.87 | 4.85 | 100.4124 | 0.41237 | 0.019228 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2670031 | 1998-09-24 | 4.97 | 4.85 | 102.4742 | 2.4742 | 0.11537 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2680003 | 1998-09-25 | 4.9 | 4.85 | 101.0309 | 1.0309 | 0.04807 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2830025 | 1997-10-10 | 18.01 | 18.5 | 97.3514 | -2.6486 | -0.26551 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2880097 | 1997-10-15 | 18.37 | 18.5 | 99.2973 | -0.7027 | -0.070442 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1000038 | 1998-04-10 | 18.88 | 18.5 | 102.0541 | 2.0541 | 0.20591 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1050062 | 1998-04-15 | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.36305 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0070004 | 1998-01-07 | 24.9 | 26.15 | 95.2199 | -4.7801 | -0.54422 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0090036 | 1998-01-09 | 24.88 | 26.15 | 95.1434 | -4.8566 | -0.55293 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1830202 | 1998-07-02 | 25.56 | 26.15 | 97.7438 | -2.2562 | -0.25687 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1890087 | 1998-07-08 | 25.4 | 26.15 | 97.1319 | -2.8681 | -0.32653 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3230034 | 1997-11-19 | 18.29 | 18.5 | 98.8649 | -1.1351 | -0.11379 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3250039 | 1997-11-21 | 17.93 | 18.5 | 96.9189 | -3.0811 | -0.30886 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1400052 | 1998-05-20 | 18.88 | 18.5 | 102.0541 | 2.0541 | 0.20591 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1420226 | 1998-05-22 | 18.26 | 18.5 | 98.7027 | -1.2973 | -0.13005 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3440101 | 1997-12-10 | 17.75 | 18.5 | 95.9459 | -4.0541 | -0.40639 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3490076 | 1997-12-15 | 18.07 | 18.5 | 97.6757 | -2.3243 | -0.233 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1610144 | 1998-06-10 | 18.27 | 18.5 | 98.7568 | -1.2432 | -0.12463 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1630199 | 1998-06-12 | 18.41 | 18.5 | 99.5135 | -0.48649 | -0.048767 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3290132 | 1997-11-25 | 4.07 | 4.85 | 83.9175 | -16.0825 | -0.74989 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3300047 | 1997-11-26 | 4.26 | 4.85 | 87.8351 | -12.1649 | -0.56723 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1470066 | 1998-05-27 | 4.92 | 4.85 | 101.4433 | 1.4433 | 0.067298 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1490053 | 1998-05-29 | 4.89 | 4.85 | 100.8247 | 0.82474 | 0.038456 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3090050 | 1997-11-05 | 25.06 | 26.15 | 95.8317 | -4.1683 | -0.47456 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3110045 | 1997-11-07 | 24.59 | 26.15 | 94.0344 | -5.9656 | -0.67919 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3140182 | 1997-11-10 | 24.83 | 26.15 | 94.9522 | -5.0478 | -0.5747 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3180052 | 1997-11-14 | 25.44 | 26.15 | 97.2849 | -2.7151 | -0.30912 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1260084 | 1998-05-06 | 25.76 | 26.15 | 98.5086 | -1.4914 | -0.1698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1280067 | 1998-05-08 | 25.52 | 26.15 | 97.5908 | -2.4092 | -0.27429 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1330250 | 1998-05-13 | 26.02 | 26.15 | 99.5029 | -0.49713 | -0.056599 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1350052 | 1998-05-15 | 26.04 | 26.15 | 99.5793 | -0.42065 | -0.047892 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2970121 | 1997-10-24 | 5.06 | 4.85 | 104.3299 | 4.3299 | 0.20189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3020008 | 1997-10-29 | 4.9 | 4.85 | 101.0309 | 1.0309 | 0.04807 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1140059 | 1998-04-24 | 4.92 | 4.85 | 101.4433 | 1.4433 | 0.067298 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1190030 | 1998-04-29 | 4.52 | 4.85 | 93.1959 | -6.8041 | -0.31726 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0490077 | 1998-02-18 | 4.82 | 4.85 | 99.3814 | -0.61856 | -0.028842 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0540041 | 1998-02-23 | 4.6 | 4.85 | 94.8454 | -5.1546 | -0.24035 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2310041 | 1998-08-19 | 5.04 | 4.85 | 103.9175 | 3.9175 | 0.18267 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2430183 | 1998-08-31 | 4.91 | 4.85 | 101.2371 | 1.2371 | 0.057684 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0630047 | 1998-03-04 | 24.87 | 26.15 | 95.1052 | -4.8948 | -0.55728 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0680089 | 1998-03-09 | 24.86 | 26.15 | 95.0669 | -4.9331 | -0.56164 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2460012 | 1998-09-03 | 25.27 | 26.15 | 96.6348 | -3.3652 | -0.38313 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2470050 | 1998-09-04 | 26.03 | 26.15 | 99.5411 | -0.45889 | -0.052245 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0160108 | 1998-01-16 | 24.18 | 26.15 | 92.4665 | -7.5335 | -0.8577 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0160083 | 1998-01-16 | 24.29 | 26.15 | 92.8872 | -7.1128 | -0.8098 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1940093 | 1998-07-13 | 25.3 | 26.15 | 96.7495 | -3.2505 | -0.37007 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1960207 | 1998-07-15 | 24.93 | 26.15 | 95.3346 | -4.6654 | -0.53116 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2760064 | 1997-10-03 | 24.79 | 26.15 | 94.7992 | -5.2008 | -0.59212 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2810017 | 1997-10-08 | 24.52 | 26.15 | 93.7667 | -6.2333 | -0.70967 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0930157 | 1998-04-03 | 24.98 | 26.15 | 95.5258 | -4.4742 | -0.50939 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0980058 | 1998-04-08 | 25.1 | 26.15 | 95.9847 | -4.0153 | -0.45715 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3510142 | 1997-12-17 | 18.31 | 18.5 | 98.973 | -1.027 | -0.10295 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3530048 | 1997-12-19 | 18.19 | 18.5 | 98.3243 | -1.6757 | -0.16798 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1680016 | 1998-06-17 | 18.66 | 18.5 | 100.8649 | 0.86486 | 0.086697 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1700063 | 1998-06-19 | 18.5 | 18.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0560009 | 1998-02-25 | 4.89 | 4.85 | 100.8247 | 0.82474 | 0.038456 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0580086 | 1998-02-27 | 4.94 | 4.85 | 101.8557 | 1.8557 | 0.086526 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2380057 | 1998-08-26 | 4.7 | 4.85 | 96.9072 | -3.0928 | -0.14421 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2430182 | 1998-08-31 | 4.95 | 4.85 | 102.0619 | 2.0619 | 0.09614 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3370017 | 1997-12-03 | 24.6 | 26.15 | 94.0727 | -5.9273 | -0.67484 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 3390114 | 1997-12-05 | 24.37 | 26.15 | 93.1931 | -6.8069 | -0.77497 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1540047 | 1998-06-03 | 25.49 | 26.15 | 97.4761 | -2.5239 | -0.28735 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1560203 | 1998-06-05 | 25.38 | 26.15 | 97.0554 | -2.9446 | -0.33524 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0210002 | 1998-01-21 | 18.08 | 18.5 | 97.7297 | -2.2703 | -0.22758 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 0230013 | 1998-01-23 | 18.17 | 18.5 | 98.2162 | -1.7838 | -0.17881 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 1980037 | 1998-07-17 | 18.29 | 18.5 | 98.8649 | -1.1351 | -0.11379 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1998 | 2030109 | 1998-07-22 | 18.28 | 18.5 | 98.8108 | -1.1892 | -0.11921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3650032 | 1998-12-31 | 6.826 | 7.65 | 89.2288 | -10.7712 | -0.72853 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3650033 | 1998-12-31 | 6.759 | 7.65 | 88.3529 | -11.6471 | -0.78776 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0400013 | 1999-02-09 | 33.063 | 33.55 | 98.5484 | -1.4516 | -0.18678 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0470121 | 1999-02-16 | 34.542 | 33.55 | 102.9568 | 2.9568 | 0.38046 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0270065 | 1999-01-27 | 7.444 | 7.65 | 97.3072 | -2.6928 | -0.18213 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0320063 | 1999-02-01 | 7.601 | 7.65 | 99.3595 | -0.64052 | -0.043323 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0610144 | 1999-03-02 | 13.401 | 13.425 | 99.8212 | -0.17877 | -0.016436 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0670142 | 1999-03-08 | 13.792 | 13.425 | 102.7337 | 2.7337 | 0.25133 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0330064 | 1999-02-02 | 12.869 | 13.425 | 95.8585 | -4.1415 | -0.38076 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0390071 | 1999-02-08 | 12.955 | 13.425 | 96.4991 | -3.5009 | -0.32187 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2930043 | 1998-10-20 | 7.57 | 7.65 | 98.9542 | -1.0458 | -0.070731 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2990105 | 1998-10-26 | 7.39 | 7.65 | 96.6013 | -3.3987 | -0.22987 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0750082 | 1999-03-16 | 7.661 | 7.65 | 100.1438 | 0.14379 | 0.0097255 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0810077 | 1999-03-22 | 7.759 | 7.65 | 101.4248 | 1.4248 | 0.096371 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2780111 | 1998-10-05 | 12.91 | 13.425 | 96.1639 | -3.8361 | -0.35269 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2790003 | 1998-10-06 | 12.79 | 13.425 | 95.27 | -4.73 | -0.43486 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0120053 | 1999-01-12 | 31.378 | 33.55 | 93.5261 | -6.4739 | -0.83303 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0190083 | 1999-01-19 | 31.302 | 33.55 | 93.2996 | -6.7004 | -0.86218 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3070054 | 1998-11-03 | 12.96 | 13.425 | 96.5363 | -3.4637 | -0.31844 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3130278 | 1998-11-09 | 12.76 | 13.425 | 95.0466 | -4.9534 | -0.45541 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3410112 | 1998-12-07 | 12.77 | 13.425 | 95.121 | -4.879 | -0.44856 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3420053 | 1998-12-08 | 12.61 | 13.425 | 93.9292 | -6.0708 | -0.55813 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3280031 | 1998-11-24 | 7.22 | 7.65 | 94.3791 | -5.6209 | -0.38018 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3340028 | 1998-11-30 | 7.37 | 7.65 | 96.3399 | -3.6601 | -0.24756 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3140155 | 1998-11-10 | 33.54 | 33.55 | 99.9702 | -0.029806 | -0.0038353 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3200095 | 1998-11-16 | 33.55 | 33.55 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3210072 | 1998-11-17 | 33.44 | 33.55 | 99.6721 | -0.32787 | -0.042188 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3270048 | 1998-11-23 | 33.44 | 33.55 | 99.6721 | -0.32787 | -0.042188 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3000039 | 1998-10-27 | 7.32 | 7.65 | 95.6863 | -4.3137 | -0.29176 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3020053 | 1998-10-29 | 7.14 | 7.65 | 93.3333 | -6.6667 | -0.45091 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0530152 | 1999-02-22 | 7.709 | 7.65 | 100.7712 | 0.77124 | 0.052164 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0530143 | 1999-02-22 | 7.689 | 7.65 | 100.5098 | 0.5098 | 0.034481 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0680041 | 1999-03-09 | 34.54 | 33.55 | 102.9508 | 2.9508 | 0.3797 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0740045 | 1999-03-15 | 32.709 | 33.55 | 97.4933 | -2.5067 | -0.32255 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0250117 | 1999-01-25 | 34.266 | 33.55 | 102.1341 | 2.1341 | 0.27461 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0260008 | 1999-01-26 | 34.734 | 33.55 | 103.5291 | 3.5291 | 0.4541 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 1180046 | 1999-04-28 | 1.74 | 1.9 | 91.5789 | -8.4211 | -0.19918 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2860073 | 1998-10-13 | 33.79 | 33.55 | 100.7154 | 0.71535 | 0.092047 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 2920178 | 1998-10-19 | 33.29 | 33.55 | 99.225 | -0.77496 | -0.099718 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0820013 | 1999-03-23 | 1.768 | 1.9 | 93.0526 | -6.9474 | -0.16432 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0880065 | 1999-03-29 | 1.689 | 1.9 | 88.8947 | -11.1053 | -0.26267 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3480073 | 1998-12-14 | 12.57 | 13.425 | 93.6313 | -6.3687 | -0.58553 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3490020 | 1998-12-15 | 12.69 | 13.425 | 94.5251 | -5.4749 | -0.50335 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0540106 | 1999-02-23 | 7.723 | 7.65 | 100.9542 | 0.95425 | 0.064542 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0600146 | 1999-03-01 | 7.783 | 7.65 | 101.7386 | 1.7386 | 0.11759 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3550110 | 1998-12-21 | 35.59 | 33.55 | 106.0805 | 6.0805 | 0.7824 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 3560004 | 1998-12-22 | 34.541 | 33.55 | 102.9538 | 2.9538 | 0.38008 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 1650065 | 1999-06-14 | 32.854 | 33.55 | 97.9255 | -2.0745 | -0.26694 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0050008 | 1999-01-05 | 11.988 | 13.425 | 89.2961 | -10.7039 | -0.98409 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 1999 | 0110084 | 1999-01-11 | 12.248 | 13.425 | 91.2328 | -8.7672 | -0.80604 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 3550032 | 1999-12-21 | 2.11 | 2.123 | 99.3877 | -0.61234 | -0.017333 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0460003 | 2000-02-15 | 12.841 | 13.298 | 96.5634 | -3.4366 | -0.33392 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0590087 | 2000-02-28 | 14.505 | 13.298 | 109.0766 | 9.0766 | 0.88193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0670009 | 2000-03-07 | 14.525 | 13.893 | 104.5491 | 4.5491 | 0.45024 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0730081 | 2000-03-13 | 14.398 | 13.893 | 103.6349 | 3.6349 | 0.35977 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0450036 | 2000-02-14 | 13.46 | 13.893 | 96.8833 | -3.1167 | -0.30847 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0740013 | 2000-03-14 | 2.301 | 2.123 | 108.3844 | 8.3844 | 0.23733 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0810001 | 2000-03-21 | 2.107 | 2.123 | 99.2463 | -0.75365 | -0.021333 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0950163 | 2000-04-04 | 14.299 | 13.893 | 102.9223 | 2.9223 | 0.28924 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 1300009 | 2000-05-09 | 16.082 | 13.893 | 115.7561 | 15.7561 | 1.5595 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 3620008 | 1999-12-28 | 1.684 | 1.9 | 88.6316 | -11.3684 | -0.288 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0600008 | 2000-02-29 | 1.902 | 1.9 | 100.1053 | 0.10526 | 0.0026667 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0610011 | 2000-03-01 | 1.778 | 1.9 | 93.5789 | -6.4211 | -0.16267 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0880056 | 2000-03-28 | 1.627 | 1.9 | 85.6316 | -14.3684 | -0.364 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0880051 | 2000-03-28 | 1.609 | 1.9 | 84.6842 | -15.3158 | -0.388 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | GT3
Chromium, FIL, ICP-MS | 01030 | PLM40 | FIL | 2000 | 0110005 | 2000-01-11 | 13.821 | 13.893 | 99.4818 | -0.51825 | -0.051293 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 25151-75155