## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 55 | 62.5 | 88 | -12 | -1.3749 | 0.5 | 1253 |  |  |  | ug/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 63 | 62.5 | 100.8 | 0.8 | 0.091659 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 64 | 20.8 | 307.6923 | 207.6923 | 12.2144 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 43 | 41.7 | 103.1175 | 3.1175 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 45 | 41.7 | 107.9137 | 7.9137 | 0.73363 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 43 | 41.7 | 103.1175 | 3.1175 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 44 | 41.7 | 105.5156 | 5.5156 | 0.51132 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 66 | 62.5 | 105.6 | 5.6 | 0.64161 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 69 | 62.5 | 110.4 | 10.4 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 58 | 41.7 | 139.0887 | 39.0887 | 3.6237 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 34 | 41.7 | 81.5348 | -18.4652 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 51 | 41.7 | 122.3022 | 22.3022 | 2.0675 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 34 | 41.7 | 81.5348 | -18.4652 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 72 | 62.5 | 115.2 | 15.2 | 1.7415 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 69 | 62.5 | 110.4 | 10.4 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 49 | 62.5 | 78.4 | -21.6 | -2.4748 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.4583 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 22 | 20.8 | 105.7692 | 5.7692 | 0.33929 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 20 | 20.8 | 96.1538 | -3.8462 | -0.22619 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.5 | 20.8 | 2.4038 | -97.5962 | -5.7397 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 29 | 20.8 | 139.4231 | 39.4231 | 2.3185 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 24 | 15.5 | 154.8387 | 54.8387 | 2.8736 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 1.8 | 1.5 | 120 | 20 | 0.13799 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 3.6 | 3 | 120 | 20 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 3.6 | 3 | 120 | 20 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 4.1 | 3 | 136.6667 | 36.6667 | 0.48716 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 3.3 | 3 | 110 | 99999999999999840 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 4 | 3 | 133.3333 | 33.3333 | 0.44287 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 3.3 | 3 | 110 | 99999999999999840 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 22 | 15.5 | 141.9355 | 41.9355 | 2.1974 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 17 | 15.5 | 109.6774 | 9.6774 | 0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 3.3 | 1.5 | 220 | 120 | 0.82797 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 2.8 | 1.5 | 186.6667 | 86.6667 | 0.59798 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 2.2 | 1.5 | 146.6667 | 46.6667 | 0.32199 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 1.3 | 1.5 | 86.6667 | -13.3333 | -0.091996 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 5.9 | 3.6 | 163.8889 | 63.8889 | 1.3953 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 4.1 | 3.22 | 127.3292 | 27.3292 | 0.54248 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 4.5 | 3.22 | 139.7516 | 39.7516 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 5 | 3.6 | 138.8889 | 38.8889 | 0.84931 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 5.6 | 3.6 | 155.5556 | 55.5556 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 5.5 | 3.6 | 152.7778 | 52.7778 | 1.1526 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 5.3 | 3.6 | 147.2222 | 47.2222 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 5.6 | 3.6 | 155.5556 | 55.5556 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 5.3 | 3.6 | 147.2222 | 47.2222 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 4.2 | 3.22 | 130.4348 | 30.4348 | 0.60413 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 4.5 | 3.22 | 139.7516 | 39.7516 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 3.8 | 3.22 | 118.0124 | 18.0124 | 0.35754 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 4.6 | 3.22 | 142.8571 | 42.8571 | 0.85071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 3.9 | 3.22 | 121.118 | 21.118 | 0.41919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121