## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1830139 | 2002-07-02 | 0.255 | 0.262 | 97.3282 | -2.6718 | -0.054902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1890116 | 2002-07-08 | 0.314 | 0.262 | 119.8473 | 19.8473 | 0.40784 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1980202 | 2002-07-17 | 0.238 | 0.262 | 90.8397 | -9.1603 | -0.18824 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2000255 | 2002-07-19 | 0.261 | 0.262 | 99.6183 | -0.38168 | -0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2070109 | 2002-07-26 | 0.274 | 0.262 | 104.5802 | 4.5802 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1830137 | 2002-07-02 | 0.318 | 0.392 | 81.1224 | -18.8776 | -0.58039 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1900133 | 2002-07-09 | 0.388 | 0.392 | 98.9796 | -1.0204 | -0.031373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1920192 | 2002-07-11 | 0.366 | 0.392 | 93.3673 | -6.6327 | -0.20392 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1970104 | 2002-07-16 | 0.381 | 0.392 | 97.1939 | -2.8061 | -0.086275 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2000043 | 2002-07-19 | 0.345 | 0.392 | 88.0102 | -11.9898 | -0.36863 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2050013 | 2002-07-24 | 0.408 | 0.392 | 104.0816 | 4.0816 | 0.12549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2050295 | 2002-07-24 | 0.431 | 0.392 | 109.949 | 9.949 | 0.30588 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2070107 | 2002-07-26 | 0.384 | 0.392 | 97.9592 | -2.0408 | -0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2110239 | 2002-07-30 | 0.415 | 0.392 | 105.8673 | 5.8673 | 0.18039 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1830138 | 2002-07-02 | 0.192 | 0.262 | 73.2824 | -26.7176 | -0.54902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1920193 | 2002-07-11 | 0.272 | 0.262 | 103.8168 | 3.8168 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1970105 | 2002-07-16 | 0.27 | 0.262 | 103.0534 | 3.0534 | 0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2000044 | 2002-07-19 | 0.24 | 0.262 | 91.6031 | -8.3969 | -0.17255 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2050014 | 2002-07-24 | 0.262 | 0.262 | 100 | 0 | 0 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2100333 | 2002-07-29 | 0.304 | 0.262 | 116.0305 | 16.0305 | 0.32941 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1210022 | 2002-05-01 | 1.15 | 1.09 | 105.5046 | 5.5046 | 0.47059 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1340164 | 2002-05-14 | 1.13 | 1.09 | 103.6697 | 3.6697 | 0.31373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1370048 | 2002-05-17 | 1.11 | 1.09 | 101.8349 | 1.8349 | 0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1430036 | 2002-05-23 | 1.16 | 1.09 | 106.422 | 6.422 | 0.54902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1500003 | 2002-05-30 | 1.15 | 1.09 | 105.5046 | 5.5046 | 0.47059 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1260120 | 2002-05-06 | 1.14 | 1.293 | 88.1671 | -11.8329 | -1.2 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1300053 | 2002-05-10 | 1.34 | 1.293 | 103.635 | 3.635 | 0.36863 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1300052 | 2002-05-10 | 1.3 | 1.293 | 100.5414 | 0.54138 | 0.054902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1350035 | 2002-05-15 | 1.22 | 1.293 | 94.3542 | -5.6458 | -0.57255 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1370066 | 2002-05-17 | 1.36 | 1.293 | 105.1817 | 5.1817 | 0.52549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1410014 | 2002-05-21 | 1.35 | 1.293 | 104.4084 | 4.4084 | 0.44706 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1430035 | 2002-05-23 | 1.54 | 1.293 | 119.1029 | 19.1029 | 1.9373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1490009 | 2002-05-29 | 1.39 | 1.293 | 107.5019 | 7.5019 | 0.76078 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1510055 | 2002-05-31 | 1.31 | 1.293 | 101.3148 | 1.3148 | 0.13333 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1260121 | 2002-05-06 | 1.03 | 1.09 | 94.4954 | -5.5046 | -0.47059 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1300051 | 2002-05-10 | 1.11 | 1.09 | 101.8349 | 1.8349 | 0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1340163 | 2002-05-14 | 1.01 | 1.09 | 92.6606 | -7.3394 | -0.62745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1370065 | 2002-05-17 | 1.11 | 1.09 | 101.8349 | 1.8349 | 0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1440014 | 2002-05-24 | 1.04 | 1.09 | 95.4128 | -4.5872 | -0.39216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1500002 | 2002-05-30 | 1.13 | 1.09 | 103.6697 | 3.6697 | 0.31373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2180108 | 2002-08-06 | 1.18 | 1.09 | 108.2569 | 8.2569 | 0.70588 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2280226 | 2002-08-16 | 1.05 | 1.09 | 96.3303 | -3.6697 | -0.31373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2330051 | 2002-08-21 | 1.16 | 1.09 | 106.422 | 6.422 | 0.54902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2400003 | 2002-08-28 | 1.06 | 1.09 | 97.2477 | -2.7523 | -0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2470182 | 2002-09-04 | 1.1 | 1.09 | 100.9174 | 0.91743 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2200190 | 2002-08-08 | 1.34 | 1.293 | 103.635 | 3.635 | 0.36863 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2240217 | 2002-08-12 | 1.28 | 1.293 | 98.9946 | -1.0054 | -0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2270214 | 2002-08-15 | 1.28 | 1.293 | 98.9946 | -1.0054 | -0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2310149 | 2002-08-19 | 1.39 | 1.293 | 107.5019 | 7.5019 | 0.76078 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2330179 | 2002-08-21 | 1.32 | 1.293 | 102.0882 | 2.0882 | 0.21176 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2380008 | 2002-08-26 | 1.28 | 1.293 | 98.9946 | -1.0054 | -0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2400002 | 2002-08-28 | 1.19 | 1.293 | 92.034 | -7.966 | -0.80784 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2420162 | 2002-08-30 | 1.25 | 1.293 | 96.6744 | -3.3256 | -0.33725 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2470180 | 2002-09-04 | 1.24 | 1.293 | 95.901 | -4.099 | -0.41569 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2200189 | 2002-08-08 | 1.12 | 1.09 | 102.7523 | 2.7523 | 0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2270215 | 2002-08-15 | 1.07 | 1.09 | 98.1651 | -1.8349 | -0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2280225 | 2002-08-16 | 1.03 | 1.09 | 94.4954 | -5.5046 | -0.47059 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2330180 | 2002-08-21 | 1.14 | 1.09 | 104.5872 | 4.5872 | 0.39216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2400200 | 2002-08-28 | 1.1 | 1.09 | 100.9174 | 0.91743 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2470179 | 2002-09-04 | 0.947 | 1.09 | 86.8807 | -13.1193 | -1.1216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2470183 | 2002-09-04 | 1.8 | 1.708 | 105.3864 | 5.3864 | 0.72157 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2490354 | 2002-09-06 | 1.67 | 1.708 | 97.7752 | -2.2248 | -0.29804 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2610181 | 2002-09-18 | 1.68 | 1.708 | 98.3607 | -1.6393 | -0.21961 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2630179 | 2002-09-20 | 1.61 | 1.708 | 94.2623 | -5.7377 | -0.76863 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2490181 | 2002-09-06 | 2.01 | 2.023 | 99.3574 | -0.64261 | -0.09601 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2520186 | 2002-09-09 | 2.2 | 2.023 | 108.7494 | 8.7494 | 1.3072 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2560061 | 2002-09-13 | 2.02 | 2.023 | 99.8517 | -0.14829 | -0.022156 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2590025 | 2002-09-16 | 1.91 | 2.023 | 94.4142 | -5.5858 | -0.83455 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2630178 | 2002-09-20 | 1.87 | 2.023 | 92.437 | -7.563 | -1.13 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2660137 | 2002-09-23 | 2.07 | 2.023 | 102.3233 | 2.3233 | 0.34711 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2680106 | 2002-09-25 | 1.79 | 2.023 | 88.4825 | -11.5175 | -1.7208 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2700213 | 2002-09-27 | 1.9 | 2.023 | 93.9199 | -6.0801 | -0.9084 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2740175 | 2002-10-01 | 2.01 | 2.023 | 99.3574 | -0.64261 | -0.09601 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2470181 | 2002-09-04 | 1.98 | 2.023 | 97.8744 | -2.1256 | -0.31757 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2520185 | 2002-09-09 | 2.04 | 2.023 | 100.8403 | 0.84034 | 0.12555 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2590026 | 2002-09-16 | 1.98 | 2.023 | 97.8744 | -2.1256 | -0.31757 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2610180 | 2002-09-18 | 2 | 2.023 | 98.8631 | -1.1369 | -0.16986 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2660138 | 2002-09-23 | 1.89 | 2.023 | 93.4256 | -6.5744 | -0.98225 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 2730143 | 2002-09-30 | 2.04 | 2.023 | 100.8403 | 0.84034 | 0.12555 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1550124 | 2002-06-04 | 1.63 | 1.708 | 95.4333 | -4.5667 | -0.61176 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1640126 | 2002-06-13 | 1.84 | 1.708 | 107.7283 | 7.7283 | 1.0353 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1690123 | 2002-06-18 | 1.76 | 1.708 | 103.0445 | 3.0445 | 0.40784 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1760167 | 2002-06-25 | 1.64 | 1.708 | 96.0187 | -3.9813 | -0.53333 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1790030 | 2002-06-28 | 1.66 | 1.708 | 97.1897 | -2.8103 | -0.37647 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1550133 | 2002-06-04 | 2.14 | 2.023 | 105.7835 | 5.7835 | 0.86409 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1580209 | 2002-06-07 | 2.07 | 2.023 | 102.3233 | 2.3233 | 0.34711 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1620147 | 2002-06-11 | 1.92 | 2.023 | 94.9086 | -5.0914 | -0.76069 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1650229 | 2002-06-14 | 1.81 | 2.023 | 89.4711 | -10.5289 | -1.5731 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1690122 | 2002-06-18 | 1.95 | 2.023 | 96.3915 | -3.6085 | -0.53913 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1720150 | 2002-06-21 | 1.89 | 2.023 | 93.4256 | -6.5744 | -0.98225 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1760170 | 2002-06-25 | 1.87 | 2.023 | 92.437 | -7.563 | -1.13 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1790029 | 2002-06-28 | 2.02 | 2.023 | 99.8517 | -0.14829 | -0.022156 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1790189 | 2002-06-28 | 2.11 | 2.023 | 104.3005 | 4.3005 | 0.64253 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1550132 | 2002-06-04 | 2.07 | 2.023 | 102.3233 | 2.3233 | 0.34711 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1620146 | 2002-06-11 | 1.79 | 2.023 | 88.4825 | -11.5175 | -1.7208 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1640127 | 2002-06-13 | 2.2 | 2.023 | 108.7494 | 8.7494 | 1.3072 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1690121 | 2002-06-18 | 1.91 | 2.023 | 94.4142 | -5.5858 | -0.83455 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1760169 | 2002-06-25 | 1.82 | 2.023 | 89.9654 | -10.0346 | -1.4992 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2002 | 1790028 | 2002-06-28 | 1.95 | 2.023 | 96.3915 | -3.6085 | -0.53913 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0930108 | 2003-04-04 | 0.063 | 0.06 | 105 | 5 | 0.023529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03094A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1000049 | 2003-04-14 | 0.08 | 0.06 | 133.3333 | 33.3333 | 0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03104A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1080051 | 2003-04-22 | 0.052 | 0.06 | 86.6667 | -13.3333 | -0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03112A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1130097 | 2003-04-28 | 0.073 | 0.06 | 121.6667 | 21.6667 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03118A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1150193 | 2003-05-03 | 0.081 | 0.06 | 135 | 35 | 0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03126A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2750140 | 2002-10-02 | 0.732 | 0.788 | 92.8934 | -7.1066 | -0.43922 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2770156 | 2002-10-16 | 0.855 | 0.788 | 108.5025 | 8.5025 | 0.52549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR289A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2820098 | 2002-10-16 | 0.748 | 0.788 | 94.9239 | -5.0761 | -0.31373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR289C
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2880101 | 2002-10-17 | 0.767 | 0.788 | 97.335 | -2.665 | -0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR290A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2890092 | 2002-10-17 | 0.778 | 0.788 | 98.731 | -1.269 | -0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR290A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2910191 | 2002-10-22 | 0.816 | 0.788 | 103.5533 | 3.5533 | 0.21961 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR295B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2960004 | 2002-10-24 | 0.807 | 0.788 | 102.4112 | 2.4112 | 0.14902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR297A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 2970192 | 2002-10-25 | 0.767 | 0.788 | 97.335 | -2.665 | -0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR298A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3010162 | 2002-10-29 | 0.803 | 0.788 | 101.9036 | 1.9036 | 0.11765 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR302A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0930107 | 2003-04-04 | 0.76 | 0.788 | 96.4467 | -3.5533 | -0.21961 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03094A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0940248 | 2003-04-08 | 0.767 | 0.788 | 97.335 | -2.665 | -0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03098A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1000050 | 2003-04-14 | 0.823 | 0.788 | 104.4416 | 4.4416 | 0.27451 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03104A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1040082 | 2003-04-15 | 0.787 | 0.788 | 99.8731 | -0.1269 | -0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03105A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1060097 | 2003-04-18 | 0.812 | 0.788 | 103.0457 | 3.0457 | 0.18824 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03108A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1080292 | 2003-04-22 | 0.772 | 0.788 | 97.9695 | -2.0305 | -0.12549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03112A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1120093 | 2003-04-24 | 0.776 | 0.788 | 98.4772 | -1.5228 | -0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03114A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1150025 | 2003-05-01 | 0.798 | 0.788 | 101.269 | 1.269 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03121A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1180099 | 2003-05-07 | 0.825 | 0.788 | 104.6954 | 4.6954 | 0.2902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03132B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0970099 | 2003-04-08 | 0.073 | 0.06 | 121.6667 | 21.6667 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03098A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0980082 | 2003-04-10 | 0.068 | 0.06 | 113.3333 | 13.3333 | 0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03100A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1010139 | 2003-04-15 | 0.056 | 0.06 | 93.3333 | -6.6667 | -0.031373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03105A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1110111 | 2003-04-24 | 0.065 | 0.06 | 108.3333 | 8.3333 | 0.039216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03114A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1120094 | 2003-04-28 | 0.071 | 0.06 | 118.3333 | 18.3333 | 0.086275 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03118A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0280039 | 2003-01-31 | 0.064 | 0.06 | 106.6667 | 6.6667 | 0.031373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03031A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0300099 | 2003-01-31 | 0.061 | 0.06 | 101.6667 | 1.6667 | 0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03031A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0070010 | 2003-01-08 | 0.864 | 0.788 | 109.6447 | 9.6447 | 0.59608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR008B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0080072 | 2003-01-10 | 0.881 | 0.788 | 111.802 | 11.802 | 0.72941 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR010A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0140065 | 2003-01-15 | 0.79 | 0.788 | 100.2538 | 0.25381 | 0.015686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR015A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0160116 | 2003-01-17 | 0.793 | 0.788 | 100.6345 | 0.63452 | 0.039216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR017A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0210039 | 2003-01-22 | 0.817 | 0.788 | 103.6802 | 3.6802 | 0.22745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR022A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0230081 | 2003-01-24 | 0.762 | 0.788 | 96.7005 | -3.2995 | -0.20392 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLOR024A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0280003 | 2003-01-31 | 0.857 | 0.788 | 108.7563 | 8.7563 | 0.54118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03031A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0290074 | 2003-01-31 | 0.787 | 0.788 | 99.8731 | -0.1269 | -0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03031A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0310104 | 2003-02-04 | 0.826 | 0.788 | 104.8223 | 4.8223 | 0.29804 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | FLUO03035A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0280004 | 2003-01-31 | 0.072 | 0.06 | 120 | 20 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03031A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0340093 | 2003-02-04 | 0.046 | 0.06 | 76.6667 | -23.3333 | -0.1098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | FLUO03035A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3080088 | 2002-11-05 | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.19608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR309A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3160038 | 2002-11-13 | 0.196 | 0.175 | 112 | 12 | 0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR317B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3230098 | 2002-11-21 | 0.188 | 0.175 | 107.4286 | 7.4286 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR325A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3290105 | 2002-11-26 | 0.218 | 0.175 | 124.5714 | 24.5714 | 0.33725 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR330A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3330074 | 2002-12-02 | 0.17 | 0.175 | 97.1429 | -2.8571 | -0.039216 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR336B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1260073 | 2003-05-07 | 0.191 | 0.175 | 109.1429 | 9.1429 | 0.12549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03132C
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1320145 | 2003-05-19 | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.19608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03139A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3080084 | 2002-11-05 | 0.638 | 0.645 | 98.9147 | -1.0853 | -0.054902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR309A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3100091 | 2002-11-07 | 0.654 | 0.645 | 101.3953 | 1.3953 | 0.070588 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR311A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3170023 | 2002-11-14 | 0.655 | 0.645 | 101.5504 | 1.5504 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR318A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3180166 | 2002-11-15 | 0.677 | 0.645 | 104.9612 | 4.9612 | 0.25098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR319A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3220104 | 2002-11-19 | 0.69 | 0.645 | 106.9767 | 6.9767 | 0.35294 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR323A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3240105 | 2002-11-21 | 0.651 | 0.645 | 100.9302 | 0.93023 | 0.047059 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR325A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3290103 | 2002-11-26 | 0.675 | 0.645 | 104.6512 | 4.6512 | 0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR330A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3300071 | 2002-11-27 | 0.657 | 0.645 | 101.8605 | 1.8605 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR331A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3360033 | 2002-12-03 | 0.656 | 0.645 | 101.7054 | 1.7054 | 0.086275 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLOR337A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1260087 | 2003-05-07 | 0.667 | 0.645 | 103.4109 | 3.4109 | 0.17255 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03132C
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1270137 | 2003-05-09 | 0.659 | 0.645 | 102.1705 | 2.1705 | 0.1098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03134A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1320146 | 2003-05-19 | 0.69 | 0.645 | 106.9767 | 6.9767 | 0.35294 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03139A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1350068 | 2003-05-21 | 0.647 | 0.645 | 100.3101 | 0.31008 | 0.015686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03141A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1390112 | 2003-05-28 | 0.67 | 0.645 | 103.876 | 3.876 | 0.19608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03148A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3100090 | 2002-11-07 | 0.177 | 0.175 | 101.1429 | 1.1429 | 0.015686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR311A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3120042 | 2002-11-12 | 0.201 | 0.175 | 114.8571 | 14.8571 | 0.20392 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR316A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3170162 | 2002-11-15 | 0.211 | 0.175 | 120.5714 | 20.5714 | 0.28235 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR319A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3260092 | 2002-11-25 | 0.206 | 0.175 | 117.7143 | 17.7143 | 0.24314 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR329A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3290104 | 2002-11-26 | 0.211 | 0.175 | 120.5714 | 20.5714 | 0.28235 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR330A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3360034 | 2002-12-03 | 0.218 | 0.175 | 124.5714 | 24.5714 | 0.33725 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLOR337A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1280124 | 2003-05-09 | 0.193 | 0.175 | 110.2857 | 10.2857 | 0.14118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03134A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1290293 | 2003-05-16 | 0.192 | 0.175 | 109.7143 | 9.7143 | 0.13333 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03136A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 1340122 | 2003-05-21 | 0.187 | 0.175 | 106.8571 | 6.8571 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03141A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0360014 | 2003-02-07 | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.19608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03038A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0420005 | 2003-02-13 | 0.205 | 0.175 | 117.1429 | 17.1429 | 0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03044A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0510075 | 2003-02-21 | 0.205 | 0.175 | 117.1429 | 17.1429 | 0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03052A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0580064 | 2003-03-02 | 0.209 | 0.175 | 119.4286 | 19.4286 | 0.26667 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03063A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0590197 | 2003-03-02 | 0.208 | 0.175 | 118.8571 | 18.8571 | 0.25882 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03063A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0360013 | 2003-02-07 | 0.663 | 0.645 | 102.7907 | 2.7907 | 0.14118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03038A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0360072 | 2003-02-07 | 0.675 | 0.645 | 104.6512 | 4.6512 | 0.23529 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03038A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0420106 | 2003-02-13 | 0.706 | 0.645 | 109.4574 | 9.4574 | 0.47843 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03044A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0440101 | 2003-02-14 | 0.653 | 0.645 | 101.2403 | 1.2403 | 0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03045A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0490153 | 2003-02-19 | 0.677 | 0.645 | 104.9612 | 4.9612 | 0.25098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03050A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0510074 | 2003-02-21 | 0.728 | 0.645 | 112.8682 | 12.8682 | 0.65098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03052A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0560059 | 2003-02-27 | 0.646 | 0.645 | 100.155 | 0.15504 | 0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03057A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0580066 | 2003-03-02 | 0.703 | 0.645 | 108.9922 | 8.9922 | 0.4549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03063A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0590196 | 2003-03-05 | 0.625 | 0.645 | 96.8992 | -3.1008 | -0.15686 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | FLUO03064A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0370070 | 2003-02-07 | 0.188 | 0.175 | 107.4286 | 7.4286 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03038A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0380145 | 2003-02-10 | 0.21 | 0.175 | 120 | 20 | 0.27451 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03041A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0430084 | 2003-02-13 | 0.215 | 0.175 | 122.8571 | 22.8571 | 0.31373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03044A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0550133 | 2003-03-05 | 0.19 | 0.175 | 108.5714 | 8.5714 | 0.11765 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03064A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0560058 | 2003-02-27 | 0.19 | 0.175 | 108.5714 | 8.5714 | 0.11765 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03057A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0620067 | 2003-03-05 | 0.175 | 0.175 | 100 | 0 | 0 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | FLUO03064A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0640079 | 2003-03-07 | 0.532 | 0.525 | 101.3333 | 1.3333 | 0.054902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03066A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0710083 | 2003-03-14 | 0.541 | 0.525 | 103.0476 | 3.0476 | 0.12549 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03072A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0800092 | 2003-03-25 | 0.535 | 0.525 | 101.9048 | 1.9048 | 0.078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03083A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0840177 | 2003-03-28 | 0.526 | 0.525 | 100.1905 | 0.19048 | 0.0078431 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03087A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0860072 | 2003-03-31 | 0.546 | 0.525 | 104 | 4 | 0.16471 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03090A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0630062 | 2003-03-05 | 0.295 | 0.295 | 100 | 0 | 0 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03064A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0660048 | 2003-03-09 | 0.317 | 0.295 | 107.4576 | 7.4576 | 0.17255 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03069A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0710082 | 2003-03-14 | 0.318 | 0.295 | 107.7966 | 7.7966 | 0.18039 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03072A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0730207 | 2003-03-22 | 0.31 | 0.295 | 105.0847 | 5.0847 | 0.11765 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03080A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0800089 | 2003-03-25 | 0.313 | 0.295 | 106.1017 | 6.1017 | 0.14118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03083A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0800086 | 2003-03-25 | 0.303 | 0.295 | 102.7119 | 2.7119 | 0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03083A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0840004 | 2003-03-27 | 0.317 | 0.295 | 107.4576 | 7.4576 | 0.17255 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03086A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0850221 | 2003-03-31 | 0.312 | 0.295 | 105.7627 | 5.7627 | 0.13333 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03090A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0900152 | 2003-04-02 | 0.303 | 0.295 | 102.7119 | 2.7119 | 0.062745 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLUO03092A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0660191 | 2003-03-09 | 0.537 | 0.525 | 102.2857 | 2.2857 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03069A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0690045 | 2003-03-14 | 0.537 | 0.525 | 102.2857 | 2.2857 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03072A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0720123 | 2003-03-22 | 0.537 | 0.525 | 102.2857 | 2.2857 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03080A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0800094 | 2003-03-25 | 0.537 | 0.525 | 102.2857 | 2.2857 | 0.094118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03083A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0840005 | 2003-03-27 | 0.551 | 0.525 | 104.9524 | 4.9524 | 0.20392 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03086A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0900153 | 2003-04-02 | 0.506 | 0.525 | 96.381 | -3.619 | -0.14902 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLUO03092A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3380054 | 2002-12-05 | 0.568 | 0.525 | 108.1905 | 8.1905 | 0.33725 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR340B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3440075 | 2002-12-11 | 0.538 | 0.525 | 102.4762 | 2.4762 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR345A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3530113 | 2002-12-20 | 0.548 | 0.525 | 104.381 | 4.381 | 0.18039 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR354A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3580034 | 2002-12-30 | 0.521 | 0.525 | 99.2381 | -0.7619 | -0.031373 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR364A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0020019 | 2003-01-08 | 0.556 | 0.525 | 105.9048 | 5.9048 | 0.24314 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR008B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3370141 | 2002-12-05 | 0.328 | 0.295 | 111.1864 | 11.1864 | 0.25882 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR340B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3390070 | 2002-12-06 | 0.328 | 0.295 | 111.1864 | 11.1864 | 0.25882 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR340A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3450058 | 2002-12-13 | 0.323 | 0.295 | 109.4915 | 9.4915 | 0.21961 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR347A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3470184 | 2002-12-16 | 0.308 | 0.295 | 104.4068 | 4.4068 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR350A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3510216 | 2002-12-19 | 0.331 | 0.295 | 112.2034 | 12.2034 | 0.28235 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR353A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3530123 | 2002-12-20 | 0.32 | 0.295 | 108.4746 | 8.4746 | 0.19608 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR354A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3570225 | 2002-12-30 | 0.329 | 0.295 | 111.5254 | 11.5254 | 0.26667 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR364A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0020021 | 2003-01-08 | 0.334 | 0.295 | 113.2203 | 13.2203 | 0.30588 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR008B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0020020 | 2003-01-08 | 0.333 | 0.295 | 112.8814 | 12.8814 | 0.29804 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | FLOR008B
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3400087 | 2002-12-09 | 0.59 | 0.525 | 112.381 | 12.381 | 0.5098 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR343A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3440054 | 2002-12-11 | 0.538 | 0.525 | 102.4762 | 2.4762 | 0.10196 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR345A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3460097 | 2002-12-13 | 0.552 | 0.525 | 105.1429 | 5.1429 | 0.21176 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR347A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3540045 | 2002-12-23 | 0.561 | 0.525 | 106.8571 | 6.8571 | 0.28235 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR357A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 3570226 | 2002-12-30 | 0.543 | 0.525 | 103.4286 | 3.4286 | 0.14118 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR364A
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 2003 | 0020022 | 2003-01-08 | 0.553 | 0.525 | 105.3333 | 5.3333 | 0.21961 | 0.17 | 0498 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | FLOR008B