## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.24 | 0.17 | 141.1765 | 41.1765 | 2.0958 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.25 | 0.17 | 147.0588 | 47.0588 | 2.3952 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 1.1 | 0.17 | 647.0588 | 547.0588 | 27.8443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2994 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.22 | 0.12 | 183.3333 | 83.3333 | 3.0864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.60606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.35 | 0.15 | 233.3333 | 133.3333 | 6.0606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.19 | 0.15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2121 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.36 | 0.15 | 240 | 140 | 6.3636 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.18 | 0.15 | 120 | 20 | 0.90909 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.30303 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.45 | 0.15 | 300 | 200 | 9.0909 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.46 | 0.15 | 306.6667 | 206.6667 | 9.3939 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.01 | 0.12 | 8.3333 | -91.6667 | -3.3951 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.26 | 0.15 | 173.3333 | 73.3333 | 3.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.22 | 0.15 | 146.6667 | 46.6667 | 2.1212 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.22 | 0.15 | 146.6667 | 46.6667 | 2.1212 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.60606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.14 | 0.03 | 466.6667 | 366.6667 | 14.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.13 | 0.03 | 433.3334 | 333.3334 | 13.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.1 | 0.1 | 100 | 3.5763e-05 | 4.7684e-06 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.15 | 0.1 | 150.0001 | 50.0001 | 6.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.12 | 0.03 | 400 | 300 | 12 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.1 | 0.1 | 100 | 3.5763e-05 | 4.7684e-06 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.07 | 0.1 | 70 | -30 | -4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.07 | 0.1 | 70 | -30 | -4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.08 | 0.03 | 266.6667 | 166.6667 | 6.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 8 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.07 | 0.03 | 233.3334 | 133.3334 | 5.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 8 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 2.7714 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.08 | 0.03 | 266.6667 | 166.6667 | 2.3095 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.11 | 0.1 | 110 | 99999999999999840 | 0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.07 | 0.03 | 233.3333 | 133.3333 | 1.8476 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.11 | 0.1 | 110 | 99999999999999840 | 0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.46189 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 2.7714 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.75188 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.7215 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 0.055 | 0.03 | 183.3333 | 83.3333 | 1.8038 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | -0.53135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 0.127 | 0.11 | 115.4545 | 15.4545 | 0.90329 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 0.09 | 0.11 | 81.8182 | -18.1818 | -1.0627 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 0.104 | 0.11 | 94.5455 | -5.4545 | -0.31881 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 0.114 | 0.12 | 95 | -5 | -0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 0.062 | 0.03 | 206.6667 | 106.6667 | 2.3088 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 0.09 | 0.12 | 75 | -25 | -1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 0.131 | 0.12 | 109.1667 | 9.1667 | 0.56584 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 0.11 | 0.11 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.053135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.5144 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 0.105 | 0.12 | 87.5 | -12.5 | -0.7716 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | -0.53135 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 0.099 | 0.11 | 90 | -10 | -0.58448 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 0.064 | 0.03 | 213.3333 | 113.3333 | 2.4531 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -1.443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 0.09 | 0.12 | 75 | -25 | -1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 0.123 | 0.12 | 102.5 | 2.5 | 0.15432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 0.051 | 0.04 | 127.5 | 27.5 | 0.54455 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P26
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 0.0364 | 0.04 | 91 | -9 | -0.17822 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P26
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 0.15 | 0.11 | 136.3636 | 36.3636 | 1.9465 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 0.1146 | 0.11 | 104.1818 | 4.1818 | 0.22384 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 0.023 | 0.04 | 57.5 | -42.5 | -0.84158 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P26
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 1410125 | 1998-05-21 | 0.496 | 0.04 | 1240 | 1140 | 22.5743 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P26
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 0.148 | 0.139 | 106.4748 | 6.4748 | 0.43489 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P25
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 0.16 | 0.139 | 115.1079 | 15.1079 | 1.0147 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P25
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | -0.48662 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 0.0851 | 0.11 | 77.3636 | -22.6364 | -1.2117 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P24
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 0.151 | 0.139 | 108.6331 | 8.6331 | 0.57985 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P25
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 0.1614 | 0.139 | 116.1151 | 16.1151 | 1.0824 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P25
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 | 0.074 | 0.06 | 123.3333 | 23.3333 | 0.65728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P28
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 | 0.066 | 0.06 | 110 | 10 | 0.28169 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P28
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 | 0.051 | 0.056 | 91.0714 | -8.9286 | -0.23496 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 | 0.069 | 0.056 | 123.2143 | 23.2143 | 0.6109 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 | 0.067 | 0.06 | 111.6667 | 11.6667 | 0.32864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P28
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 | 0.069 | 0.06 | 115 | 15 | 0.42254 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P28
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 | 0.108 | 0.1 | 108 | 8 | 0.37209 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P27
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 | 0.101 | 0.1 | 101 | 1 | 0.046512 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P27
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 | 0.06 | 0.056 | 107.1429 | 7.1429 | 0.18797 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 | 0.055 | 0.056 | 98.2143 | -1.7857 | -0.046992 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 | 0.104 | 0.1 | 104 | 4 | 0.18605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P27
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 | 0.071 | 0.1 | 71 | -29 | -1.3488 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P27
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 0.398 | 0.33 | 120.6061 | 20.6061 | 2.2765 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 0.193 | 0.206 | 93.6893 | -6.3107 | -0.51929 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P30
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 0.195 | 0.206 | 94.6602 | -5.3398 | -0.4394 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P30
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 | 0.404 | 0.33 | 122.4242 | 22.4242 | 2.4774 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 0.407 | 0.33 | 123.3333 | 23.3333 | 2.5778 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 | 0.077 | 0.056 | 137.5 | 37.5 | 1.0947 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 0.07 | 0.056 | 125 | 25 | 0.72977 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 | 0.201 | 0.206 | 97.5728 | -2.4272 | -0.19973 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P30
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 0.203 | 0.206 | 98.5437 | -1.4563 | -0.11984 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P30
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 0.051 | 0.056 | 91.0714 | -8.9286 | -0.26063 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 0.078 | 0.056 | 139.2857 | 39.2857 | 1.1468 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P29
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 | 0.111 | 0.105 | 105.7143 | 5.7143 | 0.25063 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 | 0.113 | 0.105 | 107.619 | 7.619 | 0.33417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 | 0.1118 | 0.105 | 106.4762 | 6.4762 | 0.28404 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 | 0.226 | 0.216 | 104.6296 | 4.6296 | 0.36971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 | 0.207 | 0.216 | 95.8333 | -4.1667 | -0.33274 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 | 0.211 | 0.216 | 97.6852 | -2.3148 | -0.18486 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 | 0.228 | 0.216 | 105.5556 | 5.5556 | 0.44366 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 | 0.208 | 0.216 | 96.2963 | -3.7037 | -0.29577 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 | 0.218 | 0.216 | 100.9259 | 0.92593 | 0.073943 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 | 0.22 | 0.216 | 101.8519 | 1.8519 | 0.14789 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P32
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.20886 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 | 0.119 | 0.105 | 113.3333 | 13.3333 | 0.5848 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 | 0.173 | 0.105 | 164.7619 | 64.7619 | 2.8404 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 | 0.097 | 0.105 | 92.381 | -7.619 | -0.33417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 | 0.408 | 0.33 | 123.6364 | 23.6364 | 2.5794 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 | 0.415 | 0.33 | 125.7576 | 25.7576 | 2.8108 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 | 0.41 | 0.33 | 124.2424 | 24.2424 | 2.6455 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 | 0.404 | 0.33 | 122.4242 | 22.4242 | 2.4471 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 | 0.405 | 0.33 | 122.7273 | 22.7273 | 2.4802 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 | 0.263 | 0.33 | 79.697 | -20.303 | -2.2156 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P31
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2830038 | 2001-10-10 | 0.117 | 0.105 | 111.4286 | 11.4286 | 0.49261 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0980064 | 2002-04-29 | 0.113 | 0.105 | 107.619 | 7.619 | 0.32841 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02113A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 3100005 | 2001-11-06 | 0.251 | 0.238 | 105.4622 | 5.4622 | 0.45429 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1300025 | 2002-06-21 | 0.247 | 0.238 | 103.7815 | 3.7815 | 0.31451 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02151A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0370021 | 2002-03-04 | 0.235 | 0.238 | 98.7395 | -1.2605 | -0.10484 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02058A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2200199 | 2002-10-09 | 0.232 | 0.238 | 97.479 | -2.521 | -0.20967 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02275A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0080017 | 2002-01-08 | 0.115 | 0.105 | 109.5238 | 9.5238 | 0.41051 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1900134 | 2002-08-07 | 0.108 | 0.105 | 102.8571 | 2.8571 | 0.12315 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02218A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0670008 | 2002-04-23 | 0.166 | 0.161 | 103.1056 | 3.1056 | 0.19119 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02107A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2530247 | 2002-10-23 | 0.164 | 0.161 | 101.8634 | 1.8634 | 0.11471 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02295B
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 3440136 | 2001-12-10 | 0.199 | 0.161 | 123.6025 | 23.6025 | 1.453 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1560212 | 2002-06-26 | 0.153 | 0.161 | 95.0311 | -4.9689 | -0.3059 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02176A