## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 92 | 90.1 | 102.1088 | 2.1088 | 0.15075 | 3 | 1271 |  |  |  | ug/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 91 | 90.1 | 100.9989 | 0.99889 | 0.071409 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 130 | 119 | 109.2437 | 9.2437 | 0.80966 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 250 | 237 | 105.4852 | 5.4852 | 0.73872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 240 | 237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 240 | 237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 240 | 237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 79 | 90.1 | 87.6804 | -12.3196 | -0.88071 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 94 | 90.1 | 104.3285 | 4.3285 | 0.30944 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 240 | 237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 230 | 237 | 97.0464 | -2.9536 | -0.39777 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 240 | 237 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 230 | 237 | 97.0464 | -2.9536 | -0.39777 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 94 | 90.1 | 104.3285 | 4.3285 | 0.30944 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 89 | 90.1 | 98.7791 | -1.2209 | -0.087278 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 97 | 90.1 | 107.6582 | 7.6582 | 0.54747 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 120 | 90.1 | 133.1853 | 33.1853 | 2.3724 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.66245 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.66245 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 97 | 93.8 | 103.4115 | 3.4115 | 0.26318 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 92 | 93.8 | 98.081 | -1.919 | -0.14804 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 100 | 105 | 95.2381 | -4.7619 | -0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 120 | 105 | 114.2857 | 14.2857 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 100 | 105 | 95.2381 | -4.7619 | -0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 120 | 105 | 114.2857 | 14.2857 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 120 | 105 | 114.2857 | 14.2857 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 120 | 105 | 114.2857 | 14.2857 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 96 | 93.8 | 102.3454 | 2.3454 | 0.18093 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 100 | 93.8 | 106.6098 | 6.6098 | 0.5099 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 98 | 93.8 | 104.4776 | 4.4776 | 0.34542 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 100 | 93.8 | 106.6098 | 6.6098 | 0.5099 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 96 | 93.8 | 102.3454 | 2.3454 | 0.18093 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Iron, FIL, ICP-OES, LL | 01046 | PLA09 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 90 | 93.8 | 95.9488 | -4.0512 | -0.31252 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121