## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2270069 | 2003-08-19 | 0.1445 | 0.17 | 85 | -15 | -0.95908 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03231B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2410126 | 2003-09-15 | 0.1713 | 0.17 | 100.7647 | 0.76471 | 0.048894 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1990027 | 2003-08-12 | 0.4849 | 0.5 | 96.98 | -3.02 | -0.31134 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03224B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2130212 | 2003-08-12 | 0.4929 | 0.5 | 98.58 | -1.42 | -0.14639 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03224B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2590145 | 2003-09-26 | 0.8479 | 0.83 | 102.1566 | 2.1566 | 0.25422 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03269A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 2750083 | 2003-10-10 | 0.8257 | 0.83 | 99.4819 | -0.51807 | -0.061069 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03283B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1670159 | 2003-06-18 | 0.845 | 0.83 | 101.8072 | 1.8072 | 0.21303 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03169B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2003 | 1810171 | 2003-07-11 | 0.8731 | 0.83 | 105.1928 | 5.1928 | 0.61211 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE03192A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2830156 | 2003-10-31 | 0.5117 | 0.5 | 102.34 | 2.34 | 0.24124 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03304A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3000109 | 2003-10-31 | 0.5151 | 0.5 | 103.02 | 3.02 | 0.31134 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE03304A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1030046 | 2004-04-26 | 0.526 | 0.5 | 105.2 | 5.2 | 0.53608 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04117A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1170096 | 2004-05-12 | 0.524 | 0.5 | 104.8 | 4.8 | 0.49485 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04133A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3110124 | 2003-11-24 | 0.161 | 0.17 | 94.7059 | -5.2941 | -0.3385 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03321A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3290001 | 2003-12-08 | 0.1785 | 0.17 | 105 | 5 | 0.31969 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE03342A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1310150 | 2004-05-12 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04133A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1450200 | 2004-05-27 | 0.165 | 0.17 | 97.0588 | -2.9412 | -0.18805 | 0.008 | 2774 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04148A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0400042 | 2004-03-02 | 0.176 | 0.17 | 103.5294 | 3.5294 | 0.22567 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04062A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0550020 | 2004-03-02 | 0.174 | 0.17 | 102.3529 | 2.3529 | 0.15044 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04062A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2230163 | 2004-08-16 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04229A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2370248 | 2004-09-02 | 0.168 | 0.17 | 98.8235 | -1.1765 | -0.075222 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04246A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0090096 | 2004-01-26 | 0.531 | 0.5 | 106.2 | 6.2 | 0.63918 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04026A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0260155 | 2004-02-09 | 0.514 | 0.5 | 102.8 | 2.8 | 0.28866 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1940078 | 2004-07-14 | 0.524 | 0.5 | 104.8 | 4.8 | 0.49485 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04196A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2090125 | 2004-07-29 | 0.508 | 0.5 | 101.6 | 1.6 | 0.16495 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P37 | ICPOE04211B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0680080 | 2004-03-22 | 0.897 | 0.83 | 108.0723 | 8.0723 | 0.95154 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04082A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 0820086 | 2004-04-07 | 0.883 | 0.83 | 106.3855 | 6.3855 | 0.75271 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04098B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2530303 | 2004-09-22 | 0.892 | 0.83 | 107.4699 | 7.4699 | 0.88053 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 2710024 | 2004-10-13 | 0.951 | 0.83 | 114.5783 | 14.5783 | 1.7185 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3430220 | 2004-01-05 | 0.903 | 0.83 | 108.7952 | 8.7952 | 1.0368 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04005B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 3570148 | 2004-01-05 | 0.93 | 0.83 | 112.0482 | 12.0482 | 1.4202 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04005B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1620329 | 2004-06-24 | 0.868 | 0.83 | 104.5783 | 4.5783 | 0.53968 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04176C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2004 | 1760252 | 2004-07-14 | 0.887 | 0.83 | 106.8675 | 6.8675 | 0.80952 | 0.008 | 2774 |  |  |  | mg/L | P38 | ICPOE04196A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2820228 | 2004-10-13 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2920031 | 2004-11-04 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2990112 | 2004-11-04 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3060112 | 2004-11-04 | 0.177 | 0.17 | 104.1176 | 4.1176 | 0.26328 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04309A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1010110 | 2005-04-14 | 0.166 | 0.17 | 97.6471 | -2.3529 | -0.15044 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05104A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1090066 | 2005-04-22 | 0.169 | 0.17 | 99.4118 | -0.58824 | -0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05112A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1150103 | 2005-05-10 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1220043 | 2005-05-10 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3130200 | 2004-11-15 | 0.176 | 0.17 | 103.5294 | 3.5294 | 0.22567 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04320A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3210083 | 2004-11-29 | 0.172 | 0.17 | 101.1765 | 1.1765 | 0.075222 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04334A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3280102 | 2004-11-29 | 0.178 | 0.17 | 104.7059 | 4.7059 | 0.30089 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04334A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3360084 | 2004-12-13 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE04348B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1290087 | 2005-05-19 | 0.167 | 0.17 | 98.2353 | -1.7647 | -0.11283 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05139A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1430070 | 2005-06-01 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05152A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1510159 | 2005-06-01 | 0.177 | 0.17 | 104.1176 | 4.1176 | 0.26328 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05152A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0390058 | 2005-02-14 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05042A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0470025 | 2005-03-02 | 0.066 | 0.072 | 91.6667 | -8.3333 | -0.29879 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0540036 | 2005-03-02 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0600110 | 2005-03-02 | 0.067 | 0.072 | 93.0556 | -6.9444 | -0.24899 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05061A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2220221 | 2005-08-19 | 0.067 | 0.072 | 93.0556 | -6.9444 | -0.24899 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05231A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2280031 | 2005-08-19 | 0.069 | 0.072 | 95.8333 | -4.1667 | -0.1494 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05231A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2340044 | 2005-09-02 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05245A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2410125 | 2005-09-02 | 0.073 | 0.072 | 101.3889 | 1.3889 | 0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05245A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0100088 | 2005-01-13 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0180074 | 2005-01-28 | 0.174 | 0.17 | 102.3529 | 2.3529 | 0.15044 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05028A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0250045 | 2005-01-28 | 0.171 | 0.17 | 100.5882 | 0.58824 | 0.037611 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05028A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0320097 | 2005-02-14 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05042A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1920124 | 2005-07-12 | 0.175 | 0.17 | 102.9412 | 2.9412 | 0.18805 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1990212 | 2005-08-08 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2060111 | 2005-08-08 | 0.181 | 0.17 | 106.4706 | 6.4706 | 0.41372 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2140087 | 2005-08-08 | 0.178 | 0.17 | 104.7059 | 4.7059 | 0.30089 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P36 | ICPOE05220A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0670096 | 2005-03-11 | 0.334 | 0.325 | 102.7692 | 2.7692 | 0.24403 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05070A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0750089 | 2005-03-24 | 0.333 | 0.325 | 102.4615 | 2.4615 | 0.21692 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05083A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0810034 | 2005-07-12 | 0.336 | 0.325 | 103.3846 | 3.3846 | 0.29826 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 0890102 | 2005-04-01 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05091A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2520042 | 2005-09-22 | 0.304 | 0.325 | 93.5385 | -6.4615 | -0.56941 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05265A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2590323 | 2005-09-22 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05265A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2660203 | 2005-10-06 | 0.307 | 0.325 | 94.4615 | -5.5385 | -0.48807 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05279B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 2730264 | 2005-10-06 | 0.304 | 0.325 | 93.5385 | -6.4615 | -0.56941 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05279B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3510148 | 2004-12-27 | 0.334 | 0.325 | 102.7692 | 2.7692 | 0.24403 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE04362A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3620028 | 2005-01-13 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 3650039 | 2005-01-13 | 0.338 | 0.325 | 104 | 4 | 0.35249 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05013A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1610164 | 2005-06-27 | 0.339 | 0.325 | 104.3077 | 4.3077 | 0.37961 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1680212 | 2005-06-27 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1750353 | 2005-06-27 | 0.403 | 0.325 | 124 | 24 | 2.115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2005 | 1820053 | 2005-07-12 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05193A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2800166 | 2005-10-24 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05297A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2900079 | 2005-10-24 | 0.31 | 0.325 | 95.3846 | -4.6154 | -0.40672 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05297A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2970038 | 2005-10-26 | 0.314 | 0.325 | 96.6154 | -3.3846 | -0.29826 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05299A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3040127 | 2005-11-10 | 0.315 | 0.325 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE05314A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0970091 | 2006-04-14 | 0.331 | 0.325 | 101.8462 | 1.8462 | 0.16269 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06104A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1040008 | 2006-04-28 | 0.33 | 0.325 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13557 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06118A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1110230 | 2006-04-28 | 0.345 | 0.325 | 106.1538 | 6.1538 | 0.5423 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06118A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1210051 | 2006-05-09 | 0.347 | 0.325 | 106.7692 | 6.7692 | 0.59653 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3110077 | 2005-11-10 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05314A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3190010 | 2005-11-30 | 0.069 | 0.072 | 95.8333 | -4.1667 | -0.1494 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3260100 | 2005-11-30 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3340008 | 2005-12-12 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE05346A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1250136 | 2006-05-09 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1320174 | 2006-05-19 | 0.073 | 0.072 | 101.3889 | 1.3889 | 0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06139A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1390231 | 2006-06-05 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06156A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1460006 | 2006-06-05 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06156A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0380036 | 2006-02-09 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0450024 | 2006-02-24 | 0.068 | 0.072 | 94.4444 | -5.5556 | -0.1992 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06055A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0530041 | 2006-02-24 | 0.071 | 0.072 | 98.6111 | -1.3889 | -0.049799 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06055A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0600075 | 2006-03-07 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06066A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2190176 | 2006-08-11 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06223A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2260050 | 2006-08-16 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06228A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2330213 | 2006-08-31 | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06243A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2400120 | 2006-08-31 | 0.074 | 0.072 | 102.7778 | 2.7778 | 0.099598 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P41 | ICPOE06243A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0090006 | 2006-01-23 | 0.335 | 0.325 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06023A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0170062 | 2006-01-23 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06023A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0240044 | 2006-01-25 | 0.341 | 0.325 | 104.9231 | 4.9231 | 0.43384 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0310082 | 2006-02-09 | 0.337 | 0.325 | 103.6923 | 3.6923 | 0.32538 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06040A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1910076 | 2006-07-18 | 0.312 | 0.325 | 96 | -4 | -0.35249 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06199A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1950016 | 2006-07-18 | 0.315 | 0.325 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06199A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2020230 | 2006-07-27 | 0.329 | 0.325 | 101.2308 | 1.2308 | 0.10846 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06208A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2090272 | 2006-08-04 | 0.326 | 0.325 | 100.3077 | 0.30769 | 0.027115 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P42 | ICPOE06216C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0800052 | 2006-03-31 | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | -0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06090A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 0870026 | 2006-03-31 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06090A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2510398 | 2006-09-15 | 0.173 | 0.18 | 96.1111 | -3.8889 | -0.25686 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2620210 | 2006-09-27 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06270A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 2680089 | 2006-09-27 | 0.178 | 0.18 | 98.8889 | -1.1111 | -0.073389 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06270A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3420004 | 2005-12-12 | 0.177 | 0.18 | 98.3333 | -1.6667 | -0.11008 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05346A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3490151 | 2005-12-21 | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE05355B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3560003 | 2006-01-05 | 0.182 | 0.18 | 101.1111 | 1.1111 | 0.073389 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 3640075 | 2006-01-05 | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.036695 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1600200 | 2006-06-16 | 0.176 | 0.18 | 97.7778 | -2.2222 | -0.14678 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06167B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1670242 | 2006-06-27 | 0.168 | 0.18 | 93.3333 | -6.6667 | -0.44033 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1740230 | 2006-06-27 | 0.167 | 0.18 | 92.7778 | -7.2222 | -0.47703 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06178A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2006 | 1810353 | 2006-07-10 | 0.161 | 0.18 | 89.4444 | -10.5556 | -0.6972 | 0.01 | 2774 |  |  |  | mg/L | P43 | ICPOE06191A