## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.24 | 0.65 | 36.9231 | -63.0769 | -5.6126 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.64 | 0.235 | 272.3404 | 172.3404 | 12.3494 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.61 | 0.65 | 93.8462 | -6.1538 | -0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.08 | 0.057 | 140.3509 | 40.3509 | 1.4811 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.61 | 0.65 | 93.8462 | -6.1538 | -0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.62 | 0.65 | 95.3846 | -4.6154 | -0.41068 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.33 | 0.235 | 140.4255 | 40.4255 | 2.8968 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.03 | 0.057 | 52.6316 | -47.3684 | -1.7387 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.51967 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.13 | 0.19 | 68.4211 | -31.5789 | -1.634 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.11992 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.61455 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.05 | 0.07 | 71.4286 | -28.5714 | -0.76453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.54466 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.21 | 0.19 | 110.5263 | 10.5263 | 0.54466 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.51967 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.25 | 0.235 | 106.383 | 6.383 | 0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2500135 | 1994-09-07 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.55453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.13 | 0.07 | 185.7143 | 85.7143 | 2.7149 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.32243 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.08 | 0.057 | 140.3509 | 40.3509 | 1.0594 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13819 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.27 | 0.235 | 114.8936 | 14.8936 | 1.2939 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 5.1 | 0.057 | 8947.3684 | 8847.3684 | 232.2893 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.27 | 0.17 | 158.8235 | 58.8235 | 3.9841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.25 | 0.235 | 106.383 | 6.383 | 0.55453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.38536 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.16 | 0.088 | 181.8182 | 81.8182 | 3.1196 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.85106 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.086655 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.07 | 0.088 | 79.5455 | -20.4545 | -0.7799 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.14 | 0.17 | 82.353 | -17.647 | -1.1561 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.16 | 0.17 | 94.1177 | -5.8823 | -0.38535 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0860007 | 1996-03-26 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32378 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.49 | 0.483 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13332 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.48 | 0.483 | 99.3789 | -0.62112 | -0.057139 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.51425 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.11 | 0.088 | 125 | 25 | 1.2399 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.12 | 1 | 12 | -88 | -8.9796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.11 | 1 | 11 | -89 | -9.0816 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.48 | 0.483 | 99.3789 | -0.62112 | -0.057139 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.51425 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32378 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 0.085 | 0.088 | 96.5909 | -3.4091 | -0.12327 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 0.11 | 0.118 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 0.12 | 0.118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.075483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 5.2 | 0.118 | 4406.7797 | 4306.7797 | 191.8025 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 0.123 | 0.118 | 104.2373 | 4.2373 | 0.18871 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 0.46 | 0.483 | 95.2381 | -4.7619 | -0.4358 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32212 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 0.086 | 0.088 | 97.7273 | -2.2727 | -0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 0.49 | 0.483 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13264 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 0.498 | 0.483 | 103.1056 | 3.1056 | 0.28422 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 0.11 | 0.118 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 0.12 | 0.118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.075483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.5116 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 0.504 | 0.483 | 104.3478 | 4.3478 | 0.39791 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 0.1 | 0.118 | 84.7458 | -15.2542 | -0.67935 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 0.126 | 0.118 | 106.7797 | 6.7797 | 0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 0.82 | 0.088 | 931.8182 | 831.8182 | 30.0789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 0.084 | 0.088 | 95.4545 | -4.5455 | -0.16437 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 0.081 | 0.088 | 92.0455 | -7.9545 | -0.28764 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 0.52 | 0.483 | 107.6605 | 7.6605 | 0.70108 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 0.491 | 0.483 | 101.6563 | 1.6563 | 0.15158 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 0.15 | 0.146 | 102.7397 | 2.7397 | 0.15184 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 0.152 | 0.146 | 104.1096 | 4.1096 | 0.22776 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 0.116 | 0.118 | 98.3051 | -1.6949 | -0.08146 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 0.124 | 0.118 | 105.0847 | 5.0847 | 0.24438 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 0.148 | 0.146 | 101.3699 | 1.3699 | 0.075919 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1410125 | 1998-05-21 | 0.146 | 0.146 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 0.565 | 0.55 | 102.7273 | 2.7273 | 0.28736 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 0.552 | 0.55 | 100.3636 | 0.36364 | 0.038314 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 0.119 | 0.118 | 100.8475 | 0.84746 | 0.04073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 0.119 | 0.118 | 100.8475 | 0.84746 | 0.04073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 0.559 | 0.55 | 101.6364 | 1.6364 | 0.17241 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 0.556 | 0.55 | 101.0909 | 1.0909 | 0.11494 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.57365 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 2.77 | 2.478 | 111.7837 | 11.7837 | 1.9043 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 2.29 | 2.478 | 92.4132 | -7.5868 | -1.2261 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 2.62 | 2.478 | 105.7304 | 5.7304 | 0.92608 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 2.48 | 2.478 | 100.0807 | 0.08071 | 0.013043 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 2.68 | 2.478 | 108.1517 | 8.1517 | 1.3174 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 2.6 | 2.478 | 104.9233 | 4.9233 | 0.79565 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 2.71 | 2.478 | 109.3624 | 9.3624 | 1.513 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 1.125 | 1.065 | 105.6338 | 5.6338 | 0.76487 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 1.23 | 1.065 | 115.493 | 15.493 | 2.1034 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 0.894 | 0.908 | 98.4581 | -1.5419 | -0.19735 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 | 0.967 | 0.908 | 106.4978 | 6.4978 | 0.83169 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 0.948 | 0.14 | 677.1429 | 577.1429 | 28.1533 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 0.134 | 0.14 | 95.7143 | -4.2857 | -0.20906 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 0.897 | 0.908 | 98.7885 | -1.2115 | -0.15506 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 0.375 | 0.37 | 101.3514 | 1.3514 | 0.12092 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 0.107 | 0.14 | 76.4286 | -23.5714 | -1.1498 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 0.367 | 0.37 | 99.1892 | -0.81081 | -0.072551 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 0.399 | 0.37 | 107.8378 | 7.8378 | 0.70133 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 | 0.123 | 0.11 | 111.8182 | 11.8182 | 0.52846 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 | 0.121 | 0.11 | 110 | 99999999999999840 | 0.44715 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 | 0.112 | 0.11 | 101.8182 | 1.8182 | 0.081301 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 | 0.387 | 0.399 | 96.9925 | -3.0075 | -0.28612 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 | 0.449 | 0.399 | 112.5313 | 12.5313 | 1.1922 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 | 0.444 | 0.399 | 111.2782 | 11.2782 | 1.073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 | 0.409 | 0.399 | 102.5063 | 2.5063 | 0.23844 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 | 0.405 | 0.399 | 101.5038 | 1.5038 | 0.14306 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 | 0.414 | 0.399 | 103.7594 | 3.7594 | 0.35765 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 | 0.405 | 0.399 | 101.5038 | 1.5038 | 0.14306 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 | 0.105 | 0.11 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20325 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 | 0.109 | 0.11 | 99.0909 | -0.90909 | -0.04065 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 | 0.101 | 0.11 | 91.8182 | -8.1818 | -0.36585 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 | 0.105 | 0.11 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20325 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 | 0.976 | 0.908 | 107.489 | 7.489 | 0.93819 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 | 0.926 | 0.908 | 101.9824 | 1.9824 | 0.24834 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 | 0.86 | 0.908 | 94.7137 | -5.2863 | -0.66225 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 | 0.894 | 0.908 | 98.4581 | -1.5419 | -0.19316 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 | 0.885 | 0.908 | 97.467 | -2.533 | -0.31733 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 | 0.97 | 0.908 | 106.8282 | 6.8282 | 0.85541 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-10-31 | 0.459 | 0.5 | 91.8 | -8.2 | -0.84536 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-10-31 | 0.444 | 0.5 | 88.8 | -11.2 | -1.1546 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-05-13 | 0.485 | 0.5 | 97 | -3 | -0.30928 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-05-13 | 0.497 | 0.5 | 99.4 | -0.6 | -0.061856 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3220010 | 2002-12-06 | 0.144 | 0.17 | 84.7059 | -15.2941 | -0.97788 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3360036 | 2002-12-06 | 0.149 | 0.17 | 87.6471 | -12.3529 | -0.78983 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-02-20 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03051A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-03-05 | 0.179 | 0.17 | 105.2941 | 5.2941 | 0.3385 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03063A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-01-21 | 0.479 | 0.5 | 95.8 | -4.2 | -0.43299 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03021A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-02-07 | 0.506 | 0.5 | 101.2 | 1.2 | 0.12371 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03037A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-04-03 | 0.861 | 0.83 | 103.7349 | 3.7349 | 0.44027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-04-03 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3500133 | 2002-12-23 | 0.773 | 0.83 | 93.1325 | -6.8675 | -0.80952 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL02357A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-01-07 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03006A