## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 14.487 | 13.65 | 106.1319 | 6.1319 | 0.25364 | 4.4 | 2361 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 5.457 | 6.9 | 79.087 | -20.913 | -0.43727 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 6.156 | 6.9 | 89.2174 | -10.7826 | -0.22545 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 14.622 | 13.65 | 107.1209 | 7.1209 | 0.29455 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 13.403 | 13.5 | 99.2815 | -0.71852 | -0.029394 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 11.875 | 13.5 | 87.963 | -12.037 | -0.49242 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 8.9185 | 8.3 | 107.4518 | 7.4518 | 0.18742 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 7.3903 | 8.3 | 89.0398 | -10.9602 | -0.27567 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 21.617 | 21.8 | 99.1606 | -0.83945 | -0.055455 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 20.624 | 21.8 | 94.6055 | -5.3945 | -0.35636 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 20.977 | 21.8 | 96.2248 | -3.7752 | -0.24939 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 7.3081 | 8.3 | 88.0494 | -11.9506 | -0.30058 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 7.1517 | 8.3 | 86.1651 | -13.8349 | -0.34797 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 13.241 | 13.5 | 98.0815 | -1.9185 | -0.078485 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 12.61 | 13.5 | 93.4074 | -6.5926 | -0.2697 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 14.783 | 16.2 | 91.2531 | -8.7469 | -0.42939 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 15.195 | 16.2 | 93.7963 | -6.2037 | -0.30455 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 14.76 | 14.528 | 101.5969 | 1.5969 | 0.070303 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 13.948 | 14.528 | 96.0077 | -3.9923 | -0.17576 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 12.116 | 14.528 | 83.3976 | -16.6024 | -0.73091 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 11.393 | 14.528 | 78.421 | -21.579 | -0.95 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 17.163 | 16.2 | 105.9444 | 5.9444 | 0.29182 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 16.576 | 16.2 | 102.321 | 2.321 | 0.11394 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 14.743 | 16.6 | 88.8133 | -11.1867 | -0.56273 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 26.6328 | 16.6 | 160.4386 | 60.4386 | 3.0402 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 15.144 | 16.6 | 91.2289 | -8.7711 | -0.44121 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 15.565 | 16.6 | 93.7651 | -6.2349 | -0.31364 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 8.4526 | 8.9 | 94.973 | -5.027 | -0.13558 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 | 8.2803 | 8.9 | 93.037 | -6.963 | -0.18779 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 9.4245 | 8.9 | 105.8928 | 5.8928 | 0.15893 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 8.654 | 8.9 | 97.2354 | -2.7646 | -0.074561 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 2.7359 | 0.8 | 341.9825 | 241.9825 | 0.58662 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 8.5676 | 10.878 | 78.7605 | -21.2395 | -0.70013 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | 9.8394 | 10.878 | 90.4527 | -9.5473 | -0.31472 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 11.1635 | 10.878 | 102.6249 | 2.6249 | 0.086527 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | 9.6463 | 10.878 | 88.6768 | -11.3232 | -0.37325 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A