## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 140046. | 1992-01-14 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 140085. | 1992-01-14 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2040008 | 1992-07-22 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2110230 | 1992-07-29 | 2.3 | 2.35 | 97.8723 | -2.1277 | -0.28353 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 290016. | 1992-01-29 | 18 | 18.3 | 98.3607 | -1.6393 | -0.36132 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2320076 | 1992-08-19 | 3.2 | 3.27 | 97.8593 | -2.1407 | -0.327 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2440146 | 1992-08-31 | 16 | 16.5 | 96.9697 | -3.0303 | -0.66094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 60032.0 | 1992-01-06 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1970375 | 1992-07-15 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2460342 | 1992-09-02 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2540390 | 1992-09-10 | 1.4 | 1.52 | 92.1053 | -7.8947 | -0.84317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2460341 | 1992-09-02 | 3.2 | 3.32 | 96.3855 | -3.6145 | -0.55525 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2830044 | 1991-10-10 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2950115 | 1991-10-22 | 2.3 | 2.35 | 97.8723 | -2.1277 | -0.28353 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1880027 | 1992-07-06 | 1.7 | 1.52 | 111.8421 | 11.8421 | 1.2648 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2020037 | 1992-07-20 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2050027 | 1992-07-23 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2170012 | 1992-08-04 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1470296 | 1992-05-26 | 18 | 16.5 | 109.0909 | 9.0909 | 1.9828 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 3100029 | 1991-11-06 | 2.2 | 2.28 | 96.4912 | -3.5088 | -0.46115 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DW-75112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 560037. | 1992-02-25 | 23 | 22.1 | 104.0724 | 4.0724 | 0.91269 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 590005. | 1992-02-28 | 17 | 16.5 | 103.0303 | 3.0303 | 0.66094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2660001 | 1992-09-22 | 2.3 | 2.41 | 95.4357 | -4.5643 | -0.61518 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67114
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2650199 | 1992-09-21 | 3.3 | 3.32 | 99.3976 | -0.60241 | -0.092541 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 100103. | 1992-01-10 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1970034 | 1992-07-15 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 160145. | 1992-01-16 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1910006 | 1992-07-09 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1950005 | 1992-07-13 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 90134.0 | 1992-01-09 | 18 | 18.3 | 98.3607 | -1.6393 | -0.36132 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2900042 | 1991-10-17 | 1.4 | 1.52 | 92.1053 | -7.8947 | -0.84317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1110279 | 1992-04-20 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.14053 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2970052 | 1991-10-24 | 1.4 | 1.52 | 92.1053 | -7.8947 | -0.84317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 3040020 | 1991-10-31 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 980078. | 1992-04-07 | 2.1 | 2.35 | 89.3617 | -10.6383 | -1.4176 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1000083 | 1992-04-09 | 2.4 | 2.35 | 102.1277 | 2.1277 | 0.28353 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 3380043 | 1991-12-04 | 3.4 | 3.32 | 102.4096 | 2.4096 | 0.37016 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1670003 | 1992-06-15 | 3.3 | 3.32 | 99.3976 | -0.60241 | -0.092541 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50114-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2900038 | 1991-10-17 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 430109. | 1992-02-12 | 23 | 22.1 | 104.0724 | 4.0724 | 0.91269 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2450049 | 1992-09-01 | 3.2 | 3.27 | 97.8593 | -2.1407 | -0.327 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 3030004 | 1991-10-30 | 18 | 18.3 | 98.3607 | -1.6393 | -0.36132 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 360013. | 1992-02-05 | 2.4 | 2.35 | 102.1277 | 2.1277 | 0.28353 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 1910101 | 1992-07-09 | 2.3 | 2.35 | 97.8723 | -2.1277 | -0.28353 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 2060041 | 1992-07-24 | 2.2 | 2.35 | 93.617 | -6.383 | -0.85058 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67106
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1992 | 60005.0 | 1992-01-06 | 18 | 18.3 | 98.3607 | -1.6393 | -0.36132 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50106-50104
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3380229 | 1992-12-03 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1550325 | 1993-06-04 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 60124.0 | 1993-01-06 | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | -0.13441 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1870316 | 1993-07-06 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 480040. | 1993-02-17 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2320087 | 1993-08-20 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 560009. | 1993-02-25 | 6.9 | 7 | 98.5714 | -1.4286 | -0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2380427 | 1993-08-26 | 7.5 | 7 | 107.1429 | 7.1429 | 1.4706 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2210086 | 1993-08-09 | 9.5 | 9.38 | 101.2793 | 1.2793 | 0.27574 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 220040. | 1993-01-22 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1890027 | 1993-07-08 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 390022. | 1993-02-08 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2170089 | 1993-08-05 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2210083 | 1993-08-09 | 3.2 | 3.1 | 103.2258 | 3.2258 | 0.54348 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3020018 | 1992-10-28 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1030086 | 1993-04-13 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 740152. | 1993-03-15 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 830113. | 1993-03-24 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2510498 | 1993-09-08 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2780005 | 1993-10-05 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 920192. | 1993-04-02 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2600173 | 1993-09-17 | 9.8 | 10.3 | 95.1456 | -4.8544 | -1.0593 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2800191 | 1992-10-06 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1230036 | 1993-05-03 | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | -0.13441 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 140004. | 1993-01-14 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2150010 | 1993-08-03 | 1.4 | 1.52 | 92.1053 | -7.8947 | -0.99338 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3080140 | 1992-11-03 | 7.1 | 7 | 101.4286 | 1.4286 | 0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3150011 | 1992-11-10 | 7.1 | 7 | 101.4286 | 1.4286 | 0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1260156 | 1993-05-06 | 7.1 | 7 | 101.4286 | 1.4286 | 0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3210108 | 1992-11-16 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1440172 | 1993-05-24 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3220022 | 1992-11-17 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3240167 | 1992-11-19 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1300054 | 1993-05-10 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1470154 | 1993-05-27 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3280077 | 1992-11-23 | 7.3 | 7 | 104.2857 | 4.2857 | 0.88235 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1480157 | 1993-05-28 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 410015. | 1993-02-10 | 7.2 | 7 | 102.8571 | 2.8571 | 0.58824 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2220160 | 1993-08-10 | 7.1 | 7 | 101.4286 | 1.4286 | 0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 690016. | 1993-03-10 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2670056 | 1993-09-24 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.66225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 760147. | 1993-03-17 | 9.9 | 10.3 | 96.1165 | -3.8835 | -0.84746 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 900224. | 1993-03-31 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2530567 | 1993-09-10 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3420001 | 1993-12-08 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 110026. | 1993-01-11 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2080265 | 1993-07-27 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 290004. | 1993-01-29 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2140147 | 1993-08-02 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 | 2.9 | 3.1 | 93.5484 | -6.4516 | -1.087 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25117-75113
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 40006.0 | 1993-01-04 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1620036 | 1993-06-11 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3000064 | 1992-10-26 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.66225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1190176 | 1993-04-29 | 1.3 | 1.52 | 85.5263 | -14.4737 | -1.8212 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3070211 | 1992-11-02 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 960003. | 1993-04-06 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.66225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3510160 | 1992-12-16 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1870218 | 1993-07-06 | 9.4 | 10.3 | 91.2621 | -8.7379 | -1.9068 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3430019 | 1992-12-08 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.66225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1590027 | 1993-06-08 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.66225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 470011. | 1993-02-16 | 6.8 | 7 | 97.1429 | -2.8571 | -0.58824 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2250288 | 1993-08-13 | 6.9 | 7 | 98.5714 | -1.4286 | -0.29412 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2960020 | 1992-10-22 | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | -0.13441 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 990095. | 1993-04-09 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2870046 | 1992-10-13 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.83333 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 33DW-67110
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 470010. | 1993-02-16 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -1.145 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2210085 | 1993-08-09 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.76336 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3460006 | 1992-12-11 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1670027 | 1993-06-16 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.63559 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 2890006 | 1992-10-15 | 18 | 17.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.2097 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1100034 | 1993-04-20 | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | -0.13441 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 3590074 | 1992-12-24 | 1.4 | 1.52 | 92.1053 | -7.8947 | -0.99338 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1730308 | 1993-06-22 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.16556 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50112
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 290123. | 1993-01-29 | 13 | 17.1 | 76.0234 | -23.9766 | -5.5108 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1993 | 1960096 | 1993-07-15 | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | -0.13441 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50110-50118
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1540205 | 1994-06-03 | 8.4 | 38 | 22.1053 | -77.8947 | -18.0929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 70052.0 | 1994-01-07 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.42974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1870104 | 1994-07-06 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.10743 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2290056 | 1994-08-17 | 33 | 30 | 110 | 10 | 2.3077 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2360274 | 1994-08-24 | 2.5 | 2.67 | 93.633 | -6.367 | -1.1174 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 130135. | 1994-01-13 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2030115 | 1994-07-22 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2140335 | 1994-08-02 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 0.9 | 0.93 | 96.7742 | -3.2258 | -0.37946 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3010178 | 1993-10-28 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1030164 | 1994-04-13 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2570094 | 1994-09-14 | 31 | 29.2 | 106.1644 | 6.1644 | 1.4214 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2720376 | 1994-09-29 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2730233 | 1994-09-30 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 760096. | 1994-03-17 | 0.1 | 0.585 | 17.094 | -82.906 | -6.4667 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DW-75113
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3050290 | 1993-11-01 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.10743 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1220278 | 1994-05-02 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.10743 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 320001. | 1994-02-01 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2110201 | 1994-07-30 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3080009 | 1993-11-04 | 2.8 | 2.67 | 104.8689 | 4.8689 | 0.85448 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3120096 | 1993-11-08 | 2.6 | 2.67 | 97.3783 | -2.6217 | -0.4601 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1240056 | 1994-05-04 | 2.8 | 2.67 | 104.8689 | 4.8689 | 0.85448 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1300051 | 1994-05-10 | 2.6 | 2.67 | 97.3783 | -2.6217 | -0.4601 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3160160 | 1993-11-12 | 28 | 30 | 93.3333 | -6.6667 | -1.5385 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1380101 | 1994-05-18 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3340026 | 1993-11-30 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1440098 | 1994-05-24 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.76923 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1520195 | 1994-06-01 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.76923 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 3420075 | 1993-12-08 | 2.6 | 2.67 | 97.3783 | -2.6217 | -0.4601 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1250182 | 1994-05-05 | 2.7 | 2.67 | 101.1236 | 1.1236 | 0.19719 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1390157 | 1994-05-19 | 44 | 43.8 | 100.4566 | 0.45662 | 0.10641 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DW-75124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2160313 | 1994-08-04 | 2.5 | 2.67 | 93.633 | -6.367 | -1.1174 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2510103 | 1994-09-08 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2570095 | 1994-09-14 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2650115 | 1994-09-22 | 36 | 38 | 94.7368 | -5.2632 | -1.2225 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 310020. | 1994-01-31 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2110196 | 1994-07-30 | 30 | 29.2 | 102.7397 | 2.7397 | 0.63171 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 120133. | 1994-01-12 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.42974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1880041 | 1994-07-07 | 3.6 | 3.48 | 103.4483 | 3.4483 | 0.64461 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1600118 | 1994-06-09 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2940063 | 1993-10-21 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1110006 | 1994-04-21 | 31 | 29.2 | 106.1644 | 6.1644 | 1.4214 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2780059 | 1993-10-05 | 28 | 29.2 | 95.8904 | -4.1096 | -0.94757 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1010140 | 1994-04-11 | 29 | 29.2 | 99.3151 | -0.68493 | -0.15793 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1800166 | 1994-06-29 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1820082 | 1994-07-01 | 28 | 29.2 | 95.8904 | -4.1096 | -0.94757 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2440193 | 1994-09-01 | 2.9 | 2.67 | 108.6142 | 8.6142 | 1.5118 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2950064 | 1993-10-22 | 3.3 | 3.48 | 94.8276 | -5.1724 | -0.96691 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1180319 | 1994-04-28 | 3.9 | 3.48 | 112.069 | 12.069 | 2.2561 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2230060 | 1994-08-11 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1660121 | 1994-06-15 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 2850163 | 1993-10-12 | 3.7 | 3.48 | 106.3218 | 6.3218 | 1.1818 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1040066 | 1994-04-14 | 3.7 | 3.48 | 106.3218 | 6.3218 | 1.1818 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1740006 | 1994-06-23 | 31 | 29.2 | 106.1644 | 6.1644 | 1.4214 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DW-50124
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1994 | 1930251 | 1994-07-12 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.42974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3400087 | 1994-12-06 | 1.8 | 1.762 | 102.1566 | 2.1566 | 0.36537 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1570055 | 1995-06-06 | 1.8 | 1.762 | 102.1566 | 2.1566 | 0.36537 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3400085 | 1994-12-06 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72093 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1580020 | 1995-06-07 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3410153 | 1994-12-07 | 1.2 | 1.215 | 98.7654 | -1.2346 | -0.18512 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1570056 | 1995-06-06 | 1.3 | 1.215 | 106.9959 | 6.9959 | 1.049 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 90090.0 | 1995-01-09 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1880085 | 1995-07-07 | 19 | 17.45 | 108.8825 | 8.8825 | 2.0317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 330105. | 1995-02-02 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.08649 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2260316 | 1995-08-14 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.08649 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 600138. | 1995-03-01 | 9.5 | 9.51 | 99.8948 | -0.10515 | -0.023287 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2280196 | 1995-08-16 | 9.7 | 9.51 | 101.9979 | 1.9979 | 0.44246 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 530007. | 1995-02-22 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2330224 | 1995-08-21 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 590003. | 1995-02-28 | 5.9 | 5.775 | 102.1645 | 2.1645 | 0.45863 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 120094. | 1995-01-12 | 8.9 | 8.7 | 102.2989 | 2.2989 | 0.50582 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1940135 | 1995-07-13 | 9 | 8.7 | 103.4483 | 3.4483 | 0.75873 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 50037.0 | 1995-01-05 | 4.1 | 4.005 | 102.372 | 2.372 | 0.47929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1880052 | 1995-07-07 | 4.1 | 4.005 | 102.372 | 2.372 | 0.47929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 90091.0 | 1995-01-09 | 6.1 | 5.775 | 105.6277 | 5.6277 | 1.1924 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1910191 | 1995-07-10 | 5.9 | 5.775 | 102.1645 | 2.1645 | 0.45863 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 460057. | 1995-02-15 | 14 | 13.05 | 107.2797 | 7.2797 | 1.6433 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2190024 | 1995-08-07 | 12 | 13.05 | 91.954 | -8.046 | -1.8163 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 540106. | 1995-02-23 | 5.7 | 5.775 | 98.7013 | -1.2987 | -0.27518 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 540100. | 1995-02-23 | 9.5 | 9.51 | 99.8948 | -0.10515 | -0.023287 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2210093 | 1995-08-09 | 10 | 9.51 | 105.1525 | 5.1525 | 1.1411 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2900115 | 1994-10-17 | 3.9 | 4.005 | 97.3783 | -2.6217 | -0.52974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1160187 | 1995-04-26 | 3.9 | 4.005 | 97.3783 | -2.6217 | -0.52974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2900099 | 1994-10-17 | 8.7 | 8.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1090093 | 1995-04-19 | 9.2 | 8.7 | 105.7471 | 5.7471 | 1.2645 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2980020 | 1994-10-25 | 5.7 | 5.775 | 98.7013 | -1.2987 | -0.27518 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1210183 | 1995-05-01 | 6.2 | 5.775 | 107.3593 | 7.3593 | 1.5593 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 880056. | 1995-03-29 | 1.2 | 1.215 | 98.7654 | -1.2346 | -0.18512 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 960073. | 1995-04-06 | 1.2 | 1.215 | 98.7654 | -1.2346 | -0.18512 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2630030 | 1995-09-20 | 1.1 | 1.215 | 90.535 | -9.465 | -1.4192 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2650087 | 1995-09-22 | 1.2 | 1.215 | 98.7654 | -1.2346 | -0.18512 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 730052. | 1995-03-14 | 8.8 | 8.7 | 101.1494 | 1.1494 | 0.25291 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 900092. | 1995-03-31 | 9 | 8.7 | 103.4483 | 3.4483 | 0.75873 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2640100 | 1995-09-21 | 8.2 | 8.7 | 94.2529 | -5.7471 | -1.2645 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2710021 | 1995-09-28 | 8.6 | 8.7 | 98.8506 | -1.1494 | -0.25291 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 720096. | 1995-03-13 | 1.7 | 1.762 | 96.4813 | -3.5187 | -0.59613 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 790011. | 1995-03-20 | 1.8 | 1.762 | 102.1566 | 2.1566 | 0.36537 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2700045 | 1995-09-27 | 1.7 | 1.762 | 96.4813 | -3.5187 | -0.59613 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2720113 | 1995-09-29 | 1.8 | 1.762 | 102.1566 | 2.1566 | 0.36537 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 960076. | 1995-04-06 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72093 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2720115 | 1995-09-29 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72093 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3050277 | 1994-11-01 | 3.9 | 4.005 | 97.3783 | -2.6217 | -0.52974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1170189 | 1995-04-27 | 4.2 | 4.005 | 104.8689 | 4.8689 | 0.98381 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2840091 | 1994-10-11 | 5.8 | 5.775 | 100.4329 | 0.43291 | 0.091728 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1250035 | 1995-05-05 | 5.9 | 5.775 | 102.1645 | 2.1645 | 0.45863 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3050270 | 1994-11-01 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1170195 | 1995-04-27 | 19 | 17.45 | 108.8825 | 8.8825 | 2.0317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0260122 | 1995-01-26 | 3.8 | 4.005 | 94.8814 | -5.1186 | -1.0343 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2010095 | 1995-07-20 | 4.1 | 4.005 | 102.3721 | 2.3721 | 0.47929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0330045 | 1995-02-02 | 8.5 | 8.7 | 97.7012 | -2.2988 | -0.50582 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2000164 | 1995-07-19 | 9.1 | 8.7 | 104.5977 | 4.5977 | 1.0116 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0300206 | 1995-01-30 | 5.6 | 5.775 | 96.9697 | -3.0303 | -0.64208 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2060087 | 1995-07-25 | 6.6 | 5.775 | 114.2857 | 14.2857 | 3.027 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3070060 | 1994-11-03 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3130015 | 1994-11-09 | 14 | 13.05 | 107.2797 | 7.2797 | 1.6433 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1250179 | 1995-05-05 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1280025 | 1995-05-08 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3070058 | 1994-11-03 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3130029 | 1994-11-09 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1250177 | 1995-05-05 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1350121 | 1995-05-15 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3200056 | 1994-11-16 | 9.2 | 9.51 | 96.7403 | -3.2597 | -0.7219 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1380072 | 1995-05-18 | 9.7 | 9.51 | 101.9979 | 1.9979 | 0.44246 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3190001 | 1994-11-15 | 8.4 | 8.38 | 100.2387 | 0.23867 | 0.052364 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3390031 | 1994-12-05 | 8.4 | 8.38 | 100.2387 | 0.23867 | 0.052364 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1390130 | 1995-05-19 | 8.4 | 8.38 | 100.2387 | 0.23867 | 0.052364 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1430026 | 1995-05-23 | 8.6 | 8.38 | 102.6253 | 2.6253 | 0.57598 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3220194 | 1994-11-18 | 9.2 | 8.38 | 109.7852 | 9.7852 | 2.1468 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3320151 | 1994-11-28 | 7.2 | 8.38 | 85.9189 | -14.0811 | -3.0893 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1320142 | 1995-05-12 | 8.4 | 8.38 | 100.2387 | 0.23867 | 0.052364 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1370092 | 1995-05-17 | 8.6 | 8.38 | 102.6253 | 2.6253 | 0.57598 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25120-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3460202 | 1994-12-12 | 1.8 | 1.762 | 102.1567 | 2.1567 | 0.36538 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1630266 | 1995-06-12 | 1.7 | 1.762 | 96.4813 | -3.5187 | -0.59612 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3500092 | 1994-12-16 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1660010 | 1995-06-15 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3290083 | 1994-11-25 | 9.2 | 9.51 | 96.7403 | -3.2597 | -0.7219 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3390029 | 1994-12-05 | 9.6 | 9.51 | 100.9464 | 0.94638 | 0.20959 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1420101 | 1995-05-22 | 11 | 9.51 | 115.6677 | 15.6677 | 3.4698 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1440053 | 1995-05-24 | 10 | 9.51 | 105.1525 | 5.1525 | 1.1411 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3390030 | 1994-12-05 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1510136 | 1995-05-31 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3270004 | 1994-11-23 | 12 | 13.05 | 91.954 | -8.046 | -1.8163 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3270097 | 1994-11-23 | 12 | 13.05 | 91.954 | -8.046 | -1.8163 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1450071 | 1995-05-25 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1500030 | 1995-05-30 | 14 | 13.05 | 107.2797 | 7.2797 | 1.6433 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0380100 | 1995-02-07 | 6 | 5.775 | 103.8961 | 3.8961 | 0.82554 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0400126 | 1995-02-09 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2480211 | 1995-09-05 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0520136 | 1995-02-21 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2480213 | 1995-09-05 | 14 | 13.05 | 107.2797 | 7.2797 | 1.6433 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0620038 | 1995-03-03 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0670004 | 1995-03-08 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2500246 | 1995-09-07 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2550050 | 1995-09-12 | 1.3 | 1.215 | 106.996 | 6.996 | 1.049 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0680094 | 1995-03-09 | 8.7 | 8.7 | 100 | 2.1924e-06 | 4.8238e-07 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2500255 | 1995-09-07 | 9.9 | 8.7 | 113.7931 | 13.7931 | 3.0349 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0750026 | 1995-03-16 | 1.7 | 1.762 | 96.4813 | -3.5187 | -0.59612 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0820014 | 1995-03-23 | 1.8 | 1.762 | 102.1567 | 2.1567 | 0.36538 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2550143 | 1995-09-12 | 1.8 | 1.762 | 102.1567 | 2.1567 | 0.36538 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2560086 | 1995-09-13 | 1.8 | 1.762 | 102.1567 | 2.1567 | 0.36538 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0760011 | 1995-03-17 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0810077 | 1995-03-22 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2550164 | 1995-09-12 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2580091 | 1995-09-15 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0190019 | 1995-01-19 | 4 | 4.005 | 99.8752 | -0.12482 | -0.025222 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2080147 | 1995-07-27 | 4.1 | 4.005 | 102.3721 | 2.3721 | 0.47929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0250200 | 1995-01-25 | 8.8 | 8.7 | 101.1494 | 1.1494 | 0.25291 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2050040 | 1995-07-24 | 9.7 | 8.7 | 111.4943 | 11.4943 | 2.5291 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0240044 | 1995-01-24 | 5.8 | 5.775 | 100.4329 | 0.43291 | 0.091728 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2120266 | 1995-07-31 | 6 | 5.775 | 103.8961 | 3.8961 | 0.82554 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0260053 | 1995-01-26 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2070192 | 1995-07-26 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3420027 | 1994-12-08 | 15 | 14.385 | 104.2753 | 4.2753 | 0.96977 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25122-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1630344 | 1995-06-12 | 14 | 14.385 | 97.3236 | -2.6764 | -0.60709 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25122-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2940011 | 1994-10-21 | 8.3 | 4.005 | 207.241 | 107.241 | 21.6689 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1010173 | 1995-04-11 | 3.9 | 4.005 | 97.3783 | -2.6217 | -0.52974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2990017 | 1994-10-26 | 8.6 | 8.7 | 98.8506 | -1.1494 | -0.25291 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1150283 | 1995-04-25 | 8.9 | 8.7 | 102.2989 | 2.2989 | 0.50582 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2840084 | 1994-10-11 | 9 | 8.7 | 103.4483 | 3.4483 | 0.75873 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0960075 | 1995-04-06 | 9 | 8.7 | 103.4483 | 3.4483 | 0.75873 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3000002 | 1994-10-27 | 5.7 | 5.775 | 98.7013 | -1.2987 | -0.27518 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1110071 | 1995-04-21 | 5.4 | 5.775 | 93.5065 | -6.4935 | -1.3759 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3620063 | 1994-12-28 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1800011 | 1995-06-29 | 19 | 17.45 | 108.8825 | 8.8825 | 2.0317 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3640085 | 1994-12-30 | 14 | 14.385 | 97.3236 | -2.6764 | -0.60709 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25122-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0180009 | 1995-01-18 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1780002 | 1995-06-27 | 1.3 | 1.215 | 106.996 | 6.996 | 1.049 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0550093 | 1995-02-24 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.086489 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2340121 | 1995-08-22 | 14 | 13.05 | 107.2797 | 7.2797 | 1.6433 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3640086 | 1994-12-30 | 1.8 | 1.762 | 102.1567 | 2.1567 | 0.36538 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1870082 | 1995-07-06 | 2.7 | 1.762 | 153.235 | 53.235 | 9.0189 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0470177 | 1995-02-16 | 13 | 13.125 | 99.0476 | -0.95238 | -0.21505 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2350168 | 1995-08-23 | 14 | 13.125 | 106.6667 | 6.6667 | 1.5054 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2840090 | 1994-10-11 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1160195 | 1995-04-26 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0390018 | 1995-02-08 | 5.6 | 5.775 | 96.9697 | -3.0303 | -0.64208 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0380108 | 1995-02-07 | 10 | 9.51 | 105.1525 | 5.1525 | 1.1411 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50126-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3480094 | 1994-12-14 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1670222 | 1995-06-16 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3540123 | 1994-12-20 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1670297 | 1995-06-16 | 1.2 | 1.215 | 98.7655 | -1.2345 | -0.18511 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75126
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3570340 | 1994-12-23 | 1.6 | 1.762 | 90.8059 | -9.1941 | -1.5576 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1730207 | 1995-06-22 | 1.9 | 1.762 | 107.8321 | 7.8321 | 1.3269 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2840082 | 1994-10-11 | 5.9 | 5.775 | 102.1645 | 2.1645 | 0.45863 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0960074 | 1995-04-06 | 5.9 | 5.775 | 102.1645 | 2.1645 | 0.45863 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2930069 | 1994-10-20 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1040034 | 1995-04-14 | 18 | 17.45 | 103.1519 | 3.1519 | 0.72094 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 3550070 | 1994-12-21 | 15 | 14.385 | 104.2753 | 4.2753 | 0.96977 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25122-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1720155 | 1995-06-21 | 16 | 14.385 | 111.227 | 11.227 | 2.5466 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25122-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 2920017 | 1994-10-19 | 3.9 | 4.005 | 97.3783 | -2.6217 | -0.52974 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1040036 | 1995-04-14 | 3.7 | 4.005 | 92.3845 | -7.6155 | -1.5388 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0110006 | 1995-01-11 | 4.1 | 4.005 | 102.3721 | 2.3721 | 0.47929 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1930193 | 1995-07-12 | 4 | 4.005 | 99.8752 | -0.12482 | -0.025222 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75122
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0180066 | 1995-01-18 | 5.8 | 5.775 | 100.4329 | 0.43291 | 0.091728 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1980422 | 1995-07-17 | 6 | 5.775 | 103.8961 | 3.8961 | 0.82554 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 67DIW-33120
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 0190141 | 1995-01-19 | 17 | 17.45 | 97.4212 | -2.5788 | -0.58985 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1995 | 1990199 | 1995-07-18 | 20 | 17.45 | 114.6132 | 14.6132 | 3.3425 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50120-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0600133 | 1996-02-29 | 14 | 13.575 | 103.1308 | 3.1308 | 0.69982 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0380031 | 1996-02-07 | 6.2 | 6.367 | 97.3771 | -2.6229 | -0.57557 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0220187 | 1996-01-22 | 9.3 | 8.7 | 106.8966 | 6.8966 | 1.5275 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0540111 | 1996-02-23 | 13 | 13.575 | 95.7643 | -4.2357 | -0.94681 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 2860029 | 1995-10-13 | 8.5 | 8.7 | 97.7011 | -2.2989 | -0.50916 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0890143 | 1996-03-29 | 9.7 | 8.7 | 111.4943 | 11.4943 | 2.5458 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0890148 | 1996-03-29 | 9.6 | 8.7 | 110.3448 | 10.3448 | 2.2912 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0750113 | 1996-03-15 | 13 | 12.945 | 100.4249 | 0.42487 | 0.094896 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0250011 | 1996-01-25 | 9.2 | 8.7 | 105.7471 | 5.7471 | 1.2729 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3240026 | 1995-11-20 | 6.5 | 6.367 | 102.0889 | 2.0889 | 0.45839 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3240014 | 1995-11-20 | 6.4 | 6.367 | 100.5183 | 0.5183 | 0.11374 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3260128 | 1995-11-22 | 14 | 13.575 | 103.1308 | 3.1308 | 0.69982 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3340024 | 1995-11-30 | 13 | 13.575 | 95.7643 | -4.2357 | -0.94681 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3350034 | 1995-12-01 | 14 | 13.575 | 103.1308 | 3.1308 | 0.69982 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3250047 | 1995-11-21 | 6.2 | 6.367 | 97.3771 | -2.6229 | -0.57557 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0510164 | 1996-02-20 | 5.7 | 6.367 | 89.5241 | -10.4759 | -2.2988 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0810016 | 1996-03-21 | 8.9 | 8.7 | 102.2989 | 2.2989 | 0.50916 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0670021 | 1996-03-07 | 12 | 12.945 | 92.6999 | -7.3001 | -1.6305 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0730050 | 1996-03-13 | 13 | 12.945 | 100.4249 | 0.42487 | 0.094896 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75127
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0320070 | 1996-02-01 | 8.7 | 8.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0190027 | 1996-01-19 | 13 | 12.945 | 100.4249 | 0.42487 | 0.094896 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3410026 | 1995-12-07 | 15 | 14.525 | 103.2702 | 3.2702 | 0.73178 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 2920105 | 1995-10-19 | 10 | 8.7 | 114.9425 | 14.9425 | 3.3096 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 2980072 | 1995-10-25 | 8.4 | 8.7 | 96.5517 | -3.4483 | -0.76375 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 2780113 | 1995-10-05 | 8.8 | 8.7 | 101.1494 | 1.1494 | 0.25458 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3520054 | 1995-12-18 | 15 | 14.525 | 103.2702 | 3.2702 | 0.73178 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0440034 | 1996-02-13 | 6.4 | 6.367 | 100.5183 | 0.5183 | 0.11374 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3070093 | 1995-11-03 | 13 | 12.945 | 100.4249 | 0.42487 | 0.094896 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0600134 | 1996-02-29 | 13 | 13.575 | 95.7643 | -4.2357 | -0.94681 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50134
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 2960102 | 1995-10-23 | 13 | 12.945 | 100.4249 | 0.42487 | 0.094896 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 3480017 | 1995-12-14 | 15 | 14.525 | 103.2702 | 3.2702 | 0.73178 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 25130-75128
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 1996 | 0110049 | 1996-01-11 | 14 | 12.945 | 108.1499 | 8.1499 | 1.8203 | 0.1 | 0040 |  |  |  | mg/L | 50128-50132