## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 220 | 232 | 94.8276 | -5.1724 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | ug/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 220 | 232 | 94.8276 | -5.1724 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 230 | 253 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2781 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 150 | 54.8 | 273.7226 | 173.7226 | 12.6933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 70 | 54.8 | 127.7372 | 27.7372 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 70 | 54.8 | 127.7372 | 27.7372 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 290148. | 1992-01-29 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 320 | 305 | 104.918 | 4.918 | 0.70688 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 210 | 232 | 90.5172 | -9.4828 | -1.3178 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 240 | 232 | 103.4483 | 3.4483 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 220 | 232 | 94.8276 | -5.1724 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 980016. | 1992-04-07 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 140086. | 1992-01-14 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 280 | 253 | 110.6719 | 10.6719 | 1.5003 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 160043. | 1992-01-16 | 40 | 21.4 | 186.9159 | 86.9159 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 400 | 54.8 | 729.927 | 629.927 | 46.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 50 | 54.8 | 91.2409 | -8.7591 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 20 | 305 | 6.5574 | -93.4426 | -13.4307 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 60 | 54.8 | 109.4891 | 9.4891 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 100 | 54.8 | 182.4818 | 82.4818 | 6.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 300 | 305 | 98.3607 | -1.6393 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 90 | 54.8 | 164.2336 | 64.2336 | 4.6933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 70 | 54.8 | 127.7372 | 27.7372 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 210 | 232 | 90.5172 | -9.4828 | -1.3178 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 220 | 232 | 94.8276 | -5.1724 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 240 | 232 | 103.4483 | 3.4483 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 280 | 253 | 110.6719 | 10.6719 | 1.5003 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 250 | 253 | 98.8142 | -1.1858 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | 50 | 21.4 | 233.6449 | 133.6449 | 3.8133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 470 | 305 | 154.0984 | 54.0984 | 7.7757 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 310 | 305 | 101.6393 | 1.6393 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 230 | 232 | 99.1379 | -0.86207 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 240 | 232 | 103.4483 | 3.4483 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 260 | 253 | 102.7668 | 2.7668 | 0.38898 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 260 | 253 | 102.7668 | 2.7668 | 0.38898 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 80 | 50.8 | 157.4803 | 57.4803 | 3.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 130 | 110 | 118.1818 | 18.1818 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 130 | 124 | 104.8387 | 4.8387 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 140 | 124 | 112.9032 | 12.9032 | 1.6867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 10 | 19.1 | 52.356 | -47.644 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 10 | 19.1 | 52.356 | -47.644 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 10 | 19.1 | 52.356 | -47.644 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 130 | 124 | 104.8387 | 4.8387 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 130 | 110 | 118.1818 | 18.1818 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 110 | 124 | 88.7097 | -11.2903 | -1.4759 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 120 | 124 | 96.7742 | -3.2258 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 130 | 124 | 104.8387 | 4.8387 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 40 | 48.8 | 81.9672 | -18.0328 | -1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 20 | 19.1 | 104.712 | 4.712 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 20 | 19.1 | 104.712 | 4.712 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 130 | 110 | 118.1818 | 18.1818 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 20 | 19.1 | 104.712 | 4.712 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 50 | 50.8 | 98.4252 | -1.5748 | -0.10667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 130 | 124 | 104.8387 | 4.8387 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 120 | 124 | 96.7742 | -3.2258 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 40 | 21.4 | 186.9159 | 86.9159 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 40 | 50.8 | 78.7402 | -21.2598 | -1.44 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 40 | 50.8 | 78.7402 | -21.2598 | -1.44 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 30 | 19.1 | 157.0681 | 57.0681 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 20 | 19.1 | 104.712 | 4.712 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 60 | 50.8 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 40 | 21.4 | 186.9159 | 86.9159 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 140 | 124 | 112.9032 | 12.9032 | 1.6867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 120 | 124 | 96.7742 | -3.2258 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 30 | 21 | 142.8571 | 42.8571 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 20 | 21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 70 | 48.8 | 143.4426 | 43.4426 | 2.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 10 | 15.8 | 63.2911 | -36.7089 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 30 | 21 | 142.8571 | 42.8571 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 20 | 21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 20 | 21 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 30 | 21 | 142.8571 | 42.8571 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 20 | 21.4 | 93.4579 | -6.5421 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 30 | 15.8 | 189.8734 | 89.8734 | 1.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 20 | 9.11 | 219.539 | 119.539 | 1.452 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 20 | 9 | 222.2222 | 122.2222 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 60 | 48.8 | 122.9508 | 22.9508 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 10 | 21.4 | 46.729 | -53.271 | -1.52 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 40 | 21.4 | 186.9159 | 86.9159 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 40 | 21 | 190.4762 | 90.4762 | 2.5333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 30 | 21 | 142.8571 | 42.8571 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 10 | 9.11 | 109.7695 | 9.7695 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 20 | 9.11 | 219.539 | 119.539 | 1.452 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 30 | 21.4 | 140.1869 | 40.1869 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 20 | 7.472 | 267.666 | 167.666 | 1.6704 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 10 | 15.8 | 63.2911 | -36.7089 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 30 | 25.326 | 118.4553 | 18.4553 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 10 | 25.326 | 39.4851 | -60.5149 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 20 | 25.326 | 78.9702 | -21.0298 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 10 | 25.326 | 39.4851 | -60.5149 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 30 | 25.326 | 118.4553 | 18.4553 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 30 | 25.326 | 118.4553 | 18.4553 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 10 | 25.326 | 39.4851 | -60.5149 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 20 | 7.472 | 267.666 | 167.666 | 1.6704 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 30 | 15.8 | 189.8734 | 89.8734 | 1.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 10 | 15.8 | 63.2911 | -36.7089 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 40 | 28.35 | 141.0935 | 41.0935 | 1.5533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 30 | 25.326 | 118.4554 | 18.4554 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 30 | 25.326 | 118.4554 | 18.4554 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 30 | 25.326 | 118.4554 | 18.4554 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 40 | 15.8 | 253.1646 | 153.1646 | 3.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 20 | 4.072 | 491.1592 | 391.1592 | 2.1237 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 10 | 15.8 | 63.2911 | -36.7089 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 290 | 28.35 | 1022.928 | 922.928 | 34.8867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 10 | 7.472 | 133.833 | 33.833 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 30 | 7.472 | 401.499 | 301.499 | 3.0037 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 20 | 25.326 | 78.9703 | -21.0297 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 20 | 25.326 | 78.9703 | -21.0297 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 20 | 15.8 | 126.5823 | 26.5823 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 30 | 28.35 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 40 | 28.35 | 141.0935 | 41.0935 | 1.5533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 40 | 34.322 | 116.5433 | 16.5433 | 0.75707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 30 | 34.322 | 87.4075 | -12.5925 | -0.57627 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 290 | 283.41 | 102.3253 | 2.3253 | 0.34926 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 270 | 283.41 | 95.2683 | -4.7317 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 280 | 283.41 | 98.7968 | -1.2032 | -0.18072 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 270 | 283.41 | 95.2683 | -4.7317 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 50 | 34.322 | 145.6792 | 45.6792 | 2.0904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 50 | 34.322 | 145.6792 | 45.6792 | 2.0904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 40 | 34.322 | 116.5433 | 16.5433 | 0.75707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2770028 | 1996-10-03 | 40 | 34.322 | 116.5433 | 16.5433 | 0.75707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 60 | 69.5 | 86.3309 | -13.6691 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 60 | 69.5 | 86.3309 | -13.6691 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 320 | 317.25 | 100.8668 | 0.86682 | 0.13011 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 270 | 283.41 | 95.2683 | -4.7317 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 260 | 283.41 | 91.7399 | -8.2601 | -1.2407 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 60 | 69.5 | 86.3309 | -13.6691 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 60 | 69.5 | 86.3309 | -13.6691 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 10 | 4.072 | 245.5796 | 145.5796 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 380 | 317.25 | 119.7794 | 19.7794 | 2.9689 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 330 | 317.25 | 104.0189 | 4.0189 | 0.60324 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 320 | 317.25 | 100.8668 | 0.86682 | 0.13011 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 30 | 34.322 | 87.4075 | -12.5925 | -0.57627 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 280 | 283.41 | 98.7968 | -1.2032 | -0.18072 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 270 | 283.41 | 95.2683 | -4.7317 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 60 | 69.5 | 86.3309 | -13.6691 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 300 | 317.25 | 94.5626 | -5.4374 | -0.81615 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 10 | 1.2 | 833.3333 | 733.3333 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0590030 | 1997-02-28 | 250 | 260.5 | 95.9693 | -4.0307 | -0.61346 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2390008 | 1997-08-27 | 243 | 260.5 | 93.2821 | -6.7179 | -1.0224 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0310087 | 1997-01-31 | 60 | 59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2120017 | 1997-07-31 | 61 | 59 | 103.3898 | 3.3898 | 0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34753 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 313 | 317.25 | 98.6604 | -1.3396 | -0.20372 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 320 | 317.25 | 100.8668 | 0.86682 | 0.13182 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 300 | 317.25 | 94.5626 | -5.4374 | -0.82688 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0840046 | 1997-03-25 | 250 | 260.5 | 95.9693 | -4.0307 | -0.61346 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2590004 | 1997-09-16 | 259 | 260.5 | 99.4242 | -0.57582 | -0.087637 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 215 | 211.5 | 101.6548 | 1.6548 | 0.25213 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 207 | 211.5 | 97.8723 | -2.1277 | -0.32416 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0150009 | 1997-01-15 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1960109 | 1997-07-15 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3340033 | 1996-11-29 | 260 | 260.5 | 99.8081 | -0.19194 | -0.029212 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1490088 | 1997-05-29 | 240 | 260.5 | 92.1305 | -7.8695 | -1.1977 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 220 | 211.5 | 104.0189 | 4.0189 | 0.6123 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 206 | 211.5 | 97.3995 | -2.6005 | -0.3962 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0030021 | 1997-01-03 | 50 | 59 | 84.7458 | -15.2542 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1820021 | 1997-07-01 | 60 | 59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34753 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 288 | 317.25 | 90.7801 | -9.2199 | -1.4021 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3200056 | 1996-11-15 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1330074 | 1997-05-13 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3110066 | 1996-11-06 | 50 | 59 | 84.7458 | -15.2542 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1210019 | 1997-05-01 | 55 | 59 | 93.2203 | -6.7797 | -0.53333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0430023 | 1997-02-12 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2250011 | 1997-08-13 | 11 | 6.8 | 161.7647 | 61.7647 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 210 | 211.5 | 99.2908 | -0.70922 | -0.10805 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 204 | 211.5 | 96.4539 | -3.5461 | -0.54027 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 10 | 1.2 | 833.3333 | 733.3333 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0910042 | 1997-04-01 | 60 | 59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2740004 | 1997-10-01 | 60 | 59 | 101.6949 | 1.6949 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 10 | 1.2 | 833.3333 | 733.3333 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 10 | 1.2 | 833.3333 | 733.3333 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 2970019 | 1996-10-23 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1070029 | 1997-04-17 | 10 | 6.8 | 147.0588 | 47.0588 | 0.42667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 10 | 1.2 | 833.3333 | 733.3333 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 210 | 211.5 | 99.2908 | -0.70922 | -0.10805 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 204 | 211.5 | 96.4539 | -3.5461 | -0.54027 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 3520196 | 1996-12-17 | 250 | 260.5 | 95.9693 | -4.0307 | -0.61346 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1690068 | 1997-06-18 | 253 | 260.5 | 97.1209 | -2.8791 | -0.43819 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 310 | 317.25 | 97.7147 | -2.2853 | -0.34753 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 290 | 317.25 | 91.4106 | -8.5894 | -1.3062 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3440094 | 1997-12-10 | 47 | 49 | 95.9184 | -4.0816 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1610135 | 1998-06-10 | 44 | 49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.66667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 22 | 19.55 | 112.532 | 12.532 | 0.32667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 18 | 19.55 | 92.0716 | -7.9284 | -0.20667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0220056 | 1998-01-22 | 14 | 11.65 | 120.1717 | 20.1717 | 0.31333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 15 | 11.65 | 128.7554 | 28.7554 | 0.44667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0420020 | 1998-02-11 | 19 | 13.65 | 139.1941 | 39.1941 | 0.71333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2240021 | 1998-08-12 | 14 | 13.65 | 102.5641 | 2.5641 | 0.046667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2810018 | 1997-10-08 | 14 | 13.65 | 102.5641 | 2.5641 | 0.046667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0980042 | 1998-04-08 | 16 | 13.65 | 117.2161 | 17.2161 | 0.31333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 22 | 19.55 | 112.532 | 12.532 | 0.32667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 17 | 19.55 | 86.9565 | -13.0435 | -0.34 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 10 | 9.1 | 109.8901 | 9.8901 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 70 | 74.1 | 94.4669 | -5.5331 | -0.54667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1900179 | 1998-07-09 | 70 | 74.1 | 94.4669 | -5.5331 | -0.54667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 17 | 19.55 | 86.9565 | -13.0435 | -0.34 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 18 | 19.55 | 92.0716 | -7.9284 | -0.20667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3450022 | 1997-12-11 | 12 | 11.65 | 103.0043 | 3.0043 | 0.046667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 11 | 11.65 | 94.4206 | -5.5794 | -0.086667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 15 | 13.65 | 109.8901 | 9.8901 | 0.18 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1260091 | 1998-05-06 | 18 | 13.65 | 131.8681 | 31.8681 | 0.58 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 66 | 74.1 | 89.0688 | -10.9312 | -1.08 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1270006 | 1998-05-07 | 67 | 74.1 | 90.4184 | -9.5816 | -0.94667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 14 | 11.65 | 120.1717 | 20.1717 | 0.31333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 13 | 11.65 | 111.588 | 11.588 | 0.18 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0430039 | 1998-02-12 | 73 | 74.1 | 98.5155 | -1.4845 | -0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2260073 | 1998-08-14 | 73 | 74.1 | 98.5155 | -1.4845 | -0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 10 | 9.1 | 109.8901 | 9.8901 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0210005 | 1998-01-21 | 43 | 49 | 87.7551 | -12.2449 | -0.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2030110 | 1998-07-22 | 41 | 49 | 83.6735 | -16.3265 | -1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0710083 | 1998-03-12 | 15 | 11.65 | 128.7554 | 28.7554 | 0.44667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2530273 | 1998-09-10 | 16 | 11.65 | 137.3391 | 37.3391 | 0.58 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0700029 | 1998-03-11 | 50 | 49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2520014 | 1998-09-09 | 44 | 49 | 89.7959 | -10.2041 | -0.66667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2830038 | 1997-10-10 | 72 | 74.1 | 97.166 | -2.834 | -0.28 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0990076 | 1998-04-09 | 77 | 74.1 | 103.9136 | 3.9136 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 2950040 | 1997-10-22 | 45 | 49 | 91.8367 | -8.1633 | -0.53333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1120079 | 1998-04-22 | 46 | 49 | 93.8776 | -6.1224 | -0.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 20 | 19.55 | 102.3018 | 2.3018 | 0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1760204 | 1998-06-25 | 25 | 19.55 | 127.8772 | 27.8772 | 0.72667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 13 | 13.65 | 95.2381 | -4.7619 | -0.086667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1998 | 1890086 | 1998-07-08 | 14 | 13.65 | 102.5641 | 2.5641 | 0.046667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3410094 | 1998-12-07 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0250116 | 1999-01-25 | 12 | 10.45 | 114.8325 | 14.8325 | 0.20667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 17 | 13.65 | 124.5421 | 24.5421 | 0.44667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 2920180 | 1998-10-19 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 14 | 13.65 | 102.5641 | 2.5641 | 0.046667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0670147 | 1999-03-08 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 19 | 18.125 | 104.8276 | 4.8276 | 0.11667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 26 | 19.975 | 130.1627 | 30.1627 | 0.80333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3340027 | 1998-11-30 | 85 | 3.25 | 2615.3846 | 2515.3846 | 10.9 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 20 | 18.125 | 110.3448 | 10.3448 | 0.25 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 12 | 13.65 | 87.9121 | -12.0879 | -0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 20 | 19.975 | 100.1252 | 0.12516 | 0.0033333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 2990111 | 1998-10-26 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 40 | 19.975 | 200.2503 | 100.2503 | 2.67 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0390067 | 1999-02-08 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.15 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0190085 | 1999-01-19 | 20 | 19.975 | 100.1252 | 0.12516 | 0.0033333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 2780109 | 1998-10-05 | 20 | 19.975 | 100.1252 | 0.12516 | 0.0033333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 19 | 19.975 | 95.1189 | -4.8811 | -0.13 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 16 | 18.125 | 88.2759 | -11.7241 | -0.28333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0530139 | 1999-02-22 | 10 | 10.45 | 95.6938 | -4.3062 | -0.06 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 15 | 13.65 | 109.8901 | 9.8901 | 0.18 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143