## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1580186 | 1999-06-07 | 9.429 | 10.45 | 90.2297 | -9.7703 | -0.30939 | 0.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 | 3.12 | 3.25 | 96 | -4 | -0.039394 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | 2.768 | 3.25 | 85.1692 | -14.8308 | -0.14606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 9.334 | 10.45 | 89.3206 | -10.6794 | -0.33818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 13.604 | 13.65 | 99.663 | -0.337 | -0.013939 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2500287 | 1999-09-07 | 9.828 | 10.45 | 94.0478 | -5.9522 | -0.18848 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 3.383 | 3.25 | 104.0923 | 4.0923 | 0.040303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 17.463 | 18.125 | 96.3476 | -3.6524 | -0.20061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 20.169 | 19.975 | 100.9712 | 0.97121 | 0.058788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1450154 | 1999-05-25 | 2.772 | 3.25 | 85.2923 | -14.7077 | -0.14485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 3.749 | 3.25 | 115.3538 | 15.3538 | 0.15121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 19.144 | 18.125 | 105.6221 | 5.6221 | 0.30879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 10.366 | 10.45 | 99.1962 | -0.80383 | -0.025455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 13.776 | 13.65 | 100.9231 | 0.92308 | 0.038182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 18.111 | 19.975 | 90.6683 | -9.3317 | -0.56485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1300167 | 1999-05-10 | 18.954 | 19.975 | 94.8886 | -5.1114 | -0.30939 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 10.756 | 10.45 | 102.9282 | 2.9282 | 0.092727 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 19.049 | 19.975 | 95.3642 | -4.6358 | -0.28061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2210129 | 1999-08-09 | 10.839 | 10.45 | 103.7225 | 3.7225 | 0.11788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 18.914 | 18.125 | 104.3531 | 4.3531 | 0.23909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1880007 | 1999-07-07 | 19.272 | 19.975 | 96.4806 | -3.5194 | -0.21303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 3.098 | 3.25 | 95.3231 | -4.6769 | -0.046061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 10.528 | 10.45 | 100.7464 | 0.74641 | 0.023636 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 | 3.619 | 3.25 | 111.3538 | 11.3538 | 0.11182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 0950052 | 1999-04-05 | 18.17 | 19.975 | 90.9637 | -9.0363 | -0.54697 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1720180 | 1999-06-21 | 3.29 | 3.25 | 101.2308 | 1.2308 | 0.012121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 17.295 | 18.125 | 95.4207 | -4.5793 | -0.25152 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2630005 | 1999-09-20 | 3.418 | 3.25 | 105.1692 | 5.1692 | 0.050909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2350148 | 1999-08-23 | 10.411 | 10.45 | 99.6268 | -0.37321 | -0.011818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 | 3.011 | 3.25 | 92.6462 | -7.3538 | -0.072424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 2070508 | 1999-07-26 | 2.491 | 3.25 | 76.6462 | -23.3538 | -0.23 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 13.66 | 13.65 | 100.0733 | 0.07326 | 0.0030303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 13.176 | 12.9 | 102.1395 | 2.1395 | 0.083636 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 12.306 | 12.9 | 95.3953 | -4.6047 | -0.18 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 52.899 | 55.875 | 94.6738 | -5.3262 | -0.90182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 54.273 | 55.875 | 97.1329 | -2.8671 | -0.48545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 56.268 | 55.875 | 100.7034 | 0.70336 | 0.11909 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 48.881 | 55.875 | 87.4828 | -12.5172 | -2.1194 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 38.413 | 41.425 | 92.729 | -7.271 | -0.91273 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 39.732 | 41.425 | 95.9131 | -4.0869 | -0.51303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 12.856 | 12.9 | 99.6589 | -0.34109 | -0.013333 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 12.248 | 12.9 | 94.9457 | -5.0543 | -0.19758 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 41.221 | 41.425 | 99.5075 | -0.49246 | -0.061818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 38.173 | 41.425 | 92.1497 | -7.8503 | -0.98545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 12.844 | 12.725 | 100.9352 | 0.93517 | 0.036061 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 12.983 | 12.725 | 102.0275 | 2.0275 | 0.078182 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 54.306 | 55.875 | 97.1919 | -2.8081 | -0.47545 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 55.75 | 55.875 | 99.7763 | -0.22371 | -0.037879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 26.272 | 25.625 | 102.5249 | 2.5249 | 0.19606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 25.188 | 25.625 | 98.2946 | -1.7054 | -0.13242 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 25.406 | 25.625 | 99.1454 | -0.85463 | -0.066364 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 38.511 | 41.425 | 92.9656 | -7.0344 | -0.88303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 41.493 | 41.425 | 100.1642 | 0.16415 | 0.020606 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 12.83 | 12.9 | 99.4574 | -0.54264 | -0.021212 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 11.653 | 12.9 | 90.3333 | -9.6667 | -0.37788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 11.18 | 12.725 | 87.8585 | -12.1415 | -0.46818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 12.71 | 12.725 | 99.8821 | -0.11788 | -0.0045455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 13.429 | 12.9 | 104.1008 | 4.1008 | 0.1603 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 12.376 | 12.9 | 95.938 | -4.062 | -0.15879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 13.541 | 12.9 | 104.969 | 4.969 | 0.19424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 12.17 | 12.9 | 94.3411 | -5.6589 | -0.22121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 12.693 | 12.9 | 98.3953 | -1.6047 | -0.062727 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 11.795 | 12.9 | 91.4341 | -8.5659 | -0.33485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 39.075 | 41.425 | 94.3271 | -5.6729 | -0.71212 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 39.981 | 41.425 | 96.5142 | -3.4858 | -0.43758 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 55.431 | 55.875 | 99.2054 | -0.79463 | -0.13455 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 52.922 | 55.875 | 94.715 | -5.285 | -0.89485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 74.427 | 71.5 | 104.0937 | 4.0937 | 0.73728 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 75.01 | 71.5 | 104.9091 | 4.9091 | 0.88413 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 16.178 | 16.5 | 98.0485 | -1.9515 | -0.097576 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 15.562 | 16.5 | 94.3152 | -5.6848 | -0.28424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 16.445 | 16.5 | 99.6667 | -0.33333 | -0.016667 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 16.368 | 16.5 | 99.2 | -0.8 | -0.04 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 50.32 | 52.25 | 96.3062 | -3.6938 | -0.58485 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 49.914 | 52.25 | 95.5292 | -4.4708 | -0.70788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 121.17 | 119.97 | 101.0003 | 1.0003 | 0.19356 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 121.97 | 119.97 | 101.6671 | 1.6671 | 0.3226 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 120.44 | 119.97 | 100.3918 | 0.39176 | 0.075811 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 122.85 | 119.97 | 102.4006 | 2.4006 | 0.46454 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 50.002 | 52.25 | 95.6976 | -4.3024 | -0.68121 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 50.955 | 52.25 | 97.5215 | -2.4785 | -0.41984 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 122.37 | 119.97 | 102.0005 | 2.0005 | 0.38712 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 120.38 | 119.97 | 100.3418 | 0.34175 | 0.066133 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 120.19 | 119.97 | 100.1834 | 0.18338 | 0.035486 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 116.87 | 119.97 | 97.416 | -2.584 | -0.50003 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 71.879 | 71.5 | 100.5301 | 0.53007 | 0.095466 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 74.428 | 71.5 | 104.0951 | 4.0951 | 0.73753 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 17.069 | 16.5 | 103.4485 | 3.4485 | 0.17242 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 15.991 | 16.5 | 96.9152 | -3.0848 | -0.15424 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 16.387 | 16.5 | 99.3152 | -0.68485 | -0.078472 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 17.201 | 16.5 | 104.2485 | 4.2485 | 0.48681 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 23.559 | 25.45 | 92.5697 | -7.4303 | -0.57303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 24.2193 | 25.45 | 95.1644 | -4.8356 | -0.66461 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 44.461 | 43.675 | 101.7997 | 1.7997 | 0.23818 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 44.577 | 43.675 | 102.0653 | 2.0653 | 0.27333 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 42.9401 | 43.675 | 98.3173 | -1.6827 | -0.27321 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 24.038 | 25.45 | 94.4519 | -5.5481 | -0.42788 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 24.016 | 25.45 | 94.3654 | -5.6346 | -0.77442 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 42.722 | 43.675 | 97.818 | -2.182 | -0.28879 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 44.105 | 43.675 | 100.9845 | 0.98454 | 0.1303 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 44.489 | 43.675 | 101.8638 | 1.8638 | 0.3026 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 44.04 | 43.675 | 100.8357 | 0.83572 | 0.13569 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 6.9207 | 7.9 | 87.6042 | -12.3958 | -0.93854 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | 8.6067 | 7.9 | 108.9459 | 8.9459 | 0.39263 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 11.27 | 11.85 | 95.1055 | -4.8945 | -0.47343 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 13.396 | 11.85 | 113.0464 | 13.0464 | 1.2619 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 | 13.3749 | 11.85 | 112.8684 | 12.8684 | 0.84717 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 | 11.811 | 11.85 | 99.6708 | -0.3292 | -0.021672 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 18.3772 | 18.7 | 98.2738 | -1.7262 | -0.20958 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-20 | 18.9774 | 18.7 | 101.4832 | 1.4832 | 0.15408 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 19.941 | 20.45 | 97.5108 | -2.4892 | -0.31409 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 20.6096 | 20.45 | 100.7805 | 0.78054 | 0.098488 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 | 21.655 | 20.45 | 105.8923 | 5.8923 | 0.66943 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 | 20.3771 | 20.45 | 99.6437 | -0.35628 | -0.040478 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | 17.8166 | 18.7 | 95.276 | -4.724 | -0.49077 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 20.5907 | 18.7 | 110.1109 | 10.1109 | 1.0504 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 | 20.3554 | 20.45 | 99.5375 | -0.46249 | -0.052544 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 | 19.8996 | 20.45 | 97.3088 | -2.6912 | -0.30576 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 | 22.1155 | 20.45 | 108.1441 | 8.1441 | 0.92526 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 | 21.0819 | 20.45 | 103.0902 | 3.0902 | 0.35108 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 7.3612 | 7.9 | 93.1803 | -6.8197 | -0.51635 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-08 | 5.9104 | 7.9 | 74.8152 | -25.1848 | -1.1053 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02220A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 | 12.3758 | 11.85 | 104.437 | 4.437 | 0.2921 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 | 11.248 | 11.85 | 94.92 | -5.08 | -0.33443 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-08-01 | 13.0839 | 11.85 | 110.4126 | 10.4126 | 0.68549 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 | 11.1278 | 11.85 | 93.9051 | -6.0949 | -0.40124 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 | 25.1847 | 25.85 | 97.4265 | -2.5735 | -0.35593 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | 25.8569 | 25.85 | 100.0265 | 0.026499 | 0.0036649 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 | 34.0875 | 33.55 | 101.6021 | 1.6021 | 0.24177 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 | 32.1749 | 33.55 | 95.9013 | -4.0987 | -0.61851 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 | 33.1812 | 33.55 | 98.9007 | -1.0993 | -0.16589 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-11-08 | 33.8548 | 33.55 | 100.9085 | 0.90852 | 0.1371 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 25.0653 | 25.85 | 96.9645 | -3.0355 | -0.41981 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | 25.856 | 25.85 | 100.0231 | 0.023095 | 0.0031941 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 | 34.6818 | 33.55 | 103.3733 | 3.3733 | 0.50904 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02009A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 | 32.1385 | 33.55 | 95.7929 | -4.2071 | -0.63486 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-07-09 | 31.802 | 33.55 | 94.79 | -5.21 | -0.78621 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-15 | 34.2548 | 33.55 | 102.1007 | 2.1007 | 0.317 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02196A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-15 | 3.5232 | 5.25 | 67.1093 | -32.8907 | -0.52326 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-23 | 22.3399 | 20.25 | 110.3206 | 10.3206 | 0.63331 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 | 20.6318 | 20.25 | 101.8855 | 1.8855 | 0.1157 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 | 21.4651 | 20.25 | 106.0005 | 6.0005 | 0.36821 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-15 | 21.5242 | 20.25 | 106.2925 | 6.2925 | 0.38613 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 | 8.6705 | 9.25 | 93.7348 | -6.2652 | -0.17562 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 | 9.052 | 9.25 | 97.8594 | -2.1406 | -0.060003 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-07 | 25.4006 | 24 | 105.8358 | 5.8358 | 0.42442 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 | 23.0899 | 24 | 96.2078 | -3.7922 | -0.27579 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 | 22.1117 | 24 | 92.1321 | -7.8679 | -0.57221 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-25 | 9.4155 | 9.25 | 101.7891 | 1.7891 | 0.050148 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 | 9.087 | 9.25 | 98.2378 | -1.7622 | -0.16491 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-25 | 23.7102 | 24 | 98.7924 | -1.2076 | -0.087827 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | 21.9864 | 24 | 91.61 | -8.39 | -0.61018 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 | 22.96 | 24 | 95.6667 | -4.3333 | -0.65401 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-12-11 | 0.6 | 24 | 2.5 | -97.5 | -14.7151 | 0.6 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | 5.6247 | 5.25 | 107.1368 | 7.1368 | 0.11354 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 | 5.023 | 5.25 | 95.6762 | -4.3238 | -0.27508 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-22 | 19.8982 | 20.25 | 98.2627 | -1.7373 | -0.10661 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-04 | 21.2563 | 20.25 | 104.9694 | 4.9694 | 0.30494 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 | 19.49 | 20.25 | 96.2469 | -3.7531 | -0.52881 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 | 18.22 | 20.25 | 89.9753 | -10.0247 | -1.4125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 | 20.6844 | 20.625 | 100.2882 | 0.28819 | 0.018012 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-03-27 | 19.1978 | 19.75 | 97.2041 | -2.7959 | -0.16733 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-23 | 18.7322 | 19.75 | 94.8464 | -5.1536 | -0.30844 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-04 | 19.96 | 19.75 | 101.0633 | 1.0633 | 0.14822 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 | 19.22 | 19.75 | 97.3165 | -2.6835 | -0.37408 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 | 18.5239 | 20.625 | 89.8131 | -10.1869 | -0.63668 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 | 18.28 | 20.625 | 88.6303 | -11.3697 | -1.6145 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 | 16.5094 | 19.75 | 83.5918 | -16.4082 | -0.98201 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | 20.5466 | 19.75 | 104.0333 | 4.0333 | 0.24139 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-17 | 18.6321 | 19.75 | 94.34 | -5.66 | -0.33874 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-08-15 | 17.76 | 19.75 | 89.9241 | -10.0759 | -1.4046 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-30 | 8.734 | 9.3 | 93.914 | -6.086 | -0.57146 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 | 8.755 | 9.3 | 94.1398 | -5.8602 | -0.55026 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-30 | 8.783 | 9.3 | 94.4409 | -5.5591 | -0.52199 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-12-11 | 1.2 | 9.3 | 12.9032 | -87.0968 | -8.1782 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-21 | 165.1 | 9.3 | 1775.2688 | 1675.2688 | 157.3038 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-21 | 8.726 | 9.3 | 93.828 | -6.172 | -0.57954 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-21 | 8.252 | 9.3 | 88.7312 | -11.2688 | -1.0581 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 | 8.196 | 9.3 | 88.129 | -11.871 | -1.1147 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 | 9.148 | 9.3 | 98.3656 | -1.6344 | -0.15347 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 | 8.324 | 9.3 | 89.5054 | -10.4946 | -0.98542 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-02 | 8.259 | 9.3 | 88.8065 | -11.1935 | -1.051 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 | 9.243 | 9.3 | 99.3871 | -0.6129 | -0.05755 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 | 8.686 | 9.3 | 93.3978 | -6.6022 | -0.61993 | 1.2 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 | 8.796 | 9.3 | 94.5806 | -5.4194 | -0.50886 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 | 8.963 | 9.3 | 96.3763 | -3.6237 | -0.34025 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 8.978 | 9.3 | 96.5376 | -3.4624 | -0.32511 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 | 9.807 | 9.3 | 105.4516 | 5.4516 | 0.51189 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 | 9.812 | 9.3 | 105.5054 | 5.5054 | 0.51694 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 | 9.314 | 9.3 | 100.1505 | 0.15054 | 0.014135 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | -0.10097 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 | 8.575 | 9.3 | 92.2043 | -7.7957 | -0.732 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 | 9.152 | 9.3 | 98.4086 | -1.5914 | -0.14943 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 | 9.048 | 9.3 | 97.2903 | -2.7097 | -0.25443 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 | 8.682 | 9.3 | 93.3548 | -6.6452 | -0.62397 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 | 8.621 | 9.3 | 92.6989 | -7.3011 | -0.68555 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 | 8.764 | 9.3 | 94.2366 | -5.7634 | -0.54117 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-04-09 | 9.174 | 9.3 | 98.6452 | -1.3548 | -0.12722 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 | 9.092 | 9.3 | 97.7634 | -2.2366 | -0.21001 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 | 8.757 | 9.3 | 94.1613 | -5.8387 | -0.54824 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 8.557 | 9.3 | 92.0108 | -7.9892 | -0.75017 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 | 15.43 | 15.45 | 99.8706 | -0.12945 | -0.016111 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 | 14.58 | 15.45 | 94.3689 | -5.6311 | -0.70084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 | 15.29 | 15.45 | 98.9644 | -1.0356 | -0.12889 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 | 15.46 | 15.45 | 100.0647 | 0.064725 | 0.0080557 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 | 15.14 | 15.45 | 97.9935 | -2.0065 | -0.24973 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 | 15.03 | 15.45 | 97.2816 | -2.7184 | -0.33834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 | 15.15 | 15.45 | 98.0583 | -1.9417 | -0.24167 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 | 16.72 | 15.45 | 108.2201 | 8.2201 | 1.0231 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 | 14.59 | 15.45 | 94.4337 | -5.5663 | -0.69279 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 | 14.67 | 15.45 | 94.9515 | -5.0485 | -0.62834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 14.6 | 15.45 | 94.4984 | -5.5016 | -0.68473 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 | 14.46 | 15.45 | 93.5922 | -6.4078 | -0.79751 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 | 14.57 | 15.45 | 94.3042 | -5.6958 | -0.7089 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 | 14.71 | 15.45 | 95.2104 | -4.7896 | -0.59612 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04170A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-06-29 | 14.94 | 15.45 | 96.699 | -3.301 | -0.41084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-02 | 14.95 | 15.45 | 96.7638 | -3.2362 | -0.40278 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 | 25.18 | 24.7 | 101.9433 | 1.9433 | 0.29652 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 | 24.2 | 24.7 | 97.9757 | -2.0243 | -0.30888 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 | 24.14 | 24.7 | 97.7328 | -2.2672 | -0.34594 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | 6.131 | 6.2 | 98.8871 | -1.1129 | -0.079865 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 | 6.049 | 6.2 | 97.5645 | -2.4355 | -0.17478 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | 5.989 | 6.2 | 96.5968 | -3.4032 | -0.24422 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-18 | 6.063 | 6.2 | 97.7903 | -2.2097 | -0.15857 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05138A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 | 6.431 | 6.2 | 103.7258 | 3.7258 | 0.26737 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 | 5.965 | 6.2 | 96.2097 | -3.7903 | -0.272 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | 6.32 | 6.2 | 101.9355 | 1.9355 | 0.1389 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 | 6.151 | 6.2 | 99.2097 | -0.79032 | -0.056716 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 | 38.11 | 40.15 | 94.9191 | -5.0809 | -0.90702 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 | 39.56 | 40.15 | 98.5305 | -1.4695 | -0.26232 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 38.06 | 40.15 | 94.7945 | -5.2055 | -0.92925 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 | 38.66 | 40.15 | 96.2889 | -3.7111 | -0.66248 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 | 244.9 | 247.5 | 98.9495 | -1.0505 | -0.2101 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 | 252 | 247.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 242.5 | 247.5 | 97.9798 | -2.0202 | -0.40404 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 | 40.71 | 40.15 | 101.3948 | 1.3948 | 0.24899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-16 | 40.94 | 40.15 | 101.9676 | 1.9676 | 0.35125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 | 40.44 | 40.15 | 100.7223 | 0.72229 | 0.12894 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 | 40.56 | 40.15 | 101.0212 | 1.0212 | 0.18229 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 | 39.38 | 40.15 | 98.0822 | -1.9178 | -0.34236 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 | 39.51 | 40.15 | 98.406 | -1.594 | -0.28456 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 | 38.71 | 40.15 | 96.4134 | -3.5866 | -0.64025 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 | 39.99 | 40.15 | 99.6015 | -0.39851 | -0.071139 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0330054 | 2005-02-11 | 245.4 | 247.5 | 99.1515 | -0.84848 | -0.1697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05042B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0410186 | 2005-02-18 | 236.9 | 247.5 | 95.7172 | -4.2828 | -0.85657 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05048A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0480107 | 2005-02-25 | 243.1 | 247.5 | 98.2222 | -1.7778 | -0.35556 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0550086 | 2005-03-02 | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05061B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0040022 | 2005-01-20 | 262.6 | 272.2 | 96.4732 | -3.5268 | -0.70536 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0110024 | 2005-02-01 | 268.5 | 272.2 | 98.6407 | -1.3593 | -0.27186 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0190084 | 2005-02-04 | 269.6 | 272.2 | 99.0448 | -0.95518 | -0.19104 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0260063 | 2005-02-09 | 266.4 | 272.2 | 97.8692 | -2.1308 | -0.42616 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05040A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-22 | 0.6 | 24.7 | 2.4291 | -97.5709 | -14.8879 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 | 24.4 | 24.7 | 98.7854 | -1.2146 | -0.18533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 | 145.7 | 24.7 | 589.8785 | 489.8785 | 74.7486 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 | 23.92 | 24.7 | 96.8421 | -3.1579 | -0.48185 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3410092 | 2005-01-05 | 252.9 | 253.7 | 99.6847 | -0.31533 | -0.063067 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3450290 | 2005-01-05 | 254 | 253.7 | 100.1182 | 0.11825 | 0.02365 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3520153 | 2005-01-07 | 244.2 | 253.7 | 96.2554 | -3.7446 | -0.74892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3620018 | 2005-01-07 | 244.7 | 253.7 | 96.4525 | -3.5475 | -0.7095 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-12 | 263.7 | 272.2 | 96.8773 | -3.1227 | -0.62454 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05192A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 | 254.1 | 272.2 | 93.3505 | -6.6495 | -1.3299 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 | 273 | 272.2 | 100.2939 | 0.2939 | 0.05878 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 | 259.6 | 272.2 | 95.3711 | -4.6289 | -0.92579 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0930084 | 2006-04-12 | 25.77 | 24.7 | 104.332 | 4.332 | 0.661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1010013 | 2006-04-19 | 26.22 | 24.7 | 106.1538 | 6.1538 | 0.93899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06109A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1080077 | 2006-04-26 | 25.02 | 24.7 | 101.2955 | 1.2955 | 0.19768 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06116C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1160104 | 2006-05-15 | 23.86 | 24.7 | 96.5992 | -3.4008 | -0.51892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 | 24.37 | 24.7 | 98.664 | -1.336 | -0.20386 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 | 24.09 | 24.7 | 97.5304 | -2.4696 | -0.37683 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 | 24.85 | 24.7 | 100.6073 | 0.60729 | 0.092664 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 | 24.67 | 24.7 | 99.8785 | -0.12146 | -0.018533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1570194 | 2006-06-16 | 184.7 | 195.1 | 94.6694 | -5.3306 | -1.0661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1650118 | 2006-06-24 | 183.1 | 195.1 | 93.8493 | -6.1507 | -1.2301 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1730126 | 2006-06-29 | 181.8 | 195.1 | 93.183 | -6.817 | -1.3634 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06180A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 | 179 | 195.1 | 91.7478 | -8.2522 | -1.6504 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06188A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 | 114.5 | 123.55 | 92.675 | -7.325 | -1.465 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 | 117.6 | 123.55 | 95.1841 | -4.8159 | -0.96317 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 | 114.6 | 123.55 | 92.756 | -7.244 | -1.4488 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 | 119.2 | 123.55 | 96.4792 | -3.5208 | -0.70417 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 | 247 | 270.55 | 91.2955 | -8.7045 | -1.7409 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 | 257.5 | 270.55 | 95.1765 | -4.8235 | -0.9647 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 | 250.7 | 270.55 | 92.6631 | -7.3369 | -1.4674 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 | 248.4 | 270.55 | 91.813 | -8.187 | -1.6374 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1220155 | 2006-05-15 | 256.1 | 270.55 | 94.659 | -5.341 | -1.0682 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1290065 | 2006-05-18 | 252.1 | 270.55 | 93.1806 | -6.8194 | -1.3639 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06138B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1360164 | 2006-05-24 | 248.5 | 270.55 | 91.8499 | -8.1501 | -1.63 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1430053 | 2006-06-02 | 257.3 | 270.55 | 95.1026 | -4.8974 | -0.97949 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06153B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0330067 | 2006-02-09 | 114.9 | 123.55 | 92.9988 | -7.0012 | -1.4002 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0400070 | 2006-02-15 | 116.8 | 123.55 | 94.5366 | -5.4634 | -1.0927 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06046A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0470068 | 2006-02-23 | 119.9 | 123.55 | 97.0457 | -2.9543 | -0.59085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06054B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0580120 | 2006-03-06 | 120.7 | 123.55 | 97.6932 | -2.3068 | -0.46135 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06065A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 | 35.08 | 37.05 | 94.6829 | -5.3171 | -0.92809 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 | 34.61 | 37.05 | 93.4143 | -6.5857 | -1.1495 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 | 37.11 | 37.05 | 100.1619 | 0.16194 | 0.028267 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 | 36.96 | 37.05 | 99.7571 | -0.24291 | -0.0424 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0610058 | 2006-03-20 | 33.23 | 33.15 | 100.2413 | 0.24133 | 0.040743 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0680005 | 2006-03-20 | 32.66 | 33.15 | 98.5219 | -1.4781 | -0.24955 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0750092 | 2006-03-23 | 33.11 | 33.15 | 99.8793 | -0.12066 | -0.020372 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06082A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0830215 | 2006-04-03 | 35.03 | 33.15 | 105.6712 | 5.6712 | 0.95746 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06093A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3390049 | 2005-12-15 | 186.3 | 195.1 | 95.4895 | -4.5105 | -0.9021 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3460031 | 2005-12-15 | 185.1 | 195.1 | 94.8744 | -5.1256 | -1.0251 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3530067 | 2006-01-04 | 186.8 | 195.1 | 95.7458 | -4.2542 | -0.85085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 | 190.4 | 195.1 | 97.591 | -2.409 | -0.4818 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1860015 | 2006-07-14 | 35.27 | 37.05 | 95.1957 | -4.8043 | -0.83858 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06195B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1930120 | 2006-07-19 | 33.8 | 37.05 | 91.2281 | -8.7719 | -1.5311 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06200A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1990164 | 2006-07-25 | 35.34 | 37.05 | 95.3846 | -4.6154 | -0.8056 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2060031 | 2006-07-31 | 35.68 | 37.05 | 96.3023 | -3.6977 | -0.64542 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06212B