## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 50032.0 | 1995-01-05 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | ug/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 90092.0 | 1995-01-09 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1880053 | 1995-07-07 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1910200 | 1995-07-10 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 330103. | 1995-02-02 | 4.5 | 4.6 | 97.8261 | -2.1739 | -0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2290091 | 1995-08-17 | 5.3 | 4.6 | 115.2174 | 15.2174 | 0.33644 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 520137. | 1995-02-21 | 4.8 | 4.6 | 104.3478 | 4.3478 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 540102. | 1995-02-23 | 5.1 | 4.6 | 110.8696 | 10.8696 | 0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2190035 | 1995-08-07 | 4.7 | 4.6 | 102.1739 | 2.1739 | 0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2230186 | 1995-08-11 | 4.8 | 4.6 | 104.3478 | 4.3478 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 690039. | 1995-03-10 | 71 | 75.04 | 94.6162 | -5.3838 | -0.63348 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 960071. | 1995-04-06 | 76 | 75.04 | 101.2793 | 1.2793 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1110068 | 1995-04-21 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1010172 | 1995-04-11 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 0260123 | 1995-01-26 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3500093 | 1994-12-16 | 76 | 75.04 | 101.2793 | 1.2793 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3540122 | 1994-12-20 | 74 | 75.04 | 98.6141 | -1.3859 | -0.16307 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1660011 | 1995-06-15 | 73 | 75.04 | 97.2815 | -2.7185 | -0.31988 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1670298 | 1995-06-16 | 74 | 75.04 | 98.6141 | -1.3859 | -0.16307 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3130024 | 1994-11-09 | 3.7 | 4.6 | 80.4348 | -19.5652 | -0.43257 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3320149 | 1994-11-28 | 4.8 | 4.6 | 104.3478 | 4.3478 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3390032 | 1994-12-05 | 4.1 | 4.6 | 89.1304 | -10.8696 | -0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1430025 | 1995-05-23 | 1 | 4.6 | 21.7391 | -78.2609 | -1.7303 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1450070 | 1995-05-25 | 5.2 | 4.6 | 113.0435 | 13.0435 | 0.28838 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3180120 | 1994-11-14 | 4.8 | 4.6 | 104.3478 | 4.3478 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1250178 | 1995-05-05 | 4.5 | 4.6 | 97.8261 | -2.1739 | -0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1280030 | 1995-05-08 | 4.9 | 4.6 | 106.5218 | 6.5218 | 0.14419 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1360073 | 1995-05-16 | 4.8 | 4.6 | 104.3478 | 4.3478 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 0380101 | 1995-02-07 | 4.1 | 4.6 | 89.1304 | -10.8696 | -0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 0750025 | 1995-03-16 | 77 | 75.04 | 102.6119 | 2.6119 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2500240 | 1995-09-07 | 77 | 75.04 | 102.6119 | 2.6119 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2510470 | 1995-09-08 | 79 | 75.04 | 105.2772 | 5.2772 | 0.62094 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 2560087 | 1995-09-13 | 76 | 75.04 | 101.2793 | 1.2793 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 0240062 | 1995-01-24 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3400088 | 1994-12-06 | 1 | 75.04 | 1.3326 | -98.6674 | -11.6097 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3430100 | 1994-12-09 | 77 | 75.04 | 102.6119 | 2.6119 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1210180 | 1995-05-01 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 3640087 | 1994-12-30 | 71 | 75.04 | 94.6162 | -5.3838 | -0.63348 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 0540103 | 1995-02-23 | 4.6 | 4.6 | 100 | 1.2439e-05 | 2.7502e-07 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50123
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1995 | 1980428 | 1995-07-17 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0510171 | 1996-02-20 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0390093 | 1996-02-08 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0460132 | 1996-02-15 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 | 20 | 23 | 86.9565 | -13.0435 | -0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 | 42 | 42.21 | 99.5025 | -0.49751 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 | 42 | 42.21 | 99.5025 | -0.49751 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2780111 | 1995-10-05 | 1.7 | 0.838 | 202.864 | 102.864 | 0.52712 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2900040 | 1995-10-17 | 1.3 | 0.838 | 155.1313 | 55.1313 | 0.28252 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0950031 | 1996-04-04 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1030069 | 1996-04-12 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1100052 | 1996-04-19 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0230008 | 1996-01-23 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3520051 | 1995-12-18 | 44 | 42.21 | 104.2407 | 4.2407 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 | 49 | 42.21 | 116.0862 | 16.0862 | 1.5552 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3280017 | 1995-11-24 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3350035 | 1995-12-01 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3380118 | 1995-12-04 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3240022 | 1995-11-20 | 25 | 23 | 108.6957 | 8.6957 | 0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3250052 | 1995-11-21 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3250041 | 1995-11-21 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1310021 | 1996-05-10 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1360299 | 1996-05-15 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1380186 | 1996-05-17 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 | 26 | 23 | 113.0435 | 13.0435 | 0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0680106 | 1996-03-08 | 45 | 42.21 | 106.6098 | 6.6098 | 0.63905 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0730058 | 1996-03-13 | 40 | 42.21 | 94.7643 | -5.2357 | -0.5062 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0750106 | 1996-03-15 | 40 | 42.21 | 94.7643 | -5.2357 | -0.5062 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 | 45 | 42.21 | 106.6098 | 6.6098 | 0.63905 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 | 42 | 42.21 | 99.5025 | -0.49751 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 | 44 | 42.21 | 104.2407 | 4.2407 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0250014 | 1996-01-25 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3410024 | 1995-12-07 | 44 | 42.21 | 104.2407 | 4.2407 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 3480118 | 1995-12-14 | 39 | 42.21 | 92.3952 | -7.6048 | -0.73525 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 | 46 | 42.21 | 108.9789 | 8.9789 | 0.8681 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 | 48 | 42.21 | 113.7171 | 13.7171 | 1.3262 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2780112 | 1995-10-05 | 1.4 | 0.838 | 167.0644 | 67.0644 | 0.34367 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0940006 | 1996-04-03 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1100054 | 1996-04-19 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0600135 | 1996-02-29 | 21 | 23 | 91.3043 | -8.6957 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 | 26 | 23 | 113.0435 | 13.0435 | 0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0120086 | 1996-01-12 | 2 | 0.838 | 238.6635 | 138.6635 | 0.71057 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 0190020 | 1996-01-19 | 1.8 | 0.838 | 214.7971 | 114.7971 | 0.58827 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 | 1 | 0.838 | 119.3317 | 19.3317 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 0770039 | 1998-03-18 | 13.5 | 11.9 | 113.4454 | 13.4454 | 0.94179 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 2600193 | 1998-09-17 | 13.3 | 11.9 | 111.7647 | 11.7647 | 0.82406 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 2100198 | 1998-07-29 | 3 | 2.225 | 134.8315 | 34.8315 | 0.57407 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 3020007 | 1997-10-29 | 12 | 11.9 | 100.8403 | 0.84034 | 0.058862 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 1190031 | 1998-04-29 | 12.4 | 11.9 | 104.2017 | 4.2017 | 0.29431 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 1470078 | 1998-05-27 | 2.8 | 2.225 | 125.8427 | 25.8427 | 0.42593 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 3090060 | 1997-11-05 | 11.9 | 11.9 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 0490084 | 1998-02-18 | 2.4 | 2.225 | 107.8652 | 7.8652 | 0.12963 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 2310040 | 1998-08-19 | 3.1 | 2.225 | 139.3258 | 39.3258 | 0.64815 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 0160094 | 1998-01-16 | 9.9 | 10.4 | 95.1923 | -4.8077 | -0.31698 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 1540046 | 1998-06-03 | 10.3 | 10.4 | 99.0385 | -0.96154 | -0.063395 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1998 | 3510143 | 1997-12-17 | 1.2 | 2.225 | 53.9326 | -46.0674 | -0.75926 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 0200055 | 1999-01-20 | 7 | 7.4 | 94.5946 | -5.4054 | -0.25988 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 2080108 | 1999-07-27 | 7.387 | 7.4 | 99.8243 | -0.17568 | -0.0084459 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 2940062 | 1998-10-21 | 8 | 7.4 | 108.1081 | 8.1081 | 0.38981 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 1110083 | 1999-04-21 | 7.532 | 7.4 | 101.7838 | 1.7838 | 0.085759 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 3290038 | 1998-11-25 | 4.5 | 4.615 | 97.5081 | -2.4919 | -0.083474 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 1460022 | 1999-05-26 | 4.953 | 4.615 | 107.3239 | 7.3239 | 0.24534 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 0550040 | 1999-02-24 | 5 | 4.615 | 108.3424 | 8.3424 | 0.27946 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 2370009 | 1999-08-25 | 4.726 | 4.615 | 102.4052 | 2.4052 | 0.080571 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 0830062 | 1999-03-24 | 8.3 | 7.4 | 112.1622 | 12.1622 | 0.58472 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 2650016 | 1999-09-22 | 7.113 | 7.4 | 96.1216 | -3.8784 | -0.18646 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 3570007 | 1998-12-23 | 7.7 | 7.4 | 104.0541 | 4.0541 | 0.19491 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 1999 | 1740030 | 1999-06-23 | 8.351 | 7.4 | 112.8514 | 12.8514 | 0.61785 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 0820020 | 2000-03-22 | 6.729 | 6.3 | 106.8095 | 6.8095 | 0.31778 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 2640060 | 2000-09-20 | 6.305 | 6.3 | 100.0794 | 0.079365 | 0.0037037 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 0260023 | 2000-01-26 | 7.943 | 8.85 | 89.7514 | -10.2486 | -0.62123 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 2080013 | 2000-07-26 | 6.947 | 8.85 | 78.4972 | -21.5028 | -1.3034 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 2930016 | 1999-10-20 | 8.435 | 8.85 | 95.3107 | -4.6893 | -0.28425 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 1170004 | 2000-04-26 | 8.208 | 8.85 | 92.7458 | -7.2542 | -0.43973 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 3280006 | 1999-11-24 | 7.027 | 6.3 | 111.5397 | 11.5397 | 0.53852 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 1460086 | 2000-05-25 | 7.127 | 6.3 | 113.127 | 13.127 | 0.61259 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 0540029 | 2000-02-23 | 5.789 | 6.3 | 91.8889 | -8.1111 | -0.37852 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 2360075 | 2000-08-23 | 6.55 | 6.3 | 103.9683 | 3.9683 | 0.18519 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 3560057 | 1999-12-22 | 6.601 | 6.3 | 104.7778 | 4.7778 | 0.22296 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2000 | 1730018 | 2000-06-21 | 6.937 | 6.3 | 110.1111 | 10.1111 | 0.47185 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 3000160 | 2000-10-26 | 6.845 | 6.5 | 105.3077 | 5.3077 | 0.25556 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 1150020 | 2001-04-25 | 7.771 | 6.5 | 119.5538 | 19.5538 | 0.94148 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 3270033 | 2000-11-22 | 28.822 | 31.05 | 92.8245 | -7.1755 | -0.81226 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 1430106 | 2001-05-23 | 34.902 | 31.05 | 112.4058 | 12.4058 | 1.4043 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 0520062 | 2001-02-21 | 32.544 | 31.05 | 104.8116 | 4.8116 | 0.54467 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 2340188 | 2001-08-22 | 29.863 | 31.05 | 96.1771 | -3.8229 | -0.43275 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 0240017 | 2001-01-24 | 6.368 | 6.5 | 97.9692 | -2.0308 | -0.097778 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 2060067 | 2001-07-25 | 5.7214 | 6.5 | 88.0215 | -11.9785 | -0.57674 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 0820136 | 2001-03-23 | 34.996 | 34.3 | 102.0292 | 2.0292 | 0.23716 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 2620149 | 2001-09-19 | 33.3029 | 34.3 | 97.093 | -2.907 | -0.33977 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 3550014 | 2000-12-20 | 34.167 | 34.3 | 99.6122 | -0.38776 | -0.04532 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, FIL, GFAA | 01060 | GF080 | FIL | 2001 | 1710174 | 2001-06-20 | 37.333 | 34.3 | 108.8426 | 8.8426 | 1.0335 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 25157-75159