## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | ug/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 16 | 14.65 | 109.215 | 9.215 | 0.50118 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 1 | 14.65 | 6.8259 | -93.1741 | -5.0675 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 1.3 | 0.938 | 138.5928 | 38.5928 | 0.19492 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 30 | 33.05 | 90.7716 | -9.2284 | -0.81089 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 27 | 33.05 | 81.6944 | -18.3056 | -1.6085 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 2 | 0.938 | 213.2196 | 113.2196 | 0.64681 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 32 | 33.05 | 96.823 | -3.177 | -0.27916 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 20.7 | 22.665 | 91.3302 | -8.6698 | -0.76433 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 22 | 22.665 | 97.066 | -2.934 | -0.25867 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0220056 | 1998-01-22 | 10.5 | 12.065 | 87.0286 | -12.9714 | -0.91399 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 11.5 | 12.065 | 95.317 | -4.683 | -0.32997 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 22.8 | 22.665 | 100.5956 | 0.59563 | 0.052512 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 23.7 | 22.665 | 104.5665 | 4.5665 | 0.40259 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 9.8 | 10.4 | 94.2308 | -5.7692 | -0.38037 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1900179 | 1998-07-09 | 10.8 | 10.4 | 103.8462 | 3.8462 | 0.25358 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 21.4 | 22.665 | 94.4187 | -5.5813 | -0.49205 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 23.9 | 22.665 | 105.4489 | 5.4489 | 0.48038 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 3450022 | 1997-12-11 | 10.1 | 12.065 | 83.7132 | -16.2868 | -1.1476 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 12.9 | 12.065 | 106.9208 | 6.9208 | 0.48766 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 9.6 | 10.4 | 92.3077 | -7.6923 | -0.50716 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1270006 | 1998-05-07 | 8.4 | 10.4 | 80.7692 | -19.2308 | -1.2679 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 1 | 12.065 | 8.2884 | -91.7116 | -6.4622 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 11.7 | 12.065 | 96.9747 | -3.0253 | -0.21317 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0430039 | 1998-02-12 | 9.7 | 10.4 | 93.2692 | -6.7308 | -0.44377 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2260073 | 1998-08-14 | 10.8 | 10.4 | 103.8462 | 3.8462 | 0.25358 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0710083 | 1998-03-12 | 11.5 | 12.065 | 95.317 | -4.683 | -0.32997 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2530273 | 1998-09-10 | 10.9 | 12.065 | 90.344 | -9.656 | -0.68039 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 2830038 | 1997-10-10 | 9.6 | 10.4 | 92.3077 | -7.6923 | -0.50716 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 0990076 | 1998-04-09 | 8.1 | 10.4 | 77.8846 | -22.1154 | -1.4581 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 23.2 | 22.665 | 102.3605 | 2.3605 | 0.2081 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1998 | 1760204 | 1998-06-25 | 23.3 | 22.665 | 102.8017 | 2.8017 | 0.247 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0600149 | 1999-03-01 | 6.9 | 7.4 | 93.2432 | -6.7568 | -0.32484 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | 6.567 | 7.4 | 88.7432 | -11.2568 | -0.54119 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0250116 | 1999-01-25 | 4.4 | 4.615 | 95.3413 | -4.6587 | -0.15606 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 4.621 | 4.615 | 100.13 | 0.13001 | 0.0043552 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0880071 | 1999-03-29 | 7.2 | 7.4 | 97.2973 | -2.7027 | -0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 6.991 | 7.4 | 94.473 | -5.527 | -0.26572 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 8.4 | 9.873 | 85.0805 | -14.9195 | -0.87541 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 8.737 | 9.873 | 88.4939 | -11.5061 | -0.67513 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 3340027 | 1998-11-30 | 7.8 | 7.4 | 105.4054 | 5.4054 | 0.25988 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 6.795 | 7.4 | 91.8243 | -8.1757 | -0.39306 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 3.9 | 4.615 | 84.507 | -15.493 | -0.51899 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 4.604 | 4.615 | 99.7616 | -0.23835 | -0.0079845 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 9.2 | 9.873 | 93.1834 | -6.8166 | -0.39997 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 8.096 | 9.873 | 82.0014 | -17.9986 | -1.0561 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2990111 | 1998-10-26 | 5.3 | 4.615 | 114.8429 | 14.8429 | 0.49722 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 1 | 4.615 | 21.6685 | -78.3315 | -2.624 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 9.3 | 9.873 | 94.1963 | -5.8037 | -0.34054 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 8.484 | 9.873 | 85.9313 | -14.0687 | -0.82549 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 4.7 | 4.615 | 101.8418 | 1.8418 | 0.061698 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 4.559 | 4.615 | 98.7866 | -1.2134 | -0.040648 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 9.5 | 9.873 | 96.222 | -3.778 | -0.22168 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 8.905 | 9.873 | 90.1955 | -9.8045 | -0.57529 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 3650034 | 1998-12-31 | 7.2 | 7.4 | 97.2973 | -2.7027 | -0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 | 6.877 | 7.4 | 92.9324 | -7.0676 | -0.33979 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 8.48 | 8.85 | 95.8192 | -4.1808 | -0.25342 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 7.777 | 8.85 | 87.8757 | -12.1243 | -0.73493 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 6.202 | 6.3 | 98.4444 | -1.5556 | -0.072593 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 6.445 | 6.3 | 102.3016 | 2.3016 | 0.10741 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 13.98 | 15.15 | 92.2772 | -7.7228 | -0.63656 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 12.136 | 15.15 | 80.1056 | -19.8944 | -1.6398 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 13.141 | 15.15 | 86.7393 | -13.2607 | -1.093 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 5.853 | 6.3 | 92.9048 | -7.0952 | -0.33111 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 6.009 | 6.3 | 95.381 | -4.619 | -0.21556 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 7.404 | 8.85 | 83.661 | -16.339 | -0.99041 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 7.239 | 8.85 | 81.7966 | -18.2034 | -1.1034 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 6.601 | 6.5 | 101.5538 | 1.5538 | 0.074815 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 6.688 | 6.5 | 102.8923 | 2.8923 | 0.13926 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 31.553 | 34.3 | 91.9913 | -8.0087 | -0.93604 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 28.277 | 34.3 | 82.4402 | -17.5598 | -2.0523 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 27.236 | 34.3 | 79.4052 | -20.5948 | -2.4071 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 28.483 | 34.3 | 83.0408 | -16.9592 | -1.9821 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 5.951 | 6.5 | 91.5538 | -8.4462 | -0.40667 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 5.3343 | 6.5 | 82.0662 | -17.9338 | -0.86348 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 12.018 | 12.6 | 95.381 | -4.619 | -0.35179 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 13.9 | 12.6 | 110.3175 | 10.3175 | 0.78578 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 11.458 | 12.6 | 90.9365 | -9.0635 | -0.69028 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 13.2 | 12.6 | 104.7619 | 4.7619 | 0.36267 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 5.3839 | 6.3 | 85.4591 | -14.5409 | -0.67857 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-26 | 5.5558 | 6.3 | 88.188 | -11.812 | -0.55122 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFMT116A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 7.1424 | 9.45 | 75.5805 | -24.4195 | -1.6059 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-23 | 6.5905 | 9.45 | 69.7404 | -30.2596 | -1.9899 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT137A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-06 | 8.9106 | 9.45 | 94.2925 | -5.7075 | -0.37534 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT065A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-16 | 9.0027 | 9.45 | 95.2662 | -4.7338 | -0.3113 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT228A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 5.6685 | 6.3 | 89.9763 | -10.0237 | -0.46777 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-31 | 6.1053 | 6.3 | 96.9091 | -3.0909 | -0.14424 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFMT212A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-02 | 31.6604 | 35.775 | 88.4987 | -11.5013 | -1.364 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT092A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-04 | 31.9762 | 35.775 | 89.3813 | -10.6187 | -1.2594 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT277A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 31.0288 | 35.775 | 86.7331 | -13.2669 | -1.5734 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 | 29.556 | 35.775 | 82.6163 | -17.3837 | -2.0617 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT175A