## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 0.898 | 0.895 | 100.3352 | 0.3352 | 0.0038447 | 0.08 | 2383 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 0.93 | 0.895 | 103.9106 | 3.9106 | 0.044855 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 0.907 | 0.895 | 101.3408 | 1.3408 | 0.015379 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 0.909 | 0.895 | 101.5642 | 1.5642 | 0.017942 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 | 0.903 | 0.895 | 100.8939 | 0.89385 | 0.010252 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 0.904 | 0.895 | 101.0056 | 1.0056 | 0.011534 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2006-01-12 | 0.877 | 0.895 | 97.9888 | -2.0112 | -0.023068 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06024A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2006-01-12 | 0.926 | 0.895 | 103.4637 | 3.4637 | 0.039728 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06024A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 | 0.895 | 0.895 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 | 0.903 | 0.895 | 100.8939 | 0.89385 | 0.010252 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 | 0.88 | 0.895 | 98.324 | -1.676 | -0.019223 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 | 0.925 | 0.895 | 103.352 | 3.352 | 0.038447 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 | 0.926 | 0.895 | 103.4637 | 3.4637 | 0.039728 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 | 0.916 | 0.895 | 102.3464 | 2.3464 | 0.026913 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 | 0.931 | 0.895 | 104.0223 | 4.0223 | 0.046136 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 | 1.364 | 1.3425 | 101.6015 | 1.6015 | 0.026901 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 | 1.341 | 1.3425 | 99.8883 | -0.11173 | -0.0018768 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 | 1.329 | 1.3425 | 98.9944 | -1.0056 | -0.016891 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 | 1.365 | 1.3425 | 101.676 | 1.676 | 0.028152 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 | 1.289 | 1.3425 | 96.0149 | -3.9851 | -0.06694 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 | 1.373 | 1.3425 | 102.2719 | 2.2719 | 0.038162 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 | 1.371 | 1.3425 | 102.1229 | 2.1229 | 0.035659 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 | 1.371 | 1.3425 | 102.1229 | 2.1229 | 0.035659 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 | 3.682 | 3.635 | 101.293 | 1.293 | 0.052444 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 3.902 | 3.635 | 107.3453 | 7.3453 | 0.29792 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 3.719 | 3.635 | 102.3109 | 2.3109 | 0.093729 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-13 | 3.651 | 3.635 | 100.4402 | 0.44017 | 0.017853 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06044A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 3.661 | 3.635 | 100.7153 | 0.71527 | 0.029011 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 3.551 | 3.635 | 97.6891 | -2.3109 | -0.093729 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 3.677 | 3.635 | 101.1554 | 1.1554 | 0.046865 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 3.631 | 3.635 | 99.89 | -0.11004 | -0.0044633 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 | 3.658 | 3.635 | 100.6327 | 0.63274 | 0.025664 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 | 3.662 | 3.635 | 100.7428 | 0.74278 | 0.030127 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 | 3.8 | 3.635 | 104.5392 | 4.5392 | 0.18411 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 | 3.852 | 3.635 | 105.9697 | 5.9697 | 0.24213 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 | 3.686 | 3.635 | 101.403 | 1.403 | 0.056907 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 | 3.565 | 3.635 | 98.0743 | -1.9257 | -0.078108 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 | 3.662 | 3.635 | 100.7428 | 0.74278 | 0.030127 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 | 3.64 | 3.635 | 100.1376 | 0.13755 | 0.0055791 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 2.395 | 2.3725 | 100.9484 | 0.94837 | 0.026697 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 2.354 | 2.3725 | 99.2202 | -0.77977 | -0.021951 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 2.365 | 2.3725 | 99.6839 | -0.31612 | -0.0088989 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 | 2.297 | 2.3725 | 96.8177 | -3.1823 | -0.089583 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 2.363 | 2.3725 | 99.5996 | -0.40042 | -0.011272 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 2.409 | 2.3725 | 101.5385 | 1.5385 | 0.043308 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 2.377 | 2.3725 | 100.1897 | 0.18967 | 0.0053394 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 2.373 | 2.3725 | 100.0211 | 0.021075 | 0.00059326 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 | 2.396 | 2.3725 | 100.9905 | 0.99052 | 0.027883 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 | 2.369 | 2.3725 | 99.8525 | -0.14752 | -0.0041528 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 2.31 | 2.3725 | 97.3656 | -2.6344 | -0.074158 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 | 2.319 | 2.3725 | 97.745 | -2.255 | -0.063479 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 | 2.425 | 2.3725 | 102.2129 | 2.2129 | 0.062293 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-17 | 2.403 | 2.3725 | 101.2856 | 1.2856 | 0.036189 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06229B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 | 2.407 | 2.3725 | 101.4542 | 1.4542 | 0.040935 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 | 2.408 | 2.3725 | 101.4963 | 1.4963 | 0.042122 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 1.365 | 1.3425 | 101.676 | 1.676 | 0.028152 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 1.326 | 1.3425 | 98.7709 | -1.2291 | -0.020645 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 1.358 | 1.3425 | 101.1546 | 1.1546 | 0.019394 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 1.639 | 1.635 | 100.2446 | 0.24465 | 0.0049285 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 1.614 | 1.635 | 98.7156 | -1.2844 | -0.025875 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 1.622 | 1.635 | 99.2049 | -0.79511 | -0.016018 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 1.609 | 1.635 | 98.4098 | -1.5902 | -0.032035 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 1.66 | 1.635 | 101.5291 | 1.5291 | 0.030803 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 | 1.674 | 1.635 | 102.3853 | 2.3853 | 0.048053 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 | 1.641 | 1.635 | 100.367 | 0.36697 | 0.0073928 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 1.64 | 1.635 | 100.3058 | 0.30581 | 0.0061607 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 | 1.672 | 1.635 | 102.263 | 2.263 | 0.045589 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 3.184 | 3.15 | 101.0794 | 1.0794 | 0.038827 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 3.229 | 3.15 | 102.5079 | 2.5079 | 0.090215 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 3.245 | 3.15 | 103.0159 | 3.0159 | 0.10849 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 3.288 | 3.15 | 104.381 | 4.381 | 0.15759 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 3.257 | 3.15 | 103.3968 | 3.3968 | 0.12219 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 3.221 | 3.15 | 102.254 | 2.254 | 0.081079 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 3.226 | 3.15 | 102.4127 | 2.4127 | 0.086789 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 3.307 | 3.15 | 104.9841 | 4.9841 | 0.17929 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 | 3.335 | 3.15 | 105.873 | 5.873 | 0.21126 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 | 3.254 | 3.15 | 103.3016 | 3.3016 | 0.11876 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 | 3.31 | 3.15 | 105.0794 | 5.0794 | 0.18271 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 | 3.318 | 3.15 | 105.3333 | 5.3333 | 0.19185 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 | 3.172 | 3.15 | 100.6984 | 0.69841 | 0.025123 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 | 3.252 | 3.15 | 103.2381 | 3.2381 | 0.11648 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 | 3.299 | 3.15 | 104.7302 | 4.7302 | 0.17015 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 | 3.172 | 3.15 | 100.6984 | 0.69841 | 0.025123 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 1.334 | 1.3425 | 99.3669 | -0.63315 | -0.010635 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 1.344 | 1.3425 | 100.1117 | 0.11173 | 0.0018768 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 1.325 | 1.3425 | 98.6965 | -1.3035 | -0.021896 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-16 | 1.372 | 1.3425 | 102.1974 | 2.1974 | 0.036911 | 0.2 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06228A