## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0094267 | 1 | 1256 |  |  |  | ug/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 7 | 1.67 | 419.1617 | 319.1617 | 1.8335 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.44339 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.11495 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 10 | 5.03 | 198.8072 | 98.8072 | 1.5617 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 4 | 1.67 | 239.521 | 139.521 | 0.80153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Nickel, FIL, GFAA, LL | 01065 | GF081 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103