## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2790106 | 2003-10-20 | 134.24 | 134.55 | 99.7696 | -0.2304 | -0.024525 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27283A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2870156 | 2003-11-04 | 127.64 | 134.55 | 94.8644 | -5.1356 | -0.54668 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27301A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2940233 | 2004-02-03 | 142.04 | 134.55 | 105.5667 | 5.5667 | 0.59256 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27033A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3010020 | 2003-11-20 | 139.48 | 134.55 | 103.6641 | 3.6641 | 0.39003 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27322A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0970089 | 2004-05-18 | 147.02 | 134.55 | 109.2679 | 9.2679 | 0.98655 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27138A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1040079 | 2004-05-27 | 135.81 | 134.55 | 100.9365 | 0.93645 | 0.099684 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27147A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1110138 | 2004-06-02 | 131.54 | 134.55 | 97.7629 | -2.2371 | -0.23813 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27153A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1180087 | 2004-06-08 | 137.83 | 134.55 | 102.4378 | 2.4378 | 0.25949 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27159A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0050041 | 2004-02-24 | 137.62 | 134.55 | 102.2817 | 2.2817 | 0.24288 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27054A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0120094 | 2004-02-26 | 140.95 | 134.55 | 104.7566 | 4.7566 | 0.50633 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27056A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0210225 | 2004-03-02 | 137.38 | 134.55 | 102.1033 | 2.1033 | 0.22389 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27061A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0270022 | 2004-03-09 | 128.69 | 134.55 | 95.6447 | -4.3553 | -0.46361 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27068A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1880085 | 2004-09-23 | 134.04 | 134.55 | 99.621 | -0.37904 | -0.040348 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27265A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1950101 | 2004-09-21 | 135.06 | 134.55 | 100.379 | 0.37904 | 0.040348 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27259A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2030081 | 2004-09-23 | 139.2 | 134.55 | 103.456 | 3.456 | 0.36788 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27265A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2090246 | 2004-10-07 | 129.26 | 134.55 | 96.0684 | -3.9316 | -0.41851 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27278A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3100098 | 2003-12-10 | 140.69 | 134.55 | 104.5634 | 4.5634 | 0.48576 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27342A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3160057 | 2003-12-17 | 130.85 | 134.55 | 97.2501 | -2.7499 | -0.29272 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27350A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3220119 | 2003-12-17 | 134.17 | 134.55 | 99.7176 | -0.28242 | -0.030063 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27350A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3290167 | 2003-12-29 | 127.99 | 134.55 | 95.1245 | -4.8755 | -0.51899 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27363A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1250056 | 2004-06-16 | 134.67 | 134.55 | 100.0892 | 0.089186 | 0.0094937 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27168A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1320090 | 2004-06-24 | 135.67 | 134.55 | 100.8324 | 0.8324 | 0.088608 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27176A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1390168 | 2004-07-14 | 131.48 | 134.55 | 97.7183 | -2.2817 | -0.24288 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27196A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1470160 | 2004-08-03 | 143.73 | 134.55 | 106.8227 | 6.8227 | 0.72627 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27216A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0350006 | 2004-03-02 | 134.32 | 134.55 | 99.8291 | -0.17094 | -0.018196 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27061A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0410084 | 2004-03-18 | 137.59 | 134.55 | 102.2594 | 2.2594 | 0.24051 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27077A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0490045 | 2004-03-18 | 138.05 | 134.55 | 102.6013 | 2.6013 | 0.2769 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27077A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0560018 | 2004-04-07 | 133.44 | 134.55 | 99.175 | -0.82497 | -0.087816 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27096A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2170216 | 2004-10-26 | 141.43 | 134.55 | 105.1133 | 5.1133 | 0.5443 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27292B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2240195 | 2004-10-07 | 124.56 | 134.55 | 92.5753 | -7.4247 | -0.79035 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27278B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2310185 | 2004-10-14 | 139.38 | 134.55 | 103.5897 | 3.5897 | 0.38212 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27279B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2380231 | 2004-10-25 | 141.55 | 134.55 | 105.2025 | 5.2025 | 0.5538 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 45160-55DIW | FU27286B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0620097 | 2004-04-15 | 201.97 | 193 | 104.6477 | 4.6477 | 0.70965 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27106A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0700087 | 2004-04-15 | 201.89 | 193 | 104.6062 | 4.6062 | 0.70332 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27106A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0760006 | 2004-04-27 | 210.65 | 193 | 109.1451 | 9.1451 | 1.3964 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27117A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 0840042 | 2004-05-11 | 218.48 | 193 | 113.2021 | 13.2021 | 2.0158 | 13.4 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27131A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2470069 | 2004-10-28 | 183.2 | 193 | 94.9223 | -5.0777 | -0.77532 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27292C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2540393 | 2004-11-02 | 215.16 | 193 | 111.4819 | 11.4819 | 1.7532 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27296A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2610104 | 2004-11-04 | 203.96 | 193 | 105.6788 | 5.6788 | 0.86709 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27300A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 2710004 | 2004-11-09 | 199.15 | 193 | 103.1865 | 3.1865 | 0.48655 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27302A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3370089 | 2003-12-29 | 182.91 | 193 | 94.772 | -5.228 | -0.79826 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27363A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3440152 | 2004-01-28 | 171.6 | 193 | 88.9119 | -11.0881 | -1.693 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27020A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3510016 | 2004-02-03 | 191.46 | 193 | 99.2021 | -0.79793 | -0.12184 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27033A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 3580003 | 2004-02-10 | 184.35 | 193 | 95.5181 | -4.4819 | -0.68434 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27040A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1560050 | 2004-08-26 | 209.14 | 193 | 108.3627 | 8.3627 | 1.2769 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27238A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1660227 | 2004-08-30 | 194.27 | 193 | 100.658 | 0.65803 | 0.10047 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27240B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1700345 | 2004-09-07 | 205.16 | 193 | 106.3005 | 6.3005 | 0.96203 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27243A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2004 | 1800052 | 2004-09-15 | 207.72 | 193 | 107.6269 | 7.6269 | 1.1646 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50162-50164 | FU27257A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2790159 | 2004-11-17 | 87.75 | 99 | 88.6364 | -11.3636 | -0.89003 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27307B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2940098 | 2004-11-22 | 97.8 | 99 | 98.7879 | -1.2121 | -0.094937 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27321B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2920010 | 2004-11-22 | 85.9 | 99 | 86.7677 | -13.2323 | -1.0364 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27321B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 3010207 | 2004-12-02 | 106.67 | 99 | 107.7475 | 7.7475 | 0.6068 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27329A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 0960147 | 2005-04-07 | 102.56 | 99 | 103.596 | 3.596 | 0.28165 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27096A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1030100 | 2005-04-19 | 91.86 | 99 | 92.7879 | -7.2121 | -0.56487 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27108A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1100123 | 2005-05-05 | 99.73 | 99 | 100.7374 | 0.73737 | 0.057753 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27122A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1170147 | 2005-05-05 | 103.95 | 99 | 105 | 5 | 0.39161 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50DIW | FU27122B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1870125 | 2005-08-01 | 204.42 | 195 | 104.8308 | 4.8308 | 0.74525 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75166-25DIW | FU27213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1940289 | 2005-08-04 | 200.75 | 195 | 102.9487 | 2.9487 | 0.45491 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75166-25DIW | FU27216A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2010185 | 2005-08-08 | 199.08 | 195 | 102.0923 | 2.0923 | 0.32278 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75166-25DIW | FU27220A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2080323 | 2005-08-11 | 208.4 | 195 | 106.8718 | 6.8718 | 1.0601 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75166-25DIW | FU27223B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 3080121 | 2004-12-09 | 219.76 | 222 | 98.991 | -1.009 | -0.17722 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27342A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 3150131 | 2004-12-22 | 213.76 | 222 | 96.2883 | -3.7117 | -0.6519 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27355A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 3270049 | 2004-12-16 | 233.1 | 222 | 105 | 5 | 0.87816 | 9.7 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27348B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 3310074 | 2004-12-20 | 225.38 | 222 | 101.5225 | 1.5225 | 0.26741 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27348C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1240239 | 2005-05-18 | 232.69 | 222 | 104.8153 | 4.8153 | 0.84573 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27137B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1310148 | 2005-05-25 | 209.93 | 222 | 94.5631 | -5.4369 | -0.95491 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27145B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1380125 | 2005-06-06 | 218.5 | 222 | 98.4234 | -1.5766 | -0.2769 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27154A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1450134 | 2005-06-15 | 234.2 | 222 | 105.4955 | 5.4955 | 0.96519 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25168-75166 | FU27166A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2150228 | 2005-08-18 | 151.8 | 153 | 99.2157 | -0.78431 | -0.094937 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50164 | FU27230A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2230326 | 2005-08-22 | 151.28 | 153 | 98.8758 | -1.1242 | -0.13608 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50164 | FU27234A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2290210 | 2005-08-24 | 148.79 | 153 | 97.2484 | -2.7516 | -0.33307 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50164 | FU27236B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2360006 | 2005-09-06 | 154.74 | 153 | 101.1373 | 1.1373 | 0.13766 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50164 | FU27249A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 0660016 | 2005-03-17 | 51.39 | 54 | 95.1667 | -4.8333 | -0.20649 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27073A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 0700202 | 2005-03-17 | 62.35 | 54 | 115.463 | 15.463 | 0.6606 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27075A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 0760180 | 2005-03-30 | 49.15 | 54 | 91.0185 | -8.9815 | -0.3837 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27087A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 0840174 | 2005-04-07 | 54.54 | 54 | 101 | 1 | 0.042722 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27095A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2490118 | 2005-09-19 | 52.45 | 54 | 97.1296 | -2.8704 | -0.12263 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27259A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2560062 | 2005-09-19 | 45.64 | 54 | 84.5185 | -15.4815 | -0.66139 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27262A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 2700025 | 2005-10-06 | 58.59 | 54 | 108.5 | 8.5 | 0.36313 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27279A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1580151 | 2005-06-28 | 232.66 | 229 | 101.5983 | 1.5983 | 0.28956 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50166 | FU27178A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1650168 | 2005-06-30 | 228.6 | 229 | 99.8253 | -0.17467 | -0.031646 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50166 | FU27180A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1720232 | 2005-07-20 | 229.84 | 229 | 100.3668 | 0.36681 | 0.066456 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50166 | FU27201B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2005 | 1800015 | 2005-07-28 | 229.8 | 229 | 100.3493 | 0.34934 | 0.063291 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50164-50166 | FU27208A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 0960074 | 2006-04-10 | 45.51 | 52.5 | 86.6857 | -13.3143 | -0.55301 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75170-25DIW | FU27100A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1030097 | 2006-04-18 | 55.8 | 52.5 | 106.2857 | 6.2857 | 0.26108 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75170-25DIW | FU27107A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1100076 | 2006-04-24 | 49.13 | 52.5 | 93.581 | -6.419 | -0.26661 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75170-25DIW | FU27114A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1170181 | 2006-05-02 | 50.99 | 52.5 | 97.1238 | -2.8762 | -0.11946 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75170-25DIW | FU27122A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1910083 | 2006-07-19 | 88.24 | 89 | 99.1461 | -0.85393 | -0.060127 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50170 | FU27200A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1940282 | 2006-07-19 | 91.68 | 89 | 103.0112 | 3.0112 | 0.21203 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50170 | FU27200A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2010017 | 2006-08-01 | 82.25 | 89 | 92.4157 | -7.5843 | -0.53402 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50170 | FU27213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2080097 | 2006-08-08 | 78.27 | 89 | 87.9438 | -12.0562 | -0.84889 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50170 | FU27220A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1240135 | 2006-05-10 | 76.86 | 76.375 | 100.635 | 0.63502 | 0.03837 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75170 | FU27129A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1310143 | 2006-05-16 | 86.79 | 76.375 | 113.6367 | 13.6367 | 0.82397 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75170 | FU27136A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1380003 | 2006-05-30 | 75.03 | 76.375 | 98.239 | -1.761 | -0.10641 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75170 | FU27150A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1460017 | 2006-06-05 | 78.13 | 76.375 | 102.2979 | 2.2979 | 0.13884 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75170 | FU27156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2190178 | 2006-08-16 | 67.04 | 71.625 | 93.5986 | -6.4014 | -0.36274 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27227A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2230257 | 2006-08-21 | 61.5 | 71.625 | 85.8639 | -14.1361 | -0.80103 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27233A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2300089 | 2006-08-23 | 64.82 | 71.625 | 90.4991 | -9.5009 | -0.53837 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27235A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 2370429 | 2006-09-11 | 71.9 | 71.625 | 100.3839 | 0.38394 | 0.021756 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27254A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 0650047 | 2006-03-21 | 45.5 | 54 | 84.2593 | -15.7407 | -0.67247 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27080A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 0720065 | 2006-03-21 | 51.18 | 54 | 94.7778 | -5.2222 | -0.2231 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27080A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 0800045 | 2006-03-27 | 52.17 | 54 | 96.6111 | -3.3889 | -0.14478 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27086A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 0860075 | 2006-04-05 | 56.03 | 54 | 103.7593 | 3.7593 | 0.1606 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 50168-50DIW | FU27094A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1590158 | 2006-06-20 | 101.66 | 104.875 | 96.9344 | -3.0656 | -0.25435 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75168 | FU27171A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1660147 | 2006-06-20 | 114.66 | 104.875 | 109.3302 | 9.3302 | 0.77413 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75168 | FU27171A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1740211 | 2006-06-30 | 110.33 | 104.875 | 105.2014 | 5.2014 | 0.43157 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75168 | FU27181A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2006 | 1800251 | 2006-06-30 | 106.38 | 104.875 | 101.435 | 1.435 | 0.11907 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75168 | FU27181B