## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.68 | 0.839 | 81.0489 | -18.9511 | -0.59297 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 3.4 | 0.839 | 405.2443 | 305.2443 | 9.551 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.4065 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.11111 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 3.4 | 3.09 | 110.0324 | 10.0324 | 0.36325 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.48 | 0.5 | 96 | -4 | -0.11111 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.56 | 0.839 | 66.7461 | -33.2539 | -1.0405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.25733 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.75 | 3.09 | 24.2718 | -75.7282 | -2.742 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 4.4 | 3.09 | 142.3948 | 42.3948 | 1.535 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 3.9 | 3.09 | 126.2136 | 26.2136 | 0.94914 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 3.2 | 0.839 | 381.4064 | 281.4064 | 8.8051 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.29462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 3.8 | 3.09 | 122.9773 | 22.9773 | 0.83197 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.4065 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 2.9 | 3.09 | 93.8511 | -6.1489 | -0.22264 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.48109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 16 | 3.09 | 517.7994 | 417.7994 | 15.1277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.63 | 0.5 | 126 | 26 | 0.72222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.67 | 0.839 | 79.857 | -20.143 | -0.63027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.36921 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.46 | 0.5 | 92 | -8 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 3.9 | 0.839 | 464.8391 | 364.8391 | 11.4157 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.48109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.65 | 0.839 | 77.4732 | -22.5268 | -0.70486 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.29462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.45 | 0.5 | 90 | -10 | -0.27778 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.56 | 0.5 | 112 | 12 | 0.27907 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 1.5 | 1.6 | 93.75 | -6.25 | -0.29762 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.46 | 0.5 | 92 | -8 | -0.18605 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.48 | 0.5 | 96 | -4 | -0.093023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.35277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.51132 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.47 | 0.5 | 94 | -6 | -0.13953 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.27349 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.29762 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.27349 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.47 | 0.5 | 94 | -6 | -0.13953 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.45 | 0.5 | 90 | -10 | -0.23256 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.093023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.35277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.47168 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.67 | 0.839 | 79.857 | -20.143 | -0.66986 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.23386 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.27985 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 1.5 | 1.6 | 93.75 | -6.25 | -0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.209 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.209 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.24443 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.45929 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.32 | 0.45 | 71.1111 | -28.8889 | -0.48507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -0.26119 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.17 | 0.45 | 37.7778 | -62.2222 | -1.0448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -0.26119 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.8 | 0.831 | 96.2696 | -3.7304 | -0.10945 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.92 | 0.831 | 110.71 | 10.71 | 0.31422 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.44 | 0.5 | 88 | -12 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.33333 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.92 | 0.831 | 110.71 | 10.71 | 0.31422 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.10239 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | -0.40741 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.44 | 0.5 | 88 | -12 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.031775 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.10239 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.82 | 0.831 | 98.6763 | -1.3237 | -0.038836 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.87 | 0.831 | 104.6931 | 4.6931 | 0.13769 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.2963 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.37037 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.37 | 0.45 | 82.2222 | -17.7778 | -0.29851 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.41045 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.37037 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.2963 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.32 | 0.45 | 71.1111 | -28.8889 | -0.48507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.41045 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.098319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.098319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.34602 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.34602 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.88 | 0.831 | 105.8965 | 5.8965 | 0.16613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.030513 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.27682 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.72 | 0.831 | 86.6426 | -13.3574 | -0.37632 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.83 | 0.831 | 99.8797 | -0.12034 | -0.0033903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.71 | 0.831 | 85.4392 | -14.5608 | -0.41023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.030513 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.33 | 0.5 | 66 | -34 | -0.58824 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 1.2 | 1.28 | 93.75 | -6.25 | -0.26399 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.43 | 0.5 | 86 | -14 | -0.24221 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 | 0.38 | 0.5 | 76 | -24 | -0.35874 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 0.344 | 0.5 | 68.8 | -31.2 | -0.46637 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 0.31 | 0.338 | 91.716 | -8.284 | -0.084484 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 0.327 | 0.338 | 96.7456 | -3.2544 | -0.03319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 0.33 | 0.338 | 97.6331 | -2.3669 | -0.024138 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 0.314 | 0.338 | 92.8994 | -7.1006 | -0.072415 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 1.269 | 1.28 | 99.1406 | -0.85938 | -0.03149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | -0.32885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 0.412 | 0.5 | 82.4 | -17.6 | -0.26308 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 1.315 | 1.28 | 102.7344 | 2.7344 | 0.10019 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 0.31 | 0.338 | 91.716 | -8.284 | -0.084484 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 0.24 | 0.338 | 71.0059 | -28.9941 | -0.2957 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 1.39 | 1.28 | 108.5938 | 8.5938 | 0.3149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 0.32 | 0.338 | 94.6746 | -5.3254 | -0.054311 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 0.249 | 0.338 | 73.6686 | -26.3314 | -0.26854 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | -0.32885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 0.413 | 0.5 | 82.6 | -17.4 | -0.26009 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 0.38 | 0.5 | 76 | -24 | -0.35874 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 0.332 | 0.5 | 66.4 | -33.6 | -0.50224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.057254 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 1.211 | 1.28 | 94.6094 | -5.3906 | -0.19753 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 0.671 | 0.67 | 100.1493 | 0.14925 | 0.002908 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P26
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 2.975 | 0.67 | 444.0299 | 344.0299 | 6.7029 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P26
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 0.371 | 0.338 | 109.7633 | 9.7633 | 0.09274 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 0.3059 | 0.338 | 90.503 | -9.497 | -0.090211 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 0.645 | 0.67 | 96.2687 | -3.7313 | -0.0727 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P26
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 2.484 | 2.34 | 106.1538 | 6.1538 | 0.50747 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P25
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 2.437 | 2.34 | 104.1453 | 4.1453 | 0.34184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P25
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 0.347 | 0.338 | 102.6627 | 2.6627 | 0.025293 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 0.2862 | 0.338 | 84.6746 | -15.3254 | -0.14557 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P24
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 2.949 | 2.34 | 126.0256 | 26.0256 | 2.1462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P25
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 2.419 | 2.34 | 103.3761 | 3.3761 | 0.2784 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P25
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 | 6.523 | 6.14 | 106.2378 | 6.2378 | 1.4887 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P28
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 | 6.476 | 6.14 | 105.4723 | 5.4723 | 1.306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P28
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 | 1.153 | 1.1 | 104.8182 | 4.8182 | 0.2144 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 | 1.133 | 1.1 | 103 | 3 | 0.1335 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 | 6.615 | 6.14 | 107.7362 | 7.7362 | 1.8462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P28
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 | 6.654 | 6.14 | 108.3713 | 8.3713 | 1.9978 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P28
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 | 2.606 | 2.42 | 107.686 | 7.686 | 0.74448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P27
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 | 2.621 | 2.42 | 108.3058 | 8.3058 | 0.80451 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P27
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 | 1.137 | 1.1 | 103.3636 | 3.3636 | 0.14968 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 | 1.177 | 1.1 | 107 | 7 | 0.31149 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 | 2.604 | 2.42 | 107.6033 | 7.6033 | 0.73647 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P27
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 | 2.516 | 2.42 | 103.9669 | 3.9669 | 0.38425 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P27
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 3.774 | 3.53 | 106.9122 | 6.9122 | 0.9604 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 | 3.598 | 3.53 | 101.9263 | 1.9263 | 0.26765 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 0.379 | 0.4 | 94.75 | -5.25 | -0.084746 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P30
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 0.419 | 0.4 | 104.75 | 4.75 | 0.076675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P30
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 | 3.686 | 3.53 | 104.4193 | 4.4193 | 0.61403 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 3.666 | 3.53 | 103.8527 | 3.8527 | 0.53531 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 | 1.167 | 1.1 | 106.0909 | 6.0909 | 0.26886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 1.166 | 1.1 | 106 | 6 | 0.26485 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 | 0.388 | 0.4 | 97 | -3 | -0.048426 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P30
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 1.756 | 0.4 | 439 | 339 | 5.4722 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P30
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 1.141 | 1.1 | 103.7273 | 3.7273 | 0.16453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 1.144 | 1.1 | 104 | 4 | 0.17657 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P29
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 | 1.415 | 1.41 | 100.3546 | 0.35461 | 0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 | 1.398 | 1.41 | 99.1489 | -0.85106 | -0.048618 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 | 1.405 | 1.41 | 99.6454 | -0.35461 | -0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 | 1.84 | 1.88 | 97.8723 | -2.1277 | -0.16145 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 | 1.823 | 1.88 | 96.9681 | -3.0319 | -0.23006 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 | 1.844 | 1.88 | 98.0851 | -1.9149 | -0.1453 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 | 1.864 | 1.88 | 99.1489 | -0.85106 | -0.064579 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 | 1.861 | 1.88 | 98.9894 | -1.0106 | -0.076687 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 | 1.882 | 1.88 | 100.1064 | 0.10638 | 0.0080723 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 | 1.878 | 1.88 | 99.8936 | -0.10638 | -0.0080723 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P32
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 | 1.408 | 1.41 | 99.8582 | -0.14184 | -0.0081031 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 | 1.405 | 1.41 | 99.6454 | -0.35461 | -0.020258 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 | 1.579 | 1.41 | 111.9858 | 11.9858 | 0.68471 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 | 1.392 | 1.41 | 98.7234 | -1.2766 | -0.072928 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 | 3.645 | 3.53 | 103.2578 | 3.2578 | 0.45806 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 | 3.599 | 3.53 | 101.9547 | 1.9547 | 0.27483 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 | 3.612 | 3.53 | 102.3229 | 2.3229 | 0.32662 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 | 3.591 | 3.53 | 101.728 | 1.728 | 0.24297 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 | 3.669 | 3.53 | 103.9377 | 3.9377 | 0.55365 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 | 3.623 | 3.53 | 102.6346 | 2.6346 | 0.37043 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P31
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 2830038 | 2001-10-10 | 1.401 | 1.41 | 99.3617 | -0.6383 | -0.036464 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 0980064 | 2002-04-29 | 1.399 | 1.41 | 99.2199 | -0.78014 | -0.044567 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02113A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 3100005 | 2001-11-06 | 0.634 | 0.673 | 94.2051 | -5.7949 | -0.15896 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P35
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 1300025 | 2002-06-21 | 0.636 | 0.673 | 94.5022 | -5.4978 | -0.15081 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02151A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 0370021 | 2002-03-04 | 0.637 | 0.673 | 94.6508 | -5.3492 | -0.14673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02058A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 2200199 | 2002-10-09 | 0.645 | 0.673 | 95.8395 | -4.1605 | -0.11412 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02275A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 0080017 | 2002-01-08 | 1.402 | 1.41 | 99.4326 | -0.56738 | -0.032412 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 1900134 | 2002-08-07 | 1.398 | 1.41 | 99.1489 | -0.85106 | -0.048618 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02218A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 0670008 | 2002-04-23 | 0.417 | 0.44 | 94.7727 | -5.2273 | -0.093924 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02107A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 2530247 | 2002-10-23 | 0.394 | 0.44 | 89.5455 | -10.4545 | -0.18785 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02295B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 3440136 | 2001-12-10 | 0.367 | 0.44 | 83.4091 | -16.5909 | -0.29811 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P34
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2002 | 1560212 | 2002-06-26 | 0.362 | 0.44 | 82.2727 | -17.7273 | -0.31852 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02176A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-11-07 | 1.445 | 1.44 | 100.3472 | 0.34722 | 0.020218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL02310A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-11-07 | 1.471 | 1.44 | 102.1528 | 2.1528 | 0.12535 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL02310A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-05-06 | 1.452 | 1.44 | 100.8333 | 0.83333 | 0.048524 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03118B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-05-14 | 1.469 | 1.44 | 102.0139 | 2.0139 | 0.11727 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03128A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 3220010 | 2002-12-11 | 0.598 | 0.655 | 91.2977 | -8.7023 | -0.23049 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL02338A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 3360036 | 2003-01-17 | 0.591 | 0.655 | 90.229 | -9.771 | -0.25879 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03007A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-02-20 | 0.625 | 0.655 | 95.4198 | -4.5802 | -0.12131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03050A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-04-09 | 0.614 | 0.655 | 93.7405 | -6.2595 | -0.16579 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03076A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 2270069 | 2003-09-17 | 0.631 | 0.655 | 96.3359 | -3.6641 | -0.097048 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03258A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 2410126 | 2003-09-17 | 0.614 | 0.655 | 93.7405 | -6.2595 | -0.16579 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03260A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-02-18 | 1.479 | 1.44 | 102.7083 | 2.7083 | 0.1577 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03044A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-02-20 | 1.486 | 1.44 | 103.1944 | 3.1944 | 0.18601 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03050A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 1990027 | 2003-09-17 | 1.475 | 1.44 | 102.4306 | 2.4306 | 0.14153 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03252A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 2130212 | 2003-09-23 | 1.475 | 1.44 | 102.4306 | 2.4306 | 0.14153 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03255A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-04-16 | 3.125 | 2.99 | 104.5151 | 4.5151 | 0.5459 | 0.05 | 1263 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03104A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-05-06 | 3.127 | 2.99 | 104.5819 | 4.5819 | 0.55398 | 0.05 | 1263 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03118B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 2590145 | 2003-11-14 | 3.071 | 2.99 | 102.709 | 2.709 | 0.32754 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03318A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 2750083 | 2004-02-02 | 3.105 | 2.99 | 103.8462 | 3.8462 | 0.46502 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04015A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 3500133 | 2003-01-17 | 2.994 | 2.99 | 100.1338 | 0.13378 | 0.016175 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03008A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-01-17 | 2.992 | 2.99 | 100.0669 | 0.06689 | 0.0080873 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P38 | ICLL03008A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 1670159 | 2003-08-19 | 3.034 | 2.99 | 101.4716 | 1.4716 | 0.17792 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03226A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2003 | 1810171 | 2003-08-19 | 3.144 | 2.99 | 105.1505 | 5.1505 | 0.62273 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL03230A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2830156 | 2003-12-05 | 1.467 | 1.44 | 101.875 | 1.875 | 0.10918 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03322A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 3000109 | 2003-12-05 | 1.455 | 1.44 | 101.0417 | 1.0417 | 0.060655 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL03337A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1030046 | 2004-05-25 | 1.461 | 1.44 | 101.4583 | 1.4583 | 0.084917 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04126A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1170096 | 2004-05-25 | 1.437 | 1.44 | 99.7917 | -0.20833 | -0.012131 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04145A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 3110124 | 2003-12-05 | 0.617 | 0.655 | 94.1985 | -5.8015 | -0.15366 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03337A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 3290001 | 2003-12-05 | 0.618 | 0.655 | 94.3511 | -5.6489 | -0.14962 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL03337A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1310150 | 2004-06-17 | 0.636 | 0.655 | 97.0992 | -2.9008 | -0.07683 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04167B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1450200 | 2004-07-22 | 0.608 | 0.655 | 92.8244 | -7.1756 | -0.19005 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04198A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0400042 | 2004-02-17 | 0.613 | 0.655 | 93.5878 | -6.4122 | -0.16983 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04043A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0550020 | 2004-03-17 | 0.639 | 0.655 | 97.5573 | -2.4427 | -0.064699 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2230163 | 2004-09-30 | 0.564 | 0.655 | 86.1069 | -13.8931 | -0.36797 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04271A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2370248 | 2005-01-11 | 0.618 | 0.655 | 94.3511 | -5.6489 | -0.14962 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL04344A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0090096 | 2004-02-04 | 1.452 | 1.44 | 100.8333 | 0.83333 | 0.048524 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04033A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0260155 | 2004-02-06 | 1.459 | 1.44 | 101.3194 | 1.3194 | 0.07683 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04037A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1940078 | 2004-09-02 | 1.538 | 1.44 | 106.8056 | 6.8056 | 0.39628 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04224A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2090125 | 2004-09-21 | 1.489 | 1.44 | 103.4028 | 3.4028 | 0.19814 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P37 | ICLL04260A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0680080 | 2004-04-09 | 3.081 | 2.99 | 103.0435 | 3.0435 | 0.36797 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | P38 | ICLL04099A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 0820086 | 2004-05-25 | 3.074 | 2.99 | 102.8094 | 2.8094 | 0.33967 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04126A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2530303 | 2005-03-10 | 3.135 | 2.99 | 104.8495 | 4.8495 | 0.58633 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | P38 | ICLL05068A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 2710024 | 2005-03-02 | 3.05 | 2.99 | 102.0067 | 2.0067 | 0.24262 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL05060A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 3430220 | 2004-02-05 | 3.105 | 2.99 | 103.8462 | 3.8462 | 0.46502 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04035A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 3570148 | 2004-02-05 | 3.066 | 2.99 | 102.5418 | 2.5418 | 0.30732 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04035A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1620329 | 2004-08-05 | 2.953 | 2.99 | 98.7625 | -1.2375 | -0.14962 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04211A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2004 | 1760252 | 2004-08-10 | 2.96 | 2.99 | 98.9967 | -1.0033 | -0.12131 | 0.05 | 1263 | Sample was diluted |  |  | mg/L | P38 | ICLL04219A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2820228 | 2005-03-02 | 0.613 | 0.655 | 93.5878 | -6.4122 | -0.16983 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05060A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2920031 | 2005-03-02 | 0.616 | 0.655 | 94.0458 | -5.9542 | -0.1577 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05060A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2990112 | 2005-03-10 | 0.608 | 0.655 | 92.8244 | -7.1756 | -0.19005 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05068A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3060112 | 2005-03-15 | 0.611 | 0.655 | 93.2824 | -6.7176 | -0.17792 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05069A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1010110 | 2005-06-07 | 0.608 | 0.655 | 92.8244 | -7.1756 | -0.19005 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05154A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1090066 | 2005-06-10 | 0.615 | 0.655 | 93.8931 | -6.1069 | -0.16175 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05159B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1150103 | 2005-06-14 | 0.611 | 0.655 | 93.2824 | -6.7176 | -0.17792 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05161A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1220043 | 2005-06-14 | 0.614 | 0.655 | 93.7405 | -6.2595 | -0.16579 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05161A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3130200 | 2005-03-15 | 0.623 | 0.655 | 95.1145 | -4.8855 | -0.1294 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05069A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3210083 | 2005-03-18 | 0.608 | 0.655 | 92.8244 | -7.1756 | -0.19005 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05075A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3280102 | 2005-03-23 | 0.615 | 0.655 | 93.8931 | -6.1069 | -0.16175 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3360084 | 2005-03-23 | 0.621 | 0.655 | 94.8092 | -5.1908 | -0.13748 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1290087 | 2005-06-14 | 0.612 | 0.655 | 93.4351 | -6.5649 | -0.17388 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05161A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1360163 | 2005-06-21 | 0.603 | 0.655 | 92.0611 | -7.9389 | -0.21027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1430070 | 2005-06-21 | 0.603 | 0.655 | 92.0611 | -7.9389 | -0.21027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05166B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1510159 | 2005-06-24 | 0.605 | 0.655 | 92.3664 | -7.6336 | -0.20218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05173A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0390058 | 2005-04-27 | 0.25 | 0.32 | 78.125 | -21.875 | -0.28306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05115A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0470025 | 2005-04-29 | 0.25 | 0.32 | 78.125 | -21.875 | -0.28306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05117A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0540036 | 2005-04-29 | 0.249 | 0.32 | 77.8125 | -22.1875 | -0.2871 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05117A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0600110 | 2005-05-06 | 0.272 | 0.32 | 85 | -15 | -0.1941 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05118A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2220221 | 2005-10-19 | 0.252 | 0.32 | 78.75 | -21.25 | -0.27497 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05279A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2280031 | 2005-10-26 | 0.255 | 0.32 | 79.6875 | -20.3125 | -0.26284 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05294A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2340044 | 2005-11-03 | 0.257 | 0.32 | 80.3125 | -19.6875 | -0.25475 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05305A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2410125 | 2005-12-16 | 0.254 | 0.32 | 79.375 | -20.625 | -0.26688 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05319B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0100088 | 2005-04-01 | 0.605 | 0.655 | 92.3664 | -7.6336 | -0.20218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05088A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0180074 | 2005-04-15 | 0.601 | 0.655 | 91.7557 | -8.2443 | -0.21836 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05097A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0250045 | 2005-04-15 | 0.606 | 0.655 | 92.5191 | -7.4809 | -0.19814 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05097A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0320097 | 2005-04-27 | 0.605 | 0.655 | 92.3664 | -7.6336 | -0.20218 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05115A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1920124 | 2005-09-07 | 0.61 | 0.655 | 93.1298 | -6.8702 | -0.18197 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05209A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1990212 | 2005-09-21 | 0.616 | 0.655 | 94.0458 | -5.9542 | -0.1577 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2060111 | 2005-09-21 | 0.62 | 0.655 | 94.6565 | -5.3435 | -0.14153 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2140087 | 2005-09-20 | 0.612 | 0.655 | 93.4351 | -6.5649 | -0.17388 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P36 | ICLL05256A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0670096 | 2005-05-06 | 0.249 | 0.344 | 72.3837 | -27.6163 | -0.38415 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05118A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0750089 | 2005-05-23 | 0.244 | 0.344 | 70.9302 | -29.0698 | -0.40437 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05132A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0810034 | 2005-06-07 | 0.25 | 0.344 | 72.6744 | -27.3256 | -0.38011 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05152A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 0890102 | 2005-06-07 | 0.25 | 0.344 | 72.6744 | -27.3256 | -0.38011 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05154A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2520042 | 2005-12-16 | 0.265 | 0.344 | 77.0349 | -22.9651 | -0.31945 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05341A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2590323 | 2005-12-16 | 0.263 | 0.344 | 76.4535 | -23.5465 | -0.32754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05341A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2660203 | 2005-12-19 | 0.261 | 0.344 | 75.8721 | -24.1279 | -0.33562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05341B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 2730264 | 2005-12-19 | 0.265 | 0.344 | 77.0349 | -22.9651 | -0.31945 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05341B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3440143 | 2005-03-23 | 0.253 | 0.344 | 73.5465 | -26.4535 | -0.36797 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05081A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3510148 | 2005-04-01 | 0.246 | 0.344 | 71.5116 | -28.4884 | -0.39628 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05088A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3620028 | 2005-04-01 | 0.247 | 0.344 | 71.8023 | -28.1977 | -0.39224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05088A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 3650039 | 2005-04-01 | 0.249 | 0.344 | 72.3837 | -27.6163 | -0.38415 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05088A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1610164 | 2005-07-06 | 0.246 | 0.344 | 71.5116 | -28.4884 | -0.39628 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05181A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1680212 | 2005-07-22 | 0.247 | 0.344 | 71.8023 | -28.1977 | -0.39224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05201A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1750353 | 2005-07-26 | 0.247 | 0.344 | 71.8023 | -28.1977 | -0.39224 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05201B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2005 | 1820053 | 2005-07-26 | 0.248 | 0.344 | 72.093 | -27.907 | -0.38819 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05201B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2800166 | 2005-12-19 | 0.253 | 0.344 | 73.5465 | -26.4535 | -0.36797 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05341B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2900079 | 2005-12-19 | 0.256 | 0.344 | 74.4186 | -25.5814 | -0.35584 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05349A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2970038 | 2005-12-19 | 0.253 | 0.344 | 73.5465 | -26.4535 | -0.36797 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05349A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3040127 | 2005-12-19 | 0.255 | 0.344 | 74.1279 | -25.8721 | -0.35989 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL05349A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0970091 | 2006-05-09 | 0.248 | 0.344 | 72.093 | -27.907 | -0.38819 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06123A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1040008 | 2006-06-08 | 0.251 | 0.344 | 72.9651 | -27.0349 | -0.37606 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06157A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1110230 | 2006-06-08 | 0.255 | 0.344 | 74.1279 | -25.8721 | -0.35989 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06157A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1210051 | 2006-06-08 | 0.249 | 0.344 | 72.3837 | -27.6163 | -0.38415 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06157A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3110077 | 2005-12-19 | 0.257 | 0.32 | 80.3125 | -19.6875 | -0.25475 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05349A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3190010 | 2005-12-23 | 0.255 | 0.32 | 79.6875 | -20.3125 | -0.26284 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL05353A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3260100 | 2006-01-18 | 0.256 | 0.32 | 80 | -20 | -0.25879 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06011A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3340008 | 2006-01-18 | 0.257 | 0.32 | 80.3125 | -19.6875 | -0.25475 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06011A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1250136 | 2006-06-19 | 0.243 | 0.32 | 75.9375 | -24.0625 | -0.31136 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06166A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1320174 | 2006-07-13 | 0.253 | 0.32 | 79.0625 | -20.9375 | -0.27093 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06174A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1390231 | 2006-07-21 | 0.251 | 0.32 | 78.4375 | -21.5625 | -0.27901 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06199C
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1460006 | 2006-07-31 | 0.25 | 0.32 | 78.125 | -21.875 | -0.28306 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06202A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0380036 | 2006-02-10 | 0.263 | 0.32 | 82.1875 | -17.8125 | -0.23049 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06039A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0450024 | 2006-02-28 | 0.266 | 0.32 | 83.125 | -16.875 | -0.21836 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06055A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0530041 | 2006-02-28 | 0.253 | 0.32 | 79.0625 | -20.9375 | -0.27093 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06055A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0600075 | 2006-03-14 | 0.275 | 0.32 | 85.9375 | -14.0625 | -0.18197 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06073A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2190176 | 2006-09-01 | 0.255 | 0.32 | 79.6875 | -20.3125 | -0.26284 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06243A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2260050 | 2006-09-13 | 0.251 | 0.32 | 78.4375 | -21.5625 | -0.27901 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2330213 | 2006-09-13 | 0.249 | 0.32 | 77.8125 | -22.1875 | -0.2871 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2400120 | 2006-09-13 | 0.253 | 0.32 | 79.0625 | -20.9375 | -0.27093 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P41 | ICLL06244A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0090006 | 2006-01-18 | 0.256 | 0.344 | 74.4186 | -25.5814 | -0.35584 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06011B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0170062 | 2006-01-27 | 0.253 | 0.344 | 73.5465 | -26.4535 | -0.36797 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0240044 | 2006-01-27 | 0.259 | 0.344 | 75.2907 | -24.7093 | -0.34371 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0310082 | 2006-02-10 | 0.251 | 0.344 | 72.9651 | -27.0349 | -0.37606 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06039A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1910076 | 2006-08-18 | 0.256 | 0.344 | 74.4186 | -25.5814 | -0.35584 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06226A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1950016 | 2006-08-30 | 0.255 | 0.344 | 74.1279 | -25.8721 | -0.35989 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06235A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2020230 | 2006-08-30 | 0.239 | 0.344 | 69.4767 | -30.5233 | -0.42459 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06236A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 2090272 | 2006-08-30 | 0.252 | 0.344 | 73.2558 | -26.7442 | -0.37202 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P42 | ICLL06236A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0800052 | 2006-04-07 | 0.426 | 0.536 | 79.4776 | -20.5224 | -0.4448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06090A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 0870026 | 2006-04-07 | 0.406 | 0.536 | 75.7463 | -24.2537 | -0.52568 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06090A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3420004 | 2006-01-18 | 0.43 | 0.536 | 80.2239 | -19.7761 | -0.42863 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06011A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3490151 | 2006-01-18 | 0.425 | 0.536 | 79.291 | -20.709 | -0.44885 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06011B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3560003 | 2006-01-24 | 0.428 | 0.536 | 79.8507 | -20.1493 | -0.43672 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06020A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 3640075 | 2006-01-18 | 0.429 | 0.536 | 80.0373 | -19.9627 | -0.43267 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06011B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1600200 | 2006-07-31 | 0.444 | 0.536 | 82.8358 | -17.1642 | -0.37202 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06209A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1670242 | 2006-08-08 | 0.413 | 0.536 | 77.0522 | -22.9478 | -0.49737 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06215A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1740230 | 2006-08-08 | 0.412 | 0.536 | 76.8657 | -23.1343 | -0.50142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06215A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2006 | 1810353 | 2006-08-16 | 0.434 | 0.536 | 80.9701 | -19.0299 | -0.41245 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P43 | ICLL06221A