## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 | 18.5 | 18.65 | 99.1957 | -0.80429 | -0.064602 | 1 | 2318 |  |  |  | ug/L | 50147-50151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 2500292 | 1999-09-07 | 18.847 | 18.65 | 101.0563 | 1.0563 | 0.084844 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 0270067 | 1999-01-27 | 19.4 | 19.15 | 101.3055 | 1.3055 | 0.10527 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 | 17.891 | 19.15 | 93.4256 | -6.5744 | -0.53013 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 3130279 | 1998-11-09 | 18.8 | 18.65 | 100.8043 | 0.80429 | 0.064602 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 1300165 | 1999-05-10 | 16.864 | 18.65 | 90.4236 | -9.5764 | -0.7692 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 3410066 | 1998-12-07 | 10.8 | 9.65 | 111.9171 | 11.9171 | 0.8407 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.25587 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 2780110 | 1998-10-05 | 9 | 9.65 | 93.2642 | -6.7358 | -0.47518 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 | 9.879 | 9.65 | 102.3731 | 2.3731 | 0.16741 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 0390072 | 1999-02-08 | 18.3 | 19.15 | 95.5614 | -4.4386 | -0.35791 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 1999 | 2210135 | 1999-08-09 | 18.842 | 19.15 | 98.3916 | -1.6084 | -0.12969 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 0670004 | 2000-03-07 | 24.511 | 24.3 | 100.8683 | 0.86831 | 0.073236 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 2490188 | 2000-09-05 | 25.05 | 24.3 | 103.0864 | 3.0864 | 0.26032 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 0100121 | 2000-01-10 | 26.8 | 25.975 | 103.1761 | 3.1761 | 0.26958 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 1920073 | 2000-07-10 | 26 | 25.975 | 100.0962 | 0.096246 | 0.0081691 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 3120184 | 1999-11-08 | 25.097 | 24.3 | 103.2798 | 3.2798 | 0.27663 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 1290116 | 2000-05-08 | 22.876 | 24.3 | 94.1399 | -5.8601 | -0.49426 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 3400097 | 1999-12-06 | 13.866 | 14.575 | 95.1355 | -4.8645 | -0.38522 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 1570178 | 2000-06-05 | 13.637 | 14.575 | 93.5643 | -6.4357 | -0.50964 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 2770102 | 1999-10-04 | 14.784 | 14.575 | 101.434 | 1.434 | 0.11355 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 1010209 | 2000-04-10 | 12.229 | 14.575 | 83.9039 | -16.0961 | -1.2746 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 0390080 | 2000-02-08 | 25.755 | 25.975 | 99.153 | -0.84697 | -0.071888 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Antimony, FIL, GFAA | 01095 | GF032 | FIL | 2000 | 2200207 | 2000-08-07 | 25.337 | 25.975 | 97.5438 | -2.4562 | -0.20847 | 1 | 2318 |  |  |  | µg/L | 25151-75153