## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | ug/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.55147 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 290148. | 1992-01-29 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 4 | 5.55 | 72.0721 | -27.9279 | -0.94053 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 2 | 3.25 | 61.5385 | -38.4615 | -0.97656 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 6 | 3.75 | 160 | 60 | 1.6544 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | 4 | 6.27 | 63.7959 | -36.2041 | -1.2874 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 980016. | 1992-04-07 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 140086. | 1992-01-14 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 160043. | 1992-01-16 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 | 8 | 6.27 | 127.5917 | 27.5917 | 0.98117 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 7 | 2.41 | 290.4564 | 190.4564 | 4.0066 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 2 | 2.41 | 82.9876 | -17.0124 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.55147 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 | 8 | 6.27 | 127.5917 | 27.5917 | 0.98117 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.27306 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 7 | 5.55 | 126.1261 | 26.1261 | 0.87985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 3 | 2.41 | 124.4813 | 24.4813 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 4 | 3.25 | 123.0769 | 23.0769 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 3 | 3.25 | 92.3077 | -7.6923 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | 1 | 6.27 | 15.949 | -84.051 | -2.9889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.27306 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 8 | 6.56 | 121.9512 | 21.9512 | 0.84726 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 4 | 3 | 133.3333 | 33.3333 | 0.88496 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 9 | 7.06 | 127.4788 | 27.4788 | 1.0901 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 8 | 6.27 | 127.5917 | 27.5917 | 1.0465 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 7 | 5.44 | 128.6765 | 28.6765 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 7 | 5.44 | 128.6765 | 28.6765 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 7 | 5.44 | 128.6765 | 28.6765 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.16332 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 9 | 6.27 | 143.5407 | 43.5407 | 1.6513 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 7 | 5.44 | 128.6765 | 28.6765 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 8 | 6.56 | 121.9512 | 21.9512 | 0.84726 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 19 | 14.3 | 132.8671 | 32.8671 | 1.5997 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 17 | 14.3 | 118.8811 | 18.8811 | 0.91899 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 10 | 14.3 | 69.9301 | -30.0699 | -1.4636 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 7 | 5.44 | 128.6765 | 28.6765 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 5 | 5.44 | 91.9118 | -8.0882 | -0.2894 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 18 | 14.3 | 125.8741 | 25.8741 | 1.2594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 6 | 6.56 | 91.4634 | -8.5366 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 6 | 6.56 | 91.4634 | -8.5366 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 6 | 6.56 | 91.4634 | -8.5366 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 8 | 6.27 | 127.5917 | 27.5917 | 1.0465 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 6 | 5.44 | 110.2941 | 10.2941 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 7 | 6.56 | 106.7073 | 6.7073 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 7 | 6.68 | 104.7904 | 4.7904 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 6 | 6.68 | 89.8204 | -10.1796 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 3 | 4.89 | 61.3497 | -38.6503 | -1.3083 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 17 | 14.3 | 118.8811 | 18.8811 | 0.97755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 3 | 3.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 3 | 3.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 4 | 3.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 3 | 3.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.6155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.47067 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 7 | 6.68 | 104.7904 | 4.7904 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 7 | 6.68 | 104.7904 | 4.7904 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 7 | 6.68 | 104.7904 | 4.7904 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 6 | 6.68 | 89.8204 | -10.1796 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 4 | 4.89 | 81.7996 | -18.2004 | -0.61609 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 6 | 4.89 | 122.6994 | 22.6994 | 0.76838 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 4 | 4.89 | 81.7996 | -18.2004 | -0.61609 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 4 | 3.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 3 | 3.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 17 | 14.3 | 118.8811 | 18.8811 | 0.97755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.6155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 6 | 6.27 | 95.6938 | -4.3062 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 7 | 6.68 | 104.7904 | 4.7904 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 6 | 6.68 | 89.8204 | -10.1796 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 4 | 3.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 4 | 3.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 7 | 6.27 | 111.6427 | 11.6427 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 8 | 7.51 | 106.5246 | 6.5246 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 7 | 7.51 | 93.2091 | -6.7909 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 6 | 6.842 | 87.6937 | -12.3063 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 7 | 6.842 | 102.3093 | 2.3093 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28438 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 10 | 7.504 | 133.2623 | 33.2623 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 8 | 7.504 | 106.6098 | 6.6098 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 10 | 7.504 | 133.2623 | 33.2623 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 8 | 7.504 | 106.6098 | 6.6098 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 6 | 7.504 | 79.9574 | -20.0426 | -0.86413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 9 | 7.504 | 119.936 | 19.936 | 0.85953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 6 | 5.535 | 108.4011 | 8.4011 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 6 | 5.535 | 108.4011 | 8.4011 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 9 | 6.842 | 131.5405 | 31.5405 | 1.2992 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 4 | 6.842 | 58.4624 | -41.5376 | -1.711 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 7 | 6.842 | 102.3093 | 2.3093 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 7 | 6.842 | 102.3093 | 2.3093 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 6 | 6.842 | 87.6937 | -12.3063 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 7 | 6.842 | 102.3093 | 2.3093 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28439 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 7 | 8.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.75758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 6 | 7.505 | 79.9467 | -20.0533 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 6 | 5.535 | 108.4011 | 8.4011 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 8 | 7.504 | 106.6098 | 6.6098 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 7 | 7.504 | 93.2836 | -6.7164 | -0.28958 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 8 | 7.504 | 106.6098 | 6.6098 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 6 | 7.505 | 79.9467 | -20.0533 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 9 | 7.505 | 119.9201 | 19.9201 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 4 | 5.535 | 72.2674 | -27.7326 | -1.0205 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 4 | 5.535 | 72.2674 | -27.7326 | -1.0205 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 9 | 7.505 | 119.9201 | 19.9201 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28439 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 7 | 8.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.75758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.8658 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 9 | 7.505 | 119.9201 | 19.9201 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 9 | 7.505 | 119.9201 | 19.9201 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 8 | 6.842 | 116.9249 | 16.9249 | 0.69715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 4 | 6.842 | 58.4624 | -41.5376 | -1.711 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 7 | 6.842 | 102.3093 | 2.3093 | 0.095122 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 6 | 6.842 | 87.6937 | -12.3063 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 7 | 7.504 | 93.2836 | -6.7164 | -0.28958 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 10 | 7.504 | 133.2623 | 33.2623 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 6 | 7.505 | 79.9467 | -20.0533 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.8658 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 1 | 8.4 | 11.9048 | -88.0952 | -4.0043 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 9 | 10.885 | 82.6826 | -17.3174 | -0.92679 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 12 | 10.885 | 110.2435 | 10.2435 | 0.54821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 15 | 15.59 | 96.2155 | -3.7845 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 7 | 6.7 | 104.4776 | 4.4776 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 6 | 6.7 | 89.5522 | -10.4478 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 7 | 6.7 | 104.4776 | 4.4776 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 8 | 6.7 | 119.403 | 19.403 | 0.89779 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 10 | 10.885 | 91.8695 | -8.1305 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 9 | 10.885 | 82.6826 | -17.3174 | -0.92679 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 10 | 10.885 | 91.8695 | -8.1305 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2770028 | 1996-10-03 | 11 | 10.885 | 101.0565 | 1.0565 | 0.056542 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 12 | 15.59 | 76.9724 | -23.0276 | -1.3333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 12 | 15.59 | 76.9724 | -23.0276 | -1.3333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 20 | 15.59 | 128.2874 | 28.2874 | 1.6378 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 16 | 15.59 | 102.6299 | 2.6299 | 0.15227 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 15 | 15.59 | 96.2155 | -3.7845 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 14 | 15.59 | 89.8012 | -10.1988 | -0.59051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 6 | 6.7 | 89.5522 | -10.4478 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 7 | 6.7 | 104.4776 | 4.4776 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 17 | 15.59 | 109.0443 | 9.0443 | 0.52366 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 2 | 15.59 | 12.8287 | -87.1713 | -5.0472 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 6 | 5.535 | 108.4011 | 8.4011 | 0.3619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 6 | 5.535 | 108.4011 | 8.4011 | 0.3619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 5 | 5.535 | 90.3342 | -9.6658 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 13 | 15.59 | 83.3868 | -16.6132 | -0.9619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 18 | 15.59 | 115.4586 | 15.4586 | 0.89505 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 15 | 15.59 | 96.2155 | -3.7845 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 10 | 10.885 | 91.8695 | -8.1305 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 6 | 6.7 | 89.5522 | -10.4478 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 7 | 6.7 | 104.4776 | 4.4776 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 17 | 15.59 | 109.0443 | 9.0443 | 0.52366 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 5 | 7.5 | 66.6667 | -33.3333 | -1.6026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 2.21 | 2.415 | 91.5114 | -8.4886 | -0.27333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0590030 | 1997-02-28 | 5 | 5.65 | 88.4956 | -11.5044 | -0.56704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2390008 | 1997-08-27 | 5.1 | 5.65 | 90.2655 | -9.7345 | -0.4798 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0310087 | 1997-01-31 | 3 | 4.85 | 61.8557 | -38.1443 | -1.8196 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2120017 | 1997-07-31 | 4.76 | 4.85 | 98.1443 | -1.8557 | -0.088522 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.34578 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 7.55 | 7.5 | 100.6667 | 0.66667 | 0.034578 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -1.0373 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 3.8 | 7.5 | 50.6667 | -49.3333 | -2.5588 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0840046 | 1997-03-25 | 4 | 5.65 | 70.7965 | -29.2035 | -1.4394 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2590004 | 1997-09-16 | 4.9 | 5.65 | 86.7257 | -13.2743 | -0.65428 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 4.9 | 5 | 98 | -2 | -0.096061 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 4.7 | 5 | 94 | -6 | -0.28818 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0150009 | 1997-01-15 | 6 | 5.722 | 104.8584 | 4.8584 | 0.24008 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1960109 | 1997-07-15 | 5.1 | 5.722 | 89.1297 | -10.8703 | -0.53715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3340033 | 1996-11-29 | 6 | 5.65 | 106.1947 | 6.1947 | 0.30533 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1490088 | 1997-05-29 | 5.04 | 5.65 | 89.2035 | -10.7965 | -0.53215 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.96061 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 4.48 | 5 | 89.6 | -10.4 | -0.49952 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0030021 | 1997-01-03 | 4 | 4.85 | 82.4742 | -17.5258 | -0.83604 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1820021 | 1997-07-01 | 3.88 | 4.85 | 80 | -20 | -0.95407 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -1.0373 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 6.77 | 7.5 | 90.2667 | -9.7333 | -0.50484 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3200056 | 1996-11-15 | 5 | 5.722 | 87.382 | -12.618 | -0.62351 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1330074 | 1997-05-13 | 6.07 | 5.722 | 106.0818 | 6.0818 | 0.30053 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3110066 | 1996-11-06 | 3 | 4.85 | 61.8557 | -38.1443 | -1.8196 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1210019 | 1997-05-01 | 4.2 | 4.85 | 86.5979 | -13.4021 | -0.63932 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0430023 | 1997-02-12 | 5 | 5.722 | 87.382 | -12.618 | -0.62351 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2250011 | 1997-08-13 | 6.09 | 5.722 | 106.4313 | 6.4313 | 0.3178 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 4.77 | 5 | 95.4 | -4.6 | -0.22094 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 2.42 | 2.415 | 100.207 | 0.20704 | 0.0066667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0910042 | 1997-04-01 | 3 | 4.85 | 61.8557 | -38.1443 | -1.8196 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2740004 | 1997-10-01 | 4.7 | 4.85 | 96.9072 | -3.0928 | -0.14754 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 2 | 2.415 | 82.8157 | -17.1843 | -0.55333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 1.2 | 2.415 | 49.6894 | -50.3106 | -1.62 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 2970019 | 1996-10-23 | 6 | 5.722 | 104.8584 | 4.8584 | 0.24008 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1070029 | 1997-04-17 | 6.2 | 5.722 | 108.3537 | 8.3537 | 0.41279 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 2.1 | 2.415 | 86.9565 | -13.0435 | -0.42 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.96061 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 5.65 | 5 | 113 | 13 | 0.6244 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 3520196 | 1996-12-17 | 4 | 5.65 | 70.7965 | -29.2035 | -1.4394 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1690068 | 1997-06-18 | 4.97 | 5.65 | 87.9646 | -12.0354 | -0.59321 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 6 | 7.5 | 80 | -20 | -1.0373 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 7.54 | 7.5 | 100.5333 | 0.53333 | 0.027663 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 9.1 | 9.865 | 92.2453 | -7.7547 | -0.43235 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 10.11 | 9.865 | 102.4835 | 2.4835 | 0.13847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0220056 | 1998-01-22 | 7.3 | 7.465 | 97.7897 | -2.2103 | -0.1191 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 7.54 | 7.465 | 101.0047 | 1.0047 | 0.054136 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0420020 | 1998-02-11 | 7.07 | 7.222 | 97.8953 | -2.1047 | -0.11288 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2240021 | 1998-08-12 | 6.12 | 7.222 | 84.7411 | -15.2589 | -0.81841 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2810018 | 1997-10-08 | 6.9 | 7.222 | 95.5414 | -4.4586 | -0.23913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0980042 | 1998-04-08 | 8.9 | 7.222 | 123.2346 | 23.2346 | 1.2462 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 9.3 | 9.865 | 94.2727 | -5.7273 | -0.31932 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 9.98 | 9.865 | 101.1657 | 1.1657 | 0.064994 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 4.6 | 4.815 | 95.5348 | -4.4652 | -0.22363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2670034 | 1998-09-24 | 5.86 | 4.815 | 121.703 | 21.703 | 1.087 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 1.4 | 2.183 | 64.1319 | -35.8681 | -1.044 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1900179 | 1998-07-09 | 1 | 2.183 | 45.8085 | -54.1915 | -1.5773 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 9.8 | 9.865 | 99.3411 | -0.6589 | -0.036736 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 9.84 | 9.865 | 99.7466 | -0.25342 | -0.014129 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3300049 | 1997-11-26 | 5.7 | 4.815 | 118.3801 | 18.3801 | 0.92053 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1400051 | 1998-05-20 | 4.33 | 4.815 | 89.9273 | -10.0727 | -0.50447 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3450022 | 1997-12-11 | 8.1 | 7.465 | 108.5064 | 8.5064 | 0.45835 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 8.51 | 7.465 | 113.9987 | 13.9987 | 0.75429 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 7.2 | 7.222 | 99.6954 | -0.30462 | -0.016338 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1260091 | 1998-05-06 | 7.5 | 7.222 | 103.8493 | 3.8493 | 0.20646 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 1.3 | 2.183 | 59.5511 | -40.4489 | -1.1773 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1270006 | 1998-05-07 | 1.5 | 2.183 | 68.7128 | -31.2872 | -0.91067 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 7.7 | 7.465 | 103.148 | 3.148 | 0.16963 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 7.4 | 7.465 | 99.1293 | -0.87073 | -0.046918 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0430039 | 1998-02-12 | 1.42 | 2.183 | 65.0481 | -34.9519 | -1.0173 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2260073 | 1998-08-14 | 1.21 | 2.183 | 55.4283 | -44.5717 | -1.2973 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0560015 | 1998-02-25 | 5.1 | 4.815 | 105.919 | 5.919 | 0.29644 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 6.45 | 4.815 | 133.9564 | 33.9564 | 1.7006 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0710083 | 1998-03-12 | 6.8 | 7.465 | 91.0918 | -8.9082 | -0.48001 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2530273 | 1998-09-10 | 5.16 | 7.465 | 69.1226 | -30.8774 | -1.6638 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 2830038 | 1997-10-10 | 1.3 | 2.183 | 59.5511 | -40.4489 | -1.1773 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0990076 | 1998-04-09 | 1.3 | 2.183 | 59.5511 | -40.4489 | -1.1773 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3580053 | 1997-12-24 | 4.3 | 4.815 | 89.3043 | -10.6957 | -0.53568 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1750107 | 1998-06-24 | 3.52 | 4.815 | 73.1049 | -26.8951 | -1.347 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 9.5 | 9.865 | 96.3001 | -3.6999 | -0.20628 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1760204 | 1998-06-25 | 10.35 | 9.865 | 104.9164 | 4.9164 | 0.2741 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 7.4 | 7.222 | 102.4647 | 2.4647 | 0.13219 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1998 | 1890086 | 1998-07-08 | 6.87 | 7.222 | 95.126 | -4.874 | -0.26141 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143