## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 60 | 46.3 | 129.5896 | 29.5896 | 1.8267 | 10 | 0062 |  |  |  | ug/L | 50123-50121
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 40 | 33 | 121.2121 | 21.2121 | 0.93333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 40 | 46.3 | 86.3931 | -13.6069 | -0.84 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 40 | 50.475 | 79.2472 | -20.7528 | -1.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 70 | 50.475 | 138.6825 | 38.6825 | 2.6033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 180 | 197.65 | 91.0701 | -8.9299 | -1.6682 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 200 | 197.65 | 101.189 | 1.189 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 210 | 197.65 | 106.2484 | 6.2484 | 1.1673 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 200 | 197.65 | 101.189 | 1.189 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 190 | 197.65 | 96.1295 | -3.8705 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 190 | 197.65 | 96.1295 | -3.8705 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 190 | 197.65 | 96.1295 | -3.8705 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 50 | 50.475 | 99.0589 | -0.94106 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 50 | 50.475 | 99.0589 | -0.94106 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 50 | 50.475 | 99.0589 | -0.94106 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 60 | 50.475 | 118.8707 | 18.8707 | 1.27 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 10 | 50.475 | 19.8118 | -80.1882 | -5.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 60 | 50.475 | 118.8707 | 18.8707 | 1.27 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 240 | 221.25 | 108.4746 | 8.4746 | 1.5912 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 200 | 197.65 | 101.189 | 1.189 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 180 | 197.65 | 91.0701 | -8.9299 | -1.6682 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 200 | 197.65 | 101.189 | 1.189 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 210 | 221.25 | 94.9153 | -5.0847 | -0.9547 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 210 | 221.25 | 94.9153 | -5.0847 | -0.9547 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 200 | 221.25 | 90.3955 | -9.6045 | -1.8033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 200 | 221.25 | 90.3955 | -9.6045 | -1.8033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 50 | 50.475 | 99.059 | -0.94104 | -0.063332 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 40 | 50.475 | 79.2472 | -20.7528 | -1.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 80 | 50.475 | 158.4943 | 58.4943 | 3.9367 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 50 | 50.475 | 99.059 | -0.94104 | -0.063332 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 190 | 197.65 | 96.1295 | -3.8705 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 270 | 197.65 | 136.6051 | 36.6051 | 6.8383 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 220 | 221.25 | 99.435 | -0.56497 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 230 | 221.25 | 103.9548 | 3.9548 | 0.74255 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 60 | 69.075 | 86.8621 | -13.1379 | -1.21 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 30 | 30.82 | 97.3394 | -2.6606 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 30 | 30.82 | 97.3394 | -2.6606 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 60 | 69.075 | 86.8621 | -13.1379 | -1.21 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 70 | 69.075 | 101.3391 | 1.3391 | 0.12333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 40 | 34.5 | 115.942 | 15.942 | 0.73333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 30 | 30.82 | 97.3394 | -2.6606 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 40 | 34.5 | 115.942 | 15.942 | 0.73333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 20 | 34.5 | 57.971 | -42.029 | -1.9333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 30 | 30.82 | 97.3394 | -2.6606 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Strontium, FIL, AA | 01080 | AA038 | FIL | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 30 | 34.5 | 86.9565 | -13.0435 | -0.6 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135