## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 290148. | 1992-01-29 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | ug/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 140086. | 1992-01-14 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | -1.1067 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 210 | 204 | 102.9412 | 2.9412 | 0.41231 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 20 | 13.5 | 148.1481 | 48.1481 | 0.86667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 50 | 26.175 | 191.022 | 91.022 | 3.1767 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 40 | 48.24 | 82.9187 | -17.0813 | -1.0987 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 40 | 26.175 | 152.8176 | 52.8176 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 70 | 54 | 129.6296 | 29.6296 | 2.1333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 40 | 26.175 | 152.8176 | 52.8176 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 40 | 37.925 | 105.4713 | 5.4713 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 30 | 32.294 | 92.8965 | -7.1035 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 30 | 32.294 | 92.8965 | -7.1035 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 50 | 37.925 | 131.8392 | 31.8392 | 1.61 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 40 | 37.925 | 105.4713 | 5.4713 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 40 | 32.294 | 123.862 | 23.862 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 30 | 36.15 | 82.9876 | -17.0124 | -0.82 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 40 | 32.294 | 123.862 | 23.862 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Zinc, FIL, AA | 01090 | AA039 | FIL | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135