## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1570197 | 2006-06-13 |  | 0.44176 | 0.45 | 98.1689 | -1.8311 | 0.03324 | -0.24789 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | N90 | KONE06163A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1570196 | 2006-06-13 |  | 0.26659 | 0.274 | 97.2956 | -2.7044 | 0.024229 | -0.30583 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06163A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1500068 | 2006-06-13 |  | 1.4046 | 1.4375 | 97.7099 | -2.2901 | 0.0838 | -0.39284 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06164A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1590160 | 2006-06-15 |  | 0.28758 | 0.274 | 104.9562 | 4.9562 | 0.024229 | 0.56049 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06166B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1590161 | 2006-06-15 |  | 0.04281 | 0.045 | 95.1333 | -4.8667 | 0.012504 | -0.17514 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06166B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1630152 | 2006-06-20 |  | 1.3776 | 1.4375 | 95.8337 | -4.1663 | 0.0838 | -0.71468 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06171A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1600197 | 2006-06-20 |  | 0.26886 | 0.274 | 98.1241 | -1.8759 | 0.024229 | -0.21214 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06171A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1650115 | 2006-06-21 |  | 0.46483 | 0.45 | 103.2956 | 3.2956 | 0.03324 | 0.44615 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06171B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1660144 | 2006-06-21 |  | 0.28516 | 0.274 | 104.073 | 4.073 | 0.024229 | 0.46061 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06171B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1660143 | 2006-06-21 |  | 0.04275 | 0.045 | 95 | -5 | 0.012504 | -0.17994 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06171B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1650114 | 2006-06-22 |  | 0.27614 | 0.274 | 100.781 | 0.78102 | 0.024229 | 0.088325 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06171C
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1670251 | 2006-06-22 |  | 0.27301 | 0.274 | 99.6387 | -0.36131 | 0.024229 | -0.04086 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06171C
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1730121 | 2006-06-28 |  | 0.43968 | 0.45 | 97.7067 | -2.2933 | 0.03324 | -0.31047 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06179A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1730119 | 2006-06-28 |  | 1.3766 | 1.4375 | 95.7642 | -4.2358 | 0.0838 | -0.72661 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06179A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1730122 | 2006-06-28 |  | 0.26626 | 0.274 | 97.1752 | -2.8248 | 0.024229 | -0.31945 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06179A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1740205 | 2006-06-29 |  | 0.27398 | 0.274 | 99.9927 | -0.0072993 | 0.024229 | -0.00082546 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06180A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1740232 | 2006-06-29 |  | 0.2666 | 0.274 | 97.2993 | -2.7007 | 0.024229 | -0.30542 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06180A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1740206 | 2006-06-29 |  | 0.04062 | 0.045 | 90.2667 | -9.7333 | 0.012504 | -0.35029 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06180A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1780110 | 2006-06-30 |  | 1.3954 | 1.4375 | 97.0699 | -2.9301 | 0.0838 | -0.50263 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06181A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1790177 | 2006-07-12 |  | 0.44006 | 0.45 | 97.7911 | -2.2089 | 0.03324 | -0.29904 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06191A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1800255 | 2006-07-12 |  | 0.25725 | 0.274 | 93.8869 | -6.1131 | 0.024229 | -0.69133 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06191A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1800254 | 2006-07-12 |  | 0.03845 | 0.045 | 85.4444 | -14.5556 | 0.012504 | -0.52383 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06191A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1790176 | 2006-07-13 |  | 0.27936 | 0.274 | 101.9562 | 1.9562 | 0.024229 | 0.22122 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06194A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1810352 | 2006-07-13 |  | 0.26575 | 0.274 | 96.9891 | -3.0109 | 0.024229 | -0.3405 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06194A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1860008 | 2006-07-14 |  | 1.3592 | 1.4375 | 94.5537 | -5.4463 | 0.0838 | -0.93425 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06194B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1860012 | 2006-07-14 |  | 0.2672 | 0.274 | 97.5182 | -2.4818 | 0.024229 | -0.28066 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06194B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1860013 | 2006-07-14 |  | 0.0411 | 0.045 | 91.3333 | -8.6667 | 0.012504 | -0.3119 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06194B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1930117 | 2006-07-18 |  | 0.26327 | 0.274 | 96.0839 | -3.9161 | 0.024229 | -0.44286 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1910089 | 2006-07-18 |  | 0.45289 | 0.45 | 100.6422 | 0.64222 | 0.03324 | 0.086943 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1910075 | 2006-07-18 |  | 1.3468 | 1.4375 | 93.6932 | -6.3068 | 0.0838 | -1.0819 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1910082 | 2006-07-18 |  | 0.0446 | 0.045 | 99.1111 | -0.88889 | 0.012504 | -0.03199 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1930116 | 2006-07-18 |  | 0.03584 | 0.045 | 79.6444 | -20.3556 | 0.012504 | -0.73257 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1910088 | 2006-07-18 |  | 0.27985 | 0.274 | 102.135 | 2.135 | 0.024229 | 0.24145 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06198A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1940286 | 2006-07-19 |  | 0.42262 | 0.45 | 93.9156 | -6.0844 | 0.03324 | -0.82371 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06200A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1950018 | 2006-07-19 |  | 0.04914 | 0.045 | 109.2 | 9.2 | 0.012504 | 0.33109 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06200A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1940287 | 2006-07-19 |  | 0.27383 | 0.274 | 99.938 | -0.062044 | 0.024229 | -0.0070164 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06200A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1990012 | 2006-07-21 |  | 1.324 | 1.4375 | 92.1023 | -7.8977 | 0.0838 | -1.3548 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06201B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1990160 | 2006-07-26 |  | 0.26801 | 0.274 | 97.8139 | -2.1861 | 0.024229 | -0.24723 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06207A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2010013 | 2006-07-26 |  | 0.43524 | 0.45 | 96.72 | -3.28 | 0.03324 | -0.44404 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06207A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 1990161 | 2006-07-26 |  | 0.03688 | 0.045 | 81.9556 | -18.0444 | 0.012504 | -0.64939 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06207A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2010012 | 2006-07-26 |  | 0.26578 | 0.274 | 97 | -3 | 0.024229 | -0.33927 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06207A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2060032 | 2006-08-04 |  | 0.26621 | 0.274 | 97.1569 | -2.8431 | 0.024229 | -0.32152 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06216B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2060033 | 2006-08-04 |  | 0.04897 | 0.045 | 108.8222 | 8.8222 | 0.012504 | 0.3175 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06216B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2020228 | 2006-08-07 |  | 0.03934 | 0.045 | 87.4222 | -12.5778 | 0.012504 | -0.45266 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06216A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2080102 | 2006-08-10 |  | 0.45051 | 0.45 | 100.1133 | 0.11333 | 0.03324 | 0.015343 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06221A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2050122 | 2006-08-10 |  | 1.4053 | 1.4375 | 97.7579 | -2.2421 | 0.0838 | -0.38461 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06221A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2080101 | 2006-08-10 |  | 0.28246 | 0.274 | 103.0876 | 3.0876 | 0.024229 | 0.34917 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06221A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2090269 | 2006-08-11 |  | 0.03868 | 0.045 | 85.9556 | -14.0444 | 0.012504 | -0.50544 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06222A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2120204 | 2006-08-14 |  | 1.4098 | 1.4375 | 98.0751 | -1.9249 | 0.0838 | -0.33019 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06222C
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2150118 | 2006-08-16 |  | 0.44849 | 0.45 | 99.6644 | -0.33556 | 0.03324 | -0.045427 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06227A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2150119 | 2006-08-16 |  | 0.27112 | 0.274 | 98.9489 | -1.0511 | 0.024229 | -0.11887 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06227A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2190167 | 2006-08-17 |  | 0.27426 | 0.274 | 100.0949 | 0.094891 | 0.024229 | 0.010731 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06227B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2200105 | 2006-08-17 |  | 1.3984 | 1.4375 | 97.2807 | -2.7193 | 0.0838 | -0.46647 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06227B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2190169 | 2006-08-17 |  | 0.27406 | 0.274 | 100.0219 | 0.021898 | 0.024229 | 0.0024764 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06227B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2190166 | 2006-08-17 |  | 0.0379 | 0.045 | 84.2222 | -15.7778 | 0.012504 | -0.56782 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06227B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2210200 | 2006-08-18 |  | 0.44691 | 0.45 | 99.3133 | -0.68667 | 0.03324 | -0.09296 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06229A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2210201 | 2006-08-18 |  | 0.27006 | 0.274 | 98.562 | -1.438 | 0.024229 | -0.16262 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06229A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2230255 | 2006-08-23 |  | 0.27668 | 0.274 | 100.9781 | 0.9781 | 0.024229 | 0.11061 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06233A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2260053 | 2006-08-23 |  | 0.27982 | 0.274 | 102.1241 | 2.1241 | 0.024229 | 0.24021 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06233A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2230256 | 2006-08-23 |  | 0.04527 | 0.045 | 100.6 | 0.6 | 0.012504 | 0.021593 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06233A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2270192 | 2006-08-24 |  | 1.4794 | 1.4375 | 102.9183 | 2.9183 | 0.0838 | 0.5006 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06235A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2280129 | 2006-08-25 |  | 0.43994 | 0.45 | 97.7644 | -2.2356 | 0.03324 | -0.30265 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06235B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2280130 | 2006-08-25 |  | 0.27256 | 0.274 | 99.4745 | -0.52555 | 0.024229 | -0.059433 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06235B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2300085 | 2006-09-07 |  | 0.27253 | 0.274 | 99.4635 | -0.5365 | 0.024229 | -0.060672 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06249A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2340038 | 2006-09-07 |  | 1.4052 | 1.4375 | 97.7558 | -2.2442 | 0.0838 | -0.38496 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06249A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2330214 | 2006-09-07 |  | 0.27939 | 0.274 | 101.9672 | 1.9672 | 0.024229 | 0.22246 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06249A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2300083 | 2006-09-07 |  | 0.04699 | 0.045 | 104.4222 | 4.4222 | 0.012504 | 0.15915 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06249A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2360203 | 2006-09-12 |  | 0.46051 | 0.45 | 102.3356 | 2.3356 | 0.03324 | 0.31619 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06250A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2360202 | 2006-09-12 |  | 0.27544 | 0.274 | 100.5255 | 0.52555 | 0.024229 | 0.059433 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06250A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2370427 | 2006-09-13 |  | 0.28138 | 0.274 | 102.6934 | 2.6934 | 0.024229 | 0.3046 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06250B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2400119 | 2006-09-13 |  | 0.27587 | 0.274 | 100.6825 | 0.68248 | 0.024229 | 0.077181 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06250B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2370426 | 2006-09-13 |  | 0.03747 | 0.045 | 83.2667 | -16.7333 | 0.012504 | -0.60221 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06250B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2410040 | 2006-09-19 |  | 1.3607 | 1.4375 | 94.6595 | -5.3405 | 0.0838 | -0.91611 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06261A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2480069 | 2006-09-20 |  | 0.27485 | 0.274 | 100.3102 | 0.31022 | 0.024229 | 0.035082 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | N89 | KONE06261C
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2480068 | 2006-09-20 |  | 0.04765 | 0.045 | 105.8889 | 5.8889 | 0.012504 | 0.21193 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06261C
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2500165 | 2006-09-21 |  | 0.43309 | 0.45 | 96.2422 | -3.7578 | 0.03324 | -0.50872 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90 | KONE06264A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2500164 | 2006-09-21 |  | 0.2684 | 0.274 | 97.9562 | -2.0438 | 0.024229 | -0.23113 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06264A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2540004 | 2006-09-25 |  | 1.4091 | 1.4375 | 98.025 | -1.975 | 0.0838 | -0.33878 | 0.01 | 3116 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS16 | KONE06264B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2510399 | 2006-09-25 |  | 0.04529 | 0.045 | 100.6444 | 0.64444 | 0.012504 | 0.023193 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06264B
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2560147 | 2006-09-26 |  | 0.27273 | 0.274 | 99.5365 | -0.4635 | 0.024229 | -0.052417 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N89 | KONE06268A
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 2560148 | 2006-09-26 |  | 0.04459 | 0.045 | 99.0889 | -0.91111 | 0.012504 | -0.03279 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | N90X | KONE06268A