## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 2990047 | 2001-10-26 |  | 0.07 | 0.063 | 111.1111 | 11.1111 | 0.03 | 0.23333 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L | N71
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 3300034 | 2001-11-26 |  | 0.799 | 0.74 | 107.973 | 7.973 | 0.05244 | 1.1251 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N72
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 3620149 | 2001-12-28 |  | 0.063 | 0.063 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N71
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 0240022 | 2002-01-24 |  | 0.769 | 0.74 | 103.9189 | 3.9189 | 0.05244 | 0.55301 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N72
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 0560084 | 2002-02-25 | E | 0.04 | 0.063 | 63.4921 | -36.5079 | 0.03 | -0.76667 | 0.04 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N71
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 0870199 | 2002-04-10 |  | 0.72 | 0.74 | 97.2973 | -2.7027 | 0.05244 | -0.38139 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N72 | NUTA02100A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 1160008 | 2002-05-03 |  | 0.126 | 0.127 | 99.2126 | -0.7874 | 0.03675 | -0.027211 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N73 | NUTA123A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 1420037 | 2002-05-30 |  | 0.706 | 0.76 | 92.8947 | -7.1053 | 0.05356 | -1.0082 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N74 | NUTA150A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 1720155 | 2002-06-26 |  | 0.132 | 0.127 | 103.937 | 3.937 | 0.03675 | 0.13605 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N73 | NUTA177A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 2060193 | 2002-07-29 |  | 0.752 | 0.76 | 98.9474 | -1.0526 | 0.05356 | -0.14937 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N74 | NUTA210A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 2380188 | 2002-08-29 |  | 0.127 | 0.127 | 100 | 0 | 0.03675 | 0 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N73 | NUTA241A
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2002 | 2690119 | 2002-10-02 |  | 0.805 | 0.76 | 105.9211 | 5.9211 | 0.05356 | 0.84018 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | N74 | NUTA275A