## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2790110 | 2003-10-23 |  | 0.162 | 0.1788 | 90.604 | -9.396 | 0.010902 | -1.541 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L | N79c | PDNP294A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2820084 | 2003-10-23 |  | 0.169 | 0.1788 | 94.519 | -5.481 | 0.010902 | -0.89892 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79c | PDNP294A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2880035 | 2003-10-23 |  | 0.167 | 0.1788 | 93.4004 | -6.5996 | 0.010902 | -1.0824 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79c | PDNP294A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2940230 | 2003-10-23 |  | 0.162 | 0.1788 | 90.604 | -9.396 | 0.010902 | -1.541 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79c | PDNP294A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2890048 | 2003-10-23 |  | 0.979 | 1 | 97.9 | -2.1 | 0.04104 | -0.5117 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP294A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2950088 | 2003-10-31 |  | 0.991 | 1 | 99.1 | -0.9 | 0.04104 | -0.2193 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP302A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3000113 | 2003-10-31 |  | 0.988 | 1 | 98.8 | -1.2 | 0.04104 | -0.2924 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP302A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3040005 | 2003-11-05 |  | 0.993 | 1 | 99.3 | -0.7 | 0.04104 | -0.17057 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP307A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3170132 | 2003-11-19 |  | 0.15 | 0.149 | 100.6711 | 0.67114 | 0.0098083 | 0.10195 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP321A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3100090 | 2003-11-19 |  | 0.988 | 1 | 98.8 | -1.2 | 0.04104 | -0.2924 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP321A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3100091 | 2003-11-19 |  | 0.976 | 1 | 97.6 | -2.4 | 0.04104 | -0.5848 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP321A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3160063 | 2003-11-19 |  | 1.039 | 1 | 103.9 | 3.9 | 0.04104 | 0.95029 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP321A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3220121 | 2003-11-20 |  | 0.98 | 1 | 98 | -2 | 0.04104 | -0.48733 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP323A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3230184 | 2003-11-21 |  | 0.147 | 0.149 | 98.6577 | -1.3423 | 0.0098083 | -0.20391 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP324A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3280195 | 2003-12-10 |  | 0.144 | 0.149 | 96.6443 | -3.3557 | 0.0098083 | -0.50977 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP342A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3350065 | 2003-12-10 |  | 0.14 | 0.149 | 93.9597 | -6.0403 | 0.0098083 | -0.91759 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP342A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3370088 | 2003-12-10 |  | 0.14 | 0.149 | 93.9597 | -6.0403 | 0.0098083 | -0.91759 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP342A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3420097 | 2003-12-12 |  | 0.149 | 0.149 | 100 | 0 | 0.0098083 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP345A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3490027 | 2003-12-17 |  | 1.037 | 1 | 103.7 | 3.7 | 0.04104 | 0.90156 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP349A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 3450144 | 2003-12-17 |  | 0.153 | 0.149 | 102.6846 | 2.6846 | 0.0098083 | 0.40782 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP349A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0050040 | 2004-01-09 |  | 1.042 | 1 | 104.2 | 4.2 | 0.04104 | 1.0234 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP006A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0080049 | 2004-01-22 |  | 1.013 | 1 | 101.3 | 1.3 | 0.04104 | 0.31676 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP016A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0130117 | 2004-01-22 |  | 1.007 | 1 | 100.7 | 0.7 | 0.04104 | 0.17057 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP016A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0140071 | 2004-01-22 |  | 0.149 | 0.149 | 100 | 0 | 0.0098083 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP016A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0210223 | 2004-01-23 |  | 1.025 | 1 | 102.5 | 2.5 | 0.04104 | 0.60916 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0210233 | 2004-01-23 |  | 0.146 | 0.149 | 97.9866 | -2.0134 | 0.0098083 | -0.30586 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP023A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0350007 | 2004-02-06 |  | 0.151 | 0.149 | 101.3423 | 1.3423 | 0.0098083 | 0.20391 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP035A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0260160 | 2004-02-06 |  | 0.149 | 0.149 | 100 | 0 | 0.0098083 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP035A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0290100 | 2004-02-06 |  | 0.142 | 0.149 | 95.302 | -4.698 | 0.0098083 | -0.71368 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP035A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0370116 | 2004-02-11 |  | 0.144 | 0.149 | 96.6443 | -3.3557 | 0.0098083 | -0.50977 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP040A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0430001 | 2004-02-25 |  | 0.991 | 1 | 99.1 | -0.9 | 0.04104 | -0.2193 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0500107 | 2004-02-25 |  | 1.047 | 1 | 104.7 | 4.7 | 0.04104 | 1.1452 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0420059 | 2004-02-25 |  | 0.142 | 0.149 | 95.302 | -4.698 | 0.0098083 | -0.71368 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0490049 | 2004-02-25 |  | 0.15 | 0.149 | 100.6711 | 0.67114 | 0.0098083 | 0.10195 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0550023 | 2004-03-10 |  | 1.032 | 1 | 103.2 | 3.2 | 0.04104 | 0.77973 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP068A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0610092 | 2004-03-10 |  | 1.04 | 1 | 104 | 4 | 0.04104 | 0.97466 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP068A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0620100 | 2004-03-10 |  | 1.06 | 1 | 106 | 6 | 0.04104 | 1.462 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP068A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0650013 | 2004-03-10 |  | 1.005 | 1 | 100.5 | 0.5 | 0.04104 | 0.12183 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP068A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0700105 | 2004-03-18 |  | 0.962 | 1 | 96.2 | -3.8 | 0.04104 | -0.92593 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP075A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0760004 | 2004-03-22 |  | 0.992 | 1 | 99.2 | -0.8 | 0.04104 | -0.19493 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N80 | PDNP079A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0710094 | 2004-03-22 |  | 0.147 | 0.149 | 98.6577 | -1.3423 | 0.0098083 | -0.20391 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP079A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0770121 | 2004-03-30 |  | 0.145 | 0.149 | 97.3154 | -2.6846 | 0.0098083 | -0.40782 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP089A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0820089 | 2004-03-30 |  | 0.15 | 0.149 | 100.6711 | 0.67114 | 0.0098083 | 0.10195 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP089A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0850131 | 2004-03-30 |  | 0.145 | 0.149 | 97.3154 | -2.6846 | 0.0098083 | -0.40782 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N79 | PDNP089A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 0970088 | 2004-04-15 |  | 0.081 | 0.085 | 95.2941 | -4.7059 | 0.0074595 | -0.53623 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP103A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1000231 | 2004-04-15 |  | 0.086 | 0.085 | 101.1765 | 1.1765 | 0.0074595 | 0.13406 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP103B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1050150 | 2004-04-22 |  | 0.086 | 0.085 | 101.1765 | 1.1765 | 0.0074595 | 0.13406 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP110A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1060213 | 2004-04-22 |  | 0.842 | 0.856 | 98.3645 | -1.6355 | 0.035755 | -0.39155 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP110B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1110137 | 2004-04-27 |  | 0.081 | 0.085 | 95.2941 | -4.7059 | 0.0074595 | -0.53623 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP117A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1120112 | 2004-05-03 |  | 0.83 | 0.856 | 96.9626 | -3.0374 | 0.035755 | -0.72717 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP117B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1140199 | 2004-05-03 |  | 0.835 | 0.856 | 97.5467 | -2.4533 | 0.035755 | -0.58733 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP120A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1200123 | 2004-05-05 |  | 0.85 | 0.856 | 99.2991 | -0.70093 | 0.035755 | -0.16781 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP125A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1250054 | 2004-05-14 |  | 0.856 | 0.856 | 100 | 0 | 0.035755 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP134A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1280295 | 2004-05-14 |  | 0.846 | 0.856 | 98.8318 | -1.1682 | 0.035755 | -0.27968 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP134A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1330107 | 2004-05-14 |  | 0.856 | 0.856 | 100 | 0 | 0.035755 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP134A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1340011 | 2004-05-19 |  | 0.078 | 0.085 | 91.7647 | -8.2353 | 0.0074595 | -0.9384 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP139A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1390169 | 2004-05-26 |  | 0.857 | 0.856 | 100.1168 | 0.11682 | 0.035755 | 0.027968 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP141A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1410031 | 2004-05-27 |  | 0.083 | 0.085 | 97.6471 | -2.3529 | 0.0074595 | -0.26811 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP145B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1450204 | 2004-06-10 |  | 0.085 | 0.085 | 100 | 0 | 0.0074595 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP161C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1530025 | 2004-06-10 |  | 0.08 | 0.085 | 94.1176 | -5.8824 | 0.0074595 | -0.67029 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP161D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1560051 | 2004-06-10 |  | 0.084 | 0.085 | 98.8235 | -1.1765 | 0.0074595 | -0.13406 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP161D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1610178 | 2004-06-28 |  | 0.085 | 0.085 | 100 | 0 | 0.0074595 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP176A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1660225 | 2004-06-28 |  | 0.09 | 0.085 | 105.8824 | 5.8824 | 0.0074595 | 0.67029 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP176A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1670234 | 2004-06-30 |  | 0.844 | 0.856 | 98.5981 | -1.4019 | 0.035755 | -0.33562 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP181A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1700349 | 2004-07-01 |  | 0.088 | 0.085 | 103.5294 | 3.5294 | 0.0074595 | 0.40217 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP183A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1730131 | 2004-07-06 |  | 0.871 | 0.856 | 101.7523 | 1.7523 | 0.035755 | 0.41952 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP188A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1760284 | 2004-07-13 |  | 0.821 | 0.856 | 95.9112 | -4.0888 | 0.035755 | -0.97888 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP188B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1800055 | 2004-07-13 |  | 0.813 | 0.856 | 94.9766 | -5.0234 | 0.035755 | -1.2026 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP188B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1880083 | 2004-07-15 |  | 0.802 | 0.856 | 93.6916 | -6.3084 | 0.035755 | -1.5103 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP196A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1910173 | 2004-07-16 |  | 0.871 | 0.856 | 101.7523 | 1.7523 | 0.035755 | 0.41952 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP197A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1980049 | 2004-07-20 |  | 0.077 | 0.085 | 90.5882 | -9.4118 | 0.0074595 | -1.0725 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP201A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 1960108 | 2004-07-21 |  | 0.864 | 0.856 | 100.9346 | 0.93458 | 0.035755 | 0.22374 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP202A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2030080 | 2004-07-23 |  | 0.868 | 0.856 | 101.4019 | 1.4019 | 0.035755 | 0.33562 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP204A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2030200 | 2004-07-27 |  | 0.072 | 0.085 | 84.7059 | -15.2941 | 0.0074595 | -1.7427 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP208A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2090127 | 2004-07-29 |  | 0.079 | 0.085 | 92.9412 | -7.0588 | 0.0074595 | -0.80434 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP210A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2110280 | 2004-08-04 |  | 0.079 | 0.085 | 92.9412 | -7.0588 | 0.0074595 | -0.80434 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP215B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2170214 | 2004-08-10 |  | 0.091 | 0.085 | 107.0588 | 7.0588 | 0.0074595 | 0.80434 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP219B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2220152 | 2004-08-11 |  | 0.077 | 0.085 | 90.5882 | -9.4118 | 0.0074595 | -1.0725 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP223A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2250112 | 2004-08-18 |  | 0.089 | 0.085 | 104.7059 | 4.7059 | 0.0074595 | 0.53623 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP230A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2290111 | 2004-08-24 |  | 0.851 | 0.856 | 99.4159 | -0.58411 | 0.035755 | -0.13984 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP236B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2310187 | 2004-08-25 |  | 0.087 | 0.085 | 102.3529 | 2.3529 | 0.0074595 | 0.26811 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP236C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2370251 | 2004-09-01 |  | 0.861 | 0.856 | 100.5841 | 0.58411 | 0.035755 | 0.13984 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP243A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2360311 | 2004-09-03 |  | 0.81 | 0.856 | 94.6262 | -5.3738 | 0.035755 | -1.2865 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP239A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2400253 | 2004-09-03 |  | 0.838 | 0.856 | 97.8972 | -2.1028 | 0.035755 | -0.50342 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP246A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2470059 | 2004-09-09 |  | 0.856 | 0.856 | 100 | 0 | 0.035755 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP252A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2520137 | 2004-09-14 |  | 0.833 | 0.856 | 97.3131 | -2.6869 | 0.035755 | -0.64326 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP257A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2570018 | 2004-09-16 |  | 0.867 | 0.856 | 101.285 | 1.285 | 0.035755 | 0.30765 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP260A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2580136 | 2004-09-16 |  | 0.081 | 0.085 | 95.2941 | -4.7059 | 0.0074595 | -0.53623 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP260A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2610103 | 2004-09-22 |  | 0.88 | 0.856 | 102.8037 | 2.8037 | 0.035755 | 0.67123 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N82 | PDNP264A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2640148 | 2004-09-22 |  | 0.085 | 0.085 | 100 | 0 | 0.0074595 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP264A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2710022 | 2004-09-29 |  | 0.082 | 0.085 | 96.4706 | -3.5294 | 0.0074595 | -0.40217 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP272A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2004 | 2720113 | 2004-10-06 |  | 0.09 | 0.085 | 105.8824 | 5.8824 | 0.0074595 | 0.67029 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N81 | PDNP278A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2790150 | 2004-10-13 |  | 0.669 | 0.693 | 96.5368 | -3.4632 | 0.03465 | -0.69264 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP286B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2790155 | 2004-10-13 |  | 0.145 | 0.155 | 93.5484 | -6.4516 | 0.010029 | -0.99716 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP286B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2820226 | 2004-10-13 |  | 0.518 | 0.507 | 102.1696 | 2.1696 | 0.02535 | 0.43393 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP286B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2870063 | 2004-10-15 |  | 0.702 | 0.693 | 101.2987 | 1.2987 | 0.03465 | 0.25974 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP289A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2890201 | 2004-10-19 |  | 0.154 | 0.155 | 99.3548 | -0.64516 | 0.010029 | -0.099716 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP292A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2940028 | 2004-10-27 |  | 0.692 | 0.693 | 99.8557 | -0.1443 | 0.03465 | -0.02886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP300A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2950150 | 2004-10-27 |  | 0.299 | 0.155 | 192.9032 | 92.9032 | 0.010029 | 14.3591 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP300B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2920029 | 2004-10-27 |  | 0.516 | 0.507 | 101.7751 | 1.7751 | 0.02535 | 0.35503 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP300A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2990110 | 2004-10-29 |  | 0.51 | 0.507 | 100.5917 | 0.59172 | 0.02535 | 0.11834 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP302A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3000183 | 2004-11-02 |  | 0.674 | 0.693 | 97.2583 | -2.7417 | 0.03465 | -0.54834 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP306A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3030014 | 2004-11-02 |  | 0.146 | 0.155 | 94.1935 | -5.8065 | 0.010029 | -0.89744 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP306A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3060114 | 2004-11-04 |  | 0.51 | 0.507 | 100.5917 | 0.59172 | 0.02535 | 0.11834 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP308A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3080004 | 2004-11-12 |  | 0.149 | 0.155 | 96.129 | -3.871 | 0.010029 | -0.59829 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP314A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3100008 | 2004-11-12 |  | 0.699 | 0.693 | 100.8658 | 0.8658 | 0.03465 | 0.17316 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP314A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3130197 | 2004-11-16 |  | 0.508 | 0.507 | 100.1972 | 0.19724 | 0.02535 | 0.039448 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP320A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3140102 | 2004-11-18 |  | 0.152 | 0.155 | 98.0645 | -1.9355 | 0.010029 | -0.29915 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP322A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3170168 | 2004-11-18 |  | 0.736 | 0.693 | 106.2049 | 6.2049 | 0.03465 | 1.241 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP322B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3210082 | 2004-11-23 |  | 0.501 | 0.507 | 98.8166 | -1.1834 | 0.02535 | -0.23669 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP327A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3220114 | 2004-11-26 |  | 0.151 | 0.155 | 97.4194 | -2.5806 | 0.010029 | -0.39886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP329A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3290014 | 2004-12-01 |  | 0.167 | 0.155 | 107.7419 | 7.7419 | 0.010029 | 1.1966 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP334A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3270044 | 2004-12-01 |  | 0.738 | 0.693 | 106.4935 | 6.4935 | 0.03465 | 1.2987 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP334A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3280099 | 2004-12-01 |  | 0.561 | 0.507 | 110.6509 | 10.6509 | 0.02535 | 2.1302 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP334A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3340009 | 2004-12-10 |  | 0.694 | 0.693 | 100.1443 | 0.1443 | 0.03465 | 0.02886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP343B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3360082 | 2004-12-15 |  | 0.504 | 0.507 | 99.4083 | -0.59172 | 0.02535 | -0.11834 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP348A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3410094 | 2004-12-15 |  | 0.71 | 0.693 | 102.4531 | 2.4531 | 0.03465 | 0.49062 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP349A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3440141 | 2004-12-15 |  | 0.506 | 0.507 | 99.8028 | -0.19724 | 0.02535 | -0.039448 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP349A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3450287 | 2004-12-21 |  | 0.72 | 0.693 | 103.8961 | 3.8961 | 0.03465 | 0.77922 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP355A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3510147 | 2004-12-22 |  | 0.529 | 0.507 | 104.3393 | 4.3393 | 0.02535 | 0.86785 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP356A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3520151 | 2004-12-23 |  | 0.669 | 0.693 | 96.5368 | -3.4632 | 0.03465 | -0.69264 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP357A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3620020 | 2005-01-07 |  | 0.723 | 0.693 | 104.329 | 4.329 | 0.03465 | 0.8658 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP003A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3620023 | 2005-01-07 |  | 0.529 | 0.507 | 104.3393 | 4.3393 | 0.02535 | 0.86785 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP003A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0040021 | 2005-01-11 |  | 0.151 | 0.155 | 97.4194 | -2.5806 | 0.010029 | -0.39886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP007A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0060066 | 2005-01-11 |  | 0.732 | 0.693 | 105.6277 | 5.6277 | 0.03465 | 1.1255 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP007A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 3650037 | 2005-01-11 |  | 0.514 | 0.507 | 101.3807 | 1.3807 | 0.02535 | 0.27613 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP007A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0110022 | 2005-01-20 |  | 0.166 | 0.155 | 107.0968 | 7.0968 | 0.010029 | 1.0969 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP018A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0130110 | 2005-01-20 |  | 0.733 | 0.693 | 105.772 | 5.772 | 0.03465 | 1.1544 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP018A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0100089 | 2005-01-20 |  | 0.505 | 0.507 | 99.6055 | -0.39448 | 0.02535 | -0.078895 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP018A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0190083 | 2005-01-26 |  | 0.153 | 0.155 | 98.7097 | -1.2903 | 0.010029 | -0.19943 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP021A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0180071 | 2005-01-26 |  | 0.49 | 0.507 | 96.6469 | -3.3531 | 0.02535 | -0.67061 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP021A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0260059 | 2005-01-27 | E | 0.017 | 0.155 | 10.9677 | -89.0323 | 0.010029 | -13.7608 | 0.02 | 2757 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP026A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0210117 | 2005-01-27 |  | 0.71 | 0.693 | 102.4531 | 2.4531 | 0.03465 | 0.49062 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP026A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0250042 | 2005-01-27 |  | 0.522 | 0.507 | 102.9586 | 2.9586 | 0.02535 | 0.59172 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP026A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0330050 | 2005-02-04 |  | 0.663 | 0.693 | 95.671 | -4.329 | 0.03465 | -0.8658 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP034A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0280056 | 2005-02-04 |  | 0.694 | 0.693 | 100.1443 | 0.1443 | 0.03465 | 0.02886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP034A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0320098 | 2005-02-04 |  | 0.51 | 0.507 | 100.5917 | 0.59172 | 0.02535 | 0.11834 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP034A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0380087 | 2005-02-14 |  | 0.159 | 0.155 | 102.5806 | 2.5806 | 0.010029 | 0.39886 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP040A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0390055 | 2005-02-14 |  | 0.505 | 0.507 | 99.6055 | -0.39448 | 0.02535 | -0.078895 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP040A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0410189 | 2005-02-16 |  | 0.727 | 0.693 | 104.9062 | 4.9062 | 0.03465 | 0.98124 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP046A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0420136 | 2005-02-16 |  | 0.164 | 0.155 | 105.8065 | 5.8065 | 0.010029 | 0.89744 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP046A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0470021 | 2005-02-17 |  | 0.506 | 0.507 | 99.8028 | -0.19724 | 0.02535 | -0.039448 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP048A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0480104 | 2005-02-24 |  | 0.725 | 0.693 | 104.6176 | 4.6176 | 0.03465 | 0.92352 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP053A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0550083 | 2005-03-08 |  | 0.717 | 0.693 | 103.4632 | 3.4632 | 0.03465 | 0.69264 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP062B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0530107 | 2005-03-08 |  | 0.156 | 0.155 | 100.6452 | 0.64516 | 0.010029 | 0.099716 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP062A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0560031 | 2005-03-08 |  | 0.148 | 0.155 | 95.4839 | -4.5161 | 0.010029 | -0.69801 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP062B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0540037 | 2005-03-08 |  | 0.52 | 0.507 | 102.5641 | 2.5641 | 0.02535 | 0.51282 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP062A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0600111 | 2005-03-08 |  | 0.523 | 0.507 | 103.1558 | 3.1558 | 0.02535 | 0.63116 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS13 | PDNP062B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0610084 | 2005-03-08 |  | 0.15 | 0.155 | 96.7742 | -3.2258 | 0.010029 | -0.49858 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP062B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0680055 | 2005-03-14 |  | 0.15 | 0.155 | 96.7742 | -3.2258 | 0.010029 | -0.49858 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP069A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0630098 | 2005-03-14 |  | 0.701 | 0.693 | 101.1544 | 1.1544 | 0.03465 | 0.23088 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP069A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0670095 | 2005-03-14 |  | 0.222 | 0.221 | 100.4525 | 0.45249 | 0.012451 | 0.080317 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP069A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0750086 | 2005-03-21 |  | 0.157 | 0.155 | 101.2903 | 1.2903 | 0.010029 | 0.19943 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP077A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0750088 | 2005-03-21 |  | 0.228 | 0.221 | 103.1674 | 3.1674 | 0.012451 | 0.56222 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP077A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0770127 | 2005-03-23 |  | 0.698 | 0.693 | 100.7215 | 0.7215 | 0.03465 | 0.1443 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N84 | PDNP081A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0820100 | 2005-03-30 |  | 0.148 | 0.155 | 95.4839 | -4.5161 | 0.010029 | -0.69801 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N83 | PDNP087A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0810032 | 2005-03-30 |  | 0.234 | 0.221 | 105.8824 | 5.8824 | 0.012451 | 1.0441 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP087A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0890101 | 2005-04-05 |  | 0.227 | 0.221 | 102.7149 | 2.7149 | 0.012451 | 0.4819 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP094A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 0950129 | 2005-04-12 |  | 1.32 | 1.3 | 101.5385 | 1.5385 | 0.065 | 0.30769 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP101A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1010111 | 2005-04-14 |  | 0.225 | 0.221 | 101.81 | 1.81 | 0.012451 | 0.32127 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP102A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1030090 | 2005-04-28 |  | 1.264 | 1.3 | 97.2308 | -2.7692 | 0.065 | -0.55385 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP116A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1090063 | 2005-04-29 |  | 1.326 | 1.3 | 102 | 2 | 0.065 | 0.4 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP118A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1090068 | 2005-04-29 |  | 0.238 | 0.221 | 107.6923 | 7.6923 | 0.012451 | 1.3654 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP118A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1150100 | 2005-05-06 |  | 0.224 | 0.221 | 101.3575 | 1.3575 | 0.012451 | 0.24095 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP125B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1160121 | 2005-05-10 |  | 1.313 | 1.3 | 101 | 1 | 0.065 | 0.2 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP126A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1220042 | 2005-05-11 |  | 0.241 | 0.221 | 109.0498 | 9.0498 | 0.012451 | 1.6063 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP130A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1230136 | 2005-05-11 |  | 0.177 | 0.178 | 99.4382 | -0.5618 | 0.010873 | -0.091974 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP130A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1250138 | 2005-05-11 |  | 1.265 | 1.3 | 97.3077 | -2.6923 | 0.065 | -0.53846 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP130A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1290084 | 2005-05-11 |  | 0.23 | 0.221 | 104.0724 | 4.0724 | 0.012451 | 0.72285 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP130A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1300123 | 2005-05-13 |  | 0.172 | 0.178 | 96.6292 | -3.3708 | 0.010873 | -0.55185 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP132A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1320176 | 2005-05-20 |  | 1.319 | 1.3 | 101.4615 | 1.4615 | 0.065 | 0.29231 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP137B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1360167 | 2005-05-20 |  | 0.237 | 0.221 | 107.2398 | 7.2398 | 0.012451 | 1.2851 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP137C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1370184 | 2005-05-23 |  | 0.175 | 0.178 | 98.3146 | -1.6854 | 0.010873 | -0.27592 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP140A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1390140 | 2005-05-23 |  | 1.319 | 1.3 | 101.4615 | 1.4615 | 0.065 | 0.29231 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP140A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1430068 | 2005-05-24 |  | 0.225 | 0.221 | 101.81 | 1.81 | 0.012451 | 0.32127 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP143A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1440187 | 2005-05-27 |  | 0.179 | 0.178 | 100.5618 | 0.5618 | 0.010873 | 0.091974 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP145A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1460183 | 2005-06-01 |  | 1.315 | 1.3 | 101.1538 | 1.1538 | 0.065 | 0.23077 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP147A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1510157 | 2005-06-06 |  | 0.23 | 0.221 | 104.0724 | 4.0724 | 0.012451 | 0.72285 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP154A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1570138 | 2005-06-15 |  | 1.264 | 1.3 | 97.2308 | -2.7692 | 0.065 | -0.55385 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP165A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1590164 | 2005-06-15 |  | 0.166 | 0.178 | 93.2584 | -6.7416 | 0.010873 | -1.1037 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP165A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1640120 | 2005-06-16 |  | 1.349 | 1.3 | 103.7692 | 3.7692 | 0.065 | 0.75385 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP165B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1610161 | 2005-06-16 |  | 0.268 | 0.221 | 121.267 | 21.267 | 0.012451 | 3.7749 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP165B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1660203 | 2005-06-17 |  | 0.182 | 0.178 | 102.2472 | 2.2472 | 0.010873 | 0.3679 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP166A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1680214 | 2005-06-24 |  | 0.24 | 0.221 | 108.5973 | 8.5973 | 0.012451 | 1.526 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP173A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1710121 | 2005-06-29 |  | 1.331 | 1.3 | 102.3846 | 2.3846 | 0.065 | 0.47692 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP179A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1730157 | 2005-06-29 |  | 0.172 | 0.178 | 96.6292 | -3.3708 | 0.010873 | -0.55185 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP179A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1750350 | 2005-06-30 |  | 0.238 | 0.221 | 107.6923 | 7.6923 | 0.012451 | 1.3654 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP179B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1780128 | 2005-07-05 |  | 1.34 | 1.3 | 103.0769 | 3.0769 | 0.065 | 0.61538 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP182A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1800226 | 2005-07-05 |  | 0.176 | 0.178 | 98.8764 | -1.1236 | 0.010873 | -0.18395 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP182B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1820054 | 2005-07-08 |  | 0.239 | 0.221 | 108.1448 | 8.1448 | 0.012451 | 1.4457 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP188A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1860036 | 2005-07-08 |  | 0.163 | 0.178 | 91.573 | -8.427 | 0.010873 | -1.3796 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP188A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1930206 | 2005-07-15 |  | 0.167 | 0.178 | 93.8202 | -6.1798 | 0.010873 | -1.0117 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP195A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1880192 | 2005-07-15 |  | 1.232 | 1.3 | 94.7692 | -5.2308 | 0.065 | -1.0462 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP195A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1920129 | 2005-07-15 |  | 0.22 | 0.221 | 99.5475 | -0.45249 | 0.012451 | -0.080317 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP195A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1950048 | 2005-07-19 |  | 1.316 | 1.3 | 101.2308 | 1.2308 | 0.065 | 0.24615 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP199A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1990213 | 2005-07-20 |  | 0.224 | 0.221 | 101.3575 | 1.3575 | 0.012451 | 0.24095 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP201A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 1780129 | 2005-07-29 |  | 0.175 | 0.178 | 98.3146 | -1.6854 | 0.010873 | -0.27592 | 0.02 | 2757 | Holding time exceeded | o | See result laboratory comment | mg/L as P | N85 | PDNP209A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2000158 | 2005-07-29 |  | 0.163 | 0.178 | 91.573 | -8.427 | 0.010873 | -1.3796 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP209A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2070088 | 2005-08-03 |  | 0.181 | 0.178 | 101.6854 | 1.6854 | 0.010873 | 0.27592 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP214A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2030278 | 2005-08-03 |  | 1.333 | 1.3 | 102.5385 | 2.5385 | 0.065 | 0.50769 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP214A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2090140 | 2005-08-03 |  | 1.289 | 1.3 | 99.1538 | -0.84615 | 0.065 | -0.16923 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP214A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2060108 | 2005-08-03 |  | 0.242 | 0.221 | 109.5023 | 9.5023 | 0.012451 | 1.6867 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP214A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2140082 | 2005-08-04 |  | 1.29 | 1.3 | 99.2308 | -0.76923 | 0.065 | -0.15385 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP215A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2130140 | 2005-08-04 |  | 0.234 | 0.221 | 105.8824 | 5.8824 | 0.012451 | 1.0441 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP215A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2160219 | 2005-08-12 |  | 0.171 | 0.178 | 96.0674 | -3.9326 | 0.010873 | -0.64382 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP221B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2210147 | 2005-08-15 |  | 1.333 | 1.3 | 102.5385 | 2.5385 | 0.065 | 0.50769 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP223A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2210149 | 2005-08-15 |  | 0.228 | 0.221 | 103.1674 | 3.1674 | 0.012451 | 0.56222 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP223A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2230293 | 2005-08-17 |  | 0.173 | 0.178 | 97.191 | -2.809 | 0.010873 | -0.45987 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP228A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2280038 | 2005-08-24 |  | 1.281 | 1.3 | 98.5385 | -1.4615 | 0.065 | -0.29231 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP235A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2280035 | 2005-08-24 |  | 0.218 | 0.221 | 98.6425 | -1.3575 | 0.012451 | -0.24095 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP235A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2350072 | 2005-08-26 |  | 1.326 | 1.3 | 102 | 2 | 0.065 | 0.4 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP236A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2300260 | 2005-08-26 |  | 0.176 | 0.178 | 98.8764 | -1.1236 | 0.010873 | -0.18395 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP236A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2340042 | 2005-08-26 |  | 0.214 | 0.221 | 96.8326 | -3.1674 | 0.012451 | -0.56222 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP236A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2370195 | 2005-08-31 |  | 0.185 | 0.178 | 103.9326 | 3.9326 | 0.010873 | 0.64382 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP242A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2410126 | 2005-08-31 |  | 0.228 | 0.221 | 103.1674 | 3.1674 | 0.012451 | 0.56222 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP242A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2240423 | 2005-09-02 |  | 0.176 | 0.178 | 98.8764 | -1.1236 | 0.010873 | -0.18395 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N85 | PDNP244A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2450117 | 2005-09-14 |  | 0.176 | 0.178 | 98.8764 | -1.1236 | 0.010873 | -0.18395 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP255A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2500115 | 2005-09-14 |  | 1.332 | 1.3 | 102.4615 | 2.4615 | 0.065 | 0.49231 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP255A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2350073 | 2005-09-14 |  | 0.171 | 0.178 | 96.0674 | -3.9326 | 0.010873 | -0.64382 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N85 | PDNP255A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2550025 | 2005-09-23 |  | 0.179 | 0.178 | 100.5618 | 0.5618 | 0.010873 | 0.091974 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP263B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2520044 | 2005-09-23 |  | 0.232 | 0.221 | 104.9774 | 4.9774 | 0.012451 | 0.88348 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP263B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2590321 | 2005-09-26 |  | 0.233 | 0.221 | 105.4299 | 5.4299 | 0.012451 | 0.9638 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | NS15 | PDNP265A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2690054 | 2005-09-29 |  | 0.175 | 0.178 | 98.3146 | -1.6854 | 0.010873 | -0.27592 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N85 | PDNP271B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2570002 | 2005-09-29 |  | 1.286 | 1.3 | 98.9231 | -1.0769 | 0.065 | -0.21538 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP271B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2005 | 2710076 | 2005-10-05 |  | 1.362 | 1.3 | 104.7692 | 4.7692 | 0.065 | 0.95385 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N86 | PDNP277A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2790067 | 2005-10-13 |  | 0.186 | 0.188 | 98.9362 | -1.0638 | 0.01124 | -0.17794 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP285A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2870116 | 2005-10-21 |  | 0.175 | 0.188 | 93.0851 | -6.9149 | 0.01124 | -1.1566 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP293A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2970033 | 2005-10-26 |  | 0.182 | 0.188 | 96.8085 | -3.1915 | 0.01124 | -0.53383 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP298A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2770188 | 2005-11-01 |  | 0.173 | 0.188 | 92.0213 | -7.9787 | 0.01124 | -1.3346 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP301A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2800167 | 2005-11-01 |  | 0.182 | 0.188 | 96.8085 | -3.1915 | 0.01124 | -0.53383 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP301A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3010127 | 2005-11-10 |  | 0.18 | 0.188 | 95.7447 | -4.2553 | 0.01124 | -0.71177 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP311A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3080096 | 2005-11-14 |  | 1.118 | 1.13 | 98.9381 | -1.0619 | 0.0565 | -0.21239 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP314B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3180040 | 2005-12-05 |  | 1.187 | 1.13 | 105.0442 | 5.0442 | 0.0565 | 1.0088 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP336A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3250052 | 2005-12-05 |  | 1.146 | 1.13 | 101.4159 | 1.4159 | 0.0565 | 0.28319 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP336B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3340014 | 2005-12-05 |  | 1.138 | 1.13 | 100.708 | 0.70796 | 0.0565 | 0.14159 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP336B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3400171 | 2005-12-15 |  | 0.184 | 0.188 | 97.8723 | -2.1277 | 0.01124 | -0.35588 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP348A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3250051 | 2005-12-19 |  | 0.185 | 0.188 | 98.4043 | -1.5957 | 0.01124 | -0.26691 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP350A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3340015 | 2005-12-19 |  | 0.187 | 0.188 | 99.4681 | -0.53191 | 0.01124 | -0.088971 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP350A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3480004 | 2005-12-19 |  | 0.189 | 0.188 | 100.5319 | 0.53191 | 0.01124 | 0.088971 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP350A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3390046 | 2006-01-04 |  | 0.179 | 0.188 | 95.2128 | -4.7872 | 0.01124 | -0.80074 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3420002 | 2006-01-04 |  | 0.182 | 0.188 | 96.8085 | -3.1915 | 0.01124 | -0.53383 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3490150 | 2006-01-04 |  | 0.189 | 0.188 | 100.5319 | 0.53191 | 0.01124 | 0.088971 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3530071 | 2006-01-04 |  | 0.183 | 0.188 | 97.3404 | -2.6596 | 0.01124 | -0.44486 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3550003 | 2006-01-04 |  | 0.187 | 0.188 | 99.4681 | -0.53191 | 0.01124 | -0.088971 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3630003 | 2006-01-05 |  | 0.18 | 0.188 | 95.7447 | -4.2553 | 0.01124 | -0.71177 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP004A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0060010 | 2006-01-12 |  | 1.121 | 1.13 | 99.2035 | -0.79646 | 0.0565 | -0.15929 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP011A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0060009 | 2006-01-13 |  | 0.185 | 0.188 | 98.4043 | -1.5957 | 0.01124 | -0.26691 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP013A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3560002 | 2006-01-13 |  | 0.181 | 0.188 | 96.2766 | -3.7234 | 0.01124 | -0.6228 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP013A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3620067 | 2006-01-13 |  | 0.182 | 0.188 | 96.8085 | -3.1915 | 0.01124 | -0.53383 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP013A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 3640074 | 2006-01-13 |  | 0.181 | 0.188 | 96.2766 | -3.7234 | 0.01124 | -0.6228 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP013A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0130007 | 2006-01-25 |  | 1.186 | 1.13 | 104.9558 | 4.9558 | 0.0565 | 0.99115 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP024A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0130006 | 2006-01-25 |  | 0.175 | 0.188 | 93.0851 | -6.9149 | 0.01124 | -1.1566 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP024A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0250061 | 2006-01-31 |  | 1.142 | 1.13 | 101.0619 | 1.0619 | 0.0565 | 0.21239 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP030A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0300056 | 2006-02-03 |  | 1.111 | 1.13 | 98.3186 | -1.6814 | 0.0565 | -0.33628 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP034A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0370020 | 2006-02-09 |  | 0.188 | 0.188 | 100 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP039A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0440050 | 2006-02-14 |  | 0.183 | 0.188 | 97.3404 | -2.6596 | 0.01124 | -0.44486 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP045A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0520090 | 2006-02-28 |  | 0.183 | 0.188 | 97.3404 | -2.6596 | 0.01124 | -0.44486 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP055A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0590097 | 2006-03-21 |  | 0.185 | 0.188 | 98.4043 | -1.5957 | 0.01124 | -0.26691 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N87 | PDNP079A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0530042 | 2006-03-21 |  | 0.196 | 0.188 | 104.2553 | 4.2553 | 0.01124 | 0.71177 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP079A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0720062 | 2006-03-22 |  | 1.128 | 1.13 | 99.823 | -0.17699 | 0.0565 | -0.035398 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP079B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0800048 | 2006-03-28 |  | 1.166 | 1.13 | 103.1858 | 3.1858 | 0.0565 | 0.63717 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP083A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0610052 | 2006-04-06 |  | 1.132 | 1.13 | 100.177 | 0.17699 | 0.0565 | 0.035398 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP093A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0960079 | 2006-04-27 | < | 0.02 | 0.282 | 7.0922 | -92.9078 | 0.014689 | -17.836 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP111A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0930082 | 2006-04-27 |  | 0.287 | 0.282 | 101.773 | 1.773 | 0.014689 | 0.34038 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP111A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0970087 | 2006-04-27 |  | 0.281 | 0.282 | 99.6454 | -0.35461 | 0.014689 | -0.068076 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP111A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1010015 | 2006-04-27 |  | 0.285 | 0.282 | 101.0638 | 1.0638 | 0.014689 | 0.20423 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP111A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1040009 | 2006-04-28 |  | 0.276 | 0.282 | 97.8723 | -2.1277 | 0.014689 | -0.40846 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP117C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1080079 | 2006-04-28 |  | 0.282 | 0.282 | 100 | 0 | 0.014689 | 0 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP117C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1110232 | 2006-04-28 |  | 0.291 | 0.282 | 103.1915 | 3.1915 | 0.014689 | 0.61269 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP117C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0860077 | 2006-05-03 |  | 0.179 | 0.188 | 95.2128 | -4.7872 | 0.01124 | -0.80074 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N87 | PDNP122A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 0860076 | 2006-05-03 |  | 1.114 | 1.13 | 98.5841 | -1.4159 | 0.0565 | -0.28319 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N88 | PDNP122A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1100072 | 2006-05-12 |  | 0.272 | 0.282 | 96.4539 | -3.5461 | 0.014689 | -0.68076 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP131B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1240139 | 2006-05-15 |  | 0.44 | 0.46 | 95.6522 | -4.3478 | 0.023 | -0.86957 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP131C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1030092 | 2006-05-26 |  | 0.276 | 0.282 | 97.8723 | -2.1277 | 0.014689 | -0.40846 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP145A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1170185 | 2006-05-26 |  | 0.273 | 0.282 | 96.8085 | -3.1915 | 0.014689 | -0.61269 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP145A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1210049 | 2006-06-01 |  | 0.268 | 0.282 | 95.0355 | -4.9645 | 0.014689 | -0.95307 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP150A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1310141 | 2006-06-01 |  | 0.452 | 0.46 | 98.2609 | -1.7391 | 0.023 | -0.34783 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP150A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1240140 | 2006-06-01 |  | 0.271 | 0.282 | 96.0993 | -3.9007 | 0.014689 | -0.74884 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP150A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1460014 | 2006-06-07 |  | 0.47 | 0.46 | 102.1739 | 2.1739 | 0.023 | 0.43478 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP152A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1570196 | 2006-06-29 |  | 0.296 | 0.282 | 104.9645 | 4.9645 | 0.014689 | 0.95307 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP178B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1650114 | 2006-06-29 |  | 0.293 | 0.282 | 103.9007 | 3.9007 | 0.014689 | 0.74884 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP179B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1380007 | 2006-06-29 |  | 0.472 | 0.46 | 102.6087 | 2.6087 | 0.023 | 0.52174 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP178A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1460015 | 2006-06-29 |  | 0.299 | 0.282 | 106.0284 | 6.0284 | 0.014689 | 1.1573 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP178A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1310140 | 2006-06-29 |  | 0.283 | 0.282 | 100.3546 | 0.35461 | 0.014689 | 0.068076 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP178A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1380009 | 2006-06-29 |  | 0.284 | 0.282 | 100.7092 | 0.70922 | 0.014689 | 0.13615 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP178A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1590159 | 2006-06-30 |  | 0.293 | 0.282 | 103.9007 | 3.9007 | 0.014689 | 0.74884 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP179A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1600197 | 2006-07-05 |  | 0.279 | 0.282 | 98.9362 | -1.0638 | 0.014689 | -0.20423 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP186A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1670251 | 2006-07-05 |  | 0.281 | 0.282 | 99.6454 | -0.35461 | 0.014689 | -0.068076 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP186A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1740207 | 2006-07-06 |  | 0.275 | 0.282 | 97.5177 | -2.4823 | 0.014689 | -0.47653 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP186C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1730122 | 2006-07-06 |  | 0.297 | 0.282 | 105.3191 | 5.3191 | 0.014689 | 1.0211 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP186B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1740232 | 2006-07-06 |  | 0.287 | 0.282 | 101.773 | 1.773 | 0.014689 | 0.34038 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP186C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1660142 | 2006-07-13 |  | 0.295 | 0.282 | 104.6099 | 4.6099 | 0.014689 | 0.88499 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP192A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1800256 | 2006-07-13 |  | 0.287 | 0.282 | 101.773 | 1.773 | 0.014689 | 0.34038 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP192B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1790176 | 2006-07-13 |  | 0.277 | 0.282 | 98.227 | -1.773 | 0.014689 | -0.34038 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP192B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1810352 | 2006-07-14 |  | 0.278 | 0.282 | 98.5816 | -1.4184 | 0.014689 | -0.27231 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP194A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1910087 | 2006-07-14 |  | 0.478 | 0.46 | 103.913 | 3.913 | 0.023 | 0.78261 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP194A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1910088 | 2006-07-26 |  | 0.274 | 0.282 | 97.1631 | -2.8369 | 0.014689 | -0.54461 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP200A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1940288 | 2006-07-27 |  | 0.445 | 0.46 | 96.7391 | -3.2609 | 0.023 | -0.65217 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP206A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 1940287 | 2006-07-27 |  | 0.282 | 0.282 | 100 | 0 | 0.014689 | 0 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP206A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2010014 | 2006-07-28 |  | 0.437 | 0.46 | 95 | -5 | 0.023 | -1 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP206B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2010012 | 2006-08-01 |  | 0.279 | 0.282 | 98.9362 | -1.0638 | 0.014689 | -0.20423 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP209A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2080103 | 2006-08-02 |  | 0.464 | 0.46 | 100.8696 | 0.86957 | 0.023 | 0.17391 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N90 | PDNP209B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2080101 | 2006-08-15 |  | 0.272 | 0.282 | 96.4539 | -3.5461 | 0.014689 | -0.68076 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP222B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2190168 | 2006-08-17 |  | 0.299 | 0.282 | 106.0284 | 6.0284 | 0.014689 | 1.1573 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP226A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2150119 | 2006-08-17 | < | 0.02 | 0.282 | 7.0922 | -92.9078 | 0.014689 | -17.836 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP226A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2230254 | 2006-08-23 |  | 0.292 | 0.282 | 103.5461 | 3.5461 | 0.014689 | 0.68076 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP228A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2190169 | 2006-08-25 |  | 0.294 | 0.282 | 104.2553 | 4.2553 | 0.014689 | 0.81692 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP235A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2210201 | 2006-08-25 |  | 0.292 | 0.282 | 103.5461 | 3.5461 | 0.014689 | 0.68076 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP235A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2300084 | 2006-09-26 |  | 0.279 | 0.282 | 98.9362 | -1.0638 | 0.014689 | -0.20423 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N89 | PDNP268B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2260053 | 2006-09-26 |  | 0.279 | 0.282 | 98.9362 | -1.0638 | 0.014689 | -0.20423 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP268A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2280130 | 2006-09-26 |  | 0.271 | 0.282 | 96.0993 | -3.9007 | 0.014689 | -0.74884 | 0.02 | 2757 | o | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N89 | PDNP268A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2006 | 2360202 | 2006-09-29 |  | 0.289 | 0.282 | 102.4823 | 2.4823 | 0.014689 | 0.47653 | 0.02 | 2757 | Holding time exceeded | o | See result laboratory comment | mg/L as P | N89 | PDNP270A