## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 7.7187 | 8.45 | 91.345 | -8.655 | 0.8745 | -0.8363 | 0.26 | 1553 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 13.6368 | 12.675 | 107.5878 | 7.5878 | 1.0857 | 0.8858 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 12.1539 | 12.675 | 95.8886 | -4.1114 | 1.0857 | -0.47996 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 7.1209 | 8.65 | 82.3223 | -17.6777 | 0.8845 | -1.7288 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 10.4102 | 11.478 | 90.6973 | -9.3027 | 1.0259 | -1.0408 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 8.6614 | 11.478 | 75.4608 | -24.5392 | 1.0259 | -2.7455 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 11.6657 | 11.578 | 100.7576 | 0.75761 | 1.0309 | 0.085087 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 7.446 | 8.45 | 88.118 | -11.882 | 0.8745 | -1.1481 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-17 |  | 15.8627 | 15.393 | 103.0512 | 3.0512 | 1.2216 | 0.38446 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO014B
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-17 |  | 14.9156 | 15.393 | 96.8983 | -3.1017 | 1.2216 | -0.39081 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO014B
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-02-06 |  | 12.8969 | 12.675 | 101.7508 | 1.7508 | 1.0857 | 0.20439 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO035A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-06 |  | 13.081 | 12.675 | 103.2028 | 3.2028 | 1.0857 | 0.37389 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO035A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-07 |  | 8.7147 | 8.65 | 100.7485 | 0.74852 | 0.8845 | 0.073202 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | AGTO064A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-03-07 |  | 11.7016 | 11.478 | 101.9482 | 1.9482 | 1.0259 | 0.21797 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO064A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-27 |  | 11.7027 | 11.478 | 101.9581 | 1.9581 | 1.0259 | 0.21907 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO084A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 10.4174 | 11.578 | 89.9755 | -10.0245 | 1.0309 | -1.1258 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | AGTO084A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 |  | 15.8539 | 15.393 | 102.9942 | 2.9942 | 1.2216 | 0.37727 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO084A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-19 |  | 15.3356 | 15.393 | 99.6268 | -0.37316 | 1.2216 | -0.047019 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO107A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-05-13 |  | 7.81 | 8.45 | 92.426 | -7.574 | 0.8745 | -0.73185 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | AGTO133A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-05-13 |  | 12.02 | 12.675 | 94.8323 | -5.1677 | 1.0857 | -0.60327 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO133A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-23 |  | 12.83 | 12.675 | 101.2229 | 1.2229 | 1.0857 | 0.14276 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO140A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-23 |  | 8.56 | 8.65 | 98.9595 | -1.0405 | 0.8845 | -0.10175 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | AGTO140A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-23 | < | 0.3 | 11.478 | 2.6137 | -97.3863 | 1.0259 | -10.8958 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO140A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-28 |  | 11.3443 | 11.578 | 97.9811 | -2.0189 | 1.0309 | -0.22674 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | AGTO177A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-28 |  | 16.2229 | 15.393 | 105.3911 | 5.3911 | 1.2216 | 0.67929 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO177A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-10 |  | 14.0549 | 15.393 | 91.3074 | -8.6926 | 1.2216 | -1.0953 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO190A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-07-19 |  | 11.264 | 11.478 | 98.1359 | -1.8641 | 1.0259 | -0.20856 | 1.35 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO199A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-26 |  | 7.2286 | 8.45 | 85.546 | -14.454 | 0.8745 | -1.3966 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | AGTO205A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-07-26 |  | 11.6168 | 12.675 | 91.6517 | -8.3483 | 1.0857 | -0.97458 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO205A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-08 |  | 12.0695 | 12.675 | 95.2226 | -4.7774 | 1.0857 | -0.55772 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | AGTO232A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-21 |  | 8.2859 | 8.65 | 95.7905 | -4.2095 | 0.8845 | -0.41167 | 0.27 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | AGTO232A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-09-12 |  | 10.9612 | 11.478 | 95.4975 | -4.5025 | 1.0259 | -0.50375 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO246A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-13 |  | 12.346 | 11.478 | 107.5624 | 7.5624 | 1.0259 | 0.8461 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | AGTO261A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-13 |  | 11.1402 | 11.578 | 96.2183 | -3.7817 | 1.0309 | -0.42472 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | AGTO275A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-04 |  | 15.6728 | 15.393 | 101.8177 | 1.8177 | 1.2216 | 0.22903 | 0.54 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO275A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-21 |  | 29.3193 | 15.393 | 190.4717 | 90.4717 | 1.2216 | 11.3996 | 1.35 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | AGTO289A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-21 |  | 3.9103 | 2.925 | 133.687 | 33.687 | 0.56351 | 1.7486 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO289A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-16 |  | 2.2753 | 2.925 | 77.7883 | -22.2117 | 0.56351 | -1.1529 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO316A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-10 |  | 3.5343 | 4.875 | 72.4989 | -27.5011 | 0.66453 | -2.0175 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO008A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-10 |  | 4.8138 | 6.275 | 76.7136 | -23.2864 | 0.73704 | -1.9825 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO008A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-10 |  | 4.9427 | 6.275 | 78.7676 | -21.2324 | 0.73704 | -1.8077 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO008A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-31 |  | 2.6365 | 2.925 | 90.136 | -9.864 | 0.56351 | -0.51201 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO029A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-27 |  | 3.1619 | 4.875 | 64.8601 | -35.1399 | 0.66453 | -2.5779 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO057A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-27 |  | 2.523 | 2.925 | 86.2557 | -13.7443 | 0.56351 | -0.71342 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO057A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-14 |  | 3.6977 | 4.875 | 75.8502 | -24.1498 | 0.66453 | -1.7716 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO072A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-03-27 |  | 4.4896 | 6.275 | 71.5469 | -28.4531 | 0.73704 | -2.4224 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO085A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-24 |  | 2.2855 | 2.925 | 78.1352 | -21.8648 | 0.56351 | -1.1349 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO106B
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-25 |  | 3.8286 | 6.275 | 61.014 | -38.986 | 0.73704 | -3.3192 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO113A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-16 |  | 2.6644 | 2.925 | 91.0906 | -8.9094 | 0.56351 | -0.46245 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO134A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 |  | 3.5912 | 4.875 | 73.6659 | -26.3341 | 0.66453 | -1.9319 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO140A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-05 |  | 3.0053 | 4.875 | 61.6464 | -38.3536 | 0.66453 | -2.8136 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO153A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-07-09 |  | 4.2552 | 6.275 | 67.8125 | -32.1875 | 0.73704 | -2.7404 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO03188A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-09 |  | 4.3176 | 6.275 | 68.8068 | -31.1932 | 0.73704 | -2.6557 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO03188A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-14 |  | 2.3331 | 2.925 | 79.7631 | -20.2369 | 0.56351 | -1.0504 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO03223A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-14 |  | 2.3625 | 2.925 | 80.7696 | -19.2304 | 0.56351 | -0.99818 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | AGTO03223A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-09-11 |  | 3.7389 | 4.875 | 76.6962 | -23.3038 | 0.66453 | -1.7096 | 0.52 | 1553 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO03251A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-09-25 |  | 4.8357 | 6.275 | 77.0622 | -22.9378 | 0.73704 | -1.9529 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO03266A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-20 |  | 3.743 | 4.875 | 76.78 | -23.22 | 0.66453 | -1.7034 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | AGTO03321A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-20 |  | 5.666 | 6 | 94.4327 | -5.5673 | 0.7228 | -0.46214 | 0.52 | 1553 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO03321A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-11-20 |  | 5.6488 | 6 | 94.1466 | -5.8534 | 0.7228 | -0.4859 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO03321A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-12-11 |  | 5.9208 | 6 | 98.6802 | -1.3198 | 0.7228 | -0.10956 | 0.52 | 1553 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO03342A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-11 |  | 4.6961 | 4.57 | 102.7593 | 2.7593 | 0.64873 | 0.19438 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO03342A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-11 |  | 4.4425 | 4.57 | 97.2092 | -2.7908 | 0.64873 | -0.1966 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO03342A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-11 |  | 4.0669 | 4.57 | 88.9911 | -11.0089 | 0.64873 | -0.77553 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO03342A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-11 |  | 4.5653 | 4.57 | 99.8971 | -0.10289 | 0.64873 | -0.0072481 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO03342A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-24 |  | 4.6604 | 6.275 | 74.2699 | -25.7301 | 0.73704 | -2.1906 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | AGTO03356A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-24 |  | 5.8988 | 6 | 98.313 | -1.687 | 0.7228 | -0.14004 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO03356A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3430221 | 2003-12-24 |  | 1.0777 | 1.22 | 88.332 | -11.668 | 0.4752 | -0.29956 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO03356A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-24 |  | 1.0644 | 1.22 | 87.2425 | -12.7575 | 0.4752 | -0.32753 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO03356A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-02-04 |  | 5.6728 | 6 | 94.547 | -5.453 | 0.7228 | -0.45266 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04033A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-04 |  | 5.8691 | 6 | 97.818 | -2.182 | 0.7228 | -0.18113 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04033A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-02-04 |  | 0.92529 | 1.22 | 75.8437 | -24.1563 | 0.4752 | -0.62018 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04033A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-02-04 |  | 0.87899 | 1.22 | 72.0486 | -27.9514 | 0.4752 | -0.71761 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04033A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-03 |  | 4.1356 | 4.57 | 90.4944 | -9.5056 | 0.64873 | -0.66963 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04061A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-03 |  | 4.2975 | 4.57 | 94.0363 | -5.9637 | 0.64873 | -0.42011 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04061A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-03-03 |  | 5.5257 | 6 | 92.0957 | -7.9043 | 0.7228 | -0.65614 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04061A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-18 |  | 4.2915 | 4.57 | 93.9061 | -6.0939 | 0.64873 | -0.42929 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04075A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-31 |  | 4.2538 | 4.57 | 93.0819 | -6.9181 | 0.64873 | -0.48735 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04089A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-03-31 |  | 5.5673 | 6 | 92.7878 | -7.2122 | 0.7228 | -0.59869 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04089A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-03-31 |  | 0.93993 | 1.22 | 77.0434 | -22.9566 | 0.4752 | -0.58938 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04089A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-31 |  | 0.91967 | 1.22 | 75.3827 | -24.6173 | 0.4752 | -0.63202 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04089A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0820085 | 2004-04-07 |  | 0.8251 | 1.22 | 67.6311 | -32.3689 | 0.4752 | -0.83103 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04096A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 0890094 | 2004-04-07 |  | 0.88622 | 1.22 | 72.6408 | -27.3592 | 0.4752 | -0.70241 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04096A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-05-19 |  | 5.3843 | 6 | 89.7378 | -10.2622 | 0.7228 | -0.85187 | 0.52 | 1553 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04138A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-05-19 |  | 5.6839 | 6 | 94.7325 | -5.2675 | 0.7228 | -0.43726 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04138A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-19 |  | 5.4685 | 6 | 91.1421 | -8.8579 | 0.7228 | -0.7353 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04138A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 |  | 5.8309 | 6 | 97.1815 | -2.8185 | 0.7228 | -0.23397 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04138A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-26 |  | 4.2512 | 4.57 | 93.025 | -6.975 | 0.64873 | -0.49136 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04145A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-05-26 |  | 4.7039 | 4.57 | 102.9307 | 2.9307 | 0.64873 | 0.20645 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04145A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 |  | 4.1876 | 4.57 | 91.6314 | -8.3686 | 0.64873 | -0.58953 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04153A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-06-23 |  | 4.4809 | 4.57 | 98.0503 | -1.9497 | 0.64873 | -0.13735 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04173A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-06-23 |  | 1.0625 | 1.22 | 87.0887 | -12.9113 | 0.4752 | -0.33148 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04173A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-08 |  | 0.9682 | 1.22 | 79.3602 | -20.6398 | 0.4752 | -0.5299 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04188A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-08 |  | 0.95473 | 1.22 | 78.2567 | -21.7433 | 0.4752 | -0.55823 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04188A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-07-21 |  | 5.5946 | 6 | 93.2426 | -6.7574 | 0.7228 | -0.56094 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04201A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-21 |  | 0.95904 | 1.22 | 78.6101 | -21.3899 | 0.4752 | -0.54916 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04201A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 5.6795 | 6 | 94.6581 | -5.3419 | 0.7228 | -0.44344 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04208A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-05 |  | 5.4234 | 6 | 90.3901 | -9.6099 | 0.7228 | -0.79773 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04215A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-12 |  | 5.5629 | 6 | 92.7144 | -7.2856 | 0.7228 | -0.60478 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | AGTO04223A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-18 |  | 4.6074 | 4.57 | 100.8192 | 0.81917 | 0.64873 | 0.057707 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04229A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-09-01 |  | 4.6144 | 4.57 | 100.9711 | 0.97105 | 0.64873 | 0.068406 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04243A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-09 |  | 4.3498 | 4.57 | 95.1819 | -4.8181 | 0.64873 | -0.33941 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04251A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-10-07 |  | 4.1183 | 4.57 | 90.117 | -9.883 | 0.64873 | -0.69621 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | AGTO04278A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-10-07 |  | 1.0075 | 1.22 | 82.5809 | -17.4191 | 0.4752 | -0.44721 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04278B
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-10-07 |  | 1.0461 | 1.22 | 85.7466 | -14.2534 | 0.4752 | -0.36594 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04278B
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-14 |  | 1.0175 | 1.22 | 83.3991 | -16.6009 | 0.4752 | -0.42621 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04286A
Silver, UNF, GFAA | 01077 | GF103 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-14 |  | 0.93853 | 1.22 | 76.9289 | -23.0711 | 0.4752 | -0.59232 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | AGTO04286A