## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 | E | 8.5144 | 8.4 | 101.3613 | 1.3613 | 37.5 | 0.0030493 | 50 | 2111 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 | E | 8.8986 | 8.4 | 105.9357 | 5.9357 | 37.5 | 0.013296 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 | E | 14.2128 | 12.6 | 112.8002 | 12.8002 | 37.5 | 0.043009 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 17.1424 | 12.6 | 136.051 | 36.051 | 37.5 | 0.12113 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 16.1856 | 16.2 | 99.911 | -0.088951 | 37.5 | -0.00038427 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 24.9861 | 16.2 | 154.2349 | 54.2349 | 37.5 | 0.23429 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-19 |  | 15.1603 | 12.6 | 120.3199 | 20.3199 | 11.25 | 0.22758 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02050A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-28 | E | 10.2212 | 12.6 | 81.1207 | -18.8793 | 11.25 | -0.21145 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02059A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-14 | E | 13.3555 | 16.2 | 82.4412 | -17.5588 | 11.25 | -0.25285 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02073A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-03-27 |  | 18.145 | 16.2 | 112.0064 | 12.0064 | 11.25 | 0.17289 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02086B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-15 | E | 8.52 | 8.4 | 101.4281 | 1.4281 | 11.25 | 0.010663 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02105A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-04-29 | E | 10.7705 | 8.4 | 128.2201 | 28.2201 | 11.25 | 0.21071 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02119A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-13 |  | 16.9835 | 12.6 | 134.7895 | 34.7895 | 11.25 | 0.38964 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02133A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-05-30 |  | 15.6672 | 12.6 | 124.3429 | 24.3429 | 11.25 | 0.27264 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02150A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-12 | E | 14.7862 | 16.2 | 91.273 | -8.727 | 11.25 | -0.12567 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02163D
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-06-26 |  | 19.2173 | 16.2 | 118.6254 | 18.6254 | 11.25 | 0.26821 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02177A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-15 | E | 9.825 | 8.4 | 116.9638 | 16.9638 | 11.25 | 0.12666 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02196A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 | E | 10.4975 | 8.4 | 124.9699 | 24.9699 | 11.25 | 0.18644 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | QUAN02211B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-14 | E | 13.408 | 12.6 | 106.4125 | 6.4125 | 11.25 | 0.07182 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02226A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-08-29 | E | 12.7901 | 12.6 | 101.5089 | 1.5089 | 11.25 | 0.0169 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | QUAN02241A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-16 |  | 20.1165 | 16.2 | 124.1762 | 24.1762 | 11.25 | 0.34814 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02259A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-01 |  | 19.5953 | 16.2 | 120.9589 | 20.9589 | 11.25 | 0.30181 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | QUAN02274A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-10-30 |  | 25.0798 | 13 | 192.9216 | 92.9216 | 11.25 | 1.0738 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02303A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-01 |  | 21.7478 | 13 | 167.2908 | 67.2908 | 11.25 | 0.77758 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN02305A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 |  | 30.7128 | 25.2 | 121.8762 | 21.8762 | 11.25 | 0.49003 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02324A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 |  | 28.7436 | 25.2 | 114.0619 | 14.0619 | 11.25 | 0.31499 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN02343A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-17 | E | 10.9407 | 10.75 | 101.774 | 1.774 | 11.25 | 0.016952 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN02351A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-06 | E | 13.2358 | 10.75 | 123.1239 | 23.1239 | 11.25 | 0.22096 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03003A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-01-21 |  | 21.0202 | 13 | 161.694 | 61.694 | 11.25 | 0.71291 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03021A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-06 |  | 21.6145 | 13 | 166.2651 | 66.2651 | 11.25 | 0.76573 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03037A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 |  | 27.1632 | 25.2 | 107.7906 | 7.7906 | 11.25 | 0.17451 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03050A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-06 |  | 28.8768 | 25.2 | 114.5904 | 14.5904 | 11.25 | 0.32682 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03065A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-24 | E | 11.2902 | 10.75 | 105.0253 | 5.0253 | 11.25 | 0.04802 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03083A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-02 | E | 9.8974 | 10.75 | 92.0687 | -7.9313 | 11.25 | -0.075788 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | QUAN03092A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-16 |  | 21.1142 | 13 | 162.4168 | 62.4168 | 11.25 | 0.72126 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03106A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-04-30 |  | 21.3662 | 13 | 164.3554 | 64.3554 | 11.25 | 0.74366 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | QUAN03120A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 |  | 27.532 | 25.2 | 109.254 | 9.254 | 11.25 | 0.20729 | 15 | 2111 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | QUAN03140A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 61.67 | 43.85 | 140.6385 | 40.6385 | 18.75 | 0.9504 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 53.8 | 43.85 | 122.691 | 22.691 | 18.75 | 0.53067 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 57.87 | 43.85 | 131.9726 | 31.9726 | 18.75 | 0.74773 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 77.66 | 61.5 | 126.2764 | 26.2764 | 18.75 | 0.86187 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 72.89 | 61.5 | 118.5203 | 18.5203 | 18.75 | 0.60747 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 56.97 | 61.5 | 92.6341 | -7.3659 | 18.75 | -0.2416 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-04 |  | 72.98 | 61.5 | 118.6667 | 18.6667 | 18.75 | 0.61227 | 50 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05215A