## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 22.078 | 24.15 | 91.4203 | -8.5797 | 4.1613 | -0.49792 | 8 | 2501 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 21.951 | 24.15 | 90.8944 | -9.1056 | 4.1613 | -0.52844 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 31.667 | 24.15 | 131.1263 | 31.1263 | 4.1613 | 1.8064 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 74.369 | 75.025 | 99.1256 | -0.87438 | 6.7763 | -0.096808 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 77.079 | 75.025 | 102.7378 | 2.7378 | 6.7763 | 0.30312 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 75.153 | 75.025 | 100.1706 | 0.17061 | 6.7763 | 0.018889 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 81.652 | 75.025 | 108.8331 | 8.8331 | 6.7763 | 0.97797 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 67.018 | 59.35 | 112.92 | 12.92 | 5.9706 | 1.2843 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 30.95 | 24.15 | 128.1573 | 28.1573 | 4.1613 | 1.6341 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 29.9 | 24.15 | 123.8095 | 23.8095 | 4.1613 | 1.3818 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2006-01-03 |  | 58.268 | 59.35 | 98.1769 | -1.8231 | 5.9706 | -0.18122 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-05 |  | 59.157 | 59.35 | 99.6748 | -0.32519 | 5.9706 | -0.032325 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06005A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-05 |  | 59.015 | 59.35 | 99.4356 | -0.56445 | 5.9706 | -0.056108 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06005A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 25.335 | 24.15 | 104.9068 | 4.9068 | 4.1613 | 0.28477 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 18.913 | 24.15 | 78.3147 | -21.6853 | 4.1613 | -1.2585 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 75.274 | 75.025 | 100.3319 | 0.33189 | 6.7763 | 0.036746 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 74.759 | 75.025 | 99.6455 | -0.35455 | 6.7763 | -0.039255 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 75.961 | 75.025 | 101.2476 | 1.2476 | 6.7763 | 0.13813 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 |  | 76.824 | 75.025 | 102.3979 | 2.3979 | 6.7763 | 0.26548 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 54.523 | 59.35 | 91.8669 | -8.1331 | 5.9706 | -0.80846 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 |  | 60.168 | 59.35 | 101.3783 | 1.3783 | 5.9706 | 0.137 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 57.504 | 59.35 | 96.8896 | -3.1104 | 5.9706 | -0.30918 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 61.487 | 59.35 | 103.6007 | 3.6007 | 5.9706 | 0.35792 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 37.577 | 36.225 | 103.7322 | 3.7322 | 4.782 | 0.28273 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 34.849 | 36.225 | 96.2015 | -3.7985 | 4.782 | -0.28775 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 37.332 | 36.225 | 103.0559 | 3.0559 | 4.782 | 0.23149 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 36.374 | 36.225 | 100.4113 | 0.41132 | 4.782 | 0.031159 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 37.135 | 36.225 | 102.5121 | 2.5121 | 4.782 | 0.1903 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 34.721 | 36.225 | 95.8482 | -4.1518 | 4.782 | -0.31452 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 64.612 | 58.9 | 109.6978 | 9.6978 | 5.9475 | 0.96041 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 55.26 | 58.9 | 93.82 | -6.18 | 5.9475 | -0.61203 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 61.941 | 58.9 | 105.163 | 5.163 | 5.9475 | 0.51131 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 35.257 | 36.225 | 97.3278 | -2.6722 | 4.782 | -0.20243 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-17 |  | 52.706 | 58.9 | 89.4839 | -10.5161 | 5.9475 | -1.0415 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06047A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 61.783 | 58.9 | 104.8947 | 4.8947 | 5.9475 | 0.48474 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 59.518 | 58.9 | 101.0492 | 1.0492 | 5.9475 | 0.10391 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 |  | 57.47 | 58.9 | 97.5722 | -2.4278 | 5.9475 | -0.24044 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-09 |  | 57.461 | 58.9 | 97.5569 | -2.4431 | 5.9475 | -0.24195 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 23.627 | 21 | 112.5095 | 12.5095 | 3.9994 | 0.65685 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 21.78 | 21 | 103.7143 | 3.7143 | 3.9994 | 0.19503 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 20.994 | 21 | 99.9714 | -0.028571 | 3.9994 | -0.0015002 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 21.51 | 21 | 102.4286 | 2.4286 | 3.9994 | 0.12752 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 22.498 | 21 | 107.1333 | 7.1333 | 3.9994 | 0.37456 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 21.635 | 21 | 103.0238 | 3.0238 | 3.9994 | 0.15877 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 |  | 20.709 | 21 | 98.6143 | -1.3857 | 3.9994 | -0.072761 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 23.047 | 24.15 | 95.4327 | -4.5673 | 4.1613 | -0.26506 | 8 | 2501 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 23.791 | 24.15 | 98.5135 | -1.4865 | 4.1613 | -0.086271 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 24.611 | 24.15 | 101.9089 | 1.9089 | 4.1613 | 0.11078 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 23.854 | 24.15 | 98.7743 | -1.2257 | 4.1613 | -0.071131 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 21.369 | 24.15 | 88.4845 | -11.5155 | 4.1613 | -0.6683 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 20.772 | 24.15 | 86.0124 | -13.9876 | 4.1613 | -0.81176 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 24.147 | 24.15 | 99.9876 | -0.012422 | 4.1613 | -0.00072093 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 25.834 | 24.15 | 106.9731 | 6.9731 | 4.1613 | 0.40468 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 70.808 | 75.025 | 94.3792 | -5.6208 | 6.7763 | -0.62232 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-10 |  | 69.517 | 75.025 | 92.6584 | -7.3416 | 6.7763 | -0.81283 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06130A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-24 |  | 61.832 | 75.025 | 82.4152 | -17.5848 | 6.7763 | -1.9469 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 62.08 | 75.025 | 82.7458 | -17.2542 | 6.7763 | -1.9103 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-24 |  | 61.519 | 75.025 | 81.998 | -18.002 | 6.7763 | -1.9931 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 62.147 | 75.025 | 82.8351 | -17.1649 | 6.7763 | -1.9005 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 68.739 | 75.025 | 91.6215 | -8.3785 | 6.7763 | -0.92765 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 |  | 68.928 | 75.025 | 91.8734 | -8.1266 | 6.7763 | -0.89976 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 57.584 | 59.35 | 97.0244 | -2.9756 | 5.9706 | -0.29578 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 57.219 | 59.35 | 96.4094 | -3.5906 | 5.9706 | -0.35692 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 55.356 | 59.35 | 93.2704 | -6.7296 | 5.9706 | -0.66895 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 60.278 | 59.35 | 101.5636 | 1.5636 | 5.9706 | 0.15543 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 59.268 | 59.35 | 99.8618 | -0.13816 | 5.9706 | -0.013734 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-07-12 |  | 58.776 | 59.35 | 99.0329 | -0.96714 | 5.9706 | -0.096138 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 61.644 | 59.35 | 103.8652 | 3.8652 | 5.9706 | 0.38422 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-27 |  | 57.33 | 59.35 | 96.5965 | -3.4035 | 5.9706 | -0.33833 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06208A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 30.05 | 36.225 | 82.9538 | -17.0462 | 4.782 | -1.2913 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 36.692 | 36.225 | 101.2892 | 1.2892 | 4.782 | 0.097659 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 37.682 | 36.225 | 104.0221 | 4.0221 | 4.782 | 0.30469 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 35.051 | 36.225 | 96.7591 | -3.2409 | 4.782 | -0.24551 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 24.732 | 36.225 | 68.2733 | -31.7267 | 4.782 | -2.4034 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 36.849 | 36.225 | 101.7226 | 1.7226 | 4.782 | 0.13049 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 35.888 | 36.225 | 99.0697 | -0.9303 | 4.782 | -0.070473 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 32.641 | 36.225 | 90.1063 | -9.8937 | 4.782 | -0.74948 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 57.993 | 58.9 | 98.4601 | -1.5399 | 5.9475 | -0.1525 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 50.57 | 58.9 | 85.8574 | -14.1426 | 5.9475 | -1.4006 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 61.019 | 58.9 | 103.5976 | 3.5976 | 5.9475 | 0.35629 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 61.917 | 58.9 | 105.1222 | 5.1222 | 5.9475 | 0.50728 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 58.707 | 58.9 | 99.6723 | -0.32767 | 5.9475 | -0.032451 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 58.544 | 58.9 | 99.3956 | -0.60441 | 5.9475 | -0.059857 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 |  | 57.749 | 58.9 | 98.0458 | -1.9542 | 5.9475 | -0.19353 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 54.431 | 58.9 | 92.4126 | -7.5874 | 5.9475 | -0.75141 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 18.275 | 21 | 87.0238 | -12.9762 | 3.9994 | -0.68135 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 19.673 | 21 | 93.681 | -6.319 | 3.9994 | -0.3318 | 8 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A