## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 |  | 19.535 | 7.95 | 245.7228 | 145.7228 | 13.5 | 0.85815 | 18 | 2354 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 | E | 17.6895 | 22.45 | 78.7951 | -21.2049 | 13.5 | -0.35263 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 |  | 37.4249 | 34.725 | 107.7751 | 7.7751 | 13.5 | 0.19999 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 |  | 20.8363 | 7.95 | 262.0921 | 162.0921 | 13.5 | 0.95454 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 |  | 23.2255 | 22.45 | 103.4546 | 3.4546 | 13.5 | 0.057448 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-19 |  | 31.2034 | 34.725 | 89.8585 | -10.1415 | 13.5 | -0.26086 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02078A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 |  | 21.6535 | 22.45 | 96.4521 | -3.5479 | 13.5 | -0.059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 |  | 37.9581 | 34.725 | 109.3105 | 9.3105 | 13.5 | 0.23949 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 |  | 23.8084 | 22.45 | 106.051 | 6.051 | 13.5 | 0.10063 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 |  | 34.8304 | 34.725 | 100.3035 | 0.30347 | 13.5 | 0.0078059 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 13.5 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 |  | 21.4494 | 18.975 | 113.0404 | 13.0404 | 13.5 | 0.18329 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2880102 | 2002-11-08 |  | 22.9357 | 18.375 | 124.8204 | 24.8204 | 13.5 | 0.33783 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 |  | 19.0401 | 12.15 | 156.7086 | 56.7086 | 13.5 | 0.51038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3180167 | 2002-11-27 |  | 56.7907 | 50.2 | 113.1289 | 13.1289 | 13.5 | 0.4882 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP02330A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 |  | 29.533 | 24.35 | 121.2856 | 21.2856 | 13.5 | 0.38393 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 3470183 | 2003-01-07 |  | 53.4402 | 50.1 | 106.6671 | 6.6671 | 13.5 | 0.24742 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 | E | 17.4849 | 18.975 | 92.1469 | -7.8531 | 13.5 | -0.11038 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0160117 | 2003-01-30 |  | 29.9166 | 18.375 | 162.8113 | 62.8113 | 13.5 | 0.85493 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03030A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 |  | 47.1352 | 50.2 | 93.8948 | -6.1052 | 13.5 | -0.22702 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | < | 18 | 24.35 | 73.922 | -26.078 | 13.5 | -0.47037 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0730208 | 2003-04-17 |  | 44.3512 | 50.1 | 88.5253 | -11.4747 | 13.5 | -0.42584 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03107A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-08 | E | 9.9034 | 18.975 | 52.1918 | -47.8082 | 13.5 | -0.67197 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03121B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1040083 | 2003-05-15 | E | 13.6808 | 18.375 | 74.4536 | -25.5464 | 13.5 | -0.34772 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1350067 | 2003-05-22 |  | 52.5013 | 50.2 | 104.5843 | 4.5843 | 13.5 | 0.17047 | 18 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1640097 | 2003-07-24 |  | 45.2 | 50.1 | 90.2196 | -9.7804 | 5.4951 | -0.8917 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-15 |  | 22.53 | 18.975 | 118.7352 | 18.7352 | 3.8953 | 0.91263 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1980177 | 2003-08-15 |  | 20.35 | 18.375 | 110.7483 | 10.7483 | 3.8645 | 0.51107 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 |  | 28.13 | 24.35 | 115.5236 | 15.5236 | 4.1716 | 0.90613 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 13.25 | 12.15 | 109.0535 | 9.0535 | 3.75 | 0.29333 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2260053 | 2003-08-20 |  | 54.96 | 50.2 | 109.4821 | 9.4821 | 5.5003 | 0.86541 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03232A
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 2003 | 2590136 | 2003-10-04 |  | 59.86 | 50.1 | 119.481 | 19.481 | 5.4951 | 1.7761 | 5 | 2354 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A