## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 0.557 | 0.59 | 94.4068 | -5.5932 | 0.3008 | -0.10971 | 0.04 | 2375 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 0.617 | 0.59 | 104.5763 | 4.5763 | 0.3008 | 0.089761 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 0.638 | 0.59 | 108.1356 | 8.1356 | 0.3008 | 0.15957 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 |  | 0.506 | 0.59 | 85.7627 | -14.2373 | 0.3008 | -0.27926 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 |  | 2.121 | 2.485 | 85.3521 | -14.6479 | 0.39365 | -0.92467 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 2.225 | 2.485 | 89.5372 | -10.4628 | 0.39365 | -0.66048 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 2.32 | 2.485 | 93.3602 | -6.6398 | 0.39365 | -0.41915 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 2.443 | 2.485 | 98.3099 | -1.6901 | 0.39365 | -0.10669 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 1.603 | 1.59 | 100.8176 | 0.81761 | 0.3498 | 0.037164 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 1.443 | 1.59 | 90.7547 | -9.2453 | 0.3498 | -0.42024 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 1.504 | 1.59 | 94.5912 | -5.4088 | 0.3498 | -0.24585 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 2.546 | 2.46 | 103.4959 | 3.4959 | 0.39243 | 0.21915 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 2.596 | 2.46 | 105.5285 | 5.5285 | 0.39243 | 0.34656 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 2.413 | 2.46 | 98.0894 | -1.9106 | 0.39243 | -0.11977 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 2.475 | 2.46 | 100.6098 | 0.60976 | 0.39243 | 0.038223 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.993 | 1 | 99.3 | -0.7 | 0.32089 | -0.021814 | 0.06 | 2375 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 0.993 | 1 | 99.3 | -0.7 | 0.32089 | -0.021814 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 0.958 | 1 | 95.8 | -4.2 | 0.32089 | -0.13089 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 0.991 | 1 | 99.1 | -0.9 | 0.32089 | -0.028047 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 0.895 | 1 | 89.5 | -10.5 | 0.32089 | -0.32721 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 1.473 | 1.46 | 100.8904 | 0.89041 | 0.34343 | 0.037853 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.42 | 1.46 | 97.2603 | -2.7397 | 0.34343 | -0.11647 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 1.354 | 1.46 | 92.7397 | -7.2603 | 0.34343 | -0.30865 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 1.319 | 1.46 | 90.3425 | -9.6575 | 0.34343 | -0.41056 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 0.521 | 0.59 | 88.3051 | -11.6949 | 0.3008 | -0.22939 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 1.514 | 1.59 | 95.2201 | -4.7799 | 0.3498 | -0.21727 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 0.489 | 0.59 | 82.8814 | -17.1186 | 0.3008 | -0.33577 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | 0.3008 | -0.066489 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 0.583 | 0.59 | 98.8136 | -1.1864 | 0.3008 | -0.023271 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 2.51 | 2.485 | 101.006 | 1.006 | 0.39365 | 0.063507 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 2.61 | 2.485 | 105.0302 | 5.0302 | 0.39365 | 0.31754 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 2.351 | 2.485 | 94.6076 | -5.3924 | 0.39365 | -0.3404 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 2.156 | 2.485 | 86.7606 | -13.2394 | 0.39365 | -0.83576 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 1.586 | 1.59 | 99.7484 | -0.25157 | 0.3498 | -0.011435 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 1.673 | 1.59 | 105.2201 | 5.2201 | 0.3498 | 0.23728 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 1.695 | 1.59 | 106.6038 | 6.6038 | 0.3498 | 0.30017 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 1.596 | 1.59 | 100.3774 | 0.37736 | 0.3498 | 0.017153 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 1.538 | 1.59 | 96.7296 | -3.2704 | 0.3498 | -0.14866 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 1.522 | 1.59 | 95.7233 | -4.2767 | 0.3498 | -0.1944 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 1.626 | 1.59 | 102.2642 | 2.2642 | 0.3498 | 0.10292 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 1.501 | 1.59 | 94.4025 | -5.5975 | 0.3498 | -0.25443 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 2.518 | 2.46 | 102.3577 | 2.3577 | 0.39243 | 0.1478 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 2.49 | 2.46 | 101.2195 | 1.2195 | 0.39243 | 0.076447 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 2.432 | 2.46 | 98.8618 | -1.1382 | 0.39243 | -0.07135 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 2.462 | 2.46 | 100.0813 | 0.081301 | 0.39243 | 0.0050965 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 2.581 | 2.46 | 104.9187 | 4.9187 | 0.39243 | 0.30834 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 2.529 | 2.46 | 102.8049 | 2.8049 | 0.39243 | 0.17583 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 2.5 | 2.46 | 101.626 | 1.626 | 0.39243 | 0.10193 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 2.762 | 2.46 | 112.2764 | 12.2764 | 0.39243 | 0.76956 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 0.964 | 1 | 96.4 | -3.6 | 0.32089 | -0.11219 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 0.989 | 1 | 98.9 | -1.1 | 0.32089 | -0.03428 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 1.001 | 1 | 100.1 | 9999999999999430 | 0.32089 | 0.0031163 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 0.96 | 1 | 96 | -4 | 0.32089 | -0.12465 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 0.877 | 1 | 87.7 | -12.3 | 0.32089 | -0.38331 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 0.884 | 1 | 88.4 | -11.6 | 0.32089 | -0.36149 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 1.039 | 1 | 103.9 | 3.9 | 0.32089 | 0.12154 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 0.972 | 1 | 97.2 | -2.8 | 0.32089 | -0.087257 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 1.692 | 1.46 | 115.8904 | 15.8904 | 0.34343 | 0.67554 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 1.584 | 1.46 | 108.4932 | 8.4932 | 0.34343 | 0.36106 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 1.37 | 1.46 | 93.8356 | -6.1644 | 0.34343 | -0.26206 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 1.416 | 1.46 | 96.9863 | -3.0137 | 0.34343 | -0.12812 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 1.351 | 1.46 | 92.5342 | -7.4658 | 0.34343 | -0.31739 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 1.703 | 1.46 | 116.6438 | 16.6438 | 0.34343 | 0.70757 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 1.541 | 1.685 | 91.454 | -8.546 | 0.35446 | -0.40626 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 1.745 | 1.685 | 103.5608 | 3.5608 | 0.35446 | 0.16927 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 1.667 | 1.685 | 98.9318 | -1.0682 | 0.35446 | -0.050782 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 1.86 | 1.685 | 110.3858 | 10.3858 | 0.35446 | 0.49372 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 2.585 | 2.37 | 109.0717 | 9.0717 | 0.38802 | 0.5541 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 2.225 | 2.37 | 93.8819 | -6.1181 | 0.38802 | -0.37369 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 1.72 | 1.46 | 117.8082 | 17.8082 | 0.34343 | 0.75707 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 1.72 | 1.46 | 117.8082 | 17.8082 | 0.34343 | 0.75707 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 |  | 2.264 | 2.37 | 95.5274 | -4.4726 | 0.38802 | -0.27318 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 |  | 2.181 | 2.37 | 92.0253 | -7.9747 | 0.38802 | -0.48709 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 1.294 | 1.46 | 88.6301 | -11.3699 | 0.34343 | -0.48336 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 1.225 | 1.46 | 83.9041 | -16.0959 | 0.34343 | -0.68427 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 1.621 | 1.685 | 96.2018 | -3.7982 | 0.35446 | -0.18056 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 1.632 | 1.685 | 96.8546 | -3.1454 | 0.35446 | -0.14953 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 1.702 | 1.685 | 101.0089 | 1.0089 | 0.35446 | 0.047961 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 |  | 1.575 | 1.685 | 93.4718 | -6.5282 | 0.35446 | -0.31034 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 2.198 | 2.37 | 92.7426 | -7.2574 | 0.38802 | -0.44328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 |  | 2.275 | 2.37 | 95.9916 | -4.0084 | 0.38802 | -0.24483 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 2.182 | 2.37 | 92.0675 | -7.9325 | 0.38802 | -0.48451 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 2.215 | 2.37 | 93.4599 | -6.5401 | 0.38802 | -0.39946 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 2.24 | 2.19 | 102.2831 | 2.2831 | 0.3792 | 0.13186 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 2.184 | 2.19 | 99.726 | -0.27397 | 0.3792 | -0.015823 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 2.291 | 2.19 | 104.6119 | 4.6119 | 0.3792 | 0.26635 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 2.226 | 2.19 | 101.6438 | 1.6438 | 0.3792 | 0.094937 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 2.168 | 2.19 | 98.9954 | -1.0046 | 0.3792 | -0.058017 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 2.108 | 2.19 | 96.2557 | -3.7443 | 0.3792 | -0.21624 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 2.315 | 2.44 | 94.877 | -5.123 | 0.39145 | -0.31933 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 2.587 | 2.44 | 106.0246 | 6.0246 | 0.39145 | 0.37553 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 2.3 | 2.44 | 94.2623 | -5.7377 | 0.39145 | -0.35764 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 2.553 | 2.44 | 104.6311 | 4.6311 | 0.39145 | 0.28867 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 2.275 | 2.19 | 103.8813 | 3.8813 | 0.3792 | 0.22416 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 2.535 | 2.44 | 103.8934 | 3.8934 | 0.39145 | 0.24269 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 2.525 | 2.44 | 103.4836 | 3.4836 | 0.39145 | 0.21714 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 |  | 2.922 | 2.44 | 119.7541 | 19.7541 | 0.39145 | 1.2313 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 |  | 2.995 | 2.44 | 122.7459 | 22.7459 | 0.39145 | 1.4178 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 2.937 | 2.805 | 104.7059 | 4.7059 | 0.40934 | 0.32247 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 2.884 | 2.805 | 102.8164 | 2.8164 | 0.40934 | 0.193 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 2.638 | 2.805 | 94.0463 | -5.9537 | 0.40934 | -0.40798 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 2.752 | 2.805 | 98.1105 | -1.8895 | 0.40934 | -0.12948 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 2.734 | 2.805 | 97.4688 | -2.5312 | 0.40934 | -0.17345 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 2.745 | 2.805 | 97.861 | -2.139 | 0.40934 | -0.14658 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-04 |  | 2.635 | 2.805 | 93.9394 | -6.0606 | 0.40934 | -0.41531 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06094A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 1.282 | 1.46 | 87.8082 | -12.1918 | 0.34343 | -0.5183 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 1.277 | 1.46 | 87.4658 | -12.5342 | 0.34343 | -0.53286 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 1.314 | 1.46 | 90 | -10 | 0.34343 | -0.42512 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 1.321 | 1.46 | 90.4795 | -9.5205 | 0.34343 | -0.40474 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 1.171 | 1.46 | 80.2055 | -19.7945 | 0.34343 | -0.84151 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 1.197 | 1.46 | 81.9863 | -18.0137 | 0.34343 | -0.7658 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 1.317 | 1.46 | 90.2055 | -9.7945 | 0.34343 | -0.41639 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 1.403 | 1.46 | 96.0959 | -3.9041 | 0.34343 | -0.16597 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 1.506 | 1.685 | 89.3769 | -10.6231 | 0.35446 | -0.505 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 1.54 | 1.685 | 91.3947 | -8.6053 | 0.35446 | -0.40908 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 1.348 | 1.685 | 80 | -20 | 0.35446 | -0.95076 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 |  | 1.311 | 1.685 | 77.8042 | -22.1958 | 0.35446 | -1.0551 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 1.363 | 1.685 | 80.8902 | -19.1098 | 0.35446 | -0.90844 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 1.39 | 1.685 | 82.4926 | -17.5074 | 0.35446 | -0.83226 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 1.534 | 1.685 | 91.0386 | -8.9614 | 0.35446 | -0.42601 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 |  | 1.511 | 1.685 | 89.6736 | -10.3264 | 0.35446 | -0.49089 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 2.198 | 2.37 | 92.7426 | -7.2574 | 0.38802 | -0.44328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 2.166 | 2.37 | 91.3924 | -8.6076 | 0.38802 | -0.52575 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 |  | 1.968 | 2.37 | 83.038 | -16.962 | 0.38802 | -1.036 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 2.177 | 2.37 | 91.8565 | -8.1435 | 0.38802 | -0.4974 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 2.117 | 2.37 | 89.3249 | -10.6751 | 0.38802 | -0.65203 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 2.018 | 2.37 | 85.1477 | -14.8523 | 0.38802 | -0.90717 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 1.875 | 2.37 | 79.1139 | -20.8861 | 0.38802 | -1.2757 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 2.237 | 2.37 | 94.3882 | -5.6118 | 0.38802 | -0.34277 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 1.911 | 2.19 | 87.2603 | -12.7397 | 0.3792 | -0.73576 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 1.956 | 2.19 | 89.3151 | -10.6849 | 0.3792 | -0.61709 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 2.098 | 2.19 | 95.7991 | -4.2009 | 0.3792 | -0.24262 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 2.048 | 2.19 | 93.516 | -6.484 | 0.3792 | -0.37447 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 1.583 | 2.19 | 72.2831 | -27.7169 | 0.3792 | -1.6007 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 2.114 | 2.19 | 96.5297 | -3.4703 | 0.3792 | -0.20042 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 1.919 | 2.19 | 87.6256 | -12.3744 | 0.3792 | -0.71466 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 2.289 | 2.19 | 104.5205 | 4.5205 | 0.3792 | 0.26108 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 2.244 | 2.44 | 91.9672 | -8.0328 | 0.39145 | -0.5007 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 2.318 | 2.44 | 95 | -5 | 0.39145 | -0.31166 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 2.309 | 2.44 | 94.6311 | -5.3689 | 0.39145 | -0.33465 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 2.337 | 2.44 | 95.7787 | -4.2213 | 0.39145 | -0.26312 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 2.38 | 2.44 | 97.541 | -2.459 | 0.39145 | -0.15328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 2.373 | 2.44 | 97.2541 | -2.7459 | 0.39145 | -0.17116 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 |  | 2.304 | 2.44 | 94.4262 | -5.5738 | 0.39145 | -0.34743 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 2.164 | 2.44 | 88.6885 | -11.3115 | 0.39145 | -0.70507 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 2.424 | 2.805 | 86.4171 | -13.5829 | 0.40934 | -0.93078 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 2.407 | 2.805 | 85.8111 | -14.1889 | 0.40934 | -0.97231 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A