## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2830036 | 2001-10-10 |  | 3.3132 | 3.295 | 100.552 | 0.55202 | 0.34029 | 0.053451 | 0.22 | 1555 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 3.3874 | 3.295 | 102.8048 | 2.8048 | 0.34029 | 0.27159 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 5.031 | 4.943 | 101.7795 | 1.7795 | 0.44247 | 0.1988 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 |  | 3.4846 | 3.295 | 105.7545 | 5.7545 | 0.34029 | 0.5572 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 5.2621 | 4.943 | 106.4546 | 6.4546 | 0.44247 | 0.72108 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3110116 | 2001-11-07 |  | 5.2814 | 4.943 | 106.8462 | 6.8462 | 0.44247 | 0.76482 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 8.6314 | 8.75 | 98.6447 | -1.3553 | 0.6785 | -0.17479 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 20.1763 | 19.648 | 102.689 | 2.689 | 1.3542 | 0.39016 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 |  | 5.2201 | 4.943 | 105.6053 | 5.6053 | 0.44247 | 0.62619 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 21.6152 | 19.648 | 110.012 | 10.012 | 1.3542 | 1.4527 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3450001 | 2001-12-11 |  | 8.8599 | 8.75 | 101.2555 | 1.2555 | 0.6785 | 0.16191 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 23.2462 | 22.375 | 103.8936 | 3.8936 | 1.5232 | 0.57193 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 |  | 9.1421 | 8.75 | 104.4809 | 4.4809 | 0.6785 | 0.57787 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0090003 | 2002-01-09 |  | 3.3109 | 3.295 | 100.4834 | 0.4834 | 0.34029 | 0.046807 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 3.3509 | 3.295 | 101.696 | 1.696 | 0.34029 | 0.16422 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 |  | 3.2919 | 3.295 | 99.9059 | -0.094082 | 0.34029 | -0.0091099 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 |  | 5.0582 | 4.943 | 102.3305 | 2.3305 | 0.44247 | 0.26036 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT023A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-24 |  | 19.791 | 19.125 | 103.4824 | 3.4824 | 1.3217 | 0.50389 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT023A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-05 |  | 4.8011 | 4.943 | 97.1287 | -2.8713 | 0.44247 | -0.32077 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT035A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-02-05 |  | 18.7226 | 19.125 | 97.8962 | -2.1038 | 1.3217 | -0.30441 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT035A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0390013 | 2002-03-05 |  | 4.9085 | 4.943 | 99.3028 | -0.69721 | 0.44247 | -0.077888 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT063A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 |  | 8.524 | 8.75 | 97.4177 | -2.5823 | 0.6785 | -0.33302 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT063A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0530016 | 2002-03-12 |  | 4.8081 | 4.943 | 97.2705 | -2.7295 | 0.44247 | -0.30493 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT070A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-03-12 |  | 19.3898 | 19.648 | 98.6858 | -1.3142 | 1.3542 | -0.19068 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT070A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0990055 | 2002-04-16 |  | 3.27 | 3.295 | 99.2413 | -0.75873 | 0.34029 | -0.073467 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT105A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-04-19 |  | 19.8631 | 19.648 | 101.0947 | 1.0947 | 1.3542 | 0.15883 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT108A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0670001 | 2002-04-19 |  | 8.2725 | 8.75 | 94.5431 | -5.4569 | 0.6785 | -0.70373 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT108A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0810198 | 2002-04-19 |  | 8.265 | 8.75 | 94.4577 | -5.5423 | 0.6785 | -0.71474 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT108A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-19 |  | 21.5894 | 22.375 | 96.4888 | -3.5112 | 1.5232 | -0.51575 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT108A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-04-19 |  | 17.9126 | 19.125 | 93.6604 | -6.3396 | 1.3217 | -0.91731 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT108A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 |  | 3.17 | 3.295 | 96.2068 | -3.7932 | 0.34029 | -0.36729 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT114A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-24 |  | 4.6718 | 4.943 | 94.5144 | -5.4856 | 0.44247 | -0.61282 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT114A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-24 |  | 16.141 | 19.125 | 84.3976 | -15.6024 | 1.3217 | -2.2576 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT114A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1140067 | 2002-05-03 |  | 3.2948 | 3.295 | 99.9928 | -0.0072231 | 0.34029 | -0.0006994 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT120B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-15 |  | 4.8593 | 4.943 | 98.3061 | -1.6939 | 0.44247 | -0.18924 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT135A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1300020 | 2002-05-15 |  | 5.1286 | 4.943 | 103.7549 | 3.7549 | 0.44247 | 0.41947 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT135A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 |  | 7.6145 | 8.75 | 87.0232 | -12.9768 | 0.6785 | -1.6735 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT135A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1410015 | 2002-05-29 |  | 4.4497 | 4.943 | 90.0205 | -9.9795 | 0.44247 | -1.1149 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT149B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1570236 | 2002-06-13 |  | 9.1823 | 8.75 | 104.9406 | 4.9406 | 0.6785 | 0.63714 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT164A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-06-27 |  | 20.116 | 19.648 | 102.3821 | 2.3821 | 1.3542 | 0.34562 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT178A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-27 |  | 20.5889 | 19.648 | 104.7887 | 4.7887 | 1.3542 | 0.69481 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT178A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1720151 | 2002-06-27 |  | 7.6194 | 8.75 | 87.0788 | -12.9212 | 0.6785 | -1.6663 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT178B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-27 |  | 23.5317 | 22.375 | 105.1698 | 5.1698 | 1.5232 | 0.75939 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT178A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-27 |  | 20.409 | 19.125 | 106.7136 | 6.7136 | 1.3217 | 0.97142 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT178A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1900139 | 2002-07-18 |  | 3.606 | 3.295 | 109.4389 | 9.4389 | 0.34029 | 0.91396 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT199A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-18 |  | 20.9195 | 19.125 | 109.3829 | 9.3829 | 1.3217 | 1.3577 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT199A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 |  | 3.2629 | 3.295 | 99.025 | -0.97499 | 0.34029 | -0.094408 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT204A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-07-23 |  | 5.1889 | 4.943 | 104.9746 | 4.9746 | 0.44247 | 0.55573 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT204A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2050294 | 2002-08-16 |  | 3.1922 | 3.295 | 96.8791 | -3.1209 | 0.34029 | -0.3022 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT225A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-26 |  | 4.9065 | 4.943 | 99.2614 | -0.73858 | 0.44247 | -0.08251 | 0.12 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT232A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2240033 | 2002-08-27 |  | 5.0868 | 4.943 | 102.9086 | 2.9086 | 0.44247 | 0.32493 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT232B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 9.5519 | 8.75 | 109.1644 | 9.1644 | 0.6785 | 1.1819 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT232B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-09-03 |  | 20.9578 | 19.648 | 106.6662 | 6.6662 | 1.3542 | 0.96721 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT246B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2380007 | 2002-09-18 |  | 5.2891 | 4.943 | 107.0022 | 7.0022 | 0.44247 | 0.78225 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT259A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 |  | 20.1852 | 22.375 | 90.213 | -9.787 | 1.5232 | -1.4376 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT274A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-01 |  | 17.3354 | 19.125 | 90.6426 | -9.3574 | 1.3217 | -1.354 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT274A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-10-03 |  | 20.4752 | 19.648 | 104.2101 | 4.2101 | 1.3542 | 0.61085 | 1.2 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAT276A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2680108 | 2002-10-03 |  | 8.3224 | 8.75 | 95.1137 | -4.8863 | 0.6785 | -0.63014 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT276A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2540275 | 2002-10-08 |  | 9.2773 | 8.75 | 106.0258 | 6.0258 | 0.6785 | 0.77709 | 0.24 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT280A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-15 |  | 2.5629 | 2.55 | 100.5061 | 0.50612 | 0.26828 | 0.048106 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT288A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-05 |  | 2.479 | 2.55 | 97.2137 | -2.7863 | 0.26828 | -0.26483 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT301A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-11-12 |  | 19.8348 | 19.125 | 103.7115 | 3.7115 | 1.3217 | 0.53703 | 0.6 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAT309A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 3260094 | 2002-12-18 |  | 2.4858 | 2.55 | 97.4823 | -2.5177 | 0.26828 | -0.23931 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT343B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 3260093 | 2002-12-18 |  | 7.3196 | 7.95 | 92.0707 | -7.9293 | 0.59023 | -1.068 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT343B
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-13 |  | 11.163 | 11.45 | 97.4931 | -2.5069 | 0.825 | -0.34793 | 1.1 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT013A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-23 |  | 2.9996 | 2.55 | 117.6311 | 17.6311 | 0.26828 | 1.6758 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT021A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-23 |  | 13.5304 | 11.45 | 118.169 | 18.169 | 0.825 | 2.5216 | 1.1 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT021A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-06 |  | 2.8373 | 2.55 | 111.2665 | 11.2665 | 0.26828 | 1.0709 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT030A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-03-26 |  | 8.16 | 7.95 | 102.6413 | 2.6413 | 0.59023 | 0.35577 | 0.44 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT076A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-04-08 |  | 7.8341 | 7.95 | 98.5416 | -1.4584 | 0.59023 | -0.19644 | 0.44 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT093A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-14 |  | 11.7929 | 11.45 | 102.9952 | 2.9952 | 0.825 | 0.41569 | 1.1 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 |  | 2.834 | 2.55 | 111.1359 | 11.1359 | 0.26828 | 1.0585 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT112A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-21 |  | 2.8228 | 2.55 | 110.6964 | 10.6964 | 0.26828 | 1.0167 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT139A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-05-21 |  | 14.3292 | 11.45 | 125.1457 | 25.1457 | 0.825 | 3.4899 | 1.1 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT139A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-06-18 |  | 8.7989 | 7.95 | 110.6781 | 10.6781 | 0.59023 | 1.4383 | 0.44 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT167A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-07-08 |  | 7.9918 | 7.95 | 100.5257 | 0.52572 | 0.59023 | 0.070811 | 0.44 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03183A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-07-18 |  | 11.6012 | 11.45 | 101.3205 | 1.3205 | 0.7989 | 0.18926 | 0.88 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03199A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-23 |  | 2.5991 | 2.55 | 101.9241 | 1.9241 | 0.26828 | 0.18289 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03203A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-29 |  | 12.616 | 11.45 | 110.1837 | 10.1837 | 0.825 | 1.4134 | 1.1 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03205A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-08 |  | 2.4649 | 2.55 | 96.6646 | -3.3354 | 0.26828 | -0.31703 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03218A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-27 |  | 8.1824 | 7.95 | 102.923 | 2.923 | 0.59023 | 0.39371 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03239A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-20 | < | 0.22 | 11.45 | 1.9214 | -98.0786 | 0.7989 | -14.0568 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03289A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-06 |  | 7.9604 | 7.95 | 100.1314 | 0.13137 | 0.59023 | 0.017695 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03309A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-12-02 |  | 8.8096 | 8.65 | 101.8454 | 1.8454 | 0.63196 | 0.25259 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-12-02 |  | 8.8466 | 8.65 | 102.273 | 2.273 | 0.63196 | 0.31111 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-12-09 |  | 9.1646 | 8.65 | 105.9497 | 5.9497 | 0.63196 | 0.81437 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03342A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-09 |  | 7.7374 | 7.66 | 101.0099 | 1.0099 | 0.57294 | 0.13502 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-09 |  | 7.8605 | 7.66 | 102.6171 | 2.6171 | 0.57294 | 0.3499 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-09 |  | 7.9092 | 7.66 | 103.2534 | 3.2534 | 0.57294 | 0.43497 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-22 |  | 7.7003 | 8.65 | 89.0205 | -10.9795 | 0.63196 | -1.5028 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03356A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-22 |  | 11.502 | 7.66 | 150.1569 | 50.1569 | 0.57294 | 6.7058 | 1.1 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03356A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 |  | 2.4221 | 2.46 | 98.4578 | -1.5422 | 0.26292 | -0.1443 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3430221 | 2004-01-14 |  | 2.3746 | 2.46 | 96.5303 | -3.4697 | 0.26292 | -0.32464 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04014A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-01-14 |  | 2.422 | 2.46 | 98.457 | -1.543 | 0.26292 | -0.14438 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04014A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2003 | 2650128 | 2004-01-26 |  | 11.7409 | 11.45 | 102.5403 | 2.5403 | 0.7989 | 0.36408 | 0.88 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT04026A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-02-02 |  | 2.4851 | 2.46 | 101.0198 | 1.0198 | 0.26292 | 0.095422 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04029A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-02-24 |  | 8.7633 | 8.65 | 101.31 | 1.31 | 0.63196 | 0.17931 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-03-01 |  | 9.2728 | 8.65 | 107.2 | 7.2 | 0.63196 | 0.9855 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04061A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-03-01 |  | 9.1504 | 8.65 | 105.7851 | 5.7851 | 0.63196 | 0.79183 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04061A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-04 |  | 7.093 | 7.66 | 92.5985 | -7.4015 | 0.57294 | -0.98956 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04064A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-04 |  | 7.3331 | 7.66 | 95.732 | -4.268 | 0.57294 | -0.57062 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04064A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-11 |  | 6.7694 | 7.66 | 88.3737 | -11.6263 | 0.57294 | -1.5544 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04071A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-25 |  | 7.0638 | 7.66 | 92.2164 | -7.7836 | 0.57294 | -1.0406 | 0.22 | 1555 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-03-25 |  | 8.1143 | 8.65 | 93.8071 | -6.1929 | 0.63196 | -0.84765 | 0.22 | 1555 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-03-25 |  | 2.2808 | 2.46 | 92.7149 | -7.2851 | 0.26292 | -0.68164 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-25 |  | 2.2358 | 2.46 | 90.8874 | -9.1126 | 0.26292 | -0.85263 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0820085 | 2004-03-25 |  | 2.225 | 2.46 | 90.4459 | -9.5541 | 0.26292 | -0.89394 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 0890094 | 2004-04-07 |  | 2.1257 | 2.46 | 86.4104 | -13.5896 | 0.26292 | -1.2715 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04096A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-21 |  | 8.19 | 8.65 | 94.6821 | -5.3179 | 0.63196 | -0.72789 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04112A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-28 |  | 9.2316 | 8.65 | 106.7236 | 6.7236 | 0.63196 | 0.9203 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04119A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-05 |  | 8.8928 | 8.65 | 102.8065 | 2.8065 | 0.63196 | 0.38414 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04126A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 |  | 8.9048 | 8.65 | 102.9455 | 2.9455 | 0.63196 | 0.40317 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04139A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 |  | 8.2297 | 7.66 | 107.4372 | 7.4372 | 0.57294 | 0.99432 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04139A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-06-03 |  | 8.3703 | 7.66 | 109.2734 | 9.2734 | 0.57294 | 1.2398 | 0.88 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 |  | 7.942 | 7.66 | 103.6811 | 3.6811 | 0.57294 | 0.49215 | 0.88 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-07-02 |  | 7.5063 | 7.66 | 97.9941 | -2.0059 | 0.57294 | -0.26818 | 0.66 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04182A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-07-02 |  | 2.523 | 2.46 | 102.5598 | 2.5598 | 0.26292 | 0.23951 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-02 |  | 2.5173 | 2.46 | 102.3311 | 2.3311 | 0.26292 | 0.21811 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-12 |  | 2.3637 | 2.46 | 96.0851 | -3.9149 | 0.26292 | -0.3663 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-12 |  | 2.4446 | 2.46 | 99.373 | -0.62703 | 0.26292 | -0.058669 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 8.8221 | 8.65 | 101.9899 | 1.9899 | 0.63196 | 0.27237 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04210A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-08-24 |  | 8.2503 | 8.65 | 95.3797 | -4.6203 | 0.63196 | -0.63241 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04236A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-24 |  | 8.1866 | 8.65 | 94.6432 | -5.3568 | 0.63196 | -0.73321 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04236A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-25 |  | 8.8463 | 8.65 | 102.2698 | 2.2698 | 0.63196 | 0.31069 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04238A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-31 |  | 7.4465 | 7.66 | 97.2127 | -2.7873 | 0.57294 | -0.37265 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04244A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-09-09 |  | 8.1858 | 7.66 | 106.8641 | 6.8641 | 0.57294 | 0.9177 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04252A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-14 |  | 7.86 | 7.66 | 102.6108 | 2.6108 | 0.57294 | 0.34905 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04258A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 |  | 2.64 | 2.46 | 107.318 | 7.318 | 0.26292 | 0.68472 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04260A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-29 |  | 7.5286 | 7.66 | 98.2845 | -1.7155 | 0.57294 | -0.22936 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04273A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 |  | 2.4247 | 2.46 | 98.566 | -1.434 | 0.26292 | -0.13417 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04273A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-20 |  | 2.4529 | 2.46 | 99.7112 | -0.28878 | 0.26292 | -0.02702 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-20 |  | 2.5854 | 2.46 | 105.0958 | 5.0958 | 0.26292 | 0.4768 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2790158 | 2004-10-20 |  | 2.4497 | 2.46 | 99.5796 | -0.42037 | 0.26292 | -0.039332 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2820220 | 2004-10-28 |  | 2.4479 | 2.46 | 99.5061 | -0.49386 | 0.26292 | -0.046209 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2870067 | 2004-10-28 |  | 2.2877 | 2.46 | 92.9971 | -7.0029 | 0.26292 | -0.65524 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2890202 | 2004-10-28 |  | 2.418 | 2.46 | 98.2911 | -1.7089 | 0.26292 | -0.1599 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2940104 | 2004-11-10 |  | 2.4895 | 2.46 | 101.2008 | 1.2008 | 0.26292 | 0.11236 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2960266 | 2004-11-10 |  | 2.4663 | 2.46 | 100.2563 | 0.25626 | 0.26292 | 0.023977 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3010209 | 2004-11-10 |  | 2.4707 | 2.46 | 100.4352 | 0.43516 | 0.26292 | 0.040717 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3060018 | 2004-11-10 |  | 2.4249 | 2.46 | 98.5718 | -1.4282 | 0.26292 | -0.13363 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3080119 | 2004-11-19 | < | 0.22 | 7.38 | 2.981 | -97.019 | 0.55625 | -12.872 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3100045 | 2004-11-19 | < | 0.22 | 7.38 | 2.981 | -97.019 | 0.55625 | -12.872 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3150133 | 2004-12-02 |  | 6.9768 | 7.38 | 94.5362 | -5.4638 | 0.55625 | -0.72491 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3200083 | 2004-12-02 |  | 7.0276 | 7.38 | 95.2254 | -4.7746 | 0.55625 | -0.63346 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3270047 | 2004-12-02 |  | 6.9675 | 7.38 | 94.4102 | -5.5898 | 0.55625 | -0.74162 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3270055 | 2004-12-02 |  | 6.9185 | 7.38 | 93.7471 | -6.2529 | 0.55625 | -0.8296 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3310073 | 2004-12-02 |  | 7.188 | 7.38 | 97.3983 | -2.6017 | 0.55625 | -0.34517 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3350090 | 2004-12-10 |  | 6.8764 | 7.38 | 93.1763 | -6.8237 | 0.55625 | -0.90534 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04344A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3430169 | 2004-12-21 |  | 3.0573 | 3.09 | 98.9406 | -1.0594 | 0.30048 | -0.10894 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT04355A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3500122 | 2005-01-10 |  | 3.38 | 3.09 | 109.386 | 9.386 | 0.30048 | 0.96523 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3570033 | 2005-01-10 |  | 3.352 | 3.09 | 108.4783 | 8.4783 | 0.30048 | 0.87189 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 3640101 | 2005-01-10 |  | 3.3782 | 3.09 | 109.3284 | 9.3284 | 0.30048 | 0.95931 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0070093 | 2005-01-20 |  | 4.2542 | 4.73 | 89.9407 | -10.0593 | 0.39825 | -1.1947 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05020A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0180072 | 2005-02-02 |  | 4.2283 | 4.73 | 89.3938 | -10.6062 | 0.39825 | -1.2597 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05033A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0380083 | 2005-02-23 |  | 0.84344 | 0.63 | 133.8797 | 33.8797 | 0.15381 | 1.3877 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05054A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0240052 | 2005-02-23 |  | 4.8012 | 4.73 | 101.5062 | 1.5062 | 0.39825 | 0.17889 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0310045 | 2005-02-23 |  | 4.5751 | 4.73 | 96.7251 | -3.2749 | 0.39825 | -0.38895 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0470027 | 2005-03-02 |  | 0.5584 | 0.63 | 88.6349 | -11.3651 | 0.15381 | -0.46551 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0530103 | 2005-03-02 |  | 0.60177 | 0.63 | 95.5189 | -4.4811 | 0.15381 | -0.18354 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0590069 | 2005-03-17 |  | 0.59186 | 0.63 | 93.9465 | -6.0535 | 0.15381 | -0.24795 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05076A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0620102 | 2005-03-17 |  | 3.8701 | 4.1 | 94.3939 | -5.6061 | 0.36069 | -0.63725 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0660059 | 2005-03-17 |  | 3.9714 | 4.1 | 96.8636 | -3.1364 | 0.36069 | -0.35651 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0700204 | 2005-03-17 |  | 3.8306 | 4.1 | 93.4303 | -6.5697 | 0.36069 | -0.74678 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0730076 | 2005-03-25 |  | 4.2702 | 4.1 | 104.1521 | 4.1521 | 0.36069 | 0.47197 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0760178 | 2005-03-25 |  | 3.9219 | 4.1 | 95.657 | -4.343 | 0.36069 | -0.49366 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0960148 | 2005-04-14 |  | 2.6362 | 2.46 | 107.1607 | 7.1607 | 0.26292 | 0.67 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0980169 | 2005-04-14 |  | 2.692 | 2.46 | 109.4289 | 9.4289 | 0.26292 | 0.88223 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0810030 | 2005-04-14 |  | 4.5659 | 4.1 | 111.3638 | 11.3638 | 0.36069 | 1.2917 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0840178 | 2005-04-14 |  | 4.4283 | 4.1 | 108.0085 | 8.0085 | 0.36069 | 0.91033 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 0870070 | 2005-04-14 |  | 4.4127 | 4.1 | 107.626 | 7.626 | 0.36069 | 0.86685 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1030093 | 2005-04-28 |  | 2.5866 | 2.46 | 105.1456 | 5.1456 | 0.26292 | 0.48145 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1050220 | 2005-04-28 |  | 2.5744 | 2.46 | 104.6496 | 4.6496 | 0.26292 | 0.43505 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1100121 | 2005-04-28 |  | 2.5918 | 2.46 | 105.3582 | 5.3582 | 0.26292 | 0.50135 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1120325 | 2005-04-28 |  | 2.6625 | 2.46 | 108.2311 | 8.2311 | 0.26292 | 0.77015 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1170146 | 2005-05-12 |  | 2.4653 | 2.46 | 100.2141 | 0.21407 | 0.26292 | 0.020029 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1190255 | 2005-05-12 |  | 2.3489 | 2.46 | 95.4853 | -4.5147 | 0.26292 | -0.42243 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1240240 | 2005-05-12 |  | 7.5373 | 7.38 | 102.1313 | 2.1313 | 0.55625 | 0.28277 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1260177 | 2005-05-12 |  | 7.6637 | 7.38 | 103.8447 | 3.8447 | 0.55625 | 0.51009 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1310147 | 2005-05-23 |  | 3.6958 | 7.38 | 50.078 | -49.922 | 0.55625 | -6.6234 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05140A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1330244 | 2005-06-17 |  | 7.9667 | 7.38 | 107.9495 | 7.9495 | 0.55625 | 1.0547 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1380127 | 2005-06-17 | < | 0.22 | 7.38 | 2.981 | -97.019 | 0.55625 | -12.872 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1400211 | 2005-06-17 |  | 7.59 | 7.38 | 102.845 | 2.845 | 0.55625 | 0.37746 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1450132 | 2005-06-17 |  | 7.6218 | 7.38 | 103.2767 | 3.2767 | 0.55625 | 0.43474 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1510152 | 2005-06-17 |  | 7.6809 | 7.38 | 104.0779 | 4.0779 | 0.55625 | 0.54104 | 0.44 | 1555 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1580153 | 2005-06-17 |  | 2.8597 | 3.09 | 92.548 | -7.452 | 0.30048 | -0.76634 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1600261 | 2005-06-17 |  | 3.0114 | 3.09 | 97.4572 | -2.5428 | 0.30048 | -0.2615 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05168A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1870124 | 2005-08-01 |  | 4.9392 | 4.73 | 104.4229 | 4.4229 | 0.39825 | 0.5253 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1890262 | 2005-08-01 |  | 4.8194 | 4.73 | 101.8896 | 1.8896 | 0.39825 | 0.22443 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1940291 | 2005-08-01 |  | 4.9753 | 4.73 | 105.1859 | 5.1859 | 0.39825 | 0.61593 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1650165 | 2005-08-01 |  | 3.2638 | 3.09 | 105.6256 | 5.6256 | 0.30048 | 0.57852 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1670215 | 2005-08-01 |  | 3.3236 | 3.09 | 107.5611 | 7.5611 | 0.30048 | 0.77756 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1720231 | 2005-08-01 |  | 3.1645 | 3.09 | 102.41 | 2.41 | 0.30048 | 0.24783 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1740229 | 2005-08-01 |  | 3.3646 | 3.09 | 108.8866 | 8.8866 | 0.30048 | 0.91387 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1800017 | 2005-08-01 |  | 3.2554 | 3.09 | 105.3521 | 5.3521 | 0.30048 | 0.55039 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1810183 | 2005-08-01 |  | 3.373 | 3.09 | 109.159 | 9.159 | 0.30048 | 0.94188 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05209A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2150229 | 2005-08-18 |  | 0.62955 | 0.63 | 99.9287 | -0.07127 | 0.15381 | -0.0029192 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2170141 | 2005-08-18 |  | 0.68666 | 0.63 | 108.9943 | 8.9943 | 0.15381 | 0.3684 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 1960084 | 2005-08-18 |  | 4.7353 | 4.73 | 100.1113 | 0.11127 | 0.39825 | 0.013215 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2010183 | 2005-08-18 |  | 4.7518 | 4.73 | 100.4608 | 0.4608 | 0.39825 | 0.054729 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2030283 | 2005-08-18 |  | 4.7683 | 4.73 | 100.809 | 0.80905 | 0.39825 | 0.09609 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2080322 | 2005-08-18 |  | 4.7754 | 4.73 | 100.9607 | 0.96074 | 0.39825 | 0.11411 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 2005 | 2100063 | 2005-08-18 | < | 0.22 | 4.73 | 4.6512 | -95.3488 | 0.39825 | -11.3245 | 0.22 | 1555 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05228A