## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 19.8125 | 20.06 | 98.7664 | -1.2336 | 1.6245 | -0.15234 | 0.8 | 1937 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 36.7066 | 30.09 | 121.9895 | 21.9895 | 2.2062 | 2.9991 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 33.1667 | 30.09 | 110.2251 | 10.2251 | 2.2062 | 1.3946 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 16.99 | 17.3 | 98.2081 | -1.7919 | 1.4644 | -0.21169 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 30.0912 | 30.13 | 99.8712 | -0.12884 | 2.2085 | -0.017576 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 29.2068 | 30.13 | 96.9358 | -3.0642 | 2.2085 | -0.41803 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 28.5621 | 28.75 | 99.3464 | -0.65357 | 2.1285 | -0.088279 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-07 |  | 33.293 | 32.65 | 101.9692 | 1.9692 | 2.3547 | 0.27305 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT007A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-07 |  | 33.0007 | 32.65 | 101.0741 | 1.0741 | 2.3547 | 0.14894 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT007A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 17.9336 | 20.06 | 89.3999 | -10.6001 | 1.6245 | -1.309 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 |  | 28.0136 | 30.09 | 93.0995 | -6.9005 | 2.2062 | -0.94114 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT024A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-07 |  | 29.2047 | 30.09 | 97.0578 | -2.9422 | 2.2062 | -0.40128 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT038A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-26 |  | 17.5002 | 17.3 | 101.1571 | 1.1571 | 1.4644 | 0.1367 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFCT057A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-26 |  | 30.1623 | 30.13 | 100.1072 | 0.10721 | 2.2085 | 0.014625 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT057A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-07 |  | 30.0646 | 30.13 | 99.7828 | -0.21721 | 2.2085 | -0.029632 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT066A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-25 |  | 28.6231 | 28.75 | 99.5587 | -0.44126 | 2.1285 | -0.059601 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFCT084A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-25 |  | 32.7527 | 32.65 | 100.3146 | 0.31461 | 2.3547 | 0.043624 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT084A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-09 |  | 31.9156 | 32.65 | 97.7506 | -2.2494 | 2.3547 | -0.3119 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT099A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 |  | 19.4405 | 20.06 | 96.9118 | -3.0882 | 1.6245 | -0.38135 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFCT113A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 |  | 31.9999 | 30.09 | 106.3474 | 6.3474 | 2.2062 | 0.86571 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT113A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-15 |  | 31.4906 | 30.09 | 104.6546 | 4.6546 | 2.2062 | 0.63482 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT135A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 |  | 18.9759 | 17.3 | 109.6872 | 9.6872 | 1.4644 | 1.1444 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFCT135A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-22 |  | 32.1087 | 30.13 | 106.5672 | 6.5672 | 2.2085 | 0.89593 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT142A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-07 |  | 27.7748 | 30.13 | 92.1832 | -7.8168 | 2.2085 | -1.0664 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT158A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 |  | 25.3363 | 28.75 | 88.1262 | -11.8738 | 2.1285 | -1.6038 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFCT175A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-24 |  | 29.7042 | 32.65 | 90.9775 | -9.0225 | 2.3547 | -1.251 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT175A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-10 |  | 32.0431 | 32.65 | 98.1413 | -1.8587 | 2.3547 | -0.25772 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT190A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-25 |  | 14.6983 | 20.06 | 73.2718 | -26.7282 | 1.6245 | -3.3005 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFCT206A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-07-25 |  | 24.9953 | 30.09 | 83.0685 | -16.9315 | 2.2062 | -2.3092 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT206A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 |  | 24.6317 | 30.09 | 81.86 | -18.14 | 2.2062 | -2.4741 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFCT226B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-22 |  | 15.0742 | 17.3 | 87.134 | -12.866 | 1.4644 | -1.52 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFCT234A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-28 |  | 28.3992 | 30.13 | 94.2556 | -5.7444 | 2.2085 | -0.78368 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT240A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 29.8098 | 30.13 | 98.9372 | -1.0628 | 2.2085 | -0.145 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFCT255A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-25 |  | 25.3796 | 28.75 | 88.2769 | -11.7231 | 2.1285 | -1.5835 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFCT268A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 |  | 28.5622 | 32.65 | 87.4799 | -12.5201 | 2.3547 | -1.736 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT275A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 4.4237 | 4.9 | 90.2806 | -9.7194 | 0.7282 | -0.65401 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-15 |  | 31.0584 | 32.65 | 95.1254 | -4.8746 | 2.3547 | -0.6759 | 1.6 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFCT288A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-15 |  | 5.6524 | 6.128 | 92.2397 | -7.7603 | 0.78714 | -0.60415 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT288A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-22 |  | 4.4237 | 4.9 | 90.2806 | -9.7194 | 0.7282 | -0.65401 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFCT295A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-06 |  | 6.2149 | 6.128 | 101.4178 | 1.4178 | 0.78714 | 0.11038 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT309A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-12-05 |  | 10.7527 | 11.3 | 95.1564 | -4.8436 | 1.0354 | -0.52862 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFCT339A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 3260093 | 2002-12-12 |  | 12.5673 | 13.885 | 90.5101 | -9.4899 | 1.1595 | -1.1364 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT344A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 3440056 | 2002-12-30 |  | 20.0869 | 18.993 | 105.7596 | 5.7596 | 1.4047 | 0.77878 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT364A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 3400088 | 2002-12-30 |  | 23.4074 | 21.1 | 110.9356 | 10.9356 | 3 | 0.76914 | 4 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT364A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-09 |  | 22.5777 | 21.1 | 107.0031 | 7.0031 | 1.5058 | 0.98131 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT008A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-27 |  | 4.9259 | 4.9 | 100.528 | 0.52804 | 0.7282 | 0.035531 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFCT021A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-27 |  | 6.2911 | 6.128 | 102.6621 | 2.6621 | 0.78714 | 0.20725 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT021A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-11 |  | 6.6089 | 6.128 | 107.8475 | 7.8475 | 0.78714 | 0.61094 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT034A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-24 |  | 10.2398 | 11.3 | 90.6177 | -9.3823 | 1.0354 | -1.0239 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFCT055A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-24 |  | 12.6711 | 13.885 | 91.2571 | -8.7429 | 1.1595 | -1.047 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT055A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-10 |  | 11.2052 | 13.885 | 80.6998 | -19.3002 | 1.1595 | -2.3112 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT069A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 |  | 20.0548 | 18.993 | 105.5907 | 5.5907 | 1.4047 | 0.75594 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT083A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-03 |  | 21.3178 | 21.1 | 101.0323 | 1.0323 | 1.5058 | 0.14465 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT093A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-16 |  | 20.9871 | 21.1 | 99.4649 | -0.53508 | 1.5058 | -0.074978 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT106A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-04-21 |  | 4.7959 | 4.9 | 97.8761 | -2.1239 | 0.7282 | -0.14292 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFCT111A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-21 |  | 6.0581 | 6.128 | 98.8596 | -1.1404 | 0.78714 | -0.088784 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT111A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-06 |  | 5.9592 | 6.128 | 97.2457 | -2.7543 | 0.78714 | -0.21442 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT125B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-20 |  | 11.9845 | 11.3 | 106.0573 | 6.0573 | 1.0354 | 0.66108 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFCT140A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-20 |  | 12.5401 | 13.885 | 90.3137 | -9.6863 | 1.1595 | -1.16 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT140A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-02 |  | 12.8634 | 13.885 | 92.6425 | -7.3575 | 1.1595 | -0.88108 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT153A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-06-18 |  | 18.7819 | 18.993 | 98.8887 | -1.1113 | 1.4047 | -0.15027 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT168A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-18 |  | 20.8788 | 21.1 | 98.9516 | -1.0484 | 1.5058 | -0.14691 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT168A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-15 |  | 20.4377 | 21.1 | 96.8609 | -3.1391 | 1.5058 | -0.43986 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT03196A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-07-22 |  | 3.5792 | 4.9 | 73.0448 | -26.9552 | 0.7282 | -1.8138 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFCT03202B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-22 |  | 4.8928 | 6.128 | 79.8434 | -20.1566 | 0.78714 | -1.5692 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT03202A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-13 |  | 5.0294 | 6.128 | 82.0719 | -17.9281 | 0.78714 | -1.3957 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFCT03225A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-19 |  | 12.8929 | 13.885 | 92.855 | -7.145 | 1.1595 | -0.85563 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT03230A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-28 |  | 9.644 | 11.3 | 85.3448 | -14.6552 | 1.0354 | -1.5994 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFCT03232A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-09-22 |  | 23.7402 | 21.1 | 112.5127 | 12.5127 | 1.5058 | 1.7533 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT03261B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-12 |  | 13.6947 | 13.885 | 98.6296 | -1.3704 | 1.1595 | -0.16411 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFCT03316A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-12 |  | 18.8146 | 18.9925 | 99.0633 | -0.9367 | 1.4046 | -0.12665 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT03316A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-11-12 |  | 18.7329 | 18.9925 | 98.633 | -1.367 | 1.4046 | -0.18483 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT03316A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-11-20 |  | 20.3924 | 18.9925 | 107.3706 | 7.3706 | 1.4046 | 0.9966 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT03323A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-03 |  | 13.6476 | 12.85 | 106.2067 | 6.2067 | 1.1098 | 0.71866 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT03337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-03 |  | 13.0163 | 12.85 | 101.2942 | 1.2942 | 1.1098 | 0.14985 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT03337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-04 |  | 12.6541 | 12.85 | 98.4754 | -1.5246 | 1.1098 | -0.17653 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT03338A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-04 |  | 12.8353 | 12.85 | 99.8858 | -0.11423 | 1.1098 | -0.013227 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT03338A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-12 |  | 22.1769 | 21.1 | 105.1039 | 5.1039 | 1.5058 | 0.71518 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFCT03345A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-12 |  | 20.0923 | 18.9925 | 105.7907 | 5.7907 | 1.4046 | 0.78298 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT03345A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3430221 | 2003-12-22 |  | 1.4411 | 1.55 | 92.9739 | -7.0261 | 0.5674 | -0.19194 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT03356A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 |  | 1.5149 | 1.55 | 97.7385 | -2.2615 | 0.5674 | -0.061778 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT03356A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-01-29 |  | 17.5011 | 18.9925 | 92.1474 | -7.8526 | 1.4046 | -1.0618 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04029A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-01-29 |  | 1.7222 | 1.55 | 111.1089 | 11.1089 | 0.5674 | 0.30347 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04029A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-01-29 |  | 1.7855 | 1.55 | 115.1961 | 15.1961 | 0.5674 | 0.41512 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04029A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-05 |  | 18.9476 | 18.9925 | 99.7638 | -0.23619 | 1.4046 | -0.031936 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04036A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-02-13 |  | 18.0219 | 18.9925 | 94.8896 | -5.1104 | 1.4046 | -0.691 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04044A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-02-13 |  | 18.5507 | 18.9925 | 97.674 | -2.326 | 1.4046 | -0.31451 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04044A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-02-26 |  | 12.9946 | 12.85 | 101.1256 | 1.1256 | 1.1098 | 0.13033 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04057A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-08 |  | 13.4034 | 12.85 | 104.3065 | 4.3065 | 1.1098 | 0.49864 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04064A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-11 |  | 13.4035 | 12.85 | 104.3071 | 4.3071 | 1.1098 | 0.49871 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04070A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-03-18 |  | 1.6456 | 1.55 | 106.1657 | 6.1657 | 0.5674 | 0.16843 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04078A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-24 |  | 1.6404 | 1.55 | 105.8349 | 5.8349 | 0.5674 | 0.1594 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04084A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-31 |  | 13.2239 | 12.85 | 102.9098 | 2.9098 | 1.1098 | 0.33692 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04090A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0820085 | 2004-03-31 |  | 1.6179 | 1.55 | 104.3781 | 4.3781 | 0.5674 | 0.1196 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04090A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 0890094 | 2004-04-12 |  | 1.5215 | 1.55 | 98.1602 | -1.8398 | 0.5674 | -0.050259 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04103A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-21 |  | 18.7713 | 18.9925 | 98.8354 | -1.1646 | 1.4046 | -0.15747 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04112A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-27 |  | 20.3827 | 18.9925 | 107.3195 | 7.3195 | 1.4046 | 0.98969 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04118A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-03 |  | 20.5914 | 18.9925 | 108.4187 | 8.4187 | 1.4046 | 1.1383 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04124A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-12 |  | 18.1133 | 18.9925 | 95.3711 | -4.6289 | 1.4046 | -0.62589 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04132A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 |  | 13.5318 | 12.85 | 105.306 | 5.306 | 1.1098 | 0.61437 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04140A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-05-27 |  | 11.0926 | 12.85 | 86.3239 | -13.6761 | 1.1098 | -1.5835 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04145A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-01 |  | 13.9055 | 12.85 | 108.214 | 8.214 | 1.2 | 0.87959 | 3.2 | 1937 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04153A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-06-07 |  | 13.5926 | 12.85 | 105.7792 | 5.7792 | 1.1098 | 0.66916 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04159A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-07-02 |  | 1.6287 | 1.55 | 105.0749 | 5.0749 | 0.5674 | 0.13863 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04182A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-02 |  | 1.549 | 1.55 | 99.9359 | -0.064065 | 0.5674 | -0.0017501 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04182A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-06 |  | 1.5603 | 1.55 | 100.6658 | 0.66581 | 0.5674 | 0.018188 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04188A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-12 |  | 1.8621 | 1.55 | 120.1381 | 20.1381 | 0.5674 | 0.55012 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04194A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-07-20 |  | 18.7167 | 18.9925 | 98.5481 | -1.4519 | 1.4046 | -0.19632 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04202A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 19.7508 | 18.9925 | 103.9926 | 3.9926 | 1.4046 | 0.53985 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04211A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-03 |  | 20.0707 | 18.9925 | 105.6768 | 5.6768 | 1.4046 | 0.76758 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04216A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-09 |  | 20.6918 | 18.9925 | 108.9472 | 8.9472 | 1.4046 | 1.2098 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFCT04222A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-17 |  | 14.8829 | 12.85 | 115.8205 | 15.8205 | 1.1098 | 1.8318 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04229A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-08-27 |  | 12.9445 | 12.85 | 100.7357 | 0.73566 | 1.1098 | 0.085179 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04240A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-07 |  | 12.9858 | 12.85 | 101.0572 | 1.0572 | 1.1098 | 0.1224 | 1.6 | 1937 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04251A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-08 |  | 13.1228 | 12.85 | 102.123 | 2.123 | 1.1098 | 0.24582 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFCT04252A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 |  | 1.5418 | 1.55 | 99.4691 | -0.5309 | 0.5674 | -0.014503 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04260B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 |  | 1.5231 | 1.55 | 98.2645 | -1.7355 | 0.5674 | -0.047409 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04273A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-12 |  | 1.6743 | 1.55 | 108.0201 | 8.0201 | 0.5674 | 0.21909 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04286A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-12 |  | 1.7969 | 1.55 | 115.9288 | 15.9288 | 0.5674 | 0.43514 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04286A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2790158 | 2004-10-21 |  | 1.7321 | 1.55 | 111.7454 | 11.7454 | 0.5674 | 0.32086 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04295A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2820220 | 2004-10-21 |  | 1.458 | 1.55 | 94.0632 | -5.9368 | 0.5674 | -0.16218 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04295A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-10-21 |  | 1.7504 | 1.55 | 112.9302 | 12.9302 | 0.5674 | 0.35322 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04295A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2870067 | 2004-10-26 |  | 1.5268 | 1.55 | 98.5055 | -1.4945 | 0.5674 | -0.040825 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04299A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-10-26 |  | 1.5115 | 1.55 | 97.5155 | -2.4845 | 0.5674 | -0.067869 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04299A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2890202 | 2004-10-27 |  | 1.5053 | 1.55 | 97.1167 | -2.8833 | 0.5674 | -0.078765 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04301A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2940104 | 2004-10-29 |  | 1.6525 | 1.55 | 106.6155 | 6.6155 | 0.5674 | 0.18072 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04303A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2960266 | 2004-10-29 |  | 1.5688 | 1.55 | 101.2153 | 1.2153 | 0.5674 | 0.033199 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04303A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 |  | 1.4299 | 1.55 | 92.2526 | -7.7474 | 0.5674 | -0.21164 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04303A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3010209 | 2004-11-08 |  | 1.5951 | 1.55 | 102.9083 | 2.9083 | 0.5674 | 0.079448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04313A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3060018 | 2004-11-08 |  | 1.5529 | 1.55 | 100.1859 | 0.18594 | 0.5674 | 0.0050793 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04313A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-08 |  | 1.5449 | 1.55 | 99.6686 | -0.33142 | 0.5674 | -0.0090536 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT04313A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3080119 | 2004-11-15 |  | 2.06 | 2.2225 | 92.6881 | -7.3119 | 0.59968 | -0.27099 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04320A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3100045 | 2004-11-15 |  | 2.359 | 2.2225 | 106.1406 | 6.1406 | 0.59968 | 0.22758 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04320A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-15 |  | 2.0775 | 2.2225 | 93.474 | -6.526 | 0.59968 | -0.24186 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04320A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3150133 | 2004-11-18 |  | 2.1249 | 2.2225 | 95.6093 | -4.3907 | 0.59968 | -0.16273 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04323A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3200083 | 2004-11-18 |  | 2.4864 | 2.2225 | 111.8751 | 11.8751 | 0.59968 | 0.44011 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04323A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-11-18 |  | 2.1548 | 2.2225 | 96.9538 | -3.0462 | 0.59968 | -0.1129 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04323A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3270047 | 2004-12-02 |  | 2.3892 | 2.2225 | 107.5014 | 7.5014 | 0.59968 | 0.27801 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3270055 | 2004-12-02 |  | 2.5459 | 2.2225 | 114.5511 | 14.5511 | 0.59968 | 0.53928 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3310073 | 2004-12-02 |  | 2.0731 | 2.2225 | 93.2779 | -6.7221 | 0.59968 | -0.24913 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-02 |  | 2.2375 | 2.2225 | 100.6764 | 0.67645 | 0.59968 | 0.02507 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04337A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3350090 | 2004-12-14 |  | 2.3994 | 2.2225 | 107.961 | 7.961 | 0.59968 | 0.29505 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04349A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 2.8673 | 2.2225 | 129.0104 | 29.0104 | 0.59968 | 1.0752 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT04349A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3430169 | 2004-12-14 |  | 4.7088 | 3.99 | 118.0139 | 18.0139 | 0.68452 | 1.05 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT04349A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-14 |  | 4.3301 | 3.99 | 108.5242 | 8.5242 | 0.68452 | 0.49687 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT04349A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3500122 | 2004-12-28 |  | 6.31 | 3.99 | 158.1454 | 58.1454 | 0.68452 | 3.3892 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT04362A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3490092 | 2004-12-28 |  | 4.55 | 3.99 | 114.0351 | 14.0351 | 0.68452 | 0.81809 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT04362A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3570033 | 2005-01-04 |  | 4.1303 | 3.99 | 103.5151 | 3.5151 | 0.68452 | 0.20489 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05004A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-01-04 |  | 4.0446 | 3.99 | 101.3685 | 1.3685 | 0.68452 | 0.079768 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05004A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-04 |  | 4.1148 | 3.99 | 103.1288 | 3.1288 | 0.68452 | 0.18238 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05004A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0070093 | 2005-01-19 |  | 3.3788 | 3.405 | 99.2314 | -0.7686 | 0.65644 | -0.039868 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05019A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-19 |  | 4.8689 | 3.405 | 142.9914 | 42.9914 | 0.65644 | 2.23 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05019A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 3640101 | 2005-01-19 |  | 4.0824 | 3.99 | 102.3159 | 2.3159 | 0.68452 | 0.13499 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05019A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0180072 | 2005-01-31 |  | 3.1283 | 3.405 | 91.8727 | -8.1273 | 0.65644 | -0.42157 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05031A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-31 |  | 3.0289 | 3.405 | 88.9537 | -11.0463 | 0.65644 | -0.57298 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05031A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0240052 | 2005-02-03 |  | 3.3603 | 3.405 | 98.6877 | -1.3123 | 0.65644 | -0.068069 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05034A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 |  | 3.7265 | 3.405 | 109.4421 | 9.4421 | 0.65644 | 0.48977 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05034A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-03 |  | 3.3698 | 3.405 | 98.9668 | -1.0332 | 0.65644 | -0.053594 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05034A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0310045 | 2005-02-14 |  | 3.9392 | 3.405 | 115.6888 | 15.6888 | 0.65644 | 0.81379 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05045A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0380083 | 2005-02-22 |  | 2.9416 | 2.44 | 120.5574 | 20.5574 | 0.61012 | 0.82213 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05053A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-22 |  | 3.0033 | 2.44 | 123.0877 | 23.0877 | 0.61012 | 0.92333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | GFCT05053A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-22 |  | 3.0033 | 2.44 | 123.0877 | 23.0877 | 0.61012 | 0.92333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05053A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-02-24 |  | 2.5274 | 2.44 | 103.5833 | 3.5833 | 0.61012 | 0.1433 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05055A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0470027 | 2005-03-03 |  | 3.0032 | 2.44 | 123.0807 | 23.0807 | 0.61012 | 0.92305 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05061A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0530103 | 2005-03-10 |  | 2.783 | 2.44 | 114.0582 | 14.0582 | 0.61012 | 0.56222 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05068A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-10 |  | 2.8153 | 2.44 | 115.3802 | 15.3802 | 0.61012 | 0.61509 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05068A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-10 |  | 2.8337 | 2.44 | 116.1367 | 16.1367 | 0.61012 | 0.64534 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05068A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0590069 | 2005-03-17 |  | 2.8553 | 2.44 | 117.0214 | 17.0214 | 0.61012 | 0.68072 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05076A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0620102 | 2005-03-17 |  | 1.2473 | 0.965 | 129.2582 | 29.2582 | 0.53932 | 0.52351 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05076A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0660059 | 2005-03-17 |  | 1.2363 | 0.965 | 128.1133 | 28.1133 | 0.53932 | 0.50303 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05076A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-17 |  | 1.2903 | 0.965 | 133.7055 | 33.7055 | 0.53932 | 0.60309 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05076A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0700204 | 2005-03-29 |  | 1.0056 | 0.965 | 104.2033 | 4.2033 | 0.53932 | 0.07521 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05088A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0730076 | 2005-03-29 |  | 1.0226 | 0.965 | 105.9647 | 5.9647 | 0.53932 | 0.10673 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05088A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-29 |  | 0.87608 | 0.965 | 90.7853 | -9.2147 | 0.53932 | -0.16488 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05088A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0760178 | 2005-04-04 |  | 1.1524 | 0.965 | 119.4156 | 19.4156 | 0.53932 | 0.3474 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0810030 | 2005-04-04 |  | 1.1759 | 0.965 | 121.8548 | 21.8548 | 0.53932 | 0.39105 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0870070 | 2005-04-04 |  | 1.3079 | 0.965 | 135.5327 | 35.5327 | 0.53932 | 0.63578 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-04 |  | 1.3585 | 0.965 | 140.773 | 40.773 | 0.53932 | 0.72955 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0840178 | 2005-04-05 |  | 0.92049 | 0.965 | 95.3873 | -4.6127 | 0.53932 | -0.082535 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-05 |  | 3.3843 | 0.965 | 350.7084 | 250.7084 | 0.53932 | 4.4859 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFCT05094B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0960148 | 2005-04-18 |  | 1.693 | 1.55 | 109.2248 | 9.2248 | 0.5674 | 0.252 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05108A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0980169 | 2005-04-18 |  | 1.7329 | 1.55 | 111.8006 | 11.8006 | 0.5674 | 0.32237 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05108A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-18 |  | 1.6503 | 1.55 | 106.4724 | 6.4724 | 0.5674 | 0.17681 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05108A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1030093 | 2005-04-25 |  | 1.787 | 1.55 | 115.2915 | 15.2915 | 0.5674 | 0.41773 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05115A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1050220 | 2005-04-25 |  | 1.4223 | 1.55 | 91.7601 | -8.2399 | 0.5674 | -0.2251 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05115A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-04-25 |  | 1.7546 | 1.55 | 113.1995 | 13.1995 | 0.5674 | 0.36058 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05115A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1100121 | 2005-04-27 |  | 1.5925 | 1.55 | 102.7397 | 2.7397 | 0.5674 | 0.074843 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05117A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1120325 | 2005-04-27 |  | 1.8863 | 1.55 | 121.6966 | 21.6966 | 0.5674 | 0.5927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05117A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-04-27 |  | 1.7812 | 1.55 | 114.9132 | 14.9132 | 0.5674 | 0.40739 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05117A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1170146 | 2005-05-04 |  | 1.6186 | 1.55 | 104.4264 | 4.4264 | 0.5674 | 0.12092 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05124A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-04 |  | 1.4311 | 1.55 | 92.3271 | -7.6729 | 0.5674 | -0.20961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05124A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1190255 | 2005-05-09 |  | 1.508 | 1.55 | 97.2873 | -2.7127 | 0.5674 | -0.074105 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFCT05129A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1240240 | 2005-05-16 |  | 2.2933 | 2.2225 | 103.1871 | 3.1871 | 0.59968 | 0.11812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05136A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1260177 | 2005-05-16 |  | 2.2547 | 2.2225 | 101.4469 | 1.4469 | 0.59968 | 0.053625 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05136A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-16 |  | 2.3666 | 2.2225 | 106.4854 | 6.4854 | 0.59968 | 0.24036 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05136A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1310147 | 2005-05-23 |  | 2.1157 | 2.2225 | 95.1951 | -4.8049 | 0.59968 | -0.17808 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05143A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-05-23 |  | 2.0052 | 2.2225 | 90.224 | -9.776 | 0.59968 | -0.36231 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05143A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1330244 | 2005-05-31 |  | 2.0083 | 2.2225 | 90.3624 | -9.6376 | 0.59968 | -0.35718 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05151A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1380127 | 2005-05-31 |  | 2.0701 | 2.2225 | 93.1443 | -6.8557 | 0.59968 | -0.25408 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05151A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-05-31 |  | 2.0815 | 2.2225 | 93.6564 | -6.3436 | 0.59968 | -0.2351 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05151A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1400211 | 2005-06-02 |  | 2.2258 | 2.2225 | 100.1492 | 0.14916 | 0.59968 | 0.0055279 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05153A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1450132 | 2005-06-07 |  | 2.4559 | 2.2225 | 110.5009 | 10.5009 | 0.59968 | 0.38918 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05157A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-07 |  | 2.5195 | 2.2225 | 113.3635 | 13.3635 | 0.59968 | 0.49527 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05157A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1510152 | 2005-06-13 |  | 1.7344 | 2.2225 | 78.0384 | -21.9616 | 0.59968 | -0.81393 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFCT05164A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1580153 | 2005-06-13 |  | 3.2036 | 3.99 | 80.291 | -19.709 | 0.68452 | -1.1488 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05164A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-13 |  | 3.2125 | 3.99 | 80.513 | -19.487 | 0.68452 | -1.1359 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05164A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1600261 | 2005-06-28 |  | 6.5844 | 3.99 | 165.0229 | 65.0229 | 0.68452 | 3.7901 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05179A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-28 |  | 4.3301 | 3.99 | 108.5229 | 8.5229 | 0.68452 | 0.49679 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05179A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1650165 | 2005-07-06 |  | 4.6845 | 3.99 | 117.4054 | 17.4054 | 0.68452 | 1.0145 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05187A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1670215 | 2005-07-06 |  | 4.1532 | 3.99 | 104.0905 | 4.0905 | 0.68452 | 0.23843 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05187A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-07-06 |  | 4.7182 | 3.99 | 118.25 | 18.25 | 0.68452 | 1.0638 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05187A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-06 |  | 4.2878 | 3.99 | 107.4634 | 7.4634 | 0.68452 | 0.43503 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05187A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1720231 | 2005-07-07 |  | 4.7754 | 3.99 | 119.685 | 19.685 | 0.68452 | 1.1474 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05188A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-07 |  | 3.5589 | 3.99 | 89.1949 | -10.8051 | 0.68452 | -0.62982 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05188A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1740229 | 2005-07-11 |  | 4.4623 | 3.99 | 111.8369 | 11.8369 | 0.68452 | 0.68996 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05192A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1800017 | 2005-07-13 |  | 3.9211 | 3.99 | 98.2727 | -1.7273 | 0.68452 | -0.10068 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05194A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-13 |  | 3.8563 | 3.99 | 96.6503 | -3.3497 | 0.68452 | -0.19525 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05194A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-13 |  | 3.9408 | 3.99 | 98.766 | -1.234 | 0.68452 | -0.071926 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05194A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1810183 | 2005-07-15 |  | 3.7285 | 3.99 | 93.4464 | -6.5536 | 0.68452 | -0.382 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05196A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-15 |  | 3.6134 | 3.99 | 90.5607 | -9.4393 | 0.68452 | -0.55021 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFCT05196A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-07-18 |  | 3.2413 | 3.405 | 95.1923 | -4.8077 | 0.65644 | -0.24938 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-07-18 |  | 3.318 | 3.405 | 97.4456 | -2.5544 | 0.65644 | -0.1325 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-07-18 |  | 4.0391 | 3.405 | 118.6237 | 18.6237 | 0.65644 | 0.96603 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1870124 | 2005-07-18 |  | 3.1711 | 3.405 | 93.1303 | -6.8697 | 0.65644 | -0.35634 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1890262 | 2005-07-18 |  | 3.1925 | 3.405 | 93.7599 | -6.2401 | 0.65644 | -0.32368 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1940291 | 2005-07-18 |  | 4.2294 | 3.405 | 124.2118 | 24.2118 | 0.65644 | 1.2559 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05199B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-07-21 |  | 3.1151 | 3.405 | 91.4846 | -8.5154 | 0.65644 | -0.4417 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05202A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 1960084 | 2005-07-21 |  | 3.2567 | 3.405 | 95.6453 | -4.3547 | 0.65644 | -0.22588 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05202A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 3.5683 | 3.405 | 104.7952 | 4.7952 | 0.65644 | 0.24873 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05216A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 3.6066 | 3.405 | 105.9196 | 5.9196 | 0.65644 | 0.30705 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2010183 | 2005-08-08 |  | 3.839 | 3.405 | 112.7465 | 12.7465 | 0.65644 | 0.66117 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05216A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2030283 | 2005-08-08 |  | 3.2715 | 3.405 | 96.0803 | -3.9197 | 0.65644 | -0.20332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-09 |  | 3.2482 | 3.405 | 95.3964 | -4.6036 | 0.65644 | -0.23879 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-09 |  | 3.1147 | 3.405 | 91.4733 | -8.5267 | 0.65644 | -0.44228 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2080322 | 2005-08-09 |  | 3.2825 | 3.405 | 96.4037 | -3.5963 | 0.65644 | -0.18654 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2100063 | 2005-08-09 |  | 3.3578 | 3.405 | 98.6139 | -1.3861 | 0.65644 | -0.071897 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFCT05220B
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2150229 | 2005-08-10 |  | 2.8571 | 2.44 | 117.0949 | 17.0949 | 0.61012 | 0.68366 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05222A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-10 |  | 2.8981 | 2.44 | 118.7766 | 18.7766 | 0.61012 | 0.75091 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05222A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2170141 | 2005-08-15 |  | 2.8936 | 2.44 | 118.5882 | 18.5882 | 0.61012 | 0.74338 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05227A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-15 |  | 2.9577 | 2.44 | 121.2164 | 21.2164 | 0.61012 | 0.84849 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05227A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2230327 | 2005-08-22 |  | 3.0038 | 2.44 | 123.1066 | 23.1066 | 0.61012 | 0.92408 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05234A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-08-22 |  | 2.7639 | 2.44 | 113.2725 | 13.2725 | 0.61012 | 0.5308 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05234A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2240421 | 2005-08-26 |  | 2.059 | 2.44 | 84.385 | -15.615 | 0.61012 | -0.62448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05238A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2290211 | 2005-08-26 |  | 2.5108 | 2.44 | 102.9004 | 2.9004 | 0.61012 | 0.11599 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05238A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-08-26 |  | 2.2086 | 2.44 | 90.5169 | -9.4831 | 0.61012 | -0.37925 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05238A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2310006 | 2005-08-29 |  | 2.9222 | 2.44 | 119.7607 | 19.7607 | 0.61012 | 0.79027 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05241A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-08-29 |  | 2.8775 | 2.44 | 117.9309 | 17.9309 | 0.61012 | 0.71709 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05241A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-08-29 |  | 2.9553 | 2.44 | 121.1177 | 21.1177 | 0.61012 | 0.84454 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05241A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2360005 | 2005-09-01 |  | 2.1939 | 2.44 | 89.9121 | -10.0879 | 0.61012 | -0.40344 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05244A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2380181 | 2005-09-01 |  | 2.4535 | 2.44 | 100.5552 | 0.55516 | 0.61012 | 0.022202 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05244A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-01 |  | 2.357 | 2.44 | 96.5984 | -3.4016 | 0.61012 | -0.13604 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05244A
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-01 |  | 2.2231 | 2.44 | 91.1104 | -8.8896 | 0.61012 | -0.35552 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFCT05244A