## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490116 | 2005-09-30 |  | 0.93 | 0.965 | 96.3731 | -3.6269 | 0.53932 | -0.064897 | 0.4 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2510181 | 2005-09-30 |  | 0.93 | 0.965 | 96.3731 | -3.6269 | 0.53932 | -0.064897 | 0.04 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560063 | 2005-09-30 |  | 0.95 | 0.965 | 98.4456 | -1.5544 | 0.53932 | -0.027813 | 0.04 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2580116 | 2005-09-30 |  | 0.9 | 0.965 | 93.2642 | -6.7358 | 0.53932 | -0.12052 | 0.04 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2630005 | 2005-09-30 |  | 0.93 | 0.965 | 96.3731 | -3.6269 | 0.53932 | -0.064897 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-09-30 |  | 0.94 | 0.965 | 97.4093 | -2.5907 | 0.53932 | -0.046355 | 0.04 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-09-30 |  | 1.01 | 0.965 | 104.6632 | 4.6632 | 0.53932 | 0.083438 | 0.04 | 3127 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 1.02 | 0.965 | 105.6995 | 5.6995 | 0.53932 | 0.10198 | 0.04 | 3127 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.53932 | 0.064897 | 0.04 | 3127 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2970039 | 2005-12-30 |  | 0.29 | 3.5725 | 8.1176 | -91.8824 | 0.66448 | -4.94 | 0.04 | 3127 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | TC122905
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700023 | 2006-02-04 |  | 0.95 | 0.965 | 98.4456 | -1.5544 | 0.53932 | -0.027813 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700022 | 2006-02-04 |  | 0.97 | 0.965 | 100.5181 | 0.51813 | 0.53932 | 0.0092709 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-17 |  | 0.97 | 0.965 | 100.5181 | 0.51813 | 0.53932 | 0.0092709 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-17 |  | 0.89 | 0.965 | 92.228 | -7.772 | 0.53932 | -0.13906 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-02-17 |  | 3.35 | 3.5725 | 93.7719 | -6.2281 | 0.66448 | -0.33485 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS021406
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-02-24 |  | 3.34 | 3.5725 | 93.492 | -6.508 | 0.66448 | -0.3499 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS022206
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-24 |  | 7.01 | 7.43 | 94.3472 | -5.6528 | 0.84964 | -0.49433 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-02-24 |  | 6.83 | 7.43 | 91.9246 | -8.0754 | 0.84964 | -0.70618 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-02-24 |  | 2.95 | 3.165 | 93.207 | -6.793 | 0.64492 | -0.33337 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-24 |  | 2.88 | 3.165 | 90.9953 | -9.0047 | 0.64492 | -0.44192 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-28 |  | 6.25 | 7.43 | 84.1184 | -15.8816 | 0.84964 | -1.3888 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-28 |  | 5.98 | 7.43 | 80.4845 | -19.5155 | 0.84964 | -1.7066 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3260095 | 2006-02-28 |  | 2.69 | 3.165 | 84.9921 | -15.0079 | 0.64492 | -0.73653 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-28 |  | 2.62 | 3.165 | 82.7804 | -17.2196 | 0.64492 | -0.84507 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-28 |  | 5.18 | 6.36 | 81.4465 | -18.5535 | 0.79828 | -1.4782 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS022706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-03-02 |  | 3.19 | 3.5725 | 89.2932 | -10.7068 | 0.66448 | -0.57564 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-03-02 |  | 1.38 | 1.4475 | 95.3368 | -4.6632 | 0.56248 | -0.12 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0110061 | 2006-03-02 |  | 1.31 | 1.4475 | 90.5009 | -9.4991 | 0.56248 | -0.24445 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-03-02 |  | 1.24 | 1.4475 | 85.6649 | -14.3351 | 0.56248 | -0.3689 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-03-02 |  | 1.48 | 1.4475 | 102.2453 | 2.2453 | 0.56248 | 0.05778 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-03-02 |  | 5.92 | 6.36 | 93.0818 | -6.9182 | 0.79828 | -0.55119 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-04-12 |  | 6.03 | 6.36 | 94.8113 | -5.1887 | 0.79828 | -0.41339 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS041006
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-04-21 |  | 3.42 | 3.5725 | 95.7313 | -4.2687 | 0.66448 | -0.2295 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-04-21 |  | 3.31 | 3.5725 | 92.6522 | -7.3478 | 0.66448 | -0.39505 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-04-21 |  | 6.14 | 6.36 | 96.5409 | -3.4591 | 0.79828 | -0.27559 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS041306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-05-05 |  | 3.44 | 3.5725 | 96.2911 | -3.7089 | 0.66448 | -0.1994 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050406
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-05-06 |  | 3.18 | 3.165 | 100.4739 | 0.47393 | 0.64492 | 0.023259 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-05-06 |  | 1.55 | 1.4475 | 107.0812 | 7.0812 | 0.56248 | 0.18223 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-05-06 |  | 1.61 | 1.4475 | 111.2263 | 11.2263 | 0.56248 | 0.2889 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-05-23 |  | 1.09 | 0.965 | 112.9534 | 12.9534 | 0.53932 | 0.23177 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-05-23 |  | 3.16 | 3.165 | 99.842 | -0.15798 | 0.64492 | -0.0077529 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-05-23 |  | 3.09 | 3.165 | 97.6303 | -2.3697 | 0.64492 | -0.11629 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-05-23 |  | 3.18 | 3.165 | 100.4739 | 0.47393 | 0.64492 | 0.023259 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-05-23 |  | 1.59 | 1.4475 | 109.8446 | 9.8446 | 0.56248 | 0.25334 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-05-23 |  | 1.54 | 1.4475 | 106.3903 | 6.3903 | 0.56248 | 0.16445 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS051806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-06-08 |  | 0.88 | 0.965 | 91.1917 | -8.8083 | 0.53932 | -0.15761 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060606
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-06-09 |  | 0.94 | 0.965 | 97.4093 | -2.5907 | 0.53932 | -0.046355 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-06-09 |  | 0.95 | 0.965 | 98.4456 | -1.5544 | 0.53932 | -0.027813 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-06-10 |  | 6.98 | 7.43 | 93.9435 | -6.0565 | 0.84964 | -0.52964 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-06-10 |  | 6.78 | 7.43 | 91.2517 | -8.7483 | 0.84964 | -0.76503 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-06-10 |  | 2.95 | 3.165 | 93.207 | -6.793 | 0.64492 | -0.33337 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060906
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-06-15 |  | 7.17 | 7.43 | 96.5007 | -3.4993 | 0.84964 | -0.30601 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-15 |  | 7.35 | 7.43 | 98.9233 | -1.0767 | 0.84964 | -0.094158 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-06-15 |  | 3.1 | 3.165 | 97.9463 | -2.0537 | 0.64492 | -0.10079 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-06-15 |  | 3.2 | 3.165 | 101.1058 | 1.1058 | 0.64492 | 0.05427 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-15 |  | 3.28 | 3.165 | 103.6335 | 3.6335 | 0.64492 | 0.17832 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-16 |  | 5.99 | 6.36 | 94.1824 | -5.8176 | 0.79828 | -0.4635 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS061506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-16 |  | 3.16 | 3.5725 | 88.4535 | -11.5465 | 0.66448 | -0.62079 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-16 |  | 3.37 | 3.5725 | 94.3317 | -5.6683 | 0.66448 | -0.30475 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-08 |  | 5.79 | 6.36 | 91.0377 | -8.9623 | 0.79828 | -0.71404 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS070606
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-07-08 |  | 3.35 | 3.5725 | 93.7719 | -6.2281 | 0.66448 | -0.33485 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-07-08 |  | 3.4 | 3.5725 | 95.1714 | -4.8286 | 0.66448 | -0.2596 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-07-14 |  | 6.77 | 7.43 | 91.1171 | -8.8829 | 0.84964 | -0.7768 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-07-14 |  | 6.88 | 7.43 | 92.5976 | -7.4024 | 0.84964 | -0.64733 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-14 |  | 6.15 | 6.36 | 96.6981 | -3.3019 | 0.79828 | -0.26307 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-14 |  | 6.18 | 6.36 | 97.1698 | -2.8302 | 0.79828 | -0.22548 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-14 |  | 3.58 | 3.5725 | 100.2099 | 0.20994 | 0.66448 | 0.011287 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-14 |  | 3.5 | 3.5725 | 97.9706 | -2.0294 | 0.66448 | -0.10911 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 3.5 | 3.5725 | 97.9706 | -2.0294 | 0.66448 | -0.10911 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 3.47 | 3.5725 | 97.1309 | -2.8691 | 0.66448 | -0.15426 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-07-14 |  | 1.45 | 1.4475 | 100.1727 | 0.17271 | 0.56248 | 0.0044446 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS072106
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-07-28 |  | 7.12 | 7.43 | 95.8277 | -4.1723 | 0.84964 | -0.36486 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-07-28 |  | 7.12 | 7.43 | 95.8277 | -4.1723 | 0.84964 | -0.36486 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-07-28 |  | 6.91 | 7.43 | 93.0013 | -6.9987 | 0.84964 | -0.61202 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-07-28 |  | 6.7 | 7.43 | 90.175 | -9.825 | 0.84964 | -0.85919 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-07-28 |  | 1.54 | 1.4475 | 106.3903 | 6.3903 | 0.56248 | 0.16445 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-07-28 |  | 1.46 | 1.4475 | 100.8636 | 0.86356 | 0.56248 | 0.022223 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-09-08 |  | 3.58 | 3.5725 | 100.2099 | 0.20994 | 0.66448 | 0.011287 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-09-08 |  | 3.48 | 3.5725 | 97.4108 | -2.5892 | 0.66448 | -0.13921 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-09-08 |  | 6.42 | 6.36 | 100.9434 | 0.9434 | 0.79828 | 0.075162 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-09-08 |  | 6.31 | 6.36 | 99.2138 | -0.78616 | 0.79828 | -0.062635 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-09-08 |  | 6.25 | 6.36 | 98.2704 | -1.7296 | 0.79828 | -0.1378 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-09-08 |  | 6.13 | 6.36 | 96.3836 | -3.6164 | 0.79828 | -0.28812 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-09-08 |  | 5.98 | 6.36 | 94.0252 | -5.9748 | 0.79828 | -0.47602 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-09-08 |  | 7.12 | 7.43 | 95.8277 | -4.1723 | 0.84964 | -0.36486 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-09-08 |  | 6.6 | 7.43 | 88.8291 | -11.1709 | 0.84964 | -0.97688 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS090506
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM11 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-09-08 |  | 1.42 | 1.4475 | 98.1002 | -1.8998 | 0.56248 | -0.048891 | 0.04 | 3127 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS090506