## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 0.9 | 0.925 | 97.2973 | -2.7027 | 0.77114 | -0.032419 | 1 | 3128 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | FC111805
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 2.8 | 2.895 | 96.7185 | -3.2815 | 0.85664 | -0.1109 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 3.25 | 3.3375 | 97.3783 | -2.6217 | 0.87585 | -0.099903 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 6.53 | 6.815 | 95.818 | -4.182 | 1.0268 | -0.27757 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 0.99 | 0.925 | 107.027 | 7.027 | 0.77114 | 0.08429 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 6.86 | 6.815 | 100.6603 | 0.66031 | 1.0268 | 0.043827 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 2.2 | 0.925 | 237.8378 | 137.8378 | 0.77114 | 1.6534 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 4.35 | 3.75 | 116 | 16 | 0.89375 | 0.67133 | 0.4 | 3128 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 3.59 | 3.75 | 95.7333 | -4.2667 | 0.89375 | -0.17902 | 0.4 | 3128 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | FC122805
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 2.79 | 2.895 | 96.3731 | -3.6269 | 0.85664 | -0.12257 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 3.46 | 3.75 | 92.2667 | -7.7333 | 0.89375 | -0.32448 | 0.4 | 3128 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 6.39 | 6.815 | 93.7638 | -6.2362 | 1.0268 | -0.41392 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 1.26 | 1.3875 | 90.8108 | -9.1892 | 0.79122 | -0.16114 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 6.35 | 6.815 | 93.1768 | -6.8232 | 1.0268 | -0.45288 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 6.56 | 6.815 | 96.2583 | -3.7417 | 1.0268 | -0.24835 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 6.49 | 6.815 | 95.2311 | -4.7689 | 1.0268 | -0.31653 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 6.44 | 6.815 | 94.4974 | -5.5026 | 1.0268 | -0.36522 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 5.53 | 5.83 | 94.8542 | -5.1458 | 0.98402 | -0.30487 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-25 |  | 1.39 | 1.3875 | 100.1802 | 0.18018 | 0.79122 | 0.0031597 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082206
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 3.33 | 3.3375 | 99.7753 | -0.22472 | 0.87585 | -0.0085631 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 5.72 | 5.83 | 98.1132 | -1.8868 | 0.98402 | -0.11179 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 5.75 | 5.83 | 98.6278 | -1.3722 | 0.98402 | -0.081299 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 1.5 | 1.3875 | 108.1081 | 8.1081 | 0.79122 | 0.14219 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 3.13 | 3.3375 | 93.7828 | -6.2172 | 0.87585 | -0.23691 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 5.55 | 5.83 | 95.1973 | -4.8027 | 0.98402 | -0.28455 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306