## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 |  | 25.1826 | 26.85 | 93.7901 | -6.2099 | 7.5 | -0.22231 | 10 | 2358 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 |  | 25.3186 | 34 | 74.4665 | -25.5335 | 7.5 | -1.1575 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 |  | 20.8286 | 24.85 | 83.8173 | -16.1827 | 7.5 | -0.53619 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 |  | 31.4137 | 26.85 | 116.9971 | 16.9971 | 7.5 | 0.60849 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 0370020 | 2002-02-26 |  | 28.2128 | 34 | 82.979 | -17.021 | 7.5 | -0.77162 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670030 | 2002-03-15 |  | 30.0275 | 24.85 | 120.8348 | 20.8348 | 7.5 | 0.69033 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02074A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 0980063 | 2002-04-15 | < | 10 | 26.85 | 37.2439 | -62.7561 | 7.5 | -2.2467 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02105A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300058 | 2002-05-16 |  | 34.0874 | 34 | 100.257 | 0.25697 | 7.5 | 0.011649 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02136A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 1560207 | 2002-06-14 | E | 18.2661 | 24.85 | 73.5055 | -26.4945 | 7.5 | -0.87785 | 10 | 2358 | Value extrapolated at low end |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02164A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 1900140 | 2002-07-17 |  | 25.4786 | 26.85 | 94.8925 | -5.1075 | 7.5 | -0.18285 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02198A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 2200191 | 2002-08-26 |  | 33.0162 | 34 | 97.1063 | -2.8937 | 7.5 | -0.13118 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02238A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2002 | 2530241 | 2002-09-26 |  | 22.6411 | 24.85 | 91.1111 | -8.8889 | 7.5 | -0.29452 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02269A