## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 0.074041 | 0.085 | 87.1071 | -12.8929 | 0.035225 | -0.31111 | 0.01 | 2708 |  |  |  | ug/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 0.077568 | 0.085 | 91.2565 | -8.7435 | 0.035225 | -0.21099 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 0.063858 | 0.085 | 75.1271 | -24.8729 | 0.035225 | -0.6002 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 0.061436 | 0.085 | 72.2776 | -27.7224 | 0.035225 | -0.66896 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 0.060072 | 0.085 | 70.6729 | -29.3271 | 0.035225 | -0.70768 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 0.075943 | 0.085 | 89.3447 | -10.6553 | 0.035225 | -0.25712 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 0.023977 | 0.026 | 92.2192 | -7.7808 | 0.0135 | -0.14985 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-22 |  | 0.023977 | 0.026 | 92.2196 | -7.7804 | 0.0135 | -0.14984 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT295A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-18 |  | 0.027001 | 0.026 | 103.8504 | 3.8504 | 0.0135 | 0.074156 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT322A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 |  | 0.026051 | 0.026 | 100.1973 | 0.19731 | 0.0135 | 0.0038 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT007A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 |  | 0.027305 | 0.026 | 105.02 | 5.02 | 0.0135 | 0.096681 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT022A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-27 |  | 0.025462 | 0.026 | 97.9327 | -2.0673 | 0.0135 | -0.039815 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT058A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-28 |  | 0.026247 | 0.026 | 100.9508 | 0.95077 | 0.0135 | 0.018311 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT087A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-04-10 |  | 0.026148 | 0.026 | 100.5688 | 0.56885 | 0.0135 | 0.010956 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT100A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-19 |  | 0.027167 | 0.026 | 104.49 | 4.49 | 0.0135 | 0.086474 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT139A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-06-23 |  | 0.025928 | 0.026 | 99.7231 | -0.27692 | 0.0135 | -0.0053333 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT174A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-07-29 |  | 0.023262 | 0.026 | 89.4692 | -10.5308 | 0.0135 | -0.20281 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT209A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-13 |  | 0.02952 | 0.026 | 113.5381 | 13.5381 | 0.0135 | 0.26073 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT225A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-11-04 |  | 0.024486 | 0.026 | 94.1754 | -5.8246 | 0.00675 | -0.22436 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT308A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-12-01 |  | 0.027919 | 0.026 | 107.3804 | 7.3804 | 0.00675 | 0.28428 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT324A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2003 | 2520130 | 2003-12-03 |  | 0.030765 | 0.026 | 118.3258 | 18.3258 | 0.0135 | 0.35294 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT337A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-12-03 |  | 0.034903 | 0.026 | 134.2442 | 34.2442 | 0.00675 | 1.319 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFT337A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 3280018 | 2004-03-08 |  | 0.02449 | 0.026 | 94.1923 | -5.8077 | 0.00675 | -0.2237 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04065A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 3420096 | 2004-03-11 |  | 0.022026 | 0.026 | 84.7165 | -15.2835 | 0.00675 | -0.5887 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04071A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-03-11 |  | 0.021458 | 0.026 | 82.5319 | -17.4681 | 0.00675 | -0.67284 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04071A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-03-16 |  | 0.023713 | 0.026 | 91.2027 | -8.7973 | 0.00675 | -0.33886 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04076A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-03-18 |  | 0.029507 | 0.026 | 113.4877 | 13.4877 | 0.00675 | 0.51953 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04077A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-03-18 |  | 0.025259 | 0.026 | 97.1515 | -2.8485 | 0.00675 | -0.10972 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04077A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-23 |  | 0.025547 | 0.026 | 98.2585 | -1.7415 | 0.00675 | -0.067081 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-23 |  | 0.024602 | 0.026 | 94.6246 | -5.3754 | 0.00675 | -0.20705 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04083A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-19 |  | 0.026598 | 0.026 | 102.2996 | 2.2996 | 0.00675 | 0.088578 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04100A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-28 |  | 0.024098 | 0.026 | 92.6838 | -7.3162 | 0.00675 | -0.28181 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04119A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-04 |  | 0.025223 | 0.026 | 97.0127 | -2.9873 | 0.00675 | -0.11507 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04124A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-20 |  | 0.026954 | 0.026 | 103.6704 | 3.6704 | 0.00675 | 0.14138 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04141A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-05-26 |  | 0.026596 | 0.026 | 102.2908 | 2.2908 | 0.00675 | 0.088237 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04147A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-16 |  | 0.026851 | 0.026 | 103.2727 | 3.2727 | 0.00675 | 0.12606 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04168A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-12 |  | 0.025636 | 0.026 | 98.6004 | -1.3996 | 0.00675 | -0.053911 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04191A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-21 |  | 0.026827 | 0.026 | 103.18 | 3.18 | 0.00675 | 0.12249 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04203A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-07-29 |  | 0.029084 | 0.026 | 111.8627 | 11.8627 | 0.00675 | 0.45693 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04211A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-12 |  | 0.023879 | 0.026 | 91.8404 | -8.1596 | 0.00675 | -0.3143 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04225A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-08-27 |  | 0.024333 | 0.026 | 93.5881 | -6.4119 | 0.00675 | -0.24698 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-21 |  | 0.024757 | 0.026 | 95.2173 | -4.7827 | 0.00675 | -0.18422 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04265A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-05 |  | 0.024219 | 0.026 | 93.1485 | -6.8515 | 0.00675 | -0.26391 | 0.018 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04279A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-10-19 |  | 0.024421 | 0.026 | 93.925 | -6.075 | 0.00375 | -0.4212 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04293A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-10-19 |  | 0.02207 | 0.026 | 84.8846 | -15.1154 | 0.00375 | -1.048 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04293A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2820217 | 2004-10-19 |  | 0.043979 | 0.052 | 84.5752 | -15.4248 | 0.00416 | -1.9281 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04293A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-10-25 |  | 0.028576 | 0.026 | 109.9096 | 9.9096 | 0.00375 | 0.68707 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04299A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2890203 | 2004-10-25 |  | 0.045226 | 0.052 | 86.9738 | -13.0262 | 0.00416 | -1.6283 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04299A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-05 |  | 0.026794 | 0.026 | 103.0538 | 3.0538 | 0.00375 | 0.21173 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT04310A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2960264 | 2004-11-05 |  | 0.05026 | 0.052 | 96.654 | -3.346 | 0.00416 | -0.41825 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04310A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3060017 | 2004-11-05 |  | 0.049331 | 0.052 | 94.8671 | -5.1329 | 0.00416 | -0.64161 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04310A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-16 |  | 0.045919 | 0.052 | 88.306 | -11.694 | 0.00416 | -1.4618 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04320A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3100043 | 2004-11-16 |  | 0.045048 | 0.044 | 102.3818 | 2.3818 | 0.00375 | 0.27947 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04320A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-11-23 |  | 0.058895 | 0.052 | 113.259 | 13.259 | 0.00416 | 1.6574 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04328A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3200084 | 2004-11-23 |  | 0.046174 | 0.044 | 104.9418 | 4.9418 | 0.00375 | 0.57984 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04328A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-03 |  | 0.043502 | 0.052 | 83.6571 | -16.3429 | 0.00416 | -2.0429 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04338A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-03 |  | 0.045621 | 0.052 | 87.7319 | -12.2681 | 0.00416 | -1.5335 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT04338A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3270056 | 2004-12-03 |  | 0.039828 | 0.044 | 90.5175 | -9.4825 | 0.00375 | -1.1126 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04338A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3350089 | 2004-12-03 |  | 0.044571 | 0.044 | 101.2977 | 1.2977 | 0.00375 | 0.15227 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04338A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 0.044466 | 0.044 | 101.0598 | 1.0598 | 0.00375 | 0.12435 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04350A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3490092 | 2004-12-21 |  | 0.038644 | 0.044 | 87.8264 | -12.1736 | 0.00375 | -1.4284 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT04356A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-14 |  | 0.023947 | 0.026 | 92.105 | -7.895 | 0.00375 | -0.54739 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05014A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-01-14 |  | 0.043697 | 0.044 | 99.3116 | -0.68841 | 0.00375 | -0.080773 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05014A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-14 |  | 0.044558 | 0.044 | 101.2682 | 1.2682 | 0.00375 | 0.1488 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05014A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-25 |  | 0.024814 | 0.026 | 95.44 | -4.56 | 0.00375 | -0.31616 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05025A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-01-25 |  | 0.029441 | 0.026 | 113.2327 | 13.2327 | 0.00375 | 0.91747 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05025A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-04 |  | 0.024577 | 0.026 | 94.5262 | -5.4738 | 0.00375 | -0.37952 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05041A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-03-03 |  | 0.048441 | 0.052 | 93.1558 | -6.8442 | 0.00416 | -0.85553 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05062A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-08 |  | 0.045164 | 0.052 | 86.8544 | -13.1456 | 0.00416 | -1.6432 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05067A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-16 |  | 0.042175 | 0.052 | 81.1065 | -18.8935 | 0.00416 | -2.3617 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05074A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-21 |  | 0.045617 | 0.052 | 87.725 | -12.275 | 0.00416 | -1.5344 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05076A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-23 |  | 0.038217 | 0.044 | 86.8573 | -13.1427 | 0.00375 | -1.5421 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-23 |  | 0.039197 | 0.044 | 89.0839 | -10.9161 | 0.00375 | -1.2808 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0660060 | 2005-03-23 |  | 0.043952 | 0.052 | 84.5233 | -15.4767 | 0.00416 | -1.9346 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-03-29 |  | 0.047548 | 0.044 | 108.0636 | 8.0636 | 0.00375 | 0.94613 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05083A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0730077 | 2005-03-29 |  | 0.052879 | 0.052 | 101.6906 | 1.6906 | 0.00416 | 0.21132 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05083A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0810027 | 2005-03-29 |  | 0.051531 | 0.052 | 99.0987 | -0.90135 | 0.00416 | -0.11267 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05083A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 0.053377 | 0.044 | 121.3111 | 21.3111 | 0.00375 | 2.5005 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05091A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0870069 | 2005-04-06 |  | 0.046711 | 0.052 | 89.8296 | -10.1704 | 0.00416 | -1.2713 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05091A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-14 |  | 0.026309 | 0.026 | 101.1885 | 1.1885 | 0.00375 | 0.0824 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05102A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-04-19 |  | 0.025327 | 0.026 | 97.4112 | -2.5888 | 0.00375 | -0.17949 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05108A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 0980170 | 2005-04-19 |  | 0.052013 | 0.052 | 100.0256 | 0.025577 | 0.00416 | 0.0031971 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05108A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1050218 | 2005-04-26 |  | 0.053664 | 0.052 | 103.2006 | 3.2006 | 0.00416 | 0.40007 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05109A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-04-29 |  | 0.027814 | 0.026 | 106.9777 | 6.9777 | 0.00375 | 0.48379 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05115A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1120319 | 2005-04-29 |  | 0.056042 | 0.052 | 107.7725 | 7.7725 | 0.00416 | 0.97156 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05115A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-03 |  | 0.025094 | 0.026 | 96.5154 | -3.4846 | 0.00375 | -0.2416 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H35 | HGT05123A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1190256 | 2005-05-11 |  | 0.046701 | 0.052 | 89.8092 | -10.1908 | 0.00416 | -1.2738 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05129A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-16 |  | 0.05591 | 0.052 | 107.5192 | 7.5192 | 0.00416 | 0.9399 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05136A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1260174 | 2005-05-16 |  | 0.039955 | 0.044 | 90.8059 | -9.1941 | 0.00375 | -1.0788 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05136A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 |  | 0.047762 | 0.052 | 91.851 | -8.149 | 0.00416 | -1.0186 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05138A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1330245 | 2005-05-23 |  | 0.049993 | 0.044 | 113.6209 | 13.6209 | 0.00375 | 1.5982 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05143A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-05-27 |  | 0.048414 | 0.052 | 93.1046 | -6.8954 | 0.00416 | -0.86192 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05145A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1400210 | 2005-05-27 |  | 0.039717 | 0.044 | 90.2666 | -9.7334 | 0.00375 | -1.1421 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05145A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-01 |  | 0.046288 | 0.052 | 89.0154 | -10.9846 | 0.00416 | -1.3731 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05152A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1510156 | 2005-06-10 |  | 0.039646 | 0.044 | 90.105 | -9.895 | 0.00375 | -1.161 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05160A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1600268 | 2005-06-14 |  | 0.046605 | 0.052 | 89.6244 | -10.3756 | 0.00416 | -1.2969 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05165A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-14 |  | 0.041217 | 0.044 | 93.6755 | -6.3245 | 0.00375 | -0.74208 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05165A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-14 |  | 0.040816 | 0.044 | 92.7643 | -7.2357 | 0.00375 | -0.84899 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05165A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1670213 | 2005-06-23 |  | 0.04999 | 0.052 | 96.1356 | -3.8644 | 0.00416 | -0.48305 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05173A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-23 |  | 0.041507 | 0.044 | 94.3336 | -5.6664 | 0.00375 | -0.66485 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05173A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-06-23 |  | 0.041866 | 0.044 | 95.1495 | -4.8505 | 0.00375 | -0.56912 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05173A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1740224 | 2005-07-06 |  | 0.049689 | 0.052 | 95.5556 | -4.4444 | 0.00416 | -0.55555 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05181A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-06 |  | 0.046559 | 0.044 | 105.8161 | 5.8161 | 0.00375 | 0.68243 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05181A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-06 |  | 0.046175 | 0.044 | 104.9425 | 4.9425 | 0.00375 | 0.57992 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05181A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-07-11 |  | 0.037269 | 0.044 | 84.702 | -15.298 | 0.00375 | -1.795 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05192A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1810180 | 2005-07-11 |  | 0.053048 | 0.052 | 102.0163 | 2.0163 | 0.00416 | 0.25204 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05192A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-11 |  | 0.047971 | 0.044 | 109.0257 | 9.0257 | 0.00375 | 1.059 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05192A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-11 |  | 0.047196 | 0.044 | 107.2645 | 7.2645 | 0.00375 | 0.85237 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05192A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-07-21 |  | 0.041993 | 0.044 | 95.4384 | -4.5616 | 0.00375 | -0.53523 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05200A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-07-21 |  | 0.042923 | 0.044 | 97.5511 | -2.4489 | 0.00375 | -0.28733 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05200A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1890265 | 2005-07-21 |  | 0.050385 | 0.052 | 96.8948 | -3.1052 | 0.00416 | -0.38815 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05200A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-07-28 |  | 0.049743 | 0.044 | 113.0523 | 13.0523 | 0.00375 | 1.5315 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05206A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 1960082 | 2005-07-28 |  | 0.053198 | 0.052 | 102.3037 | 2.3037 | 0.00416 | 0.28796 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05206A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-01 |  | 0.047248 | 0.044 | 107.383 | 7.383 | 0.00375 | 0.86627 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05206B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-04 |  | 0.038233 | 0.044 | 86.8934 | -13.1066 | 0.00375 | -1.5378 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-04 |  | 0.039939 | 0.044 | 90.77 | -9.23 | 0.00375 | -1.083 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2030280 | 2005-08-04 |  | 0.045638 | 0.052 | 87.765 | -12.235 | 0.00416 | -1.5294 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-10 |  | 0.039101 | 0.044 | 88.8655 | -11.1345 | 0.00375 | -1.3065 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05220A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2100062 | 2005-08-10 |  | 0.045994 | 0.052 | 88.4496 | -11.5504 | 0.00416 | -1.4438 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05220A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-11 |  | 0.04802 | 0.052 | 92.3462 | -7.6538 | 0.00416 | -0.95673 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05220B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2170140 | 2005-08-17 |  | 0.04454 | 0.044 | 101.2284 | 1.2284 | 0.00375 | 0.14413 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05227A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-17 |  | 0.054347 | 0.052 | 104.5129 | 4.5129 | 0.00416 | 0.56411 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05227A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2240420 | 2005-08-23 |  | 0.042367 | 0.044 | 96.2895 | -3.7105 | 0.00375 | -0.43536 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05230A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-08-23 |  | 0.048287 | 0.052 | 92.8596 | -7.1404 | 0.00416 | -0.89255 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05230A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-08-23 |  | 0.050441 | 0.052 | 97.0017 | -2.9983 | 0.00416 | -0.37478 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05230A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-08-29 |  | 0.059937 | 0.052 | 115.264 | 15.264 | 0.00416 | 1.908 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05241A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2310008 | 2005-09-13 |  | 0.048032 | 0.044 | 109.1648 | 9.1648 | 0.00375 | 1.0753 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05256A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-13 |  | 0.05768 | 0.052 | 110.9233 | 10.9233 | 0.00416 | 1.3654 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05256A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-13 |  | 0.053191 | 0.052 | 102.2898 | 2.2898 | 0.00416 | 0.28623 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05256A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2380179 | 2005-09-21 |  | 0.048376 | 0.044 | 109.9461 | 9.9461 | 0.00375 | 1.167 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05265A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-21 |  | 0.058077 | 0.052 | 111.6869 | 11.6869 | 0.00416 | 1.4609 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05265A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-13 |  | 0.045243 | 0.044 | 102.8257 | 2.8257 | 0.00375 | 0.33155 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05278A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2510182 | 2005-10-19 |  | 0.056159 | 0.052 | 107.9981 | 7.9981 | 0.00416 | 0.99976 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05284A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-20 |  | 0.051276 | 0.044 | 116.5355 | 16.5355 | 0.00375 | 1.9402 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05293A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2580117 | 2005-10-20 |  | 0.057682 | 0.052 | 110.9277 | 10.9277 | 0.00416 | 1.366 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05293A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-26 |  | 0.049681 | 0.044 | 112.9102 | 12.9102 | 0.00375 | 1.5148 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05299A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2005 | 2720015 | 2005-11-01 |  | 0.052178 | 0.052 | 100.3425 | 0.3425 | 0.00416 | 0.042813 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H36 | HGT05301A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2770186 | 2005-11-01 |  | 0.046209 | 0.044 | 105.0211 | 5.0211 | 0.00375 | 0.58915 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05301A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2850131 | 2005-11-01 |  | 0.043703 | 0.044 | 99.3241 | -0.67591 | 0.00375 | -0.079307 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05301A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2800164 | 2005-11-01 |  | 0.088584 | 0.081 | 109.3628 | 9.3628 | 0.00648 | 1.1704 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05301A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-11-03 |  | 0.048449 | 0.044 | 110.1123 | 10.1123 | 0.00375 | 1.1865 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05306A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2970039 | 2005-11-03 |  | 0.081573 | 0.081 | 100.7077 | 0.70765 | 0.00648 | 0.088457 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05306A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-11-29 |  | 0.040512 | 0.044 | 92.072 | -7.928 | 0.00375 | -0.93021 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05332A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3040129 | 2005-12-08 |  | 0.08354 | 0.081 | 103.1353 | 3.1353 | 0.00648 | 0.39191 | 0.01 | 2708 | Sample was diluted |  |  | µg/L | H38 | HGT05333A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3060042 | 2005-12-08 |  | 0.082311 | 0.081 | 101.6189 | 1.6189 | 0.00648 | 0.20236 | 0.01 | 2708 | Sample was diluted |  |  | µg/L | H38 | HGT05333A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3130034 | 2005-12-09 |  | 0.080605 | 0.081 | 99.5123 | -0.48765 | 0.00648 | -0.060957 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05343A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3110075 | 2005-12-09 |  | 0.04777 | 0.044 | 108.5673 | 8.5673 | 0.00375 | 1.0052 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05343A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 0.083487 | 0.081 | 103.0705 | 3.0705 | 0.00648 | 0.38381 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05347A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3320014 | 2005-12-14 |  | 0.075795 | 0.081 | 93.5744 | -6.4256 | 0.00648 | -0.80319 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05347A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3190012 | 2005-12-14 |  | 0.051084 | 0.044 | 116.1007 | 16.1007 | 0.00375 | 1.8891 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05347A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3260095 | 2005-12-14 |  | 0.048755 | 0.044 | 110.8059 | 10.8059 | 0.00375 | 1.2679 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05347A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3340009 | 2005-12-19 |  | 0.047022 | 0.044 | 106.8682 | 6.8682 | 0.00375 | 0.80587 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT05353A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3390044 | 2005-12-19 |  | 0.074707 | 0.081 | 92.2309 | -7.7691 | 0.00648 | -0.97114 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05353A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3460030 | 2005-12-27 |  | 0.080349 | 0.081 | 99.1957 | -0.80432 | 0.00648 | -0.10054 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05357A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3530072 | 2005-12-27 |  | 0.0809 | 0.081 | 99.8765 | -0.12346 | 0.00648 | -0.015432 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05357A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-01-03 |  | 0.077805 | 0.081 | 96.0557 | -3.9443 | 0.00648 | -0.49304 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT05362A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-01-11 |  | 0.0479 | 0.044 | 108.863 | 8.863 | 0.00375 | 1.0399 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06011A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0110061 | 2006-01-20 |  | 0.04744 | 0.044 | 107.8184 | 7.8184 | 0.00375 | 0.91736 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06018A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-01-25 |  | 0.048004 | 0.044 | 109.1 | 9.1 | 0.00375 | 1.0677 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06025A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-06 |  | 0.075827 | 0.081 | 93.6136 | -6.3864 | 0.00648 | -0.7983 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06037A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-06 |  | 0.043665 | 0.044 | 99.2386 | -0.76136 | 0.00375 | -0.089333 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06037A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-03-01 |  | 0.075764 | 0.081 | 93.5356 | -6.4644 | 0.00648 | -0.80806 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06059B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-03-02 |  | 0.078123 | 0.081 | 96.4479 | -3.5521 | 0.00648 | -0.44401 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06059A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 |  | 0.078149 | 0.081 | 96.4809 | -3.5191 | 0.00648 | -0.43989 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06065A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-16 |  | 0.027065 | 0.027 | 100.2415 | 0.24148 | 0.00375 | 0.017387 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-03-16 |  | 0.083961 | 0.081 | 103.6559 | 3.6559 | 0.00648 | 0.45699 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-20 |  | 0.025727 | 0.027 | 95.2844 | -4.7156 | 0.00375 | -0.33952 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06079A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-29 |  | 0.02637 | 0.027 | 97.6678 | -2.3322 | 0.00375 | -0.16792 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-03-29 |  | 0.077174 | 0.081 | 95.2762 | -4.7238 | 0.00648 | -0.59048 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-03-29 |  | 0.073177 | 0.081 | 90.3415 | -9.6585 | 0.00648 | -1.2073 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06082A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 0.04234 | 0.044 | 96.228 | -3.772 | 0.00375 | -0.44259 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06102A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-04-12 |  | 0.07316 | 0.081 | 90.3209 | -9.6791 | 0.00648 | -1.2099 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06102A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-19 |  | 0.048256 | 0.044 | 109.6718 | 9.6718 | 0.00375 | 1.1348 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06111A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 0970092 | 2006-04-19 |  | 0.080949 | 0.081 | 99.937 | -0.062963 | 0.00648 | -0.0078704 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06111A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-26 |  | 0.048088 | 0.044 | 109.2911 | 9.2911 | 0.00375 | 1.0902 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06116A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1040006 | 2006-04-26 |  | 0.076283 | 0.081 | 94.1767 | -5.8233 | 0.00648 | -0.72792 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06116A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1110229 | 2006-05-04 |  | 0.071652 | 0.081 | 88.4594 | -11.5406 | 0.00648 | -1.4426 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06121A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-17 |  | 0.083366 | 0.081 | 102.9215 | 2.9215 | 0.00648 | 0.36519 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06135A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-05-23 |  | 0.03846 | 0.044 | 87.4082 | -12.5918 | 0.00375 | -1.4774 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06135C
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-24 |  | 0.074985 | 0.081 | 92.5746 | -7.4254 | 0.00648 | -0.92818 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06144A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-25 |  | 0.077477 | 0.081 | 95.6501 | -4.3499 | 0.00648 | -0.54373 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06145B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-05-30 |  | 0.038558 | 0.044 | 87.6307 | -12.3693 | 0.00375 | -1.4513 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06145A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-05-31 |  | 0.045203 | 0.044 | 102.7348 | 2.7348 | 0.00375 | 0.32088 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06150A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-09 |  | 0.07877 | 0.081 | 97.2473 | -2.7527 | 0.00648 | -0.34409 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06156A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-12 |  | 0.039503 | 0.044 | 89.7807 | -10.2193 | 0.00375 | -1.1991 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06156B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-14 |  | 0.079388 | 0.081 | 98.0096 | -1.9904 | 0.00648 | -0.2488 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06164A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-19 |  | 0.077074 | 0.081 | 95.1527 | -4.8473 | 0.00648 | -0.60591 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06170A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 0.078217 | 0.081 | 96.5643 | -3.4357 | 0.00648 | -0.42946 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06171A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 |  | 0.074671 | 0.081 | 92.1864 | -7.8136 | 0.00648 | -0.9767 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06171A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-06-27 |  | 0.067752 | 0.081 | 83.6447 | -16.3553 | 0.00648 | -2.0444 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06174A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 |  | 0.072253 | 0.081 | 89.2017 | -10.7983 | 0.00648 | -1.3498 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06174A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-06 |  | 0.080611 | 0.081 | 99.5191 | -0.48086 | 0.00648 | -0.060108 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06186A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-06 |  | 0.081838 | 0.081 | 101.0341 | 1.0341 | 0.00648 | 0.12926 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06186A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-06 |  | 0.076743 | 0.081 | 94.7449 | -5.2551 | 0.00648 | -0.65688 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06186A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-07-12 |  | 0.073455 | 0.081 | 90.6849 | -9.3151 | 0.00648 | -1.1644 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06191A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 0.077717 | 0.081 | 95.9469 | -4.0531 | 0.00648 | -0.50664 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06191A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 |  | 0.076005 | 0.081 | 93.8332 | -6.1668 | 0.00648 | -0.77085 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06191A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 |  | 0.076754 | 0.081 | 94.7575 | -5.2425 | 0.00648 | -0.65531 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06191A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-07-19 |  | 0.074192 | 0.081 | 91.5949 | -8.4051 | 0.00648 | -1.0506 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06199A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-07-19 |  | 0.0659 | 0.081 | 81.3585 | -18.6415 | 0.00648 | -2.3302 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06199A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-07-19 |  | 0.038923 | 0.044 | 88.4607 | -11.5393 | 0.00375 | -1.3539 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06199A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-07-27 |  | 0.079779 | 0.081 | 98.492 | -1.508 | 0.00648 | -0.1885 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06206A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-07-27 |  | 0.046237 | 0.044 | 105.0839 | 5.0839 | 0.00375 | 0.59651 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06206A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-08-01 |  | 0.073106 | 0.081 | 90.2538 | -9.7462 | 0.00648 | -1.2183 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06213A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-08-01 |  | 0.080799 | 0.081 | 99.7521 | -0.2479 | 0.00648 | -0.030988 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06213A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-01 |  | 0.042759 | 0.044 | 97.1802 | -2.8198 | 0.00375 | -0.33085 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06213A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-08 |  | 0.07148 | 0.081 | 88.2473 | -11.7527 | 0.00648 | -1.4691 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06216A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 |  | 0.074209 | 0.081 | 91.6158 | -8.3842 | 0.00648 | -1.048 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06216A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 0.048106 | 0.044 | 109.3311 | 9.3311 | 0.00375 | 1.0949 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H37 | HGT06216A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-17 |  | 0.074194 | 0.081 | 91.5979 | -8.4021 | 0.00648 | -1.0503 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06229A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-08-17 |  | 0.025406 | 0.027 | 94.0981 | -5.9019 | 0.00375 | -0.42493 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06229A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-08-17 |  | 0.023037 | 0.027 | 85.3211 | -14.6789 | 0.00375 | -1.0569 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06229A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-23 |  | 0.072025 | 0.081 | 88.9194 | -11.0806 | 0.00648 | -1.3851 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06233B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-08-23 |  | 0.024045 | 0.027 | 89.0541 | -10.9459 | 0.00375 | -0.78811 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06233B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-08-24 |  | 0.025983 | 0.027 | 96.2352 | -3.7648 | 0.00375 | -0.27107 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06233A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-08-28 |  | 0.026616 | 0.027 | 98.5781 | -1.4219 | 0.00375 | -0.10237 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-30 |  | 0.076863 | 0.081 | 94.8922 | -5.1078 | 0.00648 | -0.63847 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06240B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 |  | 0.025526 | 0.027 | 94.5422 | -5.4578 | 0.00375 | -0.39296 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06240B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-09-11 |  | 0.024323 | 0.027 | 90.0863 | -9.9137 | 0.00375 | -0.71379 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06243A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-12 |  | 0.073786 | 0.081 | 91.0932 | -8.9068 | 0.00648 | -1.1133 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06243B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-09-12 |  | 0.028778 | 0.027 | 106.5856 | 6.5856 | 0.00375 | 0.47416 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06243B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-21 |  | 0.022429 | 0.027 | 83.0707 | -16.9293 | 0.00375 | -1.2189 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06257B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2510396 | 2006-09-21 |  | 0.075017 | 0.081 | 92.614 | -7.386 | 0.00648 | -0.92326 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H38 | HGT06257B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-09-26 |  | 0.02658 | 0.027 | 98.4433 | -1.5567 | 0.00375 | -0.11208 | 0.01 | 2708 |  |  |  | µg/L | H39 | HGT06264A