## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 6.9207 | 7.9 | 87.6042 | -12.3958 | 1.0434 | -0.93854 | 0.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 11.27 | 11.85 | 95.1055 | -4.8945 | 1.2251 | -0.47343 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 13.396 | 11.85 | 113.0464 | 13.0464 | 1.2251 | 1.2619 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 18.3772 | 18.7 | 98.2738 | -1.7262 | 1.5402 | -0.20958 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 19.941 | 20.45 | 97.5108 | -2.4892 | 1.6207 | -0.31409 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 20.6096 | 20.45 | 100.7805 | 0.78054 | 1.6207 | 0.098488 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 25.0653 | 25.85 | 96.9645 | -3.0355 | 1.8691 | -0.41981 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 |  | 34.6818 | 33.55 | 103.3733 | 3.3733 | 2.2233 | 0.50904 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02009A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 |  | 32.1385 | 33.55 | 95.7929 | -4.2071 | 2.2233 | -0.63486 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 7.3612 | 7.9 | 93.1803 | -6.8197 | 1.0434 | -0.51635 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 |  | 12.3758 | 11.85 | 104.437 | 4.437 | 1.8 | 0.2921 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 |  | 11.248 | 11.85 | 94.92 | -5.08 | 1.8 | -0.33443 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 |  | 17.8166 | 18.7 | 95.276 | -4.724 | 1.8 | -0.49077 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 |  | 20.3554 | 20.45 | 99.5375 | -0.46249 | 1.8 | -0.052544 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 |  | 19.8996 | 20.45 | 97.3088 | -2.6912 | 1.8 | -0.30576 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 25.1847 | 25.85 | 97.4265 | -2.5735 | 1.8691 | -0.35593 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 |  | 34.0875 | 33.55 | 101.6021 | 1.6021 | 2.2233 | 0.24177 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 |  | 32.1749 | 33.55 | 95.9013 | -4.0987 | 2.2233 | -0.61851 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 |  | 8.6067 | 7.9 | 108.9459 | 8.9459 | 1.8 | 0.39263 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1070007 | 2002-04-23 |  | 13.3749 | 11.85 | 112.8684 | 12.8684 | 1.8 | 0.84717 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 |  | 11.811 | 11.85 | 99.6708 | -0.3292 | 1.8 | -0.021672 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-20 |  | 18.9774 | 18.7 | 101.4832 | 1.4832 | 1.8 | 0.15408 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 |  | 21.655 | 20.45 | 105.8923 | 5.8923 | 1.8 | 0.66943 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 |  | 20.3771 | 20.45 | 99.6437 | -0.35628 | 1.8 | -0.040478 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 |  | 25.856 | 25.85 | 100.0231 | 0.023095 | 1.8691 | 0.0031941 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-07-09 |  | 31.802 | 33.55 | 94.79 | -5.21 | 2.2233 | -0.78621 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-15 |  | 34.2548 | 33.55 | 102.1007 | 2.1007 | 2.2233 | 0.317 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02196A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1970106 | 2002-08-01 |  | 13.0839 | 11.85 | 110.4126 | 10.4126 | 1.8 | 0.68549 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-08 |  | 5.9104 | 7.9 | 74.8152 | -25.1848 | 1.8 | -1.1053 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02220A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 |  | 11.1278 | 11.85 | 93.9051 | -6.0949 | 1.8 | -0.40124 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 20.5907 | 18.7 | 110.1109 | 10.1109 | 1.8 | 1.0504 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 |  | 22.1155 | 20.45 | 108.1441 | 8.1441 | 1.8 | 0.92526 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 21.0819 | 20.45 | 103.0902 | 3.0902 | 1.8 | 0.35108 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 |  | 25.8569 | 25.85 | 100.0265 | 0.026499 | 1.8691 | 0.0036649 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 |  | 33.1812 | 33.55 | 98.9007 | -1.0993 | 2.2233 | -0.16589 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 3.3 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-23 |  | 6.4727 | 5.25 | 123.2897 | 23.2897 | 3.3 | 0.37052 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-10-23 |  | 22.3399 | 20.25 | 110.3206 | 10.3206 | 3.3 | 0.63331 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02289B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-11-08 |  | 33.8548 | 33.55 | 100.9085 | 0.90852 | 2.2233 | 0.1371 | 2.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 |  | 20.6318 | 20.25 | 101.8855 | 1.8855 | 3.3 | 0.1157 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 |  | 8.6705 | 9.25 | 93.7348 | -6.2652 | 3.3 | -0.17562 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-07 |  | 25.4006 | 24 | 105.8358 | 5.8358 | 3.3 | 0.42442 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-07 |  | 18.5239 | 20.625 | 89.8131 | -10.1869 | 3.3 | -0.63668 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 |  | 16.5094 | 19.75 | 83.5918 | -16.4082 | 3.3 | -0.98201 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 |  | 20.5466 | 19.75 | 104.0333 | 4.0333 | 3.3 | 0.24139 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 |  | 5.6247 | 5.25 | 107.1368 | 7.1368 | 3.3 | 0.11354 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-22 |  | 19.8982 | 20.25 | 98.2627 | -1.7373 | 3.3 | -0.10661 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03022A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-04 |  | 21.2563 | 20.25 | 104.9694 | 4.9694 | 3.3 | 0.30494 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-25 |  | 9.4155 | 9.25 | 101.7891 | 1.7891 | 3.3 | 0.050148 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-02-25 |  | 23.7102 | 24 | 98.7924 | -1.2076 | 3.3 | -0.087827 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03056A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 21.9864 | 24 | 91.61 | -8.39 | 3.3 | -0.61018 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-03-27 |  | 20.6844 | 20.625 | 100.2882 | 0.28819 | 3.3 | 0.018012 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-03-27 |  | 19.1978 | 19.75 | 97.2041 | -2.7959 | 3.3 | -0.16733 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03086A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 |  | 21.4651 | 20.25 | 106.0005 | 6.0005 | 3.3 | 0.36821 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-23 |  | 18.7322 | 19.75 | 94.8464 | -5.1536 | 3.3 | -0.30844 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03113A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-15 | E | 3.5232 | 5.25 | 67.1093 | -32.8907 | 3.3 | -0.52326 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-15 |  | 21.5242 | 20.25 | 106.2925 | 6.2925 | 3.3 | 0.38613 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03135A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 |  | 9.052 | 9.25 | 97.8594 | -2.1406 | 3.3 | -0.060003 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 |  | 23.0899 | 24 | 96.2078 | -3.7922 | 3.3 | -0.27579 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 |  | 22.1117 | 24 | 92.1321 | -7.8679 | 3.3 | -0.57221 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-06-17 |  | 18.6321 | 19.75 | 94.34 | -5.66 | 3.3 | -0.33874 | 4.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03168A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 |  | 19.49 | 20.25 | 96.2469 | -3.7531 | 1.4372 | -0.52881 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 |  | 5.023 | 5.25 | 95.6762 | -4.3238 | 0.8252 | -0.27508 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 |  | 18.22 | 20.25 | 89.9753 | -10.0247 | 1.4372 | -1.4125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 |  | 18.28 | 20.625 | 88.6303 | -11.3697 | 1.4525 | -1.6145 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-08-15 |  | 17.76 | 19.75 | 89.9241 | -10.0759 | 1.4168 | -1.4046 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 9.087 | 9.25 | 98.2378 | -1.7622 | 0.9884 | -0.16491 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 |  | 22.96 | 24 | 95.6667 | -4.3333 | 1.5902 | -0.65401 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-04 |  | 19.96 | 19.75 | 101.0633 | 1.0633 | 1.4168 | 0.14822 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03275A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-30 |  | 8.783 | 9.3 | 94.4409 | -5.5591 | 0.99044 | -0.52199 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 |  | 9.148 | 9.3 | 98.3656 | -1.6344 | 0.99044 | -0.15347 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 |  | 8.324 | 9.3 | 89.5054 | -10.4946 | 0.99044 | -0.98542 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-02 |  | 8.259 | 9.3 | 88.8065 | -11.1935 | 0.99044 | -1.051 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-12-11 | < | 0.6 | 24 | 2.5 | -97.5 | 1.5902 | -14.7151 | 0.6 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 |  | 19.22 | 19.75 | 97.3165 | -2.6835 | 1.4168 | -0.37408 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-12-11 | < | 1.2 | 9.3 | 12.9032 | -87.0968 | 0.99044 | -8.1782 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 |  | 9.243 | 9.3 | 99.3871 | -0.6129 | 0.99044 | -0.05755 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-30 |  | 8.734 | 9.3 | 93.914 | -6.086 | 0.99044 | -0.57146 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 |  | 8.755 | 9.3 | 94.1398 | -5.8602 | 0.99044 | -0.55026 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 |  | 14.59 | 15.45 | 94.4337 | -5.5663 | 1.2414 | -0.69279 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2003-12-30 |  | 14.67 | 15.45 | 94.9515 | -5.0485 | 1.2414 | -0.62834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 14.6 | 15.45 | 94.4984 | -5.5016 | 1.2414 | -0.68473 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 |  | 8.682 | 9.3 | 93.3548 | -6.6452 | 0.99044 | -0.62397 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 |  | 8.621 | 9.3 | 92.6989 | -7.3011 | 0.99044 | -0.68555 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 |  | 8.764 | 9.3 | 94.2366 | -5.7634 | 0.99044 | -0.54117 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 |  | 14.46 | 15.45 | 93.5922 | -6.4078 | 1.2414 | -0.79751 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 |  | 9.807 | 9.3 | 105.4516 | 5.4516 | 0.99044 | 0.51189 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 |  | 9.812 | 9.3 | 105.5054 | 5.5054 | 0.99044 | 0.51694 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 |  | 9.314 | 9.3 | 100.1505 | 0.15054 | 0.99044 | 0.014135 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 |  | 9.2 | 9.3 | 98.9247 | -1.0753 | 0.99044 | -0.10097 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 |  | 15.43 | 15.45 | 99.8706 | -0.12945 | 1.2414 | -0.016111 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 |  | 14.58 | 15.45 | 94.3689 | -5.6311 | 1.2414 | -0.70084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 |  | 15.29 | 15.45 | 98.9644 | -1.0356 | 1.2414 | -0.12889 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 |  | 15.46 | 15.45 | 100.0647 | 0.064725 | 1.2414 | 0.0080557 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-04-09 |  | 9.174 | 9.3 | 98.6452 | -1.3548 | 0.99044 | -0.12722 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 |  | 8.686 | 9.3 | 93.3978 | -6.6022 | 0.99044 | -0.61993 | 1.2 | 2363 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 |  | 8.796 | 9.3 | 94.5806 | -5.4194 | 0.99044 | -0.50886 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-21 |  | 165.1 | 9.3 | 1775.2688 | 1675.2688 | 0.99044 | 157.3038 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-21 |  | 8.726 | 9.3 | 93.828 | -6.172 | 0.99044 | -0.57954 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-21 |  | 8.252 | 9.3 | 88.7312 | -11.2688 | 0.99044 | -1.0581 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 |  | 8.196 | 9.3 | 88.129 | -11.871 | 0.99044 | -1.1147 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 |  | 8.963 | 9.3 | 96.3763 | -3.6237 | 0.99044 | -0.34025 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 8.978 | 9.3 | 96.5376 | -3.4624 | 0.99044 | -0.32511 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 |  | 14.57 | 15.45 | 94.3042 | -5.6958 | 1.2414 | -0.7089 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 |  | 14.71 | 15.45 | 95.2104 | -4.7896 | 1.2414 | -0.59612 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04170A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-06-29 |  | 14.94 | 15.45 | 96.699 | -3.301 | 1.2414 | -0.41084 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-02 |  | 14.95 | 15.45 | 96.7638 | -3.2362 | 1.2414 | -0.40278 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04183A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 |  | 9.092 | 9.3 | 97.7634 | -2.2366 | 0.99044 | -0.21001 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 |  | 8.757 | 9.3 | 94.1613 | -5.8387 | 0.99044 | -0.54824 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 8.557 | 9.3 | 92.0108 | -7.9892 | 0.99044 | -0.75017 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 |  | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | 0.99044 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 |  | 8.575 | 9.3 | 92.2043 | -7.7957 | 0.99044 | -0.732 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 |  | 9.152 | 9.3 | 98.4086 | -1.5914 | 0.99044 | -0.14943 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 |  | 8.818 | 9.3 | 94.8172 | -5.1828 | 0.99044 | -0.48665 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 |  | 9.048 | 9.3 | 97.2903 | -2.7097 | 0.99044 | -0.25443 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 |  | 15.14 | 15.45 | 97.9935 | -2.0065 | 1.2414 | -0.24973 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 |  | 15.03 | 15.45 | 97.2816 | -2.7184 | 1.2414 | -0.33834 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 |  | 15.15 | 15.45 | 98.0583 | -1.9417 | 1.2414 | -0.24167 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 |  | 16.72 | 15.45 | 108.2201 | 8.2201 | 1.2414 | 1.0231 | 1.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 |  | 6.431 | 6.2 | 103.7258 | 3.7258 | 0.86396 | 0.26737 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 |  | 5.965 | 6.2 | 96.2097 | -3.7903 | 0.86396 | -0.272 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 |  | 6.32 | 6.2 | 101.9355 | 1.9355 | 0.86396 | 0.1389 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 |  | 6.151 | 6.2 | 99.2097 | -0.79032 | 0.86396 | -0.056716 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 |  | 40.71 | 40.15 | 101.3948 | 1.3948 | 2.2491 | 0.24899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-16 |  | 40.94 | 40.15 | 101.9676 | 1.9676 | 2.2491 | 0.35125 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 |  | 40.44 | 40.15 | 100.7223 | 0.72229 | 2.2491 | 0.12894 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 |  | 40.56 | 40.15 | 101.0212 | 1.0212 | 2.2491 | 0.18229 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3410092 | 2005-01-05 |  | 252.9 | 253.7 | 99.6847 | -0.31533 | 12.685 | -0.063067 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3450290 | 2005-01-05 |  | 254 | 253.7 | 100.1182 | 0.11825 | 12.685 | 0.02365 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3520153 | 2005-01-07 |  | 244.2 | 253.7 | 96.2554 | -3.7446 | 12.685 | -0.74892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 3620018 | 2005-01-07 |  | 244.7 | 253.7 | 96.4525 | -3.5475 | 12.685 | -0.7095 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05006B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0040022 | 2005-01-20 |  | 262.6 | 272.2 | 96.4732 | -3.5268 | 13.61 | -0.70536 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0110024 | 2005-02-01 |  | 268.5 | 272.2 | 98.6407 | -1.3593 | 13.61 | -0.27186 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0190084 | 2005-02-04 |  | 269.6 | 272.2 | 99.0448 | -0.95518 | 13.61 | -0.19104 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05035A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0260063 | 2005-02-09 |  | 266.4 | 272.2 | 97.8692 | -2.1308 | 13.61 | -0.42616 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05040A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0330054 | 2005-02-11 |  | 245.4 | 247.5 | 99.1515 | -0.84848 | 12.375 | -0.1697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05042B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0410186 | 2005-02-18 |  | 236.9 | 247.5 | 95.7172 | -4.2828 | 12.375 | -0.85657 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05048A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0480107 | 2005-02-25 |  | 243.1 | 247.5 | 98.2222 | -1.7778 | 12.375 | -0.35556 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0550086 | 2005-03-02 |  | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | 12.375 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05061B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-22 | < | 0.6 | 24.7 | 2.4291 | -97.5709 | 1.6188 | -14.8879 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 |  | 24.4 | 24.7 | 98.7854 | -1.2146 | 1.6188 | -0.18533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 |  | 145.7 | 24.7 | 589.8785 | 489.8785 | 1.6188 | 74.7486 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 |  | 23.92 | 24.7 | 96.8421 | -3.1579 | 1.6188 | -0.48185 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 |  | 6.131 | 6.2 | 98.8871 | -1.1129 | 0.86396 | -0.079865 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 |  | 6.049 | 6.2 | 97.5645 | -2.4355 | 0.86396 | -0.17478 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 |  | 5.989 | 6.2 | 96.5968 | -3.4032 | 0.86396 | -0.24422 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 |  | 39.38 | 40.15 | 98.0822 | -1.9178 | 2.2491 | -0.34236 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-18 |  | 6.063 | 6.2 | 97.7903 | -2.2097 | 0.86396 | -0.15857 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05138A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 |  | 39.51 | 40.15 | 98.406 | -1.594 | 2.2491 | -0.28456 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 |  | 38.71 | 40.15 | 96.4134 | -3.5866 | 2.2491 | -0.64025 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 |  | 39.99 | 40.15 | 99.6015 | -0.39851 | 2.2491 | -0.071139 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 |  | 38.11 | 40.15 | 94.9191 | -5.0809 | 2.2491 | -0.90702 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 |  | 39.56 | 40.15 | 98.5305 | -1.4695 | 2.2491 | -0.26232 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 38.06 | 40.15 | 94.7945 | -5.2055 | 2.2491 | -0.92925 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 |  | 38.66 | 40.15 | 96.2889 | -3.7111 | 2.2491 | -0.66248 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-12 |  | 263.7 | 272.2 | 96.8773 | -3.1227 | 13.61 | -0.62454 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05192A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 |  | 254.1 | 272.2 | 93.3505 | -6.6495 | 13.61 | -1.3299 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 |  | 259.6 | 272.2 | 95.3711 | -4.6289 | 13.61 | -0.92579 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 |  | 244.9 | 247.5 | 98.9495 | -1.0505 | 12.375 | -0.2101 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 |  | 273 | 272.2 | 100.2939 | 0.2939 | 13.61 | 0.05878 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 |  | 246.3 | 247.5 | 99.5152 | -0.48485 | 12.375 | -0.09697 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 |  | 252 | 247.5 | 101.8182 | 1.8182 | 12.375 | 0.36364 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 242.5 | 247.5 | 97.9798 | -2.0202 | 12.375 | -0.40404 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 |  | 25.18 | 24.7 | 101.9433 | 1.9433 | 1.6188 | 0.29652 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 |  | 24.2 | 24.7 | 97.9757 | -2.0243 | 1.6188 | -0.30888 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 |  | 24.14 | 24.7 | 97.7328 | -2.2672 | 1.6188 | -0.34594 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 |  | 24.37 | 24.7 | 98.664 | -1.336 | 1.6188 | -0.20386 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 |  | 24.09 | 24.7 | 97.5304 | -2.4696 | 1.6188 | -0.37683 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 |  | 24.85 | 24.7 | 100.6073 | 0.60729 | 1.6188 | 0.092664 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 |  | 24.67 | 24.7 | 99.8785 | -0.12146 | 1.6188 | -0.018533 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 |  | 247 | 270.55 | 91.2955 | -8.7045 | 13.5275 | -1.7409 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 |  | 257.5 | 270.55 | 95.1765 | -4.8235 | 13.5275 | -0.9647 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 |  | 250.7 | 270.55 | 92.6631 | -7.3369 | 13.5275 | -1.4674 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 |  | 248.4 | 270.55 | 91.813 | -8.187 | 13.5275 | -1.6374 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3390049 | 2005-12-15 |  | 186.3 | 195.1 | 95.4895 | -4.5105 | 9.755 | -0.9021 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3460031 | 2005-12-15 |  | 185.1 | 195.1 | 94.8744 | -5.1256 | 9.755 | -1.0251 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05349A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3530067 | 2006-01-04 |  | 186.8 | 195.1 | 95.7458 | -4.2542 | 9.755 | -0.85085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 190.4 | 195.1 | 97.591 | -2.409 | 9.755 | -0.4818 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06003A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 |  | 35.08 | 37.05 | 94.6829 | -5.3171 | 2.1226 | -0.92809 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 |  | 34.61 | 37.05 | 93.4143 | -6.5857 | 2.1226 | -1.1495 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 |  | 37.11 | 37.05 | 100.1619 | 0.16194 | 2.1226 | 0.028267 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 |  | 36.96 | 37.05 | 99.7571 | -0.24291 | 2.1226 | -0.0424 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0330067 | 2006-02-09 |  | 114.9 | 123.55 | 92.9988 | -7.0012 | 6.1775 | -1.4002 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0400070 | 2006-02-15 |  | 116.8 | 123.55 | 94.5366 | -5.4634 | 6.1775 | -1.0927 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06046A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0470068 | 2006-02-23 |  | 119.9 | 123.55 | 97.0457 | -2.9543 | 6.1775 | -0.59085 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06054B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0580120 | 2006-03-06 |  | 120.7 | 123.55 | 97.6932 | -2.3068 | 6.1775 | -0.46135 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06065A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0610058 | 2006-03-20 |  | 33.23 | 33.15 | 100.2413 | 0.24133 | 1.9635 | 0.040743 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0680005 | 2006-03-20 |  | 32.66 | 33.15 | 98.5219 | -1.4781 | 1.9635 | -0.24955 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06079A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0750092 | 2006-03-23 |  | 33.11 | 33.15 | 99.8793 | -0.12066 | 1.9635 | -0.020372 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06082A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0830215 | 2006-04-03 |  | 35.03 | 33.15 | 105.6712 | 5.6712 | 1.9635 | 0.95746 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06093A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 0930084 | 2006-04-12 |  | 25.77 | 24.7 | 104.332 | 4.332 | 1.6188 | 0.661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1010013 | 2006-04-19 |  | 26.22 | 24.7 | 106.1538 | 6.1538 | 1.6188 | 0.93899 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06109A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1080077 | 2006-04-26 |  | 25.02 | 24.7 | 101.2955 | 1.2955 | 1.6188 | 0.19768 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06116C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1160104 | 2006-05-15 |  | 23.86 | 24.7 | 96.5992 | -3.4008 | 1.6188 | -0.51892 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1220155 | 2006-05-15 |  | 256.1 | 270.55 | 94.659 | -5.341 | 13.5275 | -1.0682 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1290065 | 2006-05-18 |  | 252.1 | 270.55 | 93.1806 | -6.8194 | 13.5275 | -1.3639 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06138B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1360164 | 2006-05-24 |  | 248.5 | 270.55 | 91.8499 | -8.1501 | 13.5275 | -1.63 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1430053 | 2006-06-02 |  | 257.3 | 270.55 | 95.1026 | -4.8974 | 13.5275 | -0.97949 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06153B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1570194 | 2006-06-16 |  | 184.7 | 195.1 | 94.6694 | -5.3306 | 9.755 | -1.0661 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1650118 | 2006-06-24 |  | 183.1 | 195.1 | 93.8493 | -6.1507 | 9.755 | -1.2301 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06174B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1730126 | 2006-06-29 |  | 181.8 | 195.1 | 93.183 | -6.817 | 9.755 | -1.3634 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06180A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 179 | 195.1 | 91.7478 | -8.2522 | 9.755 | -1.6504 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06188A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1860015 | 2006-07-14 |  | 35.27 | 37.05 | 95.1957 | -4.8043 | 2.1226 | -0.83858 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06195B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1930120 | 2006-07-19 |  | 33.8 | 37.05 | 91.2281 | -8.7719 | 2.1226 | -1.5311 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06200A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 1990164 | 2006-07-25 |  | 35.34 | 37.05 | 95.3846 | -4.6154 | 2.1226 | -0.8056 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2060031 | 2006-07-31 |  | 35.68 | 37.05 | 96.3023 | -3.6977 | 2.1226 | -0.64542 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06212B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 |  | 114.5 | 123.55 | 92.675 | -7.325 | 6.1775 | -1.465 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 |  | 117.6 | 123.55 | 95.1841 | -4.8159 | 6.1775 | -0.96317 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 |  | 114.6 | 123.55 | 92.756 | -7.244 | 6.1775 | -1.4488 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 |  | 119.2 | 123.55 | 96.4792 | -3.5208 | 6.1775 | -0.70417 | 0.6 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B