## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, FIL, ICP-OES | 01060 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | E | 36.94 | 35.775 | 103.2565 | 3.2565 | 22.5 | 0.051779 | 30 | 0649 |  |  |  | ug/L | 25161-75159
Molybdenum, FIL, ICP-OES | 01060 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | E | 34.7648 | 35.775 | 97.1763 | -2.8237 | 33.75 | -0.029931 | 45 | 0649 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Molybdenum, FIL, ICP-OES | 01060 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | E | 31.9385 | 35.775 | 89.2759 | -10.7241 | 33.75 | -0.11368 | 45 | 0649 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Molybdenum, FIL, ICP-OES | 01060 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | E | 30.5983 | 35.775 | 85.5298 | -14.4702 | 33.75 | -0.15338 | 45 | 0649 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A