## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | < | 30 | 7.7 | 389.6104 | 289.6104 | 1.5 | 14.8667 | 2 | 0721 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | E | 17.17 | 14.5 | 118.4138 | 18.4138 | 21.75 | 0.12276 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | E | 29.3711 | 23.9 | 122.8915 | 22.8915 | 2.2779 | 2.4018 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | < | 30 | 7.7 | 389.6104 | 289.6104 | 1.5 | 14.8667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | E | 14.5132 | 14.5 | 100.0913 | 0.09131 | 21.75 | 0.00060874 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | E | 22.9763 | 23.9 | 96.1351 | -3.8649 | 21.75 | -0.042469 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | E | 14.867 | 14.5 | 102.5309 | 2.5309 | 21.75 | 0.016873 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | E | 21.1136 | 23.9 | 88.3416 | -11.6584 | 21.75 | -0.12811 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | E | 18.5879 | 14.5 | 128.1927 | 28.1927 | 21.75 | 0.18795 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | E | 28.8439 | 23.9 | 120.6858 | 20.6858 | 21.75 | 0.22731 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | E | 1.485 | 1.59 | 93.3962 | -6.6038 | 0.8578 | -0.12241 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 2.061 | 1.59 | 129.6226 | 29.6226 | 0.8578 | 0.54908 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | E | 1.266 | 1.59 | 79.6226 | -20.3774 | 0.8578 | -0.37771 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | E | 1.709 | 1.59 | 107.4843 | 7.4843 | 0.8578 | 0.13873 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 2.47 | 2.835 | 87.1252 | -12.8748 | 0.91793 | -0.39763 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | E | 1.312 | 2.835 | 46.2787 | -53.7213 | 0.91793 | -1.6592 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 2.96 | 2.835 | 104.4092 | 4.4092 | 0.91793 | 0.13618 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | E | 1.708 | 2.835 | 60.2469 | -39.7531 | 0.91793 | -1.2278 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 3.808 | 3.8025 | 100.1446 | 0.14464 | 0.96466 | 0.0057015 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 3.983 | 3.8025 | 104.7469 | 4.7469 | 0.96466 | 0.18711 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 3.453 | 3.8025 | 90.8087 | -9.1913 | 0.96466 | -0.3623 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 2.915 | 3.8025 | 76.6601 | -23.3399 | 0.96466 | -0.92001 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 3.64 | 3.8025 | 95.7265 | -4.2735 | 0.96466 | -0.16845 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 3.888 | 3.8025 | 102.2485 | 2.2485 | 0.96466 | 0.088632 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 3.06 | 3.8025 | 80.4734 | -19.5266 | 0.96466 | -0.7697 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 3.624 | 3.8025 | 95.3057 | -4.6943 | 0.96466 | -0.18504 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 3.763 | 4.28 | 87.9206 | -12.0794 | 0.98772 | -0.52343 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 4.947 | 4.28 | 115.5841 | 15.5841 | 0.98772 | 0.67529 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 5.214 | 4.28 | 121.8224 | 21.8224 | 0.98772 | 0.94561 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 5.59 | 4.28 | 130.6075 | 30.6075 | 0.98772 | 1.3263 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 2.726 | 2.69 | 101.3383 | 1.3383 | 0.91093 | 0.03952 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 3.786 | 2.69 | 140.7435 | 40.7435 | 0.91093 | 1.2032 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 3.081 | 2.69 | 114.5353 | 14.5353 | 0.91093 | 0.42923 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 3.046 | 2.69 | 113.2342 | 13.2342 | 0.91093 | 0.39081 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B