## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 18.8337 | 16 | 117.7105 | 17.7105 | 1.58 | 1.7935 | 1 | 1560 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 18.4617 | 16 | 115.3859 | 15.3859 | 1.58 | 1.5581 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 26.8888 | 24 | 112.0365 | 12.0365 | 2.124 | 1.3601 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 26.8495 | 24 | 111.8728 | 11.8728 | 2.124 | 1.3416 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 9.7401 | 8.25 | 118.062 | 18.062 | 1.053 | 1.4151 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 9.3551 | 8.25 | 113.3946 | 13.3946 | 1.053 | 1.0494 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 16.9314 | 16 | 105.8214 | 5.8214 | 1.58 | 0.58951 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 17.2189 | 16 | 107.6184 | 7.6184 | 1.58 | 0.77148 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-27 |  | 25.6759 | 24 | 106.983 | 6.983 | 2.124 | 0.78904 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-27 |  | 25.9974 | 24 | 108.3223 | 8.3223 | 2.124 | 0.94038 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-20 |  | 8.0154 | 8.25 | 97.1562 | -2.8438 | 1.053 | -0.22281 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD079A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-04-01 |  | 8.3843 | 8.25 | 101.6283 | 1.6283 | 1.053 | 0.12757 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD091A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-24 |  | 16.9492 | 16 | 105.9324 | 5.9324 | 1.58 | 0.60075 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD114A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-05-03 | < | 1 | 16 | 6.25 | -93.75 | 1.58 | -9.4937 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD121A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 |  | 26.1594 | 24 | 108.9976 | 8.9976 | 2.124 | 1.0167 | 2 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-06-06 |  | 28.9145 | 24 | 120.4771 | 20.4771 | 2.124 | 2.3138 | 2 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD156A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 |  | 9.226 | 8.25 | 111.8303 | 11.8303 | 1.053 | 0.92688 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD168A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 |  | 7.0717 | 8.25 | 85.7182 | -14.2818 | 1.053 | -1.1189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD183A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-17 |  | 16.5572 | 16 | 103.4827 | 3.4827 | 1.58 | 0.35268 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD198A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 15.2141 | 16 | 95.0884 | -4.9116 | 1.58 | -0.49738 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD211A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-30 |  | 22.51 | 24 | 93.7917 | -6.2083 | 2.124 | -0.70151 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD241A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-09-12 |  | 24.5972 | 24 | 102.4885 | 2.4885 | 2.124 | 0.28118 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD255A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-19 |  | 10.7138 | 8.25 | 129.8639 | 29.8639 | 1.053 | 2.3398 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD262A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-07 |  | 8.2977 | 8.25 | 100.5783 | 0.57834 | 1.053 | 0.045311 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD276A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 |  | 8.1641 | 8.55 | 95.487 | -4.513 | 0.96971 | -0.39791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD323A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-12-03 |  | 4.9915 | 4.7 | 106.2021 | 6.2021 | 0.76451 | 0.38129 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD329A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-12-03 |  | 4.94 | 4.7 | 105.1063 | 5.1063 | 0.76451 | 0.31392 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD329A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 |  | 8.5231 | 8.55 | 99.6851 | -0.3149 | 0.96971 | -0.027765 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD343A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3500134 | 2003-01-02 |  | 9.5194 | 10.75 | 88.553 | -11.447 | 1.087 | -1.1321 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD351A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 12.5778 | 10.75 | 117.0032 | 17.0032 | 1.087 | 1.6816 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD013B
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-02-19 |  | 5.2271 | 4.7 | 111.2151 | 11.2151 | 0.76451 | 0.68947 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD042C
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-27 |  | 4.8346 | 4.7 | 102.8648 | 2.8648 | 0.76451 | 0.17612 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD056A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-03-05 |  | 9.4029 | 8.55 | 109.975 | 9.975 | 0.96971 | 0.8795 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD062A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-13 |  | 9.6889 | 8.55 | 113.3202 | 13.3202 | 0.96971 | 1.1744 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD070A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-27 |  | 11.6635 | 10.75 | 108.4978 | 8.4978 | 1.087 | 0.84042 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD086A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 |  | 8.0533 | 10.75 | 74.9148 | -25.0852 | 1.087 | -2.4809 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD098A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-05-13 |  | 3.0949 | 4.7 | 65.8489 | -34.1511 | 0.76451 | -2.0995 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD125A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-05-29 |  | 5.7364 | 4.7 | 122.0511 | 22.0511 | 0.76451 | 1.3556 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD147A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-06-09 |  | 7.4403 | 8.55 | 87.0205 | -12.9795 | 0.96971 | -1.1444 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD153A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-06-25 |  | 9.126 | 8.55 | 106.7364 | 6.7364 | 0.96971 | 0.59395 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD174A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-25 |  | 10.9403 | 10.75 | 101.7706 | 1.7706 | 1.087 | 0.17511 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03176A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-22 |  | 11.8881 | 10.75 | 110.5867 | 10.5867 | 1.087 | 1.047 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03203A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 4.4365 | 4.7 | 94.3946 | -5.6054 | 0.76451 | -0.34461 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD03204B
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2130213 | 2003-08-14 |  | 5.1738 | 4.7 | 110.0802 | 10.0802 | 0.76451 | 0.6197 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD03225A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-09-23 |  | 8.8144 | 8.55 | 103.0929 | 3.0929 | 0.96971 | 0.2727 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03261A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-10-08 |  | 9.6852 | 8.55 | 113.2766 | 13.2766 | 0.96971 | 1.1706 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03281A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-10-20 |  | 10.32 | 10.75 | 96 | -4 | 1.087 | -0.39559 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-20 |  | 10.4 | 10.75 | 96.7442 | -3.2558 | 1.087 | -0.32199 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A