## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 16.02 | 16 | 100.125 | 0.125 | 1.58 | 0.012658 | 0.06 | 2380 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 15.701 | 16 | 98.1313 | -1.8687 | 1.58 | -0.18924 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 23.332 | 24 | 97.2167 | -2.7833 | 2.124 | -0.3145 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 24.335 | 24 | 101.3958 | 1.3958 | 2.124 | 0.15772 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 8.366 | 8.25 | 101.4061 | 1.4061 | 1.053 | 0.11016 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 8.15 | 8.25 | 98.7879 | -1.2121 | 1.053 | -0.094967 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 16.64 | 16 | 104 | 4 | 1.58 | 0.40506 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 0430022 | 2002-03-04 |  | 24.264 | 24 | 101.1 | 1.1 | 2.124 | 0.12429 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02059G
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 0570004 | 2002-03-14 |  | 23.498 | 24 | 97.9083 | -2.0917 | 2.124 | -0.23635 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02073A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 0720158 | 2002-03-26 |  | 9.019 | 8.25 | 109.3212 | 9.3212 | 1.053 | 0.73029 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02085A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 0850069 | 2002-04-10 |  | 8.533 | 8.25 | 103.4303 | 3.4303 | 1.053 | 0.26876 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02099A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1010044 | 2002-04-25 |  | 16.404 | 16 | 102.525 | 2.525 | 1.58 | 0.2557 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WMS02115A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1160081 | 2002-05-06 |  | 16.227 | 16 | 101.4188 | 1.4188 | 1.58 | 0.14367 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WMS02126A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1300019 | 2002-05-28 |  | 24.712 | 24 | 102.9667 | 2.9667 | 2.124 | 0.33522 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02148A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1430037 | 2002-06-03 |  | 24.093 | 24 | 100.3875 | 0.3875 | 2.124 | 0.043785 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02154A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1620148 | 2002-06-18 |  | 8.105 | 8.25 | 98.2424 | -1.7576 | 1.053 | -0.1377 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02169A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1760171 | 2002-07-15 |  | 8.84 | 8.25 | 107.1515 | 7.1515 | 1.053 | 0.5603 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02196A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 1930146 | 2002-07-23 |  | 15.963 | 16 | 99.7687 | -0.23125 | 1.58 | -0.023418 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WMS02203A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2070108 | 2002-08-22 |  | 15.59 | 16 | 97.4375 | -2.5625 | 1.58 | -0.25949 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WMS02234A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2250064 | 2002-08-28 |  | 24.329 | 24 | 101.3708 | 1.3708 | 2.124 | 0.1549 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2400004 | 2002-09-09 |  | 22.507 | 24 | 93.7792 | -6.2208 | 2.124 | -0.70292 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WMS02252A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2560313 | 2002-10-01 |  | 8.073 | 8.25 | 97.8545 | -2.1455 | 1.053 | -0.16809 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02273A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2002 | 2700212 | 2002-10-31 |  | 7.885 | 8.25 | 95.5758 | -4.4242 | 1.053 | -0.34663 | 1 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WMS02303A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 4.861 | 4.7 | 103.4255 | 3.4255 | 0.76451 | 0.21059 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 4.916 | 4.7 | 104.5957 | 4.5957 | 0.76451 | 0.28253 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 3220009 | 2002-11-25 |  | 8.323 | 8.55 | 97.345 | -2.655 | 0.96971 | -0.23409 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02329A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 8.812 | 8.55 | 103.0643 | 3.0643 | 0.96971 | 0.27018 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 3500134 | 2003-01-08 |  | 10.341 | 10.75 | 96.1953 | -3.8047 | 1.087 | -0.37627 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03007A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 11.073 | 10.75 | 103.0047 | 3.0047 | 1.087 | 0.29715 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03021A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 0170144 | 2003-02-11 |  | 4.929 | 4.7 | 104.8723 | 4.8723 | 0.76451 | 0.29954 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 4.908 | 4.7 | 104.4255 | 4.4255 | 0.76451 | 0.27207 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 0490154 | 2003-03-03 |  | 8.599 | 8.55 | 100.5731 | 0.5731 | 0.96971 | 0.05053 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03062A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 8.517 | 8.55 | 99.614 | -0.38596 | 0.96971 | -0.034031 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1050097 | 2003-05-05 |  | 4.875 | 4.7 | 103.7234 | 3.7234 | 0.76451 | 0.2289 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03125A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1190079 | 2003-05-07 |  | 4.896 | 4.7 | 104.1702 | 4.1702 | 0.76451 | 0.25637 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03126B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 8.821 | 8.55 | 103.1696 | 3.1696 | 0.96971 | 0.27946 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03147A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 8.879 | 8.55 | 103.848 | 3.848 | 0.96971 | 0.33927 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03162A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 11.018 | 10.75 | 102.493 | 2.493 | 1.087 | 0.24656 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03174A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 10.879 | 10.75 | 101.2 | 1.2 | 1.087 | 0.11868 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 4.786 | 4.7 | 101.8298 | 1.8298 | 0.76451 | 0.11249 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03204A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 4.829 | 4.7 | 102.7447 | 2.7447 | 0.76451 | 0.16874 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 8.745 | 8.55 | 102.2807 | 2.2807 | 0.96971 | 0.20109 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 8.908 | 8.55 | 104.1871 | 4.1871 | 0.96971 | 0.36918 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03251A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 10.929 | 10.75 | 101.6651 | 1.6651 | 1.087 | 0.16468 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03267A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 10.761 | 10.75 | 100.1023 | 0.10233 | 1.087 | 0.01012 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03323A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 0.842 | 0.8175 | 102.9969 | 2.9969 | 0.55757 | 0.04394 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 | E | 0.923 | 0.8175 | 112.9052 | 12.9052 | 0.55757 | 0.18921 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 0.809 | 0.8175 | 98.9602 | -1.0398 | 0.55757 | -0.015245 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 0.803 | 0.8175 | 98.2263 | -1.7737 | 0.55757 | -0.026006 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 11.26 | 11.295 | 99.6901 | -0.30987 | 1.116 | -0.031361 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 11.079 | 11.295 | 98.0876 | -1.9124 | 1.116 | -0.19354 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 0.809 | 0.8175 | 98.9602 | -1.0398 | 0.55757 | -0.015245 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 0.801 | 0.8175 | 97.9817 | -2.0183 | 0.55757 | -0.029593 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 0.8 | 0.8175 | 97.8593 | -2.1407 | 0.55757 | -0.031386 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-04 |  | 0.748 | 0.8175 | 91.4985 | -8.5015 | 0.55757 | -0.12465 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04082A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 11.27 | 11.295 | 99.7787 | -0.22134 | 1.116 | -0.022401 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 11.146 | 11.295 | 98.6808 | -1.3192 | 1.116 | -0.13351 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 0.777 | 0.8175 | 95.0459 | -4.9541 | 0.55757 | -0.072636 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 0.776 | 0.8175 | 94.9235 | -5.0765 | 0.55757 | -0.07443 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-25 |  | 0.761 | 0.8175 | 93.0887 | -6.9113 | 0.55757 | -0.10133 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04145A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 0.762 | 0.8175 | 93.211 | -6.789 | 0.55757 | -0.099539 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 11.172 | 11.295 | 98.911 | -1.089 | 1.116 | -0.11021 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 10.787 | 11.295 | 95.5024 | -4.4976 | 1.116 | -0.45519 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 0.774 | 0.8175 | 94.6789 | -5.3211 | 0.55757 | -0.078017 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 0.784 | 0.8175 | 95.9021 | -4.0979 | 0.55757 | -0.060082 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 |  | 0.784 | 0.8175 | 95.9021 | -4.0979 | 0.55757 | -0.060082 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-28 |  | 0.752 | 0.8175 | 91.9878 | -8.0122 | 0.55757 | -0.11747 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04271A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-10-18 |  | 11.069 | 11.295 | 97.9991 | -2.0009 | 1.116 | -0.2025 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04288A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 10.944 | 11.295 | 96.8924 | -3.1076 | 1.116 | -0.31451 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 0.531 | 0.545 | 97.4312 | -2.5688 | 0.54305 | -0.02578 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 0.522 | 0.545 | 95.7798 | -4.2202 | 0.54305 | -0.042353 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 0.545 | 0.545 | 100 | 0 | 0.54305 | 0 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2820217 | 2004-11-04 |  | 2.372 | 2.295 | 103.3551 | 3.3551 | 0.63632 | 0.12101 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2890203 | 2004-11-04 |  | 2.342 | 2.295 | 102.0479 | 2.0479 | 0.63632 | 0.073862 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2960264 | 2004-11-04 |  | 2.371 | 2.295 | 103.3115 | 3.3115 | 0.63632 | 0.11944 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04309A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-12-08 |  | 0.506 | 0.545 | 92.844 | -7.156 | 0.54305 | -0.071817 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3060017 | 2004-12-08 |  | 2.334 | 2.295 | 101.6993 | 1.6993 | 0.63632 | 0.06129 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 |  | 2.5 | 2.5225 | 99.108 | -0.89197 | 0.64845 | -0.034698 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3100043 | 2004-12-08 |  | 2.534 | 2.5225 | 100.4559 | 0.4559 | 0.64845 | 0.017735 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 2.516 | 2.5225 | 99.7423 | -0.25768 | 0.64845 | -0.010024 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3200084 | 2004-12-09 |  | 2.485 | 2.5225 | 98.5134 | -1.4866 | 0.64845 | -0.05783 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 2.505 | 2.5225 | 99.3062 | -0.69376 | 0.64845 | -0.026987 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 2.569 | 2.5225 | 101.8434 | 1.8434 | 0.64845 | 0.07171 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270056 | 2004-12-14 |  | 2.549 | 2.5225 | 101.0505 | 1.0505 | 0.64845 | 0.040867 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 |  | 2.566 | 2.5225 | 101.7245 | 1.7245 | 0.64845 | 0.067083 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 2.892 | 2.84 | 101.831 | 1.831 | 0.66537 | 0.078152 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 2.84 | 2.84 | 100 | 0 | 0.66537 | 0 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 2.906 | 2.84 | 102.3239 | 2.3239 | 0.66537 | 0.099193 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 3.932 | 3.795 | 103.61 | 3.61 | 0.71627 | 0.19127 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 3.966 | 3.795 | 104.5059 | 4.5059 | 0.71627 | 0.23874 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 3.9 | 3.795 | 102.7668 | 2.7668 | 0.71627 | 0.14659 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 3.931 | 3.795 | 103.5837 | 3.5837 | 0.71627 | 0.18987 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 2.398 | 2.295 | 104.488 | 4.488 | 0.63632 | 0.16187 | 0.06 | 2380 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 2.398 | 2.295 | 104.488 | 4.488 | 0.63632 | 0.16187 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 2.391 | 2.295 | 104.183 | 4.183 | 0.63632 | 0.15087 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 2.397 | 2.295 | 104.4444 | 4.4444 | 0.63632 | 0.1603 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 2.413 | 2.295 | 105.1416 | 5.1416 | 0.63632 | 0.18544 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 1.555 | 1.5 | 103.6667 | 3.6667 | 0.59395 | 0.0926 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.596 | 1.5 | 106.4 | 6.4 | 0.59395 | 0.16163 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0660060 | 2005-03-22 |  | 4.05 | 3.795 | 106.7194 | 6.7194 | 0.71627 | 0.35601 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05081A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 1.556 | 1.5 | 103.7333 | 3.7333 | 0.59395 | 0.094284 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0730077 | 2005-04-05 |  | 4.062 | 3.795 | 107.0356 | 7.0356 | 0.71627 | 0.37276 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05083B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 1.567 | 1.5 | 104.4667 | 4.4667 | 0.59395 | 0.1128 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0810027 | 2005-04-06 |  | 4.003 | 3.795 | 105.4809 | 5.4809 | 0.71627 | 0.29039 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0870069 | 2005-04-06 |  | 4.101 | 3.795 | 108.0632 | 8.0632 | 0.71627 | 0.42721 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0980170 | 2005-04-20 |  | 2.457 | 2.295 | 107.0588 | 7.0588 | 0.63632 | 0.25459 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05109A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-27 |  | 0.567 | 0.545 | 104.0367 | 4.0367 | 0.54305 | 0.040512 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05116A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 2.952 | 2.84 | 103.9437 | 3.9437 | 0.66537 | 0.16833 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 0.538 | 0.545 | 98.7156 | -1.2844 | 0.54305 | -0.01289 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 0.571 | 0.545 | 104.7706 | 4.7706 | 0.54305 | 0.047878 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1050218 | 2005-05-19 |  | 2.385 | 2.295 | 103.9216 | 3.9216 | 0.63632 | 0.14144 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1120319 | 2005-05-19 |  | 2.557 | 2.295 | 111.4161 | 11.4161 | 0.63632 | 0.41174 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 0.551 | 0.545 | 101.1009 | 1.1009 | 0.54305 | 0.011049 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1190256 | 2005-05-25 |  | 2.442 | 2.295 | 106.4052 | 6.4052 | 0.63632 | 0.23101 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 2.68 | 2.5225 | 106.2438 | 6.2438 | 0.64845 | 0.24289 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1260174 | 2005-05-25 |  | 2.707 | 2.5225 | 107.3142 | 7.3142 | 0.64845 | 0.28452 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 2.593 | 2.5225 | 102.7948 | 2.7948 | 0.64845 | 0.10872 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1330245 | 2005-06-01 |  | 2.614 | 2.5225 | 103.6274 | 3.6274 | 0.64845 | 0.14111 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 2.63 | 2.5225 | 104.2616 | 4.2616 | 0.64845 | 0.16578 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1400210 | 2005-06-08 |  | 2.687 | 2.5225 | 106.5213 | 6.5213 | 0.64845 | 0.25368 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 2.595 | 2.5225 | 102.8741 | 2.8741 | 0.64845 | 0.11181 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1510156 | 2005-06-09 |  | 2.619 | 2.5225 | 103.8256 | 3.8256 | 0.64845 | 0.14882 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 2.892 | 2.84 | 101.831 | 1.831 | 0.66537 | 0.078152 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600268 | 2005-06-23 |  | 0.558 | 0.545 | 102.3853 | 2.3853 | 0.54305 | 0.023939 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05172A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 3.005 | 2.84 | 105.8099 | 5.8099 | 0.66537 | 0.24798 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 2.825 | 2.84 | 99.4718 | -0.52817 | 0.66537 | -0.022544 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670213 | 2005-07-14 |  | 0.529 | 0.545 | 97.0642 | -2.9358 | 0.54305 | -0.029463 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 2.823 | 2.84 | 99.4014 | -0.59859 | 0.66537 | -0.02555 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740224 | 2005-07-22 |  | 0.53 | 0.545 | 97.2477 | -2.7523 | 0.54305 | -0.027622 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810180 | 2005-07-22 |  | 0.551 | 0.545 | 101.1009 | 1.1009 | 0.54305 | 0.011049 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 2.97 | 2.84 | 104.5775 | 4.5775 | 0.66537 | 0.19538 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 2.972 | 2.84 | 104.6479 | 4.6479 | 0.66537 | 0.19839 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 2.995 | 2.84 | 105.4577 | 5.4577 | 0.66537 | 0.23295 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 3.014 | 2.84 | 106.1268 | 6.1268 | 0.66537 | 0.26151 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 4.096 | 3.795 | 107.9315 | 7.9315 | 0.71627 | 0.42023 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 4.069 | 3.795 | 107.22 | 7.22 | 0.71627 | 0.38254 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 4.066 | 3.795 | 107.141 | 7.141 | 0.71627 | 0.37835 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 4.179 | 3.795 | 110.1186 | 10.1186 | 0.71627 | 0.53611 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890265 | 2005-08-05 |  | 2.71 | 2.5225 | 107.4331 | 7.4331 | 0.64845 | 0.28915 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960082 | 2005-08-05 |  | 2.691 | 2.5225 | 106.6799 | 6.6799 | 0.64845 | 0.25985 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 4.162 | 3.795 | 109.6706 | 9.6706 | 0.71627 | 0.51237 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 4.157 | 3.795 | 109.5389 | 9.5389 | 0.71627 | 0.50539 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030280 | 2005-08-08 |  | 2.682 | 2.5225 | 106.3231 | 6.3231 | 0.64845 | 0.24597 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 3.88 | 3.795 | 102.2398 | 2.2398 | 0.71627 | 0.11867 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 3.937 | 3.795 | 103.7418 | 3.7418 | 0.71627 | 0.19825 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 |  | 2.609 | 2.5225 | 103.4291 | 3.4291 | 0.64845 | 0.1334 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05235A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 2.364 | 2.295 | 103.0065 | 3.0065 | 0.63632 | 0.10844 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170140 | 2005-08-31 |  | 2.809 | 2.84 | 98.9085 | -1.0915 | 0.66537 | -0.04659 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05242A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 2.261 | 2.295 | 98.5185 | -1.4815 | 0.63632 | -0.053432 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 2.4 | 2.295 | 104.5752 | 4.5752 | 0.63632 | 0.16501 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230327 | 2005-09-14 |  | 2.352 | 2.295 | 102.4837 | 2.4837 | 0.63632 | 0.089577 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240421 | 2005-09-14 |  | 2.39 | 2.295 | 104.1394 | 4.1394 | 0.63632 | 0.1493 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240420 | 2005-09-14 |  | 2.859 | 2.84 | 100.669 | 0.66901 | 0.66537 | 0.028555 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05256A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 2.323 | 2.295 | 101.22 | 1.22 | 0.63632 | 0.044003 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290211 | 2005-09-15 |  | 2.365 | 2.295 | 103.0501 | 3.0501 | 0.63632 | 0.11001 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310006 | 2005-09-15 |  | 2.329 | 2.295 | 101.4815 | 1.4815 | 0.63632 | 0.053432 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360005 | 2005-09-15 |  | 2.43 | 2.295 | 105.8824 | 5.8824 | 0.63632 | 0.21216 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310008 | 2005-09-15 |  | 2.88 | 2.84 | 101.4085 | 1.4085 | 0.66537 | 0.060117 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380179 | 2005-09-15 |  | 2.894 | 2.84 | 101.9014 | 1.9014 | 0.66537 | 0.081158 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05258A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 2.344 | 2.295 | 102.1351 | 2.1351 | 0.63632 | 0.077005 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 2.355 | 2.295 | 102.6144 | 2.6144 | 0.63632 | 0.094292 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 2.37 | 2.295 | 103.268 | 3.268 | 0.63632 | 0.11786 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 2.345 | 2.295 | 102.1786 | 2.1786 | 0.63632 | 0.078576 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 1.504 | 1.5 | 100.2667 | 0.26667 | 0.59395 | 0.0067346 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2510182 | 2005-10-05 |  | 3.795 | 3.795 | 100 | 0 | 0.71627 | 0 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560063 | 2005-10-06 |  | 1.544 | 1.5 | 102.9333 | 2.9333 | 0.59395 | 0.07408 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2580116 | 2005-10-06 |  | 1.543 | 1.5 | 102.8667 | 2.8667 | 0.59395 | 0.072397 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2630005 | 2005-10-06 |  | 1.55 | 1.5 | 103.3333 | 3.3333 | 0.59395 | 0.084182 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 1.547 | 1.5 | 103.1333 | 3.1333 | 0.59395 | 0.079131 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2580117 | 2005-10-06 |  | 3.745 | 3.795 | 98.6825 | -1.3175 | 0.71627 | -0.069806 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2720015 | 2005-10-06 |  | 3.876 | 3.795 | 102.1344 | 2.1344 | 0.71627 | 0.11309 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS06025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 |  | 1.534 | 1.5 | 102.2667 | 2.2667 | 0.59395 | 0.057244 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 |  | 1.534 | 1.5 | 102.2667 | 2.2667 | 0.59395 | 0.057244 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 |  | 1.571 | 1.5 | 104.7333 | 4.7333 | 0.59395 | 0.11954 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 |  | 3.648 | 3.645 | 100.0823 | 0.082305 | 0.70828 | 0.0042356 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 |  | 3.758 | 3.645 | 103.1001 | 3.1001 | 0.70828 | 0.15954 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 |  | 3.68 | 3.645 | 100.9602 | 0.96022 | 0.70828 | 0.049416 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 |  | 3.687 | 3.645 | 101.1523 | 1.1523 | 0.70828 | 0.059299 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 |  | 3.077 | 3.05 | 100.8852 | 0.88525 | 0.67656 | 0.039907 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 |  | 3.036 | 3.05 | 99.541 | -0.45902 | 0.67656 | -0.020693 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 1.41 | 1.5 | 94 | -6 | 0.59395 | -0.15153 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 1.39 | 1.5 | 92.6667 | -7.3333 | 0.59395 | -0.1852 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2970031 | 2005-12-30 |  | 0.28 | 1.395 | 20.0717 | -79.9283 | 0.58835 | -1.8951 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TC122905
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2970039 | 2005-12-30 |  | 0.38 | 3.31 | 11.4804 | -88.5196 | 0.69042 | -4.2438 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | TC122905
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 |  | 3.116 | 3.05 | 102.1639 | 2.1639 | 0.67656 | 0.097552 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 |  | 3.218 | 3.05 | 105.5082 | 5.5082 | 0.67656 | 0.24831 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490116 | 2006-01-05 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06005A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700023 | 2006-01-05 |  | 1.531 | 1.5 | 102.0667 | 2.0667 | 0.59395 | 0.052193 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06005A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 |  | 1.588 | 1.5 | 105.8667 | 5.8667 | 0.59395 | 0.14816 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 |  | 1.427 | 1.5 | 95.1333 | -4.8667 | 0.59395 | -0.12291 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2790064 | 2006-01-27 |  | 1.328 | 1.395 | 95.1971 | -4.8029 | 0.58835 | -0.11388 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06026B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-01-27 |  | 3.076 | 3.31 | 92.9305 | -7.0695 | 0.69042 | -0.33892 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06026B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3010130 | 2006-01-31 |  | 1.329 | 1.395 | 95.2688 | -4.7312 | 0.58835 | -0.11218 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-01-31 |  | 3.191 | 3.31 | 96.4048 | -3.5952 | 0.69042 | -0.17236 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 |  | 3.549 | 3.645 | 97.3663 | -2.6337 | 0.70828 | -0.13554 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 3.162 | 3.645 | 86.749 | -13.251 | 0.70828 | -0.68194 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3080101 | 2006-01-31 |  | 1.444 | 1.5 | 96.2667 | -3.7333 | 0.59395 | -0.094284 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-01-31 |  | 1.239 | 1.395 | 88.8172 | -11.1828 | 0.58835 | -0.26515 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 3.627 | 3.645 | 99.5062 | -0.49383 | 0.70828 | -0.025414 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3250049 | 2006-02-01 |  | 1.585 | 1.5 | 105.6667 | 5.6667 | 0.59395 | 0.14311 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 3.148 | 3.05 | 103.2131 | 3.2131 | 0.67656 | 0.14485 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3400169 | 2006-02-01 |  | 3.744 | 3.645 | 102.716 | 2.716 | 0.70828 | 0.13978 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 1.423 | 1.395 | 102.0072 | 2.0072 | 0.58835 | 0.04759 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06033A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3480003 | 2006-02-02 |  | 3.803 | 3.645 | 104.3347 | 4.3347 | 0.70828 | 0.22308 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06033A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3180038 | 2006-02-07 |  | 1.591 | 1.5 | 106.0667 | 6.0667 | 0.59395 | 0.15321 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06038A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-07 |  | 1.452 | 1.395 | 104.086 | 4.086 | 0.58835 | 0.096881 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06038A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 3.201 | 3.05 | 104.9508 | 4.9508 | 0.67656 | 0.22319 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 3.28 | 3.05 | 107.541 | 7.541 | 0.67656 | 0.33995 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 |  | 3.822 | 3.645 | 104.856 | 4.856 | 0.70828 | 0.2499 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 |  | 3.925 | 3.645 | 107.6818 | 7.6818 | 0.70828 | 0.39532 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-13 |  | 3.804 | 3.645 | 104.3621 | 4.3621 | 0.70828 | 0.22449 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06044A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3340012 | 2006-02-13 |  | 1.541 | 1.5 | 102.7333 | 2.7333 | 0.59395 | 0.069029 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06044A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-13 |  | 1.46 | 1.395 | 104.6595 | 4.6595 | 0.58835 | 0.11048 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06044A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-13 |  | 3.164 | 3.05 | 103.7377 | 3.7377 | 0.67656 | 0.1685 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06044A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 |  | 2.401 | 2.25 | 106.7111 | 6.7111 | 0.63393 | 0.2382 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 |  | 2.383 | 2.25 | 105.9111 | 5.9111 | 0.63393 | 0.2098 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 |  | 2.395 | 2.25 | 106.4444 | 6.4444 | 0.63393 | 0.22873 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 2.385 | 2.25 | 106 | 6 | 0.63393 | 0.21296 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 2.412 | 2.25 | 107.2 | 7.2 | 0.63393 | 0.25555 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 |  | 2.454 | 2.25 | 109.0667 | 9.0667 | 0.63393 | 0.3218 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 3.6 | 3.31 | 108.7613 | 8.7613 | 0.69042 | 0.42003 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 3.639 | 3.31 | 109.9396 | 9.9396 | 0.69042 | 0.47652 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0370017 | 2006-02-16 |  | 2.453 | 2.25 | 109.0222 | 9.0222 | 0.63393 | 0.32023 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 |  | 3.61 | 3.31 | 109.0634 | 9.0634 | 0.69042 | 0.43452 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 |  | 3.646 | 3.31 | 110.1511 | 10.1511 | 0.69042 | 0.48666 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 2.413 | 2.25 | 107.2444 | 7.2444 | 0.63393 | 0.25713 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0230030 | 2006-02-16 |  | 3.397 | 3.05 | 111.377 | 11.377 | 0.67656 | 0.51288 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0300052 | 2006-02-16 |  | 3.347 | 3.05 | 109.7377 | 9.7377 | 0.67656 | 0.43898 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2005 | 2510181 | 2006-02-22 |  | 1.547 | 1.5 | 103.1333 | 3.1333 | 0.59395 | 0.079131 | 0.06 | 2380 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B-2
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0440048 | 2006-02-22 |  | 2.212 | 2.25 | 98.3111 | -1.6889 | 0.63393 | -0.059944 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 3.288 | 3.31 | 99.3353 | -0.66465 | 0.69042 | -0.031865 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 |  | 3.278 | 3.31 | 99.0332 | -0.96677 | 0.69042 | -0.046348 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0520093 | 2006-03-01 |  | 2.248 | 2.25 | 99.9111 | -0.088889 | 0.63393 | -0.0031549 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06060A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 |  | 3.124 | 3.31 | 94.3807 | -5.6193 | 0.69042 | -0.2694 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0590096 | 2006-03-07 |  | 2.227 | 2.25 | 98.9778 | -1.0222 | 0.63393 | -0.036282 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06066A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 |  | 3.106 | 3.31 | 93.8369 | -6.1631 | 0.69042 | -0.29547 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 1.303 | 1.395 | 93.405 | -6.595 | 0.58835 | -0.15637 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0650045 | 2006-03-14 |  | 3.206 | 3.31 | 96.858 | -3.142 | 0.69042 | -0.15063 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06073A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-03-14 |  | 2.134 | 2.25 | 94.8444 | -5.1556 | 0.63393 | -0.18299 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06073A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 |  | 1.303 | 1.395 | 93.405 | -6.595 | 0.58835 | -0.15637 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 1.341 | 1.395 | 96.129 | -3.871 | 0.58835 | -0.091782 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0720060 | 2006-03-21 |  | 3.151 | 3.31 | 95.1964 | -4.8036 | 0.69042 | -0.23029 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06079A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-03-21 |  | 2.127 | 2.25 | 94.5333 | -5.4667 | 0.63393 | -0.19403 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06079A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 |  | 1.315 | 1.395 | 94.2652 | -5.7348 | 0.58835 | -0.13597 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 1.353 | 1.395 | 96.9892 | -3.0108 | 0.58835 | -0.071386 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 |  | 1.351 | 1.395 | 96.8459 | -3.1541 | 0.58835 | -0.074785 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 |  | 1.389 | 1.395 | 99.5699 | -0.43011 | 0.58835 | -0.010198 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0800053 | 2006-04-03 |  | 3.356 | 3.31 | 101.3897 | 1.3897 | 0.69042 | 0.066626 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06093A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0860081 | 2006-04-03 |  | 3.437 | 3.31 | 103.8369 | 3.8369 | 0.69042 | 0.18395 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06093A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-04-03 |  | 2.254 | 2.25 | 100.1778 | 0.17778 | 0.63393 | 0.0063099 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06093A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-04-06 |  | 2.422 | 2.25 | 107.6444 | 7.6444 | 0.63393 | 0.27133 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06096A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 1.503 | 1.5 | 100.2 | 0.2 | 0.59395 | 0.0050509 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0960075 | 2006-04-12 |  | 1.358 | 1.395 | 97.3477 | -2.6523 | 0.58835 | -0.062887 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06102A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 |  | 1.503 | 1.5 | 100.2 | 0.2 | 0.59395 | 0.0050509 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 1.468 | 1.5 | 97.8667 | -2.1333 | 0.59395 | -0.053877 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1030095 | 2006-04-18 |  | 1.448 | 1.395 | 103.7993 | 3.7993 | 0.58835 | 0.090082 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06108A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 |  | 1.47 | 1.5 | 98 | -2 | 0.59395 | -0.050509 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 1.598 | 1.5 | 106.5333 | 6.5333 | 0.59395 | 0.165 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1100074 | 2006-04-27 |  | 1.435 | 1.395 | 102.8674 | 2.8674 | 0.58835 | 0.067986 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 |  | 1.575 | 1.5 | 105 | 5 | 0.59395 | 0.12627 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 1.417 | 1.5 | 94.4667 | -5.5333 | 0.59395 | -0.13974 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1170184 | 2006-05-03 |  | 1.292 | 1.395 | 92.6165 | -7.3835 | 0.58835 | -0.17506 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06123A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 |  | 1.424 | 1.5 | 94.9333 | -5.0667 | 0.59395 | -0.12796 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 3.729 | 3.645 | 102.3045 | 2.3045 | 0.70828 | 0.1186 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 |  | 3.793 | 3.645 | 104.0604 | 4.0604 | 0.70828 | 0.20896 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1240138 | 2006-05-10 |  | 1.519 | 1.5 | 101.2667 | 1.2667 | 0.59395 | 0.031989 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06130A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-05-11 |  | 1.335 | 1.395 | 95.6989 | -4.3011 | 0.58835 | -0.10198 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06131A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 3.892 | 3.645 | 106.7764 | 6.7764 | 0.70828 | 0.34873 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 |  | 3.899 | 3.645 | 106.9684 | 6.9684 | 0.70828 | 0.35862 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 |  | 1.557 | 1.5 | 103.8 | 3.8 | 0.59395 | 0.095968 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06138A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-05-22 |  | 1.437 | 1.395 | 103.0108 | 3.0108 | 0.58835 | 0.071386 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06142A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 3.882 | 3.645 | 106.5021 | 6.5021 | 0.70828 | 0.33461 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 |  | 3.858 | 3.645 | 105.8436 | 5.8436 | 0.70828 | 0.30073 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 |  | 1.539 | 1.5 | 102.6 | 2.6 | 0.59395 | 0.065662 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06144A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-05-30 |  | 1.375 | 1.395 | 98.5663 | -1.4337 | 0.58835 | -0.033993 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06150B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1460012 | 2006-06-07 |  | 1.403 | 1.5 | 93.5333 | -6.4667 | 0.59395 | -0.16331 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 |  | 1.278 | 1.395 | 91.6129 | -8.3871 | 0.58835 | -0.19886 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-12 |  | 3.82 | 3.645 | 104.8011 | 4.8011 | 0.70828 | 0.24708 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06163A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-12 |  | 3.811 | 3.645 | 104.5542 | 4.5542 | 0.70828 | 0.23437 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06163A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-12 |  | 3.314 | 3.31 | 100.1208 | 0.12085 | 0.69042 | 0.0057935 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06163A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 |  | 3.082 | 3.05 | 101.0492 | 1.0492 | 0.67656 | 0.047298 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 3.114 | 3.05 | 102.0984 | 2.0984 | 0.67656 | 0.094595 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-21 |  | 3.336 | 3.31 | 100.7855 | 0.7855 | 0.69042 | 0.037658 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06171A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 |  | 3.355 | 3.31 | 101.3595 | 1.3595 | 0.69042 | 0.065177 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-06-21 |  | 3.42 | 3.31 | 103.3233 | 3.3233 | 0.69042 | 0.15932 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 |  | 3.119 | 3.05 | 102.2623 | 2.2623 | 0.67656 | 0.10199 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 3.023 | 3.05 | 99.1148 | -0.88525 | 0.67656 | -0.039907 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 3.05 | 3.05 | 1e+19 | -1.4211e-14 | 0.67656 | -6.5639e-16 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 3.138 | 3.05 | 102.8852 | 2.8852 | 0.67656 | 0.13007 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-12 |  | 3.325 | 3.31 | 100.4532 | 0.45317 | 0.69042 | 0.021726 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-12 |  | 3.283 | 3.31 | 99.1843 | -0.81571 | 0.69042 | -0.039106 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 |  | 3.301 | 3.31 | 99.7281 | -0.2719 | 0.69042 | -0.013035 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 |  | 3.316 | 3.31 | 100.1813 | 0.18127 | 0.69042 | 0.0086903 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 |  | 3.087 | 3.05 | 101.2131 | 1.2131 | 0.67656 | 0.054688 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 |  | 3.043 | 3.05 | 99.7705 | -0.22951 | 0.67656 | -0.010346 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 |  | 2.241 | 2.25 | 99.6 | -0.4 | 0.63393 | -0.014197 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 |  | 2.329 | 2.25 | 103.5111 | 3.5111 | 0.63393 | 0.12462 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-08-01 |  | 3.587 | 3.645 | 98.4088 | -1.5912 | 0.70828 | -0.081889 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-08-01 |  | 3.522 | 3.645 | 96.6255 | -3.3745 | 0.70828 | -0.17366 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-08-01 |  | 3.831 | 3.645 | 105.1029 | 5.1029 | 0.70828 | 0.26261 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 2.136 | 2.25 | 94.9333 | -5.0667 | 0.63393 | -0.17983 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 |  | 2.317 | 2.25 | 102.9778 | 2.9778 | 0.63393 | 0.10569 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-08-02 |  | 3.801 | 3.645 | 104.2798 | 4.2798 | 0.70828 | 0.22025 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-08-02 |  | 3.834 | 3.645 | 105.1852 | 5.1852 | 0.70828 | 0.26684 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-08-02 |  | 3.773 | 3.645 | 103.5117 | 3.5117 | 0.70828 | 0.18072 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 |  | 2.304 | 2.25 | 102.4 | 2.4 | 0.63393 | 0.085184 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 2.288 | 2.25 | 101.6889 | 1.6889 | 0.63393 | 0.059944 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 |  | 3.62 | 3.645 | 99.3141 | -0.68587 | 0.70828 | -0.035297 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06219A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 |  | 2.292 | 2.25 | 101.8667 | 1.8667 | 0.63393 | 0.066254 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 |  | 3.667 | 3.645 | 100.6036 | 0.60357 | 0.70828 | 0.031061 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 2.253 | 2.25 | 100.1333 | 0.13333 | 0.63393 | 0.0047324 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 |  | 3.169 | 3.05 | 103.9016 | 3.9016 | 0.67656 | 0.17589 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06226A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 |  | 3.413 | 3.31 | 103.1118 | 3.1118 | 0.69042 | 0.14918 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 3.44 | 3.31 | 103.9275 | 3.9275 | 0.69042 | 0.18829 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-08-16 |  | 3.205 | 3.05 | 105.082 | 5.082 | 0.67656 | 0.2291 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-08-16 |  | 3.142 | 3.05 | 103.0164 | 3.0164 | 0.67656 | 0.13598 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 |  | 3.385 | 3.31 | 102.2659 | 2.2659 | 0.69042 | 0.10863 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 3.283 | 3.31 | 99.1843 | -0.81571 | 0.69042 | -0.039106 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-08-21 |  | 3.019 | 3.05 | 98.9836 | -1.0164 | 0.67656 | -0.04582 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06233A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-08-30 |  | 3.106 | 3.05 | 101.8361 | 1.8361 | 0.67656 | 0.082771 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 |  | 3.089 | 3.05 | 101.2787 | 1.2787 | 0.67656 | 0.057644 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 |  | 3.303 | 3.31 | 99.7885 | -0.21148 | 0.69042 | -0.010139 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 3.102 | 3.31 | 93.716 | -6.284 | 0.69042 | -0.30126 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-09-05 |  | 3.089 | 3.05 | 101.2787 | 1.2787 | 0.67656 | 0.057644 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06248A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-09-05 |  | 3.321 | 3.31 | 100.3323 | 0.33233 | 0.69042 | 0.015932 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06248A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 3.224 | 3.31 | 97.4018 | -2.5982 | 0.69042 | -0.12456 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-09-08 |  | 3.03 | 3.05 | 99.3443 | -0.65574 | 0.67656 | -0.029561 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06250A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 1.321 | 1.395 | 94.6953 | -5.3047 | 0.58835 | -0.12577 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2500168 | 2006-09-19 |  | 3.449 | 3.31 | 104.1994 | 4.1994 | 0.69042 | 0.20133 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06262A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 |  | 1.336 | 1.395 | 95.7706 | -4.2294 | 0.58835 | -0.10028 | 0.06 | 2380 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A