## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2380181 | 2005-09-20 |  | 0.88 | 1.235 | 71.2551 | -28.7449 | 0.64256 | -0.55248 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | TC091905
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2630005 | 2005-09-30 |  | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | 0.62724 | -0.015943 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS092905
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 0.95 | 1.05 | 90.4762 | -9.5238 | 0.62724 | -0.15943 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 0.94 | 1.05 | 89.5238 | -10.4762 | 0.62724 | -0.17537 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2970039 | 2005-12-30 |  | 0.19 | 1.9075 | 9.9607 | -90.0393 | 0.69824 | -2.4598 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TC122905
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490116 | 2006-01-14 |  | 0.92 | 1.05 | 87.619 | -12.381 | 0.62724 | -0.20726 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS011206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490115 | 2006-01-14 |  | 0.94 | 1.05 | 89.5238 | -10.4762 | 0.62724 | -0.17537 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS011206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2510181 | 2006-02-04 |  | 1.06 | 1.05 | 100.9524 | 0.95238 | 0.62724 | 0.015943 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560063 | 2006-02-04 |  | 1.06 | 1.05 | 100.9524 | 0.95238 | 0.62724 | 0.015943 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2580116 | 2006-02-04 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700023 | 2006-02-04 |  | 0.93 | 1.05 | 88.5714 | -11.4286 | 0.62724 | -0.19131 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560064 | 2006-02-04 |  | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | 0.62724 | -0.015943 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700022 | 2006-02-04 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-17 |  | 1.01 | 1.05 | 96.1905 | -3.8095 | 0.62724 | -0.063771 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-17 |  | 1.05 | 1.05 | 100 | 0 | 0.62724 | 0 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-02-17 |  | 1.8 | 1.9075 | 94.3644 | -5.6356 | 0.69824 | -0.15396 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS021406
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-02-24 |  | 1.68 | 1.9075 | 88.0734 | -11.9266 | 0.69824 | -0.32582 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS022206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-24 |  | 1.02 | 1.3225 | 77.1267 | -22.8733 | 0.6498 | -0.46553 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-02-24 |  | 1.06 | 1.3225 | 80.1512 | -19.8488 | 0.6498 | -0.40397 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-02-24 |  | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | 0.62103 | -0.3301 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-24 |  | 0.8 | 0.975 | 82.0513 | -17.9487 | 0.62103 | -0.28179 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2005 | 2720015 | 2006-02-28 |  | 1.94 | 2.285 | 84.9015 | -15.0985 | 0.7295 | -0.47293 | 0.08 | 3133 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50173 | TCMS022706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-28 |  | 0.89 | 1.3225 | 67.2968 | -32.7032 | 0.6498 | -0.66559 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-28 |  | 0.95 | 1.3225 | 71.8336 | -28.1664 | 0.6498 | -0.57325 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3260095 | 2006-02-28 |  | 0.73 | 0.975 | 74.8718 | -25.1282 | 0.62103 | -0.39451 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-28 |  | 0.95 | 1.315 | 72.2433 | -27.7567 | 0.64918 | -0.56225 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS022706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-03-02 |  | 1.74 | 1.9075 | 91.2189 | -8.7811 | 0.69824 | -0.23989 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-03-02 |  | 1.3 | 1.575 | 82.5397 | -17.4603 | 0.67071 | -0.41001 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0110061 | 2006-03-02 |  | 1.3 | 1.575 | 82.5397 | -17.4603 | 0.67071 | -0.41001 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-03-02 |  | 1.33 | 1.575 | 84.4444 | -15.5556 | 0.67071 | -0.36528 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-03-02 |  | 1.48 | 1.575 | 93.9683 | -6.0317 | 0.67071 | -0.14164 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-03-02 |  | 0.95 | 1.315 | 72.2433 | -27.7567 | 0.64918 | -0.56225 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-04-12 |  | 0.69 | 0.975 | 70.7692 | -29.2308 | 0.62103 | -0.45892 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041006
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-04-21 |  | 1.51 | 1.9075 | 79.1612 | -20.8388 | 0.69824 | -0.56929 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-04-21 |  | 1.5 | 1.9075 | 78.637 | -21.363 | 0.69824 | -0.58361 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-04-21 |  | 1.02 | 1.315 | 77.5665 | -22.4335 | 0.64918 | -0.45442 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS041306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-04-28 |  | 1.03 | 1.315 | 78.327 | -21.673 | 0.64918 | -0.43901 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS042106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-05-05 |  | 1.39 | 1.9075 | 72.8702 | -27.1298 | 0.69824 | -0.74115 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050406
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-05-05 |  | 0.64 | 0.975 | 65.641 | -34.359 | 0.62103 | -0.53943 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050406
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-05-06 |  | 0.74 | 0.975 | 75.8974 | -24.1026 | 0.62103 | -0.3784 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-05-06 |  | 1.31 | 1.575 | 83.1746 | -16.8254 | 0.67071 | -0.3951 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-05-06 |  | 1.33 | 1.575 | 84.4444 | -15.5556 | 0.67071 | -0.36528 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-05-11 |  | 0.63 | 0.975 | 64.6154 | -35.3846 | 0.62103 | -0.55553 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050906
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-05-11 |  | 1.31 | 1.575 | 83.1746 | -16.8254 | 0.67071 | -0.3951 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050906
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-05-23 |  | 0.87 | 1.05 | 82.8571 | -17.1429 | 0.62724 | -0.28697 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS051806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-06-08 |  | 0.89 | 1.05 | 84.7619 | -15.2381 | 0.62724 | -0.25509 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-06-08 |  | 0.72 | 0.975 | 73.8462 | -26.1538 | 0.62103 | -0.41061 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-06-08 |  | 1.45 | 1.575 | 92.0635 | -7.9365 | 0.67071 | -0.18637 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS060606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-06-09 |  | 0.92 | 1.05 | 87.619 | -12.381 | 0.62724 | -0.20726 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-06-09 |  | 0.99 | 1.05 | 94.2857 | -5.7143 | 0.62724 | -0.095657 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-06-10 |  | 1.05 | 1.3225 | 79.3951 | -20.6049 | 0.6498 | -0.41936 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-06-10 |  | 1.17 | 1.3225 | 88.4688 | -11.5312 | 0.6498 | -0.23469 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-06-10 |  | 0.83 | 0.975 | 85.1282 | -14.8718 | 0.62103 | -0.23348 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060906
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-06-15 |  | 1.06 | 1.3225 | 80.1512 | -19.8488 | 0.6498 | -0.40397 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-15 |  | 1.08 | 1.3225 | 81.6635 | -18.3365 | 0.6498 | -0.37319 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-06-15 |  | 0.82 | 0.975 | 84.1026 | -15.8974 | 0.62103 | -0.24959 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-06-15 |  | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | 0.62103 | -0.31399 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-15 |  | 0.88 | 0.975 | 90.2564 | -9.7436 | 0.62103 | -0.15297 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-16 |  | 0.93 | 1.315 | 70.7224 | -29.2776 | 0.64918 | -0.59305 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS061506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-16 |  | 1.54 | 1.9075 | 80.7339 | -19.2661 | 0.69824 | -0.52632 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-16 |  | 1.63 | 1.9075 | 85.4522 | -14.5478 | 0.69824 | -0.39743 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-08 |  | 0.97 | 1.315 | 73.7643 | -26.2357 | 0.64918 | -0.53144 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS070606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-07-08 |  | 1.73 | 1.9075 | 90.6946 | -9.3054 | 0.69824 | -0.25421 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-07-08 |  | 1.68 | 1.9075 | 88.0734 | -11.9266 | 0.69824 | -0.32582 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-07-14 |  | 1.02 | 1.3225 | 77.1267 | -22.8733 | 0.6498 | -0.46553 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-07-14 |  | 1 | 1.3225 | 75.6144 | -24.3856 | 0.6498 | -0.4963 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-14 |  | 1.05 | 1.315 | 79.8479 | -20.1521 | 0.64918 | -0.40821 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-14 |  | 0.87 | 1.315 | 66.1597 | -33.8403 | 0.64918 | -0.68548 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-14 |  | 1.78 | 1.9075 | 93.3159 | -6.6841 | 0.69824 | -0.1826 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-14 |  | 1.63 | 1.9075 | 85.4522 | -14.5478 | 0.69824 | -0.39743 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 1.68 | 1.9075 | 88.0734 | -11.9266 | 0.69824 | -0.32582 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 1.85 | 1.9075 | 96.9856 | -3.0144 | 0.69824 | -0.08235 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-07-14 |  | 1.36 | 1.575 | 86.3492 | -13.6508 | 0.67071 | -0.32056 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS072106
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-07-28 |  | 0.99 | 1.3225 | 74.8582 | -25.1418 | 0.6498 | -0.51169 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-07-28 |  | 0.96 | 1.3225 | 72.5898 | -27.4102 | 0.6498 | -0.55786 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-07-28 |  | 1.01 | 1.3225 | 76.3705 | -23.6295 | 0.6498 | -0.48091 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-07-28 |  | 0.97 | 1.3225 | 73.3459 | -26.6541 | 0.6498 | -0.54247 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-07-28 |  | 1.37 | 1.575 | 86.9841 | -13.0159 | 0.67071 | -0.30565 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-07-28 |  | 1.39 | 1.575 | 88.254 | -11.746 | 0.67071 | -0.27583 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-09 |  | 1.01 | 1.3225 | 76.3705 | -23.6295 | 0.6498 | -0.48091 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS080706
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-09-08 |  | 1.69 | 1.9075 | 88.5976 | -11.4024 | 0.69824 | -0.3115 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-09-08 |  | 1.74 | 1.9075 | 91.2189 | -8.7811 | 0.69824 | -0.23989 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-09-08 |  | 1.04 | 1.315 | 79.0875 | -20.9125 | 0.64918 | -0.42361 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-09-08 |  | 1.03 | 1.315 | 78.327 | -21.673 | 0.64918 | -0.43901 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-09-08 |  | 1 | 1.315 | 76.0456 | -23.9544 | 0.64918 | -0.48523 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-09-08 |  | 1.09 | 1.315 | 82.8897 | -17.1103 | 0.64918 | -0.34659 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-09-08 |  | 0.98 | 1.315 | 74.5247 | -25.4753 | 0.64918 | -0.51603 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-09-08 |  | 1.17 | 1.3225 | 88.4688 | -11.5312 | 0.6498 | -0.23469 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS090506
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-09-08 |  | 1.65 | 1.575 | 104.7619 | 4.7619 | 0.67071 | 0.11182 | 0.08 | 3133 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS090506