## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 25.6123 | 26.625 | 96.1964 | -3.8036 | 1.9519 | -0.51884 | 0.6 | 0652 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 17.9869 | 17.75 | 101.3345 | 1.3345 | 1.5702 | 0.15085 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 27.2088 | 26.625 | 102.1927 | 2.1927 | 1.9519 | 0.2991 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 154.1713 | 151.38 | 101.8439 | 1.8439 | 7.3163 | 0.38152 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | < | 0.6 | 27.1 | 2.214 | -97.786 | 1.9723 | -13.4361 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 152.3035 | 151.38 | 100.61 | 0.61003 | 7.3163 | 0.12622 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 91.3601 | 88.15 | 103.6416 | 3.6416 | 4.5975 | 0.69823 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 158.992 | 156.05 | 101.8853 | 1.8853 | 7.5171 | 0.39137 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 88.3097 | 88.15 | 100.1812 | 0.18117 | 4.5975 | 0.034737 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 |  | 27.9206 | 26.625 | 104.8661 | 4.8661 | 1.9519 | 0.66378 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 17.6956 | 17.75 | 99.6937 | -0.30631 | 1.5702 | -0.034625 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 |  | 26.7383 | 26.625 | 100.4254 | 0.42535 | 1.9519 | 0.058021 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 |  | 150.3035 | 151.38 | 99.2889 | -0.71114 | 7.3163 | -0.14714 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 27.96 | 27.1 | 103.1734 | 3.1734 | 1.9723 | 0.43604 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-05 |  | 145.3701 | 151.38 | 96.0299 | -3.9701 | 7.3163 | -0.82143 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | QUAN02064A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 89.8083 | 88.15 | 101.8812 | 1.8812 | 4.5975 | 0.3607 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 156.7687 | 156.05 | 100.4605 | 0.46054 | 7.5171 | 0.095604 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 86.4674 | 88.15 | 98.0912 | -1.9088 | 4.5975 | -0.36598 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 |  | 25.9906 | 26.625 | 97.6174 | -2.3826 | 1.9519 | -0.32501 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 17.8587 | 17.75 | 100.6125 | 0.61245 | 1.5702 | 0.069231 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 |  | 25.3937 | 26.625 | 95.3752 | -4.6248 | 1.9519 | -0.63085 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-17 |  | 151.0822 | 151.38 | 99.8032 | -0.19676 | 7.3163 | -0.04071 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02137A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 26.38 | 27.1 | 97.3431 | -2.6569 | 1.9723 | -0.36507 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 |  | 147.8359 | 151.38 | 97.6588 | -2.3412 | 7.3163 | -0.48441 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-17 |  | 85.4957 | 88.15 | 96.9889 | -3.0111 | 4.5975 | -0.57734 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02168A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 152.0008 | 156.05 | 97.4052 | -2.5948 | 7.5171 | -0.53866 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 85.8714 | 88.15 | 97.4151 | -2.5849 | 4.5975 | -0.49562 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 |  | 26.0099 | 26.625 | 97.6898 | -2.3102 | 1.9519 | -0.31512 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02198A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 17.5541 | 17.75 | 98.8962 | -1.1038 | 1.5702 | -0.12478 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 |  | 26.5797 | 26.625 | 99.83 | -0.16999 | 1.9519 | -0.023188 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 |  | 153.0753 | 151.38 | 101.1199 | 1.1199 | 7.3163 | 0.23171 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 26.848 | 27.1 | 99.0703 | -0.92974 | 1.9723 | -0.12775 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 |  | 148.0321 | 151.38 | 97.7884 | -2.2116 | 7.3163 | -0.45759 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 160.3651 | 156.05 | 102.7652 | 2.7652 | 7.5171 | 0.57404 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-03 |  | 90.2648 | 88.15 | 102.399 | 2.399 | 4.5975 | 0.45999 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02276A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 88.9365 | 88.15 | 100.8922 | 0.89218 | 4.5975 | 0.17106 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 |  | 131.6328 | 130.5 | 100.868 | 0.86803 | 5.6115 | 0.20187 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-10 |  | 39.9399 | 40.5 | 98.6169 | -1.3831 | 1.7415 | -0.32164 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 131.4389 | 130.5 | 100.7194 | 0.71944 | 5.6115 | 0.16731 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 |  | 20.0003 | 20.6 | 97.0886 | -2.9114 | 0.8858 | -0.67707 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 |  | 169.6 | 168 | 100.9524 | 0.95238 | 7.224 | 0.22148 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 106.7 | 101.6 | 105.0197 | 5.0197 | 4.3688 | 1.1674 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 78.41 | 74.4 | 105.3898 | 5.3898 | 3.1992 | 1.2534 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 108.5351 | 101.6 | 106.8259 | 6.8259 | 4.3688 | 1.5874 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 |  | 132.0454 | 130.5 | 101.1842 | 1.1842 | 5.6115 | 0.2754 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 |  | 41.4569 | 40.5 | 102.3626 | 2.3626 | 1.7415 | 0.54945 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-31 |  | 149.8257 | 130.5 | 114.809 | 14.809 | 5.6115 | 3.444 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03031A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 173.8477 | 168 | 103.4808 | 3.4808 | 7.224 | 0.80949 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 |  | 20.5904 | 20.6 | 99.9534 | -0.046553 | 0.8858 | -0.010826 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 159.7707 | 168 | 95.1016 | -4.8984 | 7.224 | -1.1392 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 101.4687 | 101.6 | 99.8708 | -0.12922 | 4.3688 | -0.030052 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 75.0989 | 74.4 | 100.9393 | 0.93933 | 3.1992 | 0.21845 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 105.8366 | 101.6 | 104.1698 | 4.1698 | 4.3688 | 0.96973 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 134.8094 | 130.5 | 103.3022 | 3.3022 | 5.6115 | 0.76796 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 |  | 38.9061 | 40.5 | 96.0645 | -3.9355 | 1.7415 | -0.91523 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 148.4805 | 130.5 | 113.7781 | 13.7781 | 5.6115 | 3.2042 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 170.626 | 168 | 101.5631 | 1.5631 | 7.224 | 0.36351 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 21.3824 | 20.6 | 103.798 | 3.798 | 0.8858 | 0.88325 | 0.6 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 |  | 173.9876 | 168 | 103.564 | 3.564 | 7.224 | 0.82885 | 2.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03148A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 107.8 | 101.6 | 106.1024 | 6.1024 | 4.3688 | 1.4192 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 78.57 | 74.4 | 105.6048 | 5.6048 | 3.1992 | 1.3035 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 103.8 | 101.6 | 102.1654 | 2.1654 | 4.3688 | 0.50357 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 136.0269 | 130.5 | 104.2352 | 4.2352 | 5.6115 | 0.98492 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 |  | 38.89 | 40.5 | 96.0247 | -3.9753 | 1.7415 | -0.92449 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 131.596 | 130.5 | 100.8398 | 0.83985 | 5.6115 | 0.19531 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 153.2 | 168 | 91.1905 | -8.8095 | 7.224 | -2.0487 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 20.15 | 20.6 | 97.8155 | -2.1845 | 0.8858 | -0.50802 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 106.3156 | 101.6 | 104.6413 | 4.6413 | 4.3688 | 1.0794 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 78.8658 | 74.4 | 106.0024 | 6.0024 | 3.1992 | 1.3959 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 104.7 | 101.6 | 103.0512 | 3.0512 | 4.3688 | 0.70958 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 |  | 459.7654 | 63 | 729.7863 | 629.7863 | 2.709 | 146.4619 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 66.9789 | 63 | 106.3157 | 6.3157 | 2.709 | 1.4688 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 180.3875 | 168 | 107.3735 | 7.3735 | 7.224 | 1.7148 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 66.7529 | 63 | 105.957 | 5.957 | 2.709 | 1.3853 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 65.2187 | 63 | 103.5217 | 3.5217 | 2.709 | 0.81901 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 64.7 | 63 | 102.6984 | 2.6984 | 2.709 | 0.62754 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 64.2 | 63 | 101.9048 | 1.9048 | 2.709 | 0.44297 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 62.6192 | 63 | 99.3956 | -0.60444 | 2.709 | -0.14057 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 57.88 | 63 | 91.873 | -8.127 | 2.709 | -1.89 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 |  | 58.42 | 62.6 | 93.3227 | -6.6773 | 2.6918 | -1.5529 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 62.7959 | 62.6 | 100.3129 | 0.31294 | 2.6918 | 0.072777 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 63.755 | 62.6 | 101.845 | 1.845 | 2.6918 | 0.42908 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 63.6539 | 62.6 | 101.6835 | 1.6835 | 2.6918 | 0.39152 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 65.6825 | 63 | 104.2579 | 4.2579 | 2.709 | 0.99022 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 64.425 | 63 | 102.2619 | 2.2619 | 2.709 | 0.52602 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 66.2 | 63 | 105.0794 | 5.0794 | 2.709 | 1.1812 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 65.3 | 63 | 103.6508 | 3.6508 | 2.709 | 0.84902 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 64.8 | 63 | 102.8571 | 2.8571 | 2.709 | 0.66445 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 66.4 | 63 | 105.3968 | 5.3968 | 2.709 | 1.2551 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 65.2 | 63 | 103.4921 | 3.4921 | 2.709 | 0.81211 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 66.4 | 63 | 105.3968 | 5.3968 | 2.709 | 1.2551 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 63.5 | 62.6 | 101.4377 | 1.4377 | 2.6918 | 0.33435 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 65.8 | 62.6 | 105.1118 | 5.1118 | 2.6918 | 1.1888 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 62 | 62.6 | 99.0415 | -0.95847 | 2.6918 | -0.2229 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 64.5 | 62.6 | 103.0351 | 3.0351 | 2.6918 | 0.70585 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 65.3 | 63 | 103.6508 | 3.6508 | 2.709 | 0.84902 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 65.8 | 63 | 104.4444 | 4.4444 | 2.709 | 1.0336 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 67.1 | 63 | 106.5079 | 6.5079 | 2.709 | 1.5135 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 64.4 | 63 | 102.2222 | 2.2222 | 2.709 | 0.5168 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 65.7 | 63 | 104.2857 | 4.2857 | 2.709 | 0.99668 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 64.4 | 63 | 102.2222 | 2.2222 | 2.709 | 0.5168 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 63.4 | 63 | 100.6349 | 0.63492 | 2.709 | 0.14766 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 64.4 | 63 | 102.2222 | 2.2222 | 2.709 | 0.5168 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 65.7 | 62.6 | 104.9521 | 4.9521 | 2.6918 | 1.1516 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 61.9 | 62.6 | 98.8818 | -1.1182 | 2.6918 | -0.26005 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 63.8 | 62.6 | 101.9169 | 1.9169 | 2.6918 | 0.4458 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 |  | 62.7 | 62.6 | 100.1597 | 0.15974 | 2.6918 | 0.03715 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04191C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 62.8 | 63 | 99.6825 | -0.31746 | 2.709 | -0.073828 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 63.2 | 63 | 100.3175 | 0.31746 | 2.709 | 0.073828 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 62.7 | 63 | 99.5238 | -0.47619 | 2.709 | -0.11074 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 63 | 63 | 100 | 0 | 2.709 | 0 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 |  | 63.9 | 63 | 101.4286 | 1.4286 | 2.709 | 0.33223 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 65.5 | 63 | 103.9683 | 3.9683 | 2.709 | 0.92285 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 63.6 | 63 | 100.9524 | 0.95238 | 2.709 | 0.22148 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 65.8 | 63 | 104.4444 | 4.4444 | 2.709 | 1.0336 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 66.3 | 62.6 | 105.9105 | 5.9105 | 2.6918 | 1.3745 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 63 | 62.6 | 100.639 | 0.63898 | 2.6918 | 0.1486 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 65.09 | 62.6 | 103.9776 | 3.9776 | 2.6918 | 0.92503 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 62.07 | 62.6 | 99.1534 | -0.84665 | 2.6918 | -0.19689 | 1.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 |  | 39.76 | 42 | 94.6667 | -5.3333 | 2.1 | -1.0667 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 |  | 42.22 | 42 | 100.5238 | 0.52381 | 2.1 | 0.10476 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 41.98 | 42 | 99.9524 | -0.047619 | 2.1 | -0.0095238 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 |  | 43.94 | 42 | 104.619 | 4.619 | 2.1 | 0.92381 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 71.62 | 68.7 | 104.2504 | 4.2504 | 3.435 | 0.85007 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 69.24 | 68.7 | 100.786 | 0.78603 | 3.435 | 0.15721 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 71.54 | 68.7 | 104.1339 | 4.1339 | 3.435 | 0.82678 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 72.77 | 68.7 | 105.9243 | 5.9243 | 3.435 | 1.1849 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 188.3 | 181.5 | 103.7466 | 3.7466 | 9.075 | 0.74931 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 187.6 | 181.5 | 103.3609 | 3.3609 | 9.075 | 0.67218 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 190 | 181.5 | 104.6832 | 4.6832 | 9.075 | 0.93664 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 186.1 | 181.5 | 102.5344 | 2.5344 | 9.075 | 0.50689 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 175.5 | 171.3 | 102.4518 | 2.4518 | 8.565 | 0.49037 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 179.1 | 171.3 | 104.5534 | 4.5534 | 8.565 | 0.91068 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 177.1 | 171.3 | 103.3859 | 3.3859 | 8.565 | 0.67717 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 176.4 | 171.3 | 102.9772 | 2.9772 | 8.565 | 0.59545 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 143.8 | 139.5 | 103.0824 | 3.0824 | 6.975 | 0.61649 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 143.1 | 139.5 | 102.5806 | 2.5806 | 6.975 | 0.51613 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 139.9 | 139.5 | 100.2867 | 0.28674 | 6.975 | 0.057348 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 143.2 | 139.5 | 102.6523 | 2.6523 | 6.975 | 0.53047 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 31.87 | 31.8 | 100.2201 | 0.22013 | 1.59 | 0.044025 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 31.74 | 31.8 | 99.8113 | -0.18868 | 1.59 | -0.037736 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 31.7 | 31.8 | 99.6855 | -0.31447 | 1.59 | -0.062893 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 31.68 | 31.8 | 99.6226 | -0.37736 | 1.59 | -0.075472 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 40.44 | 42 | 96.2857 | -3.7143 | 2.1 | -0.74286 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 |  | 42.04 | 42 | 100.0952 | 0.095238 | 2.1 | 0.019048 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 41.72 | 42 | 99.3333 | -0.66667 | 2.1 | -0.13333 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 31.45 | 42 | 74.881 | -25.119 | 2.1 | -5.0238 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 67.11 | 68.7 | 97.6856 | -2.3144 | 3.435 | -0.46288 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 68.47 | 68.7 | 99.6652 | -0.33479 | 3.435 | -0.066958 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 69.01 | 68.7 | 100.4512 | 0.45124 | 3.435 | 0.090247 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 68.29 | 68.7 | 99.4032 | -0.5968 | 3.435 | -0.11936 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 67.24 | 68.7 | 97.8748 | -2.1252 | 3.435 | -0.42504 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 66.98 | 68.7 | 97.4964 | -2.5036 | 3.435 | -0.50073 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 71.6 | 68.7 | 104.2213 | 4.2213 | 3.435 | 0.84425 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 68.48 | 68.7 | 99.6798 | -0.32023 | 3.435 | -0.064047 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 174.6 | 171.3 | 101.9264 | 1.9264 | 8.565 | 0.38529 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 170.5 | 171.3 | 99.533 | -0.46702 | 8.565 | -0.093403 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 166 | 171.3 | 96.906 | -3.094 | 8.565 | -0.6188 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 161.2 | 171.3 | 94.1039 | -5.8961 | 8.565 | -1.1792 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 138.5 | 139.5 | 99.2832 | -0.71685 | 6.975 | -0.14337 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 133.3 | 139.5 | 95.5556 | -4.4444 | 6.975 | -0.88889 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 132.2 | 139.5 | 94.767 | -5.233 | 6.975 | -1.0466 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 132.7 | 139.5 | 95.1254 | -4.8746 | 6.975 | -0.97491 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 30.45 | 31.8 | 95.7547 | -4.2453 | 1.59 | -0.84906 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 30.15 | 31.8 | 94.8113 | -5.1887 | 1.59 | -1.0377 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 30.75 | 31.8 | 96.6981 | -3.3019 | 1.59 | -0.66038 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 |  | 31.07 | 31.8 | 97.7044 | -2.2956 | 1.59 | -0.45912 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 |  | 30.37 | 31.8 | 95.5031 | -4.4969 | 1.59 | -0.89937 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 |  | 29.92 | 31.8 | 94.0881 | -5.9119 | 1.59 | -1.1824 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 |  | 31.49 | 31.8 | 99.0252 | -0.97484 | 1.59 | -0.19497 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 205.7 | 207.5 | 99.1325 | -0.86747 | 10.375 | -0.17349 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 197.1 | 207.5 | 94.988 | -5.012 | 10.375 | -1.0024 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 214.6 | 207.5 | 103.4217 | 3.4217 | 10.375 | 0.68434 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 220.7 | 207.5 | 106.3614 | 6.3614 | 10.375 | 1.2723 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 |  | 179.9 | 176 | 102.2159 | 2.2159 | 8.8 | 0.44318 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 |  | 180.8 | 176 | 102.7273 | 2.7273 | 8.8 | 0.54545 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 |  | 183.5 | 176 | 104.2614 | 4.2614 | 8.8 | 0.85227 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 180.5 | 176 | 102.5568 | 2.5568 | 8.8 | 0.51136 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 47.23 | 47.7 | 99.0147 | -0.98532 | 2.385 | -0.19706 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 49.95 | 47.7 | 104.717 | 4.717 | 2.385 | 0.9434 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 |  | 47.39 | 47.7 | 99.3501 | -0.6499 | 2.385 | -0.12998 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 |  | 47.08 | 47.7 | 98.7002 | -1.2998 | 2.385 | -0.25996 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 |  | 108.4 | 107.45 | 100.8841 | 0.88413 | 5.3725 | 0.17683 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 |  | 112.2 | 107.45 | 104.4207 | 4.4207 | 5.3725 | 0.88413 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 |  | 109 | 107.45 | 101.4425 | 1.4425 | 5.3725 | 0.28851 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 |  | 109.3 | 107.45 | 101.7217 | 1.7217 | 5.3725 | 0.34435 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 |  | 82.58 | 84.75 | 97.4395 | -2.5605 | 4.2375 | -0.51209 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 |  | 85.51 | 84.75 | 100.8968 | 0.89676 | 4.2375 | 0.17935 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 |  | 81.79 | 84.75 | 96.5074 | -3.4926 | 4.2375 | -0.69853 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 |  | 88.1 | 84.75 | 103.9528 | 3.9528 | 4.2375 | 0.79056 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 0930084 | 2006-04-04 |  | 32.24 | 31.8 | 101.3836 | 1.3836 | 1.59 | 0.27673 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06094A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1010013 | 2006-04-13 |  | 33 | 31.8 | 103.7736 | 3.7736 | 1.59 | 0.75472 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06103A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1080077 | 2006-04-20 |  | 31.63 | 31.8 | 99.4654 | -0.53459 | 1.59 | -0.10692 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06110B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 |  | 32.15 | 31.8 | 101.1006 | 1.1006 | 1.59 | 0.22013 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 |  | 218.8 | 207.5 | 105.4458 | 5.4458 | 10.375 | 1.0892 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 |  | 206.6 | 207.5 | 99.5663 | -0.43373 | 10.375 | -0.086747 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 |  | 211.4 | 207.5 | 101.8795 | 1.8795 | 10.375 | 0.3759 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 |  | 202.9 | 207.5 | 97.7831 | -2.2169 | 10.375 | -0.44337 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 |  | 178 | 176 | 101.1364 | 1.1364 | 8.8 | 0.22727 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 |  | 178.9 | 176 | 101.6477 | 1.6477 | 8.8 | 0.32955 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 |  | 187.3 | 176 | 106.4205 | 6.4205 | 8.8 | 1.2841 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 194.5 | 176 | 110.5114 | 10.5114 | 8.8 | 2.1023 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 |  | 47.35 | 47.7 | 99.2662 | -0.73375 | 2.385 | -0.14675 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 |  | 47.92 | 47.7 | 100.4612 | 0.46122 | 2.385 | 0.092243 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 |  | 48.47 | 47.7 | 101.6143 | 1.6143 | 2.385 | 0.32285 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 |  | 48.45 | 47.7 | 101.5723 | 1.5723 | 2.385 | 0.31447 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 111.9 | 107.45 | 104.1415 | 4.1415 | 5.3725 | 0.82829 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 111.3 | 107.45 | 103.5831 | 3.5831 | 5.3725 | 0.71661 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 113.2 | 107.45 | 105.3513 | 5.3513 | 5.3725 | 1.0703 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 110.7 | 107.45 | 103.0247 | 3.0247 | 5.3725 | 0.60493 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 87.01 | 84.75 | 102.6667 | 2.6667 | 4.2375 | 0.53333 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 86.86 | 84.75 | 102.4897 | 2.4897 | 4.2375 | 0.49794 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 84.56 | 84.75 | 99.7758 | -0.22419 | 4.2375 | -0.044838 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 87.75 | 84.75 | 103.5398 | 3.5398 | 4.2375 | 0.70796 | 1 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A