## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 17.2684 | 17.5 | 98.6766 | -1.3234 | 1.8225 | -0.12708 | 2 | 0653 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 8.795 | 9.2 | 95.5978 | -4.4022 | 6 | -0.0675 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 16.6002 | 15.4 | 107.7938 | 7.7938 | 1.7238 | 0.69628 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 17.9327 | 17.5 | 102.4729 | 2.4729 | 1.8225 | 0.23745 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 9.202 | 9.2 | 100.022 | 0.021957 | 6 | 0.00033667 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 12.8685 | 15.4 | 83.5618 | -16.4382 | 6 | -0.42191 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-05-02 |  | 15.8432 | 17.5 | 90.5323 | -9.4677 | 6 | -0.27614 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02122A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 12.6282 | 9.2 | 137.2636 | 37.2636 | 6 | 0.57138 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 13.2249 | 15.4 | 85.8762 | -14.1238 | 6 | -0.36251 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 18.4742 | 17.5 | 105.5667 | 5.5667 | 6 | 0.16236 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | E | 7.6649 | 9.2 | 83.3145 | -16.6855 | 6 | -0.25584 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 13.459 | 15.4 | 87.3962 | -12.6038 | 6 | -0.3235 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-10 | E | 4.157 | 3.8 | 109.3937 | 9.3937 | 6 | 0.059493 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02283A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 | E | 7.4483 | 8.4 | 88.6699 | -11.3301 | 6 | -0.15862 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-11-21 |  | 9.4322 | 11.31 | 83.3969 | -16.6031 | 6 | -0.31297 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02325A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-20 |  | 15.19 | 16 | 94.9375 | -5.0625 | 6 | -0.135 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 14.33 | 14.455 | 99.1352 | -0.86475 | 6 | -0.020833 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 | E | 4.6362 | 3.8 | 122.0045 | 22.0045 | 6 | 0.13936 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | E | 4.6112 | 5.565 | 82.86 | -17.14 | 6 | -0.15897 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 | E | 7.5208 | 8.4 | 89.5332 | -10.4668 | 6 | -0.14654 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 |  | 8.3391 | 11.31 | 73.7322 | -26.2678 | 6 | -0.49515 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03050A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-17 |  | 16.7724 | 16 | 104.8274 | 4.8274 | 6 | 0.12873 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03076A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 15.9119 | 14.455 | 110.0792 | 10.0792 | 6 | 0.24282 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 | E | 4.0457 | 3.8 | 106.4645 | 6.4645 | 6 | 0.040942 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-16 | E | 4.2881 | 5.565 | 77.0548 | -22.9452 | 6 | -0.21282 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03106A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 8.346 | 8.4 | 99.3573 | -0.64274 | 6 | -0.0089983 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-21 |  | 9.2132 | 11.31 | 81.4604 | -18.5396 | 6 | -0.34947 | 8 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03141A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 15.33 | 14.455 | 106.0533 | 6.0533 | 4.5 | 0.19444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-21 |  | 16.96 | 16 | 106 | 6 | 4.5 | 0.21333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 | E | 4.355 | 3.8 | 114.6053 | 14.6053 | 4.5 | 0.12333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-07-19 | E | 4.822 | 5.565 | 86.6487 | -13.3513 | 4.5 | -0.16511 | 6 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199D
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-09-04 |  | 11.24 | 11.31 | 99.3811 | -0.61892 | 4.5 | -0.015556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03246B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 8.793 | 8.4 | 104.6786 | 4.6786 | 4.5 | 0.087333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 14.9066 | 14.455 | 103.1242 | 3.1242 | 4.5 | 0.10036 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-09-26 |  | 16.7945 | 16 | 104.9656 | 4.9656 | 4.5 | 0.17656 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 |  | 9.424 | 9.595 | 98.2178 | -1.7822 | 1.725 | -0.09913 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 10.4339 | 9.595 | 108.7431 | 8.7431 | 1.725 | 0.48632 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 9.9126 | 9.595 | 103.3101 | 3.3101 | 1.725 | 0.18412 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 9.8417 | 9.595 | 102.5711 | 2.5711 | 1.725 | 0.14301 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 9.85 | 9.595 | 102.6576 | 2.6576 | 1.725 | 0.14783 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 10.2 | 9.595 | 106.3054 | 6.3054 | 1.725 | 0.35072 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 9.85 | 9.595 | 102.6576 | 2.6576 | 1.725 | 0.14783 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 10.1 | 9.595 | 105.2632 | 5.2632 | 1.725 | 0.29275 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 9.71 | 9.595 | 101.1985 | 1.1985 | 1.725 | 0.066667 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 9.56 | 9.595 | 99.6352 | -0.36477 | 1.725 | -0.02029 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-07-14 |  | 9.35 | 9.595 | 97.4466 | -2.5534 | 1.725 | -0.14203 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04191C
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 |  | 9.94 | 9.595 | 103.5956 | 3.5956 | 1.725 | 0.2 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04191C
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 | E | 2.33 | 1.7925 | 129.9861 | 29.9861 | 1.725 | 0.31159 | 4.6 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 9.81 | 9.595 | 102.2408 | 2.2408 | 1.725 | 0.12464 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 9.5 | 9.595 | 99.0099 | -0.9901 | 1.725 | -0.055072 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 9.67 | 9.595 | 100.7817 | 0.78166 | 1.725 | 0.043478 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-10-08 |  | 9.384 | 9.595 | 97.8009 | -2.1991 | 1.725 | -0.12232 | 4.6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04281A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | E | 1.165 | 1.195 | 97.4895 | -2.5105 | 1.633 | -0.018371 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 | E | 1.55 | 1.195 | 129.7071 | 29.7071 | 1.633 | 0.21739 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | E | 1.271 | 1.195 | 106.3598 | 6.3598 | 1.633 | 0.04654 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-05 | E | 1.065 | 1.195 | 89.1213 | -10.8787 | 1.633 | -0.079608 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04310B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 3.011 | 2.8025 | 107.4398 | 7.4398 | 1.633 | 0.12768 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 2.982 | 2.8025 | 106.405 | 6.405 | 1.633 | 0.10992 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 3.046 | 2.8025 | 108.6887 | 8.6887 | 1.633 | 0.14911 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 2.401 | 2.8025 | 85.6735 | -14.3265 | 1.633 | -0.24587 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 3.651 | 3.35 | 108.9851 | 8.9851 | 1.633 | 0.18432 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 3.844 | 3.35 | 114.7463 | 14.7463 | 1.633 | 0.30251 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 3.667 | 3.35 | 109.4627 | 9.4627 | 1.633 | 0.19412 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 3.612 | 3.35 | 107.8209 | 7.8209 | 1.633 | 0.16044 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 3.694 | 3.625 | 101.9034 | 1.9034 | 1.633 | 0.042254 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 3.413 | 3.625 | 94.1517 | -5.8483 | 1.633 | -0.12982 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 3.869 | 3.625 | 106.731 | 6.731 | 1.633 | 0.14942 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 3.918 | 3.625 | 108.0828 | 8.0828 | 1.633 | 0.17942 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 2.116 | 2.155 | 98.1903 | -1.8097 | 1.633 | -0.023882 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 2.339 | 2.155 | 108.5383 | 8.5383 | 1.633 | 0.11268 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-25 |  | 2.376 | 2.155 | 110.2552 | 10.2552 | 1.633 | 0.13533 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 2.208 | 2.155 | 102.4594 | 2.4594 | 1.633 | 0.032456 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | E | 1.683 | 1.47 | 114.4898 | 14.4898 | 1.633 | 0.13043 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 2.256 | 1.47 | 153.4694 | 53.4694 | 1.633 | 0.48132 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | E | 1.494 | 1.47 | 101.6327 | 1.6327 | 1.633 | 0.014697 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | E | 1.498 | 1.47 | 101.9048 | 1.9048 | 1.633 | 0.017146 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | E | 1.026 | 1.195 | 85.8577 | -14.1423 | 1.633 | -0.10349 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-21 | E | 1.301 | 1.195 | 108.8703 | 8.8703 | 1.633 | 0.064911 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | E | 1.43 | 1.195 | 119.6653 | 19.6653 | 1.633 | 0.14391 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | E | 1.048 | 1.195 | 87.6987 | -12.3013 | 1.633 | -0.090018 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 2.827 | 2.8025 | 100.8742 | 0.87422 | 1.633 | 0.015003 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 3.155 | 2.8025 | 112.5781 | 12.5781 | 1.633 | 0.21586 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-06-01 |  | 2.876 | 2.8025 | 102.6227 | 2.6227 | 1.633 | 0.045009 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 2.625 | 2.8025 | 93.6664 | -6.3336 | 1.633 | -0.1087 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 2.853 | 2.8025 | 101.802 | 1.802 | 1.633 | 0.030925 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 3.056 | 2.8025 | 109.0455 | 9.0455 | 1.633 | 0.15524 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 2.219 | 2.8025 | 79.1793 | -20.8207 | 1.633 | -0.35732 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 2.847 | 2.8025 | 101.5879 | 1.5879 | 1.633 | 0.02725 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 3.847 | 3.625 | 106.1241 | 6.1241 | 1.633 | 0.13595 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 3.73 | 3.625 | 102.8966 | 2.8966 | 1.633 | 0.064299 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05199A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 3.439 | 3.625 | 94.869 | -5.131 | 1.633 | -0.1139 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 3.705 | 3.625 | 102.2069 | 2.2069 | 1.633 | 0.04899 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 2.406 | 2.155 | 111.6473 | 11.6473 | 1.633 | 0.1537 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-26 |  | 2.263 | 2.155 | 105.0116 | 5.0116 | 1.633 | 0.066136 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05237A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 2.799 | 2.155 | 129.884 | 29.884 | 1.633 | 0.39437 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-09-02 |  | 2.291 | 2.155 | 106.3109 | 6.3109 | 1.633 | 0.083282 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05244A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 | E | 1.679 | 1.47 | 114.2177 | 14.2177 | 1.633 | 0.12799 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | E | 1 | 1.47 | 68.0272 | -31.9728 | 1.633 | -0.28781 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 | E | 1.213 | 1.47 | 82.517 | -17.483 | 1.633 | -0.15738 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 | E | 1.574 | 1.47 | 107.0748 | 7.0748 | 1.633 | 0.063686 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 |  | 2.416 | 1.47 | 164.3537 | 64.3537 | 1.633 | 0.5793 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 | E | 1.514 | 1.47 | 102.9932 | 2.9932 | 1.633 | 0.026944 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 | E | 1.6803 | 1.595 | 105.348 | 5.348 | 1.633 | 0.052235 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 | E | 1.43 | 1.595 | 89.6552 | -10.3448 | 1.633 | -0.10104 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 | E | 1.937 | 1.595 | 121.442 | 21.442 | 1.633 | 0.20943 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 2.281 | 2.205 | 103.4467 | 3.4467 | 1.633 | 0.04654 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 2.5 | 2.205 | 113.3787 | 13.3787 | 1.633 | 0.18065 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-27 |  | 2.196 | 2.205 | 99.5918 | -0.40816 | 1.633 | -0.0055113 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 |  | 2.802 | 2.205 | 127.0748 | 27.0748 | 1.633 | 0.36558 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 2.905 | 2.5 | 116.2 | 16.2 | 1.633 | 0.24801 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 2.421 | 2.5 | 96.84 | -3.16 | 1.633 | -0.048377 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 2.852 | 2.5 | 114.08 | 14.08 | 1.633 | 0.21555 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 2.495 | 2.5 | 99.8 | -0.2 | 1.633 | -0.0030618 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 | E | 1.86 | 2.13 | 87.3239 | -12.6761 | 1.633 | -0.16534 | 2 | 0653 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 2.167 | 2.13 | 101.7371 | 1.7371 | 1.633 | 0.022658 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 2.415 | 2.13 | 113.3803 | 13.3803 | 1.633 | 0.17453 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 2.433 | 2.13 | 114.2254 | 14.2254 | 1.633 | 0.18555 | 2 | 0653 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A