## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 1.3 | 1.47 | 88.4354 | -11.5646 | 1.633 | -0.1041 | 0.04 | 3134 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | FC111505
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 1.83 | 2.13 | 85.9155 | -14.0845 | 1.633 | -0.18371 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 2.2 | 2.5 | 88 | -12 | 1.633 | -0.18371 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 1.87 | 2.13 | 87.7934 | -12.2066 | 1.633 | -0.15922 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 2.29 | 2.5 | 91.6 | -8.4 | 1.633 | -0.1286 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 1.51 | 1.47 | 102.7211 | 2.7211 | 1.633 | 0.024495 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 2.02 | 2.13 | 94.8357 | -5.1643 | 1.633 | -0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 2.43 | 2.5 | 97.2 | -2.8 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 1.54 | 1.595 | 96.5517 | -3.4483 | 1.633 | -0.03368 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 1.43 | 1.47 | 97.2789 | -2.7211 | 1.633 | -0.024495 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 1.55 | 1.595 | 97.1787 | -2.8213 | 1.633 | -0.027557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 |  | 1.48 | 1.47 | 100.6803 | 0.68027 | 1.633 | 0.0061237 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 2.15 | 2.155 | 99.768 | -0.23202 | 1.633 | -0.0030618 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 2.11 | 2.155 | 97.9118 | -2.0882 | 1.633 | -0.027557 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-12-29 |  | 1.41 | 1.47 | 95.9184 | -4.0816 | 1.633 | -0.036742 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC122805
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2006-01-05 |  | 2.12 | 2.155 | 98.3759 | -1.6241 | 1.633 | -0.021433 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-07 |  | 1.91 | 2.155 | 88.6311 | -11.3689 | 1.633 | -0.15003 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS010606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 2.08 | 2.13 | 97.6526 | -2.3474 | 1.633 | -0.030618 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 2.19 | 2.155 | 101.6241 | 1.6241 | 1.633 | 0.021433 | 0.1 | 3134 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 2.24 | 2.13 | 105.1643 | 5.1643 | 1.633 | 0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-02 |  | 1.56 | 1.595 | 97.8056 | -2.1944 | 1.633 | -0.021433 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-08 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 1.633 | -0.012247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-08 |  | 1.49 | 1.47 | 101.3605 | 1.3605 | 1.633 | 0.012247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-08 |  | 1.97 | 2.13 | 92.4883 | -7.5117 | 1.633 | -0.097979 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-09 |  | 1.68 | 1.595 | 105.3292 | 5.3292 | 1.633 | 0.052051 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-09 |  | 1.55 | 1.47 | 105.4422 | 5.4422 | 1.633 | 0.04899 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-09 |  | 2.13 | 2.13 | 100 | 0 | 1.633 | 0 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-09 |  | 1.89 | 2.01 | 94.0299 | -5.9701 | 1.633 | -0.073484 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-09 |  | 1.5 | 1.595 | 94.0439 | -5.9561 | 1.633 | -0.058175 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-11 |  | 1.9 | 2.01 | 94.5274 | -5.4726 | 1.633 | -0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-11 |  | 1.61 | 1.595 | 100.9404 | 0.94044 | 1.633 | 0.0091855 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-14 |  | 2.1 | 2.01 | 104.4776 | 4.4776 | 1.633 | 0.055113 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS021306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-14 |  | 1.64 | 1.595 | 102.8213 | 2.8213 | 1.633 | 0.027557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS021306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-03-09 |  | 2.12 | 2.205 | 96.1451 | -3.8549 | 1.633 | -0.052051 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-03-09 |  | 2.25 | 2.205 | 102.0408 | 2.0408 | 1.633 | 0.027557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-03-09 |  | 1.91 | 2.01 | 95.0249 | -4.9751 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS030306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-03-09 |  | 1.53 | 1.595 | 95.9248 | -4.0752 | 1.633 | -0.039804 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS030306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-03-14 |  | 2.2 | 2.205 | 99.7732 | -0.22676 | 1.633 | -0.0030618 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-03-14 |  | 1.86 | 2.01 | 92.5373 | -7.4627 | 1.633 | -0.091855 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-03-15 |  | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 1.633 | 0 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-03-15 |  | 2.23 | 2.205 | 101.1338 | 1.1338 | 1.633 | 0.015309 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-03-15 |  | 1.91 | 2.01 | 95.0249 | -4.9751 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-03-18 |  | 2.51 | 2.5 | 100.4 | 0.4 | 1.633 | 0.0061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-03-18 |  | 2.3 | 2.5 | 92 | -8 | 1.633 | -0.12247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-03-18 |  | 2.09 | 2.205 | 94.7846 | -5.2154 | 1.633 | -0.070423 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-03-18 |  | 2.09 | 2.205 | 94.7846 | -5.2154 | 1.633 | -0.070423 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-04-06 |  | 2.37 | 2.5 | 94.8 | -5.2 | 1.633 | -0.079608 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS032206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-04-06 |  | 2.12 | 2.205 | 96.1451 | -3.8549 | 1.633 | -0.052051 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS032206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2006-04-17 |  | 1.53 | 1.47 | 104.0816 | 4.0816 | 1.633 | 0.036742 | 0.1 | 3134 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS041706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-04-17 |  | 2.05 | 2.13 | 96.2441 | -3.7559 | 1.633 | -0.04899 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-04-17 |  | 2.03 | 2.13 | 95.3052 | -4.6948 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-04-17 |  | 2.44 | 2.5 | 97.6 | -2.4 | 1.633 | -0.036742 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS041706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-04-17 |  | 2.15 | 2.205 | 97.5057 | -2.4943 | 1.633 | -0.03368 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS041706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-04-26 |  | 1.95 | 2.13 | 91.5493 | -8.4507 | 1.633 | -0.11023 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-04-26 |  | 2.32 | 2.5 | 92.8 | -7.2 | 1.633 | -0.11023 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-04-26 |  | 2.34 | 2.5 | 93.6 | -6.4 | 1.633 | -0.097979 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-04-26 |  | 2.06 | 2.205 | 93.424 | -6.576 | 1.633 | -0.088794 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-04-26 |  | 2.05 | 2.205 | 92.9705 | -7.0295 | 1.633 | -0.094917 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-05-04 |  | 2.03 | 2.13 | 95.3052 | -4.6948 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS050206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-05-04 |  | 2.6 | 2.5 | 104 | 4 | 1.633 | 0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS050206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-05-18 |  | 4.61 | 2.13 | 216.4319 | 116.4319 | 1.633 | 1.5187 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-05-18 |  | 2.27 | 2.205 | 102.9478 | 2.9478 | 1.633 | 0.039804 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS051106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-05-24 |  | 1.58 | 1.47 | 107.483 | 7.483 | 1.633 | 0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS052306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-05-31 |  | 1.4 | 1.47 | 95.2381 | -4.7619 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-05-31 |  | 1.39 | 1.47 | 94.5578 | -5.4422 | 1.633 | -0.04899 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-05-31 |  | 1.92 | 2.13 | 90.1408 | -9.8592 | 1.633 | -0.1286 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-05-31 |  | 2.06 | 2.13 | 96.7136 | -3.2864 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-06-02 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 1.633 | -0.012247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-06-02 |  | 2.01 | 2.13 | 94.3662 | -5.6338 | 1.633 | -0.073484 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-06-06 |  | 1.58 | 1.595 | 99.0596 | -0.94044 | 1.633 | -0.0091855 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC060506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-06-06 |  | 1.48 | 1.47 | 100.6803 | 0.68027 | 1.633 | 0.0061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-06-06 |  | 2.05 | 2.13 | 96.2441 | -3.7559 | 1.633 | -0.04899 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-06-13 |  | 1.49 | 1.595 | 93.4169 | -6.5831 | 1.633 | -0.064299 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-06-13 |  | 1.49 | 1.47 | 101.3605 | 1.3605 | 1.633 | 0.012247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-06-13 |  | 2.04 | 2.13 | 95.7746 | -4.2254 | 1.633 | -0.055113 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-06-17 |  | 1.5 | 1.595 | 94.0439 | -5.9561 | 1.633 | -0.058175 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-06-17 |  | 1.4 | 1.47 | 95.2381 | -4.7619 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-21 |  | 1.6 | 1.595 | 100.3135 | 0.31348 | 1.633 | 0.0030618 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-21 |  | 2.06 | 2.13 | 96.7136 | -3.2864 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-23 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 1.633 | -0.012247 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS062106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-23 |  | 2.02 | 2.13 | 94.8357 | -5.1643 | 1.633 | -0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-28 |  | 2.39 | 2.5 | 95.6 | -4.4 | 1.633 | -0.067361 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-28 |  | 2.36 | 2.5 | 94.4 | -5.6 | 1.633 | -0.085732 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-30 |  | 1.84 | 2.01 | 91.5423 | -8.4577 | 1.633 | -0.1041 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS062806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-30 |  | 2.45 | 2.5 | 98 | -2 | 1.633 | -0.030618 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-30 |  | 2.38 | 2.5 | 95.2 | -4.8 | 1.633 | -0.073484 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-11 |  | 2.41 | 2.5 | 96.4 | -3.6 | 1.633 | -0.055113 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071006
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-07-15 |  | 1.91 | 2.01 | 95.0249 | -4.9751 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-15 |  | 1.91 | 2.01 | 95.0249 | -4.9751 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-15 |  | 2.51 | 2.5 | 100.4 | 0.4 | 1.633 | 0.0061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071406
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 1.46 | 1.595 | 91.5361 | -8.4639 | 1.633 | -0.08267 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-18 |  | 1.46 | 1.595 | 91.5361 | -8.4639 | 1.633 | -0.08267 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 |  | 1.89 | 2.01 | 94.0299 | -5.9701 | 1.633 | -0.073484 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-18 |  | 2.43 | 2.5 | 97.2 | -2.8 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-18 |  | 2.4 | 2.5 | 96 | -4 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-18 |  | 2.06 | 2.205 | 93.424 | -6.576 | 1.633 | -0.088794 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS071706
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 1.57 | 1.595 | 98.4326 | -1.5674 | 1.633 | -0.015309 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 1.5 | 1.595 | 94.0439 | -5.9561 | 1.633 | -0.058175 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 2.07 | 2.205 | 93.8776 | -6.1224 | 1.633 | -0.08267 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 1.51 | 1.595 | 94.6708 | -5.3292 | 1.633 | -0.052051 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 1.56 | 1.595 | 97.8056 | -2.1944 | 1.633 | -0.021433 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 1.5 | 1.595 | 94.0439 | -5.9561 | 1.633 | -0.058175 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 2.08 | 2.205 | 94.3311 | -5.6689 | 1.633 | -0.076546 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 1.56 | 1.595 | 97.8056 | -2.1944 | 1.633 | -0.021433 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 1.88 | 2.01 | 93.5323 | -6.4677 | 1.633 | -0.079608 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 2.59 | 2.5 | 103.6 | 3.6 | 1.633 | 0.055113 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 1.95 | 2.01 | 97.0149 | -2.9851 | 1.633 | -0.036742 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 1.91 | 2.01 | 95.0249 | -4.9751 | 1.633 | -0.061237 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 2.25 | 2.205 | 102.0408 | 2.0408 | 1.633 | 0.027557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 2.05 | 2.5 | 82 | -18 | 1.633 | -0.27557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 1.86 | 2.01 | 92.5373 | -7.4627 | 1.633 | -0.091855 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 1.94 | 2.01 | 96.5174 | -3.4826 | 1.633 | -0.042866 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806